## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:51:51
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 2.8217 | 0.24037
301000000 | 2.8199 | 0.23077
302000000 | 2.8266 | 0.22939
303000000 | 2.8205 | 0.2319
304000000 | 2.8175 | 0.23391
305000000 | 2.8159 | 0.23997
306000000 | 2.8203 | 0.24046
307000000 | 2.8256 | 0.24188
308000000 | 2.8194 | 0.23857
309000000 | 2.8205 | 0.24583
310000000 | 2.8252 | 0.23214
311000000 | 2.8201 | 0.24435
312000000 | 2.8201 | 0.23808
313000000 | 2.8192 | 0.23845
314000000 | 2.82 | 0.23988
315000000 | 2.8171 | 0.23937
316000000 | 2.8187 | 0.24397
317000000 | 2.8191 | 0.23798
318000000 | 2.812 | 0.23645
319000000 | 2.8191 | 0.23925
320000000 | 2.8152 | 0.23876
321000000 | 2.8156 | 0.24017
322000000 | 2.8161 | 0.2362
323000000 | 2.8116 | 0.24155
324000000 | 2.8135 | 0.24011
325000000 | 2.8095 | 0.23339
326000000 | 2.8104 | 0.24158
327000000 | 2.807 | 0.23708
328000000 | 2.8083 | 0.24196
329000000 | 2.8094 | 0.23743
330000000 | 2.7973 | 0.23441
331000000 | 2.8018 | 0.24087
332000000 | 2.8035 | 0.23515
333000000 | 2.797 | 0.23864
334000000 | 2.7992 | 0.23489
335000000 | 2.7932 | 0.23485
336000000 | 2.7924 | 0.23186
337000000 | 2.794 | 0.23281
338000000 | 2.7844 | 0.23457
339000000 | 2.7819 | 0.23489
340000000 | 2.7834 | 0.22671
341000000 | 2.7888 | 0.23517
342000000 | 2.7818 | 0.2331
343000000 | 2.7832 | 0.23401
344000000 | 2.775 | 0.23217
345000000 | 2.776 | 0.22885
346000000 | 2.769 | 0.23261
347000000 | 2.7703 | 0.23178
348000000 | 2.775 | 0.23089
349000000 | 2.7734 | 0.23007
350000000 | 2.7649 | 0.23136
351000000 | 2.7628 | 0.23339
352000000 | 2.7643 | 0.23013
353000000 | 2.7626 | 0.23243
354000000 | 2.7601 | 0.22574
355000000 | 2.756 | 0.23133
356000000 | 2.7543 | 0.22978
357000000 | 2.7591 | 0.22938
358000000 | 2.7489 | 0.22866
359000000 | 2.753 | 0.21975
360000000 | 2.7565 | 0.22557
361000000 | 2.7514 | 0.22673
362000000 | 2.7464 | 0.21724
363000000 | 2.7447 | 0.22288
364000000 | 2.7484 | 0.22495
365000000 | 2.7443 | 0.22617
366000000 | 2.7401 | 0.21661
367000000 | 2.7426 | 0.22412
368000000 | 2.7412 | 0.22356
369000000 | 2.7434 | 0.22095
370000000 | 2.7402 | 0.21831
371000000 | 2.7364 | 0.22024
372000000 | 2.7399 | 0.21886
373000000 | 2.7455 | 0.22413
374000000 | 2.742 | 0.21875
375000000 | 2.7393 | 0.21523
376000000 | 2.7413 | 0.22044
377000000 | 2.7366 | 0.22564
378000000 | 2.7365 | 0.22097
379000000 | 2.7403 | 0.22097
380000000 | 2.7397 | 0.22169
381000000 | 2.7425 | 0.22136
382000000 | 2.7376 | 0.21577
383000000 | 2.7446 | 0.22049
384000000 | 2.7418 | 0.21861
385000000 | 2.7447 | 0.221
386000000 | 2.7411 | 0.21988
387000000 | 2.741 | 0.22158
388000000 | 2.7393 | 0.2209
389000000 | 2.7443 | 0.21802
390000000 | 2.7474 | 0.22251
391000000 | 2.7493 | 0.21728
392000000 | 2.7517 | 0.21922
393000000 | 2.7513 | 0.21425
394000000 | 2.7476 | 0.22223
395000000 | 2.7549 | 0.22051
396000000 | 2.7527 | 0.22329
397000000 | 2.7574 | 0.21988
398000000 | 2.7567 | 0.21785
399000000 | 2.7615 | 0.2189
400000000 | 2.7641 | 0.21667
401000000 | 2.7624 | 0.22294
402000000 | 2.7635 | 0.22507
403000000 | 2.7652 | 0.21823
404000000 | 2.769 | 0.21671
405000000 | 2.7727 | 0.2277
406000000 | 2.7747 | 0.22047
407000000 | 2.774 | 0.2212
408000000 | 2.7805 | 0.22189
409000000 | 2.7795 | 0.22218
410000000 | 2.7828 | 0.22214
411000000 | 2.7821 | 0.22405
412000000 | 2.7818 | 0.21712
413000000 | 2.7824 | 0.22174
414000000 | 2.7893 | 0.2182
415000000 | 2.786 | 0.22252
416000000 | 2.7934 | 0.22084
417000000 | 2.7942 | 0.2224
418000000 | 2.7966 | 0.22414
419000000 | 2.8007 | 0.22608
420000000 | 2.7984 | 0.21853
421000000 | 2.807 | 0.22354
422000000 | 2.8016 | 0.22099
423000000 | 2.8032 | 0.22152
424000000 | 2.8106 | 0.22132
425000000 | 2.8151 | 0.22549
426000000 | 2.8098 | 0.22283
427000000 | 2.8114 | 0.22313
428000000 | 2.8143 | 0.22753
429000000 | 2.8172 | 0.2243
430000000 | 2.8091 | 0.22073
431000000 | 2.8168 | 0.22292
432000000 | 2.8147 | 0.21863
433000000 | 2.814 | 0.22076
434000000 | 2.8148 | 0.22811
435000000 | 2.8149 | 0.22464
436000000 | 2.8173 | 0.22277
437000000 | 2.8171 | 0.22547
438000000 | 2.822 | 0.22649
439000000 | 2.8155 | 0.22987
440000000 | 2.818 | 0.22304
441000000 | 2.8166 | 0.22704
442000000 | 2.8209 | 0.22286
443000000 | 2.8154 | 0.225
444000000 | 2.8209 | 0.22644
445000000 | 2.8197 | 0.22514
446000000 | 2.823 | 0.22734
447000000 | 2.8185 | 0.22264
448000000 | 2.8186 | 0.22736
449000000 | 2.8124 | 0.22577
450000000 | 2.8149 | 0.2261
451000000 | 2.8134 | 0.22172
452000000 | 2.8167 | 0.22275
453000000 | 2.8118 | 0.22313
454000000 | 2.8103 | 0.2205
455000000 | 2.8078 | 0.22533
456000000 | 2.8066 | 0.22406
457000000 | 2.8056 | 0.22553
458000000 | 2.8086 | 0.21771
459000000 | 2.7997 | 0.22392
460000000 | 2.8066 | 0.22414
461000000 | 2.8028 | 0.22131
462000000 | 2.7969 | 0.22461
463000000 | 2.7979 | 0.224
464000000 | 2.7948 | 0.22182
465000000 | 2.7918 | 0.22102
466000000 | 2.7924 | 0.21926
467000000 | 2.79 | 0.21907
468000000 | 2.7873 | 0.2186
469000000 | 2.7846 | 0.22245
470000000 | 2.7806 | 0.22127
471000000 | 2.7821 | 0.21922
472000000 | 2.778 | 0.22167
473000000 | 2.7782 | 0.2207
474000000 | 2.776 | 0.22268
475000000 | 2.7719 | 0.222
476000000 | 2.7726 | 0.22158
477000000 | 2.7685 | 0.22613
478000000 | 2.7664 | 0.21915
479000000 | 2.762 | 0.21809
480000000 | 2.7616 | 0.21832
481000000 | 2.757 | 0.22028
482000000 | 2.7563 | 0.21657
483000000 | 2.7537 | 0.22033
484000000 | 2.7536 | 0.21807
485000000 | 2.7502 | 0.21554
486000000 | 2.7532 | 0.21683
487000000 | 2.7489 | 0.21806
488000000 | 2.7474 | 0.21419
489000000 | 2.7468 | 0.2156
490000000 | 2.743 | 0.21619
491000000 | 2.7434 | 0.21452
492000000 | 2.7425 | 0.21345
493000000 | 2.7395 | 0.22123
494000000 | 2.7387 | 0.21488
495000000 | 2.7362 | 0.21953
496000000 | 2.7339 | 0.2156
497000000 | 2.7373 | 0.21668
498000000 | 2.733 | 0.21618
499000000 | 2.7369 | 0.21641
500000000 | 2.7273 | 0.21376