## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:54:39
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 4.5063 | 0.49768
301000000 | 4.5059 | 0.49311
302000000 | 4.5048 | 0.49011
303000000 | 4.4969 | 0.49704
304000000 | 4.4988 | 0.49495
305000000 | 4.5036 | 0.49773
306000000 | 4.5009 | 0.50046
307000000 | 4.5044 | 0.49668
308000000 | 4.5049 | 0.50001
309000000 | 4.4996 | 0.4969
310000000 | 4.4947 | 0.49206
311000000 | 4.4935 | 0.49793
312000000 | 4.4957 | 0.49864
313000000 | 4.4874 | 0.50164
314000000 | 4.4933 | 0.50118
315000000 | 4.4922 | 0.49572
316000000 | 4.4883 | 0.50287
317000000 | 4.4892 | 0.4944
318000000 | 4.4835 | 0.49682
319000000 | 4.4913 | 0.50007
320000000 | 4.4817 | 0.49414
321000000 | 4.4796 | 0.49583
322000000 | 4.4843 | 0.49582
323000000 | 4.4822 | 0.49731
324000000 | 4.4786 | 0.49663
325000000 | 4.4765 | 0.49527
326000000 | 4.4734 | 0.49702
327000000 | 4.4745 | 0.49326
328000000 | 4.4727 | 0.49585
329000000 | 4.4703 | 0.49257
330000000 | 4.4629 | 0.49055
331000000 | 4.463 | 0.50104
332000000 | 4.4593 | 0.49507
333000000 | 4.456 | 0.49815
334000000 | 4.4592 | 0.49202
335000000 | 4.4586 | 0.48761
336000000 | 4.4497 | 0.4854
337000000 | 4.4577 | 0.4912
338000000 | 4.4432 | 0.49044
339000000 | 4.4404 | 0.49015
340000000 | 4.4446 | 0.48512
341000000 | 4.4371 | 0.49447
342000000 | 4.4362 | 0.48966
343000000 | 4.4391 | 0.48753
344000000 | 4.4316 | 0.48549
345000000 | 4.4279 | 0.48658
346000000 | 4.4271 | 0.49485
347000000 | 4.4192 | 0.48335
348000000 | 4.4323 | 0.48361
349000000 | 4.4284 | 0.48266
350000000 | 4.4178 | 0.48402
351000000 | 4.4149 | 0.48676
352000000 | 4.4169 | 0.48291
353000000 | 4.4153 | 0.48647
354000000 | 4.4096 | 0.48562
355000000 | 4.4034 | 0.48643
356000000 | 4.4032 | 0.47997
357000000 | 4.4081 | 0.47959
358000000 | 4.4009 | 0.47878
359000000 | 4.4029 | 0.47678
360000000 | 4.402 | 0.48251
361000000 | 4.399 | 0.47827
362000000 | 4.3897 | 0.47606
363000000 | 4.3917 | 0.47827
364000000 | 4.389 | 0.47985
365000000 | 4.3852 | 0.47848
366000000 | 4.3849 | 0.47101
367000000 | 4.384 | 0.47779
368000000 | 4.3818 | 0.48065
369000000 | 4.3886 | 0.47764
370000000 | 4.3815 | 0.47518
371000000 | 4.38 | 0.47636
372000000 | 4.3839 | 0.47335
373000000 | 4.3843 | 0.4704
374000000 | 4.3808 | 0.47301
375000000 | 4.3756 | 0.46719
376000000 | 4.3785 | 0.47082
377000000 | 4.3749 | 0.47584
378000000 | 4.3752 | 0.47074
379000000 | 4.3744 | 0.47223
380000000 | 4.376 | 0.46863
381000000 | 4.3779 | 0.4712
382000000 | 4.3746 | 0.47014
383000000 | 4.3756 | 0.4715
384000000 | 4.375 | 0.47156
385000000 | 4.3746 | 0.4715
386000000 | 4.3763 | 0.47375
387000000 | 4.3746 | 0.46803
388000000 | 4.3782 | 0.47176
389000000 | 4.3835 | 0.4697
390000000 | 4.3797 | 0.47172
391000000 | 4.3795 | 0.46975
392000000 | 4.3798 | 0.47367
393000000 | 4.3821 | 0.46562
394000000 | 4.3799 | 0.47287
395000000 | 4.3834 | 0.46827
396000000 | 4.3806 | 0.47119
397000000 | 4.381 | 0.46922
398000000 | 4.383 | 0.4681
399000000 | 4.3878 | 0.4665
400000000 | 4.3921 | 0.46844
401000000 | 4.391 | 0.46724
402000000 | 4.3921 | 0.47352
403000000 | 4.3902 | 0.46888
404000000 | 4.3931 | 0.46698
405000000 | 4.3975 | 0.47632
406000000 | 4.3985 | 0.47165
407000000 | 4.3989 | 0.46862
408000000 | 4.4047 | 0.47165
409000000 | 4.4034 | 0.47335
410000000 | 4.4066 | 0.4687
411000000 | 4.4082 | 0.46993
412000000 | 4.4114 | 0.4703
413000000 | 4.409 | 0.47161
414000000 | 4.4129 | 0.46601
415000000 | 4.4102 | 0.47215
416000000 | 4.4136 | 0.47075
417000000 | 4.4149 | 0.46684
418000000 | 4.4157 | 0.47021
419000000 | 4.4212 | 0.47483
420000000 | 4.4175 | 0.46829
421000000 | 4.421 | 0.46934
422000000 | 4.4221 | 0.46735
423000000 | 4.4246 | 0.46784
424000000 | 4.4236 | 0.46973
425000000 | 4.4266 | 0.4725
426000000 | 4.4261 | 0.47436
427000000 | 4.4251 | 0.46832
428000000 | 4.4239 | 0.47599
429000000 | 4.4344 | 0.47022
430000000 | 4.431 | 0.46877
431000000 | 4.4293 | 0.47326
432000000 | 4.4347 | 0.47059
433000000 | 4.4342 | 0.471
434000000 | 4.4333 | 0.47138
435000000 | 4.4325 | 0.4686
436000000 | 4.4275 | 0.47136
437000000 | 4.4346 | 0.47372
438000000 | 4.4386 | 0.4738
439000000 | 4.4341 | 0.47563
440000000 | 4.4307 | 0.46721
441000000 | 4.4335 | 0.47101
442000000 | 4.4321 | 0.4678
443000000 | 4.4324 | 0.47299
444000000 | 4.436 | 0.47425
445000000 | 4.4338 | 0.46662
446000000 | 4.4338 | 0.47017
447000000 | 4.4272 | 0.46931
448000000 | 4.4323 | 0.46823
449000000 | 4.424 | 0.4734
450000000 | 4.4257 | 0.46883
451000000 | 4.4281 | 0.46668
452000000 | 4.4274 | 0.46971
453000000 | 4.4217 | 0.46454
454000000 | 4.4197 | 0.46612
455000000 | 4.4195 | 0.46819
456000000 | 4.4221 | 0.4694
457000000 | 4.4163 | 0.46801
458000000 | 4.4172 | 0.46685
459000000 | 4.4129 | 0.46305
460000000 | 4.4129 | 0.46733
461000000 | 4.4133 | 0.46392
462000000 | 4.407 | 0.47209
463000000 | 4.4105 | 0.46915
464000000 | 4.4056 | 0.46652
465000000 | 4.404 | 0.46536
466000000 | 4.4004 | 0.46462
467000000 | 4.4036 | 0.46377
468000000 | 4.3974 | 0.46463
469000000 | 4.3952 | 0.46519
470000000 | 4.3906 | 0.46269
471000000 | 4.3898 | 0.46331
472000000 | 4.3905 | 0.46528
473000000 | 4.3896 | 0.46174
474000000 | 4.3817 | 0.46274
475000000 | 4.3789 | 0.46268
476000000 | 4.3797 | 0.46053
477000000 | 4.3759 | 0.46738
478000000 | 4.3765 | 0.46114
479000000 | 4.3792 | 0.46419
480000000 | 4.3719 | 0.46016
481000000 | 4.3708 | 0.46098
482000000 | 4.3673 | 0.45828
483000000 | 4.3628 | 0.46183
484000000 | 4.3642 | 0.45963
485000000 | 4.3615 | 0.45624
486000000 | 4.3622 | 0.45666
487000000 | 4.3603 | 0.45589
488000000 | 4.3592 | 0.45723
489000000 | 4.3578 | 0.45648
490000000 | 4.354 | 0.45873
491000000 | 4.3533 | 0.45606
492000000 | 4.35 | 0.45564
493000000 | 4.3488 | 0.46085
494000000 | 4.3495 | 0.45883
495000000 | 4.3475 | 0.45863
496000000 | 4.3453 | 0.45725
497000000 | 4.3459 | 0.45936
498000000 | 4.3403 | 0.45584
499000000 | 4.3412 | 0.45584
500000000 | 4.3395 | 0.45465