## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:55:27
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 5.6563 | 0.76062
301000000 | 5.6561 | 0.75504
302000000 | 5.6589 | 0.75311
303000000 | 5.6536 | 0.75897
304000000 | 5.6533 | 0.75532
305000000 | 5.6534 | 0.76528
306000000 | 5.6461 | 0.75848
307000000 | 5.6533 | 0.76234
308000000 | 5.6528 | 0.75458
309000000 | 5.6475 | 0.75547
310000000 | 5.6477 | 0.75288
311000000 | 5.6438 | 0.75557
312000000 | 5.6429 | 0.75662
313000000 | 5.6414 | 0.75632
314000000 | 5.6404 | 0.75222
315000000 | 5.6423 | 0.75409
316000000 | 5.6371 | 0.7517
317000000 | 5.6357 | 0.75361
318000000 | 5.629 | 0.75067
319000000 | 5.6343 | 0.74959
320000000 | 5.6309 | 0.75057
321000000 | 5.626 | 0.74777
322000000 | 5.6304 | 0.74379
323000000 | 5.6213 | 0.74513
324000000 | 5.6229 | 0.75037
325000000 | 5.616 | 0.74281
326000000 | 5.6179 | 0.75126
327000000 | 5.6156 | 0.74557
328000000 | 5.615 | 0.7437
329000000 | 5.6129 | 0.742
330000000 | 5.604 | 0.74477
331000000 | 5.6014 | 0.75191
332000000 | 5.6004 | 0.74441
333000000 | 5.5931 | 0.74057
334000000 | 5.5971 | 0.74517
335000000 | 5.5975 | 0.74694
336000000 | 5.5895 | 0.73276
337000000 | 5.5967 | 0.74264
338000000 | 5.5824 | 0.73582
339000000 | 5.5806 | 0.7397
340000000 | 5.5774 | 0.73759
341000000 | 5.5819 | 0.73875
342000000 | 5.5776 | 0.73959
343000000 | 5.5727 | 0.73491
344000000 | 5.5666 | 0.7377
345000000 | 5.5671 | 0.72781
346000000 | 5.5633 | 0.73728
347000000 | 5.5621 | 0.7319
348000000 | 5.5654 | 0.73047
349000000 | 5.5583 | 0.73411
350000000 | 5.5552 | 0.73064
351000000 | 5.553 | 0.73385
352000000 | 5.5537 | 0.72975
353000000 | 5.5483 | 0.72875
354000000 | 5.5466 | 0.72516
355000000 | 5.5402 | 0.73399
356000000 | 5.5412 | 0.7282
357000000 | 5.5426 | 0.72879
358000000 | 5.5334 | 0.7294
359000000 | 5.5335 | 0.71612
360000000 | 5.5345 | 0.72374
361000000 | 5.5287 | 0.72301
362000000 | 5.5196 | 0.72201
363000000 | 5.5239 | 0.72041
364000000 | 5.5218 | 0.72284
365000000 | 5.5163 | 0.72166
366000000 | 5.5201 | 0.71481
367000000 | 5.5169 | 0.72041
368000000 | 5.512 | 0.72434
369000000 | 5.5173 | 0.72095
370000000 | 5.5096 | 0.7225
371000000 | 5.5127 | 0.713
372000000 | 5.5108 | 0.71657
373000000 | 5.5095 | 0.71192
374000000 | 5.5091 | 0.71738
375000000 | 5.5057 | 0.71145
376000000 | 5.5041 | 0.71543
377000000 | 5.5054 | 0.71835
378000000 | 5.5029 | 0.71564
379000000 | 5.5036 | 0.71417
380000000 | 5.499 | 0.71283
381000000 | 5.5001 | 0.71216
382000000 | 5.4956 | 0.70959
383000000 | 5.5026 | 0.713
384000000 | 5.5003 | 0.70947
385000000 | 5.4966 | 0.7086
386000000 | 5.4983 | 0.7114
387000000 | 5.4958 | 0.70743
388000000 | 5.4956 | 0.707
389000000 | 5.4991 | 0.70819
390000000 | 5.4998 | 0.71517
391000000 | 5.4998 | 0.70851
392000000 | 5.5006 | 0.71421
393000000 | 5.5007 | 0.70639
394000000 | 5.4991 | 0.71422
395000000 | 5.5 | 0.70835
396000000 | 5.5003 | 0.70996
397000000 | 5.5003 | 0.70687
398000000 | 5.4993 | 0.70947
399000000 | 5.5007 | 0.70634
400000000 | 5.5044 | 0.71112
401000000 | 5.5056 | 0.70708
402000000 | 5.5056 | 0.70946
403000000 | 5.5041 | 0.70804
404000000 | 5.5066 | 0.70901
405000000 | 5.5062 | 0.70928
406000000 | 5.508 | 0.70957
407000000 | 5.5121 | 0.70423
408000000 | 5.5128 | 0.70719
409000000 | 5.5113 | 0.70941
410000000 | 5.5148 | 0.70552
411000000 | 5.5138 | 0.71058
412000000 | 5.5201 | 0.70882
413000000 | 5.5161 | 0.7064
414000000 | 5.5189 | 0.70756
415000000 | 5.5194 | 0.70798
416000000 | 5.5173 | 0.70871
417000000 | 5.5207 | 0.70231
418000000 | 5.5224 | 0.70858
419000000 | 5.5279 | 0.7079
420000000 | 5.5212 | 0.69866
421000000 | 5.527 | 0.70646
422000000 | 5.5227 | 0.70381
423000000 | 5.5275 | 0.70147
424000000 | 5.527 | 0.70503
425000000 | 5.5301 | 0.70515
426000000 | 5.5283 | 0.70773
427000000 | 5.5229 | 0.70881
428000000 | 5.5302 | 0.70617
429000000 | 5.5322 | 0.70487
430000000 | 5.525 | 0.70111
431000000 | 5.5278 | 0.70567
432000000 | 5.5274 | 0.70322
433000000 | 5.5321 | 0.70781
434000000 | 5.5272 | 0.70797
435000000 | 5.5286 | 0.7019
436000000 | 5.5266 | 0.70212
437000000 | 5.5265 | 0.70676
438000000 | 5.5317 | 0.70519
439000000 | 5.5278 | 0.7097
440000000 | 5.5265 | 0.70383
441000000 | 5.5235 | 0.70468
442000000 | 5.5301 | 0.70369
443000000 | 5.5232 | 0.70515
444000000 | 5.5284 | 0.70398
445000000 | 5.528 | 0.69785
446000000 | 5.526 | 0.70279
447000000 | 5.5201 | 0.70316
448000000 | 5.5188 | 0.70127
449000000 | 5.5189 | 0.70429
450000000 | 5.5196 | 0.7025
451000000 | 5.5188 | 0.69983
452000000 | 5.5175 | 0.70009
453000000 | 5.5122 | 0.6986
454000000 | 5.5115 | 0.69354
455000000 | 5.5094 | 0.69925
456000000 | 5.5111 | 0.69989
457000000 | 5.5094 | 0.70108
458000000 | 5.5111 | 0.69528
459000000 | 5.5064 | 0.69627
460000000 | 5.5066 | 0.69414
461000000 | 5.5002 | 0.69421
462000000 | 5.4982 | 0.70074
463000000 | 5.4986 | 0.69421
464000000 | 5.4949 | 0.69503
465000000 | 5.492 | 0.69466
466000000 | 5.4914 | 0.69578
467000000 | 5.4897 | 0.69599
468000000 | 5.4875 | 0.69323
469000000 | 5.4841 | 0.695
470000000 | 5.4826 | 0.69139
471000000 | 5.477 | 0.69249
472000000 | 5.4764 | 0.69052
473000000 | 5.4777 | 0.69059
474000000 | 5.4704 | 0.69211
475000000 | 5.4666 | 0.6897
476000000 | 5.4735 | 0.68974
477000000 | 5.4673 | 0.6908
478000000 | 5.4589 | 0.68808
479000000 | 5.4631 | 0.68825
480000000 | 5.459 | 0.68754
481000000 | 5.4545 | 0.68611
482000000 | 5.455 | 0.68391
483000000 | 5.451 | 0.68487
484000000 | 5.452 | 0.68556
485000000 | 5.4501 | 0.68431
486000000 | 5.4486 | 0.68776
487000000 | 5.4479 | 0.68557
488000000 | 5.4428 | 0.68367
489000000 | 5.4421 | 0.68406
490000000 | 5.439 | 0.68585
491000000 | 5.4379 | 0.68409
492000000 | 5.4386 | 0.68318
493000000 | 5.4356 | 0.68589
494000000 | 5.4312 | 0.68363
495000000 | 5.4334 | 0.68623
496000000 | 5.4308 | 0.68392
497000000 | 5.4297 | 0.68599
498000000 | 5.4252 | 0.68332
499000000 | 5.427 | 0.68411
500000000 | 5.425 | 0.68025