## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:58:06
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 3.1838 | 0.26554
301000000 | 3.1836 | 0.26293
302000000 | 3.1829 | 0.26319
303000000 | 3.1867 | 0.26499
304000000 | 3.1831 | 0.26251
305000000 | 3.1946 | 0.27166
306000000 | 3.1831 | 0.27001
307000000 | 3.1848 | 0.27241
308000000 | 3.1874 | 0.26912
309000000 | 3.187 | 0.27204
310000000 | 3.1824 | 0.25978
311000000 | 3.1839 | 0.26402
312000000 | 3.1786 | 0.26997
313000000 | 3.1834 | 0.26841
314000000 | 3.1802 | 0.27183
315000000 | 3.185 | 0.26332
316000000 | 3.1812 | 0.26638
317000000 | 3.179 | 0.26285
318000000 | 3.178 | 0.26668
319000000 | 3.1835 | 0.26587
320000000 | 3.1786 | 0.26712
321000000 | 3.1778 | 0.26195
322000000 | 3.1751 | 0.25923
323000000 | 3.1705 | 0.27452
324000000 | 3.1743 | 0.26551
325000000 | 3.1665 | 0.26725
326000000 | 3.167 | 0.26804
327000000 | 3.1661 | 0.2602
328000000 | 3.1678 | 0.26743
329000000 | 3.1678 | 0.26764
330000000 | 3.1623 | 0.26825
331000000 | 3.1616 | 0.27056
332000000 | 3.1589 | 0.27169
333000000 | 3.1536 | 0.26847
334000000 | 3.1554 | 0.26307
335000000 | 3.1562 | 0.26333
336000000 | 3.1522 | 0.25915
337000000 | 3.1535 | 0.26245
338000000 | 3.1529 | 0.26024
339000000 | 3.1473 | 0.26673
340000000 | 3.1413 | 0.25979
341000000 | 3.1437 | 0.26627
342000000 | 3.141 | 0.26133
343000000 | 3.1403 | 0.26587
344000000 | 3.1352 | 0.26276
345000000 | 3.1314 | 0.26105
346000000 | 3.129 | 0.26814
347000000 | 3.1278 | 0.26156
348000000 | 3.135 | 0.26157
349000000 | 3.1336 | 0.26305
350000000 | 3.125 | 0.25825
351000000 | 3.1213 | 0.26199
352000000 | 3.1268 | 0.25764
353000000 | 3.1267 | 0.26131
354000000 | 3.1227 | 0.26422
355000000 | 3.1147 | 0.2597
356000000 | 3.1136 | 0.26003
357000000 | 3.1157 | 0.25864
358000000 | 3.1134 | 0.25714
359000000 | 3.1101 | 0.25322
360000000 | 3.1128 | 0.25637
361000000 | 3.1068 | 0.25577
362000000 | 3.1052 | 0.25674
363000000 | 3.1065 | 0.26326
364000000 | 3.105 | 0.25436
365000000 | 3.0978 | 0.2546
366000000 | 3.1018 | 0.2451
367000000 | 3.0949 | 0.25897
368000000 | 3.1003 | 0.25562
369000000 | 3.1021 | 0.25433
370000000 | 3.0975 | 0.25929
371000000 | 3.0999 | 0.2529
372000000 | 3.1011 | 0.25443
373000000 | 3.1036 | 0.25104
374000000 | 3.0985 | 0.25359
375000000 | 3.0956 | 0.24748
376000000 | 3.0927 | 0.25457
377000000 | 3.0964 | 0.25541
378000000 | 3.0949 | 0.25384
379000000 | 3.095 | 0.2563
380000000 | 3.0956 | 0.25038
381000000 | 3.1001 | 0.25411
382000000 | 3.0917 | 0.25009
383000000 | 3.0978 | 0.25576
384000000 | 3.1007 | 0.25169
385000000 | 3.1011 | 0.25145
386000000 | 3.0979 | 0.2507
387000000 | 3.0968 | 0.25355
388000000 | 3.0998 | 0.24615
389000000 | 3.103 | 0.25112
390000000 | 3.1023 | 0.2523
391000000 | 3.102 | 0.25267
392000000 | 3.1063 | 0.2566
393000000 | 3.108 | 0.24982
394000000 | 3.1014 | 0.25833
395000000 | 3.1067 | 0.25421
396000000 | 3.1062 | 0.25605
397000000 | 3.1137 | 0.25368
398000000 | 3.111 | 0.25042
399000000 | 3.1162 | 0.25438
400000000 | 3.1141 | 0.24992
401000000 | 3.115 | 0.25432
402000000 | 3.1176 | 0.25534
403000000 | 3.1226 | 0.25018
404000000 | 3.1238 | 0.25103
405000000 | 3.1223 | 0.25777
406000000 | 3.1228 | 0.25696
407000000 | 3.1249 | 0.25205
408000000 | 3.1336 | 0.2527
409000000 | 3.1322 | 0.2594
410000000 | 3.1316 | 0.25269
411000000 | 3.1368 | 0.25467
412000000 | 3.133 | 0.25228
413000000 | 3.1354 | 0.25315
414000000 | 3.1424 | 0.25345
415000000 | 3.1384 | 0.25468
416000000 | 3.1413 | 0.25482
417000000 | 3.1405 | 0.2552
418000000 | 3.1435 | 0.25776
419000000 | 3.1506 | 0.26073
420000000 | 3.1452 | 0.25021
421000000 | 3.1534 | 0.25366
422000000 | 3.1548 | 0.25839
423000000 | 3.152 | 0.2517
424000000 | 3.153 | 0.25547
425000000 | 3.1568 | 0.2564
426000000 | 3.1595 | 0.25464
427000000 | 3.1536 | 0.25879
428000000 | 3.1547 | 0.25508
429000000 | 3.1574 | 0.25617
430000000 | 3.156 | 0.25355
431000000 | 3.1604 | 0.25827
432000000 | 3.163 | 0.25332
433000000 | 3.1626 | 0.25689
434000000 | 3.1602 | 0.2604
435000000 | 3.164 | 0.25559
436000000 | 3.163 | 0.25198
437000000 | 3.1609 | 0.25991
438000000 | 3.1685 | 0.2554
439000000 | 3.166 | 0.26373
440000000 | 3.1631 | 0.25688
441000000 | 3.1658 | 0.25883
442000000 | 3.1675 | 0.25465
443000000 | 3.1655 | 0.25894
444000000 | 3.1669 | 0.25806
445000000 | 3.1673 | 0.25239
446000000 | 3.168 | 0.25771
447000000 | 3.1593 | 0.25362
448000000 | 3.1606 | 0.25889
449000000 | 3.1599 | 0.25835
450000000 | 3.163 | 0.25557
451000000 | 3.1603 | 0.25503
452000000 | 3.1595 | 0.25699
453000000 | 3.1579 | 0.25547
454000000 | 3.1563 | 0.25341
455000000 | 3.1559 | 0.25707
456000000 | 3.1569 | 0.26037
457000000 | 3.1507 | 0.2583
458000000 | 3.1528 | 0.25436
459000000 | 3.1489 | 0.25502
460000000 | 3.1482 | 0.25738
461000000 | 3.1489 | 0.25602
462000000 | 3.1464 | 0.25761
463000000 | 3.1468 | 0.25511
464000000 | 3.1464 | 0.25501
465000000 | 3.1388 | 0.25299
466000000 | 3.1414 | 0.2504
467000000 | 3.1406 | 0.25507
468000000 | 3.1351 | 0.25168
469000000 | 3.1359 | 0.25515
470000000 | 3.1316 | 0.25353
471000000 | 3.133 | 0.24958
472000000 | 3.13 | 0.25371
473000000 | 3.1278 | 0.2533
474000000 | 3.1238 | 0.25127
475000000 | 3.1237 | 0.25533
476000000 | 3.1222 | 0.25168
477000000 | 3.1249 | 0.25503
478000000 | 3.1151 | 0.25027
479000000 | 3.119 | 0.2496
480000000 | 3.1152 | 0.24766
481000000 | 3.1126 | 0.24995
482000000 | 3.1104 | 0.24825
483000000 | 3.1074 | 0.2519
484000000 | 3.1064 | 0.24936
485000000 | 3.1052 | 0.24762
486000000 | 3.105 | 0.24914
487000000 | 3.1026 | 0.25005
488000000 | 3.1008 | 0.24519
489000000 | 3.1028 | 0.24789
490000000 | 3.0983 | 0.24935
491000000 | 3.0994 | 0.25219
492000000 | 3.0989 | 0.24437
493000000 | 3.0939 | 0.24777
494000000 | 3.0962 | 0.24969
495000000 | 3.0934 | 0.24826
496000000 | 3.0909 | 0.24653
497000000 | 3.0937 | 0.25155
498000000 | 3.0868 | 0.24712
499000000 | 3.0931 | 0.24982
500000000 | 3.0878 | 0.24833