## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 19:00:15
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 3.646 | 0.32909
301000000 | 3.6438 | 0.32869
302000000 | 3.6496 | 0.32094
303000000 | 3.6443 | 0.32891
304000000 | 3.6477 | 0.33386
305000000 | 3.6502 | 0.33723
306000000 | 3.6423 | 0.33214
307000000 | 3.6466 | 0.32694
308000000 | 3.6462 | 0.33298
309000000 | 3.6423 | 0.33266
310000000 | 3.6436 | 0.32938
311000000 | 3.6412 | 0.33153
312000000 | 3.6393 | 0.33372
313000000 | 3.6383 | 0.32988
314000000 | 3.6374 | 0.33046
315000000 | 3.6402 | 0.32912
316000000 | 3.6377 | 0.32987
317000000 | 3.6365 | 0.33081
318000000 | 3.6343 | 0.33062
319000000 | 3.634 | 0.3276
320000000 | 3.6334 | 0.32884
321000000 | 3.6315 | 0.32837
322000000 | 3.6331 | 0.32771
323000000 | 3.63 | 0.33593
324000000 | 3.626 | 0.33517
325000000 | 3.6254 | 0.33161
326000000 | 3.6284 | 0.33232
327000000 | 3.6231 | 0.32738
328000000 | 3.6208 | 0.33125
329000000 | 3.6225 | 0.32837
330000000 | 3.6125 | 0.33047
331000000 | 3.6148 | 0.33351
332000000 | 3.6154 | 0.3267
333000000 | 3.6106 | 0.33239
334000000 | 3.6127 | 0.32563
335000000 | 3.6111 | 0.33106
336000000 | 3.6095 | 0.32289
337000000 | 3.6103 | 0.32604
338000000 | 3.6046 | 0.32619
339000000 | 3.5965 | 0.32869
340000000 | 3.5929 | 0.32544
341000000 | 3.603 | 0.32671
342000000 | 3.5954 | 0.33181
343000000 | 3.5926 | 0.32626
344000000 | 3.5901 | 0.32806
345000000 | 3.5926 | 0.31946
346000000 | 3.5897 | 0.32717
347000000 | 3.582 | 0.32602
348000000 | 3.5903 | 0.32583
349000000 | 3.59 | 0.32598
350000000 | 3.5822 | 0.32726
351000000 | 3.5784 | 0.32465
352000000 | 3.5799 | 0.32598
353000000 | 3.5819 | 0.32682
354000000 | 3.5766 | 0.32544
355000000 | 3.5727 | 0.32726
356000000 | 3.5677 | 0.32146
357000000 | 3.5693 | 0.32519
358000000 | 3.5754 | 0.32673
359000000 | 3.5697 | 0.31748
360000000 | 3.5721 | 0.32305
361000000 | 3.5638 | 0.32011
362000000 | 3.5595 | 0.31784
363000000 | 3.5658 | 0.3236
364000000 | 3.5661 | 0.32079
365000000 | 3.5608 | 0.31963
366000000 | 3.5644 | 0.31646
367000000 | 3.5619 | 0.32301
368000000 | 3.5614 | 0.32008
369000000 | 3.5643 | 0.31731
370000000 | 3.5621 | 0.31728
371000000 | 3.5606 | 0.31487
372000000 | 3.5589 | 0.31748
373000000 | 3.5612 | 0.31588
374000000 | 3.5625 | 0.32137
375000000 | 3.5598 | 0.31332
376000000 | 3.5552 | 0.31772
377000000 | 3.5574 | 0.31865
378000000 | 3.554 | 0.31922
379000000 | 3.556 | 0.31802
380000000 | 3.5569 | 0.31699
381000000 | 3.5577 | 0.31931
382000000 | 3.5553 | 0.31643
383000000 | 3.5622 | 0.31129
384000000 | 3.5614 | 0.31344
385000000 | 3.5604 | 0.31673
386000000 | 3.5632 | 0.31954
387000000 | 3.5587 | 0.31746
388000000 | 3.562 | 0.31714
389000000 | 3.5632 | 0.31728
390000000 | 3.5614 | 0.31957
391000000 | 3.5635 | 0.31604
392000000 | 3.5677 | 0.32007
393000000 | 3.5692 | 0.3131
394000000 | 3.5691 | 0.31727
395000000 | 3.5686 | 0.31675
396000000 | 3.5724 | 0.32075
397000000 | 3.5748 | 0.3188
398000000 | 3.5709 | 0.31499
399000000 | 3.5774 | 0.3195
400000000 | 3.5772 | 0.3164
401000000 | 3.5779 | 0.32198
402000000 | 3.5791 | 0.31917
403000000 | 3.5822 | 0.31645
404000000 | 3.5843 | 0.31286
405000000 | 3.5834 | 0.32262
406000000 | 3.5842 | 0.31721
407000000 | 3.5856 | 0.31585
408000000 | 3.5932 | 0.31963
409000000 | 3.592 | 0.32217
410000000 | 3.5937 | 0.31652
411000000 | 3.596 | 0.31927
412000000 | 3.5979 | 0.31656
413000000 | 3.5948 | 0.31897
414000000 | 3.6036 | 0.31416
415000000 | 3.5968 | 0.3195
416000000 | 3.6019 | 0.31846
417000000 | 3.6055 | 0.31704
418000000 | 3.6056 | 0.32036
419000000 | 3.608 | 0.31952
420000000 | 3.6033 | 0.31249
421000000 | 3.6147 | 0.31986
422000000 | 3.6093 | 0.32091
423000000 | 3.6132 | 0.31744
424000000 | 3.6122 | 0.31724
425000000 | 3.6162 | 0.31561
426000000 | 3.6156 | 0.32014
427000000 | 3.6148 | 0.32077
428000000 | 3.6171 | 0.3165
429000000 | 3.6162 | 0.3142
430000000 | 3.614 | 0.31817
431000000 | 3.6206 | 0.31921
432000000 | 3.6179 | 0.32168
433000000 | 3.6171 | 0.31836
434000000 | 3.6148 | 0.32256
435000000 | 3.6211 | 0.31587
436000000 | 3.6201 | 0.31764
437000000 | 3.6162 | 0.31944
438000000 | 3.6233 | 0.31897
439000000 | 3.6191 | 0.32532
440000000 | 3.618 | 0.32102
441000000 | 3.6208 | 0.31927
442000000 | 3.6199 | 0.31621
443000000 | 3.6193 | 0.32091
444000000 | 3.6164 | 0.32044
445000000 | 3.6187 | 0.31909
446000000 | 3.6186 | 0.3224
447000000 | 3.6174 | 0.31833
448000000 | 3.6129 | 0.32055
449000000 | 3.6117 | 0.32098
450000000 | 3.6131 | 0.32009
451000000 | 3.6092 | 0.3148
452000000 | 3.6071 | 0.31635
453000000 | 3.6098 | 0.31736
454000000 | 3.606 | 0.314
455000000 | 3.6029 | 0.32157
456000000 | 3.606 | 0.31871
457000000 | 3.6011 | 0.32052
458000000 | 3.6024 | 0.3143
459000000 | 3.5993 | 0.31623
460000000 | 3.5984 | 0.31601
461000000 | 3.5952 | 0.3141
462000000 | 3.5918 | 0.32123
463000000 | 3.5934 | 0.31676
464000000 | 3.5877 | 0.31333
465000000 | 3.5857 | 0.31378
466000000 | 3.5877 | 0.3155
467000000 | 3.585 | 0.31476
468000000 | 3.5803 | 0.31411
469000000 | 3.5782 | 0.3173
470000000 | 3.5798 | 0.3152
471000000 | 3.5721 | 0.31169
472000000 | 3.5765 | 0.31518
473000000 | 3.5735 | 0.31479
474000000 | 3.5697 | 0.31753
475000000 | 3.5701 | 0.31313
476000000 | 3.5712 | 0.31465
477000000 | 3.5668 | 0.31851
478000000 | 3.5587 | 0.31171
479000000 | 3.5621 | 0.3149
480000000 | 3.5583 | 0.31534
481000000 | 3.5534 | 0.31565
482000000 | 3.558 | 0.30845
483000000 | 3.5541 | 0.31216
484000000 | 3.5533 | 0.31144
485000000 | 3.549 | 0.31199
486000000 | 3.5489 | 0.31337
487000000 | 3.5502 | 0.31254
488000000 | 3.5445 | 0.31323
489000000 | 3.5442 | 0.31097
490000000 | 3.5415 | 0.31287
491000000 | 3.5439 | 0.31155
492000000 | 3.5407 | 0.30721
493000000 | 3.535 | 0.31188
494000000 | 3.5372 | 0.31362
495000000 | 3.536 | 0.31278
496000000 | 3.5359 | 0.31118
497000000 | 3.5345 | 0.31075
498000000 | 3.532 | 0.31126
499000000 | 3.5346 | 0.31245
500000000 | 3.5271 | 0.31108