## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 19:01:00
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 3.6372 | 0.32287
301000000 | 3.6306 | 0.31846
302000000 | 3.6371 | 0.31724
303000000 | 3.6292 | 0.32064
304000000 | 3.6291 | 0.31938
305000000 | 3.6408 | 0.3272
306000000 | 3.6303 | 0.3286
307000000 | 3.6316 | 0.32832
308000000 | 3.6312 | 0.32524
309000000 | 3.633 | 0.32533
310000000 | 3.6291 | 0.32035
311000000 | 3.6267 | 0.3257
312000000 | 3.6268 | 0.32675
313000000 | 3.6247 | 0.32717
314000000 | 3.6242 | 0.32284
315000000 | 3.6239 | 0.32643
316000000 | 3.6239 | 0.32937
317000000 | 3.6247 | 0.32279
318000000 | 3.619 | 0.32667
319000000 | 3.6204 | 0.31875
320000000 | 3.6196 | 0.32052
321000000 | 3.6189 | 0.31901
322000000 | 3.6229 | 0.32248
323000000 | 3.6162 | 0.3272
324000000 | 3.6136 | 0.32666
325000000 | 3.6054 | 0.3226
326000000 | 3.6118 | 0.32292
327000000 | 3.6042 | 0.32233
328000000 | 3.6023 | 0.32211
329000000 | 3.6065 | 0.32081
330000000 | 3.5959 | 0.32534
331000000 | 3.5991 | 0.32664
332000000 | 3.5996 | 0.32492
333000000 | 3.5949 | 0.32433
334000000 | 3.5969 | 0.32199
335000000 | 3.5948 | 0.32396
336000000 | 3.5974 | 0.31943
337000000 | 3.5968 | 0.31895
338000000 | 3.5876 | 0.32085
339000000 | 3.5839 | 0.32341
340000000 | 3.5827 | 0.31545
341000000 | 3.5874 | 0.31971
342000000 | 3.5811 | 0.32082
343000000 | 3.5832 | 0.31932
344000000 | 3.5804 | 0.31894
345000000 | 3.5844 | 0.31618
346000000 | 3.5726 | 0.32286
347000000 | 3.575 | 0.32522
348000000 | 3.5791 | 0.315
349000000 | 3.5804 | 0.31823
350000000 | 3.5698 | 0.31816
351000000 | 3.5712 | 0.32032
352000000 | 3.566 | 0.3209
353000000 | 3.5667 | 0.32105
354000000 | 3.5657 | 0.3192
355000000 | 3.5636 | 0.32173
356000000 | 3.5623 | 0.31784
357000000 | 3.5596 | 0.31935
358000000 | 3.5596 | 0.31864
359000000 | 3.5599 | 0.31587
360000000 | 3.559 | 0.31523
361000000 | 3.5557 | 0.31807
362000000 | 3.5476 | 0.31059
363000000 | 3.5553 | 0.32199
364000000 | 3.5534 | 0.31837
365000000 | 3.5494 | 0.31361
366000000 | 3.5512 | 0.31357
367000000 | 3.5509 | 0.31872
368000000 | 3.5496 | 0.31858
369000000 | 3.5538 | 0.31683
370000000 | 3.5514 | 0.31309
371000000 | 3.5452 | 0.31564
372000000 | 3.5469 | 0.31149
373000000 | 3.5522 | 0.31606
374000000 | 3.5543 | 0.31445
375000000 | 3.5514 | 0.31247
376000000 | 3.5526 | 0.30804
377000000 | 3.5477 | 0.31321
378000000 | 3.5466 | 0.31487
379000000 | 3.5496 | 0.31448
380000000 | 3.5482 | 0.31155
381000000 | 3.5507 | 0.31261
382000000 | 3.5521 | 0.31068
383000000 | 3.5538 | 0.31484
384000000 | 3.5566 | 0.31055
385000000 | 3.5548 | 0.31163
386000000 | 3.5537 | 0.31485
387000000 | 3.5523 | 0.31324
388000000 | 3.5517 | 0.30905
389000000 | 3.5553 | 0.31046
390000000 | 3.5559 | 0.31569
391000000 | 3.5555 | 0.30901
392000000 | 3.5587 | 0.31426
393000000 | 3.5596 | 0.31146
394000000 | 3.558 | 0.31696
395000000 | 3.5616 | 0.31027
396000000 | 3.5618 | 0.31333
397000000 | 3.5608 | 0.31233
398000000 | 3.5638 | 0.31111
399000000 | 3.572 | 0.31312
400000000 | 3.5723 | 0.30949
401000000 | 3.5684 | 0.31602
402000000 | 3.573 | 0.31439
403000000 | 3.5732 | 0.31216
404000000 | 3.5747 | 0.31055
405000000 | 3.5799 | 0.31778
406000000 | 3.5799 | 0.31079
407000000 | 3.5809 | 0.31251
408000000 | 3.583 | 0.31688
409000000 | 3.5831 | 0.31274
410000000 | 3.5861 | 0.31319
411000000 | 3.5885 | 0.30914
412000000 | 3.5891 | 0.31532
413000000 | 3.5883 | 0.31565
414000000 | 3.5954 | 0.30681
415000000 | 3.5916 | 0.31577
416000000 | 3.5954 | 0.31283
417000000 | 3.5935 | 0.30763
418000000 | 3.5988 | 0.31287
419000000 | 3.6019 | 0.31107
420000000 | 3.5976 | 0.3096
421000000 | 3.6034 | 0.31648
422000000 | 3.602 | 0.31417
423000000 | 3.6044 | 0.30904
424000000 | 3.6036 | 0.31074
425000000 | 3.6076 | 0.31445
426000000 | 3.6072 | 0.31726
427000000 | 3.6069 | 0.31222
428000000 | 3.6067 | 0.31573
429000000 | 3.6107 | 0.31509
430000000 | 3.6071 | 0.30975
431000000 | 3.607 | 0.3151
432000000 | 3.6132 | 0.31475
433000000 | 3.6127 | 0.31248
434000000 | 3.6106 | 0.31522
435000000 | 3.6132 | 0.31365
436000000 | 3.6078 | 0.31281
437000000 | 3.6105 | 0.31192
438000000 | 3.6129 | 0.31159
439000000 | 3.6139 | 0.31907
440000000 | 3.6078 | 0.31152
441000000 | 3.6141 | 0.31229
442000000 | 3.6085 | 0.30884
443000000 | 3.6068 | 0.31624
444000000 | 3.6119 | 0.31384
445000000 | 3.6094 | 0.31037
446000000 | 3.6101 | 0.30901
447000000 | 3.6037 | 0.31025
448000000 | 3.6061 | 0.31006
449000000 | 3.6038 | 0.31388
450000000 | 3.6033 | 0.31073
451000000 | 3.6053 | 0.31222
452000000 | 3.6023 | 0.3091
453000000 | 3.6 | 0.31146
454000000 | 3.5992 | 0.30824
455000000 | 3.5955 | 0.30968
456000000 | 3.5967 | 0.31505
457000000 | 3.592 | 0.31106
458000000 | 3.5905 | 0.30913
459000000 | 3.5889 | 0.31065
460000000 | 3.5879 | 0.31128
461000000 | 3.5871 | 0.30907
462000000 | 3.5838 | 0.3126
463000000 | 3.5831 | 0.30886
464000000 | 3.5834 | 0.31252
465000000 | 3.5804 | 0.3056
466000000 | 3.5791 | 0.30551
467000000 | 3.5734 | 0.3075
468000000 | 3.5759 | 0.30769
469000000 | 3.5698 | 0.30941
470000000 | 3.5706 | 0.30826
471000000 | 3.5644 | 0.30897
472000000 | 3.5665 | 0.31129
473000000 | 3.5638 | 0.30882
474000000 | 3.561 | 0.30933
475000000 | 3.5608 | 0.31029
476000000 | 3.5594 | 0.30794
477000000 | 3.5552 | 0.31327
478000000 | 3.5494 | 0.30671
479000000 | 3.5526 | 0.30895
480000000 | 3.5512 | 0.30637
481000000 | 3.5479 | 0.30789
482000000 | 3.548 | 0.30491
483000000 | 3.5385 | 0.30681
484000000 | 3.5402 | 0.3048
485000000 | 3.5388 | 0.30697
486000000 | 3.5411 | 0.3055
487000000 | 3.5359 | 0.30691
488000000 | 3.5333 | 0.30177
489000000 | 3.5354 | 0.30535
490000000 | 3.5317 | 0.30608
491000000 | 3.5312 | 0.30699
492000000 | 3.532 | 0.30582
493000000 | 3.5258 | 0.30919
494000000 | 3.5265 | 0.30844
495000000 | 3.5256 | 0.3071
496000000 | 3.5268 | 0.30389
497000000 | 3.5248 | 0.30991
498000000 | 3.519 | 0.30685
499000000 | 3.5253 | 0.30637
500000000 | 3.5213 | 0.30755