## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:33:32
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 6.0869 | 0.71113
301000000 | 6.0837 | 0.70972
302000000 | 6.0878 | 0.70824
303000000 | 6.0803 | 0.71339
304000000 | 6.0863 | 0.70737
305000000 | 6.0849 | 0.71392
306000000 | 6.0842 | 0.72031
307000000 | 6.083 | 0.72094
308000000 | 6.0855 | 0.71558
309000000 | 6.0826 | 0.71223
310000000 | 6.0748 | 0.71091
311000000 | 6.0757 | 0.71099
312000000 | 6.0732 | 0.71515
313000000 | 6.067 | 0.71532
314000000 | 6.0653 | 0.71157
315000000 | 6.067 | 0.71248
316000000 | 6.0689 | 0.71647
317000000 | 6.0637 | 0.71181
318000000 | 6.0574 | 0.71618
319000000 | 6.0625 | 0.71193
320000000 | 6.0572 | 0.71501
321000000 | 6.0574 | 0.70801
322000000 | 6.0565 | 0.70746
323000000 | 6.0489 | 0.7184
324000000 | 6.046 | 0.71052
325000000 | 6.0424 | 0.70898
326000000 | 6.0485 | 0.70723
327000000 | 6.0409 | 0.70715
328000000 | 6.0391 | 0.70588
329000000 | 6.0352 | 0.70565
330000000 | 6.033 | 0.71023
331000000 | 6.0309 | 0.71549
332000000 | 6.0285 | 0.70832
333000000 | 6.0226 | 0.70498
334000000 | 6.023 | 0.70215
335000000 | 6.0188 | 0.70592
336000000 | 6.0223 | 0.70378
337000000 | 6.0141 | 0.69755
338000000 | 6.0102 | 0.69979
339000000 | 6.0057 | 0.70001
340000000 | 6.0048 | 0.69739
341000000 | 6.004 | 0.70322
342000000 | 5.9991 | 0.69996
343000000 | 6.0002 | 0.7003
344000000 | 5.9947 | 0.7016
345000000 | 5.9898 | 0.69613
346000000 | 5.9832 | 0.69801
347000000 | 5.9859 | 0.69768
348000000 | 5.9867 | 0.69635
349000000 | 5.9916 | 0.69336
350000000 | 5.983 | 0.69512
351000000 | 5.9778 | 0.69748
352000000 | 5.9767 | 0.68962
353000000 | 5.9737 | 0.69528
354000000 | 5.9739 | 0.69306
355000000 | 5.9615 | 0.69426
356000000 | 5.9683 | 0.69453
357000000 | 5.9673 | 0.68568
358000000 | 5.9593 | 0.69358
359000000 | 5.9611 | 0.68954
360000000 | 5.9562 | 0.68565
361000000 | 5.9551 | 0.68635
362000000 | 5.9508 | 0.68469
363000000 | 5.9501 | 0.68977
364000000 | 5.9484 | 0.68968
365000000 | 5.9439 | 0.68736
366000000 | 5.9463 | 0.67999
367000000 | 5.9431 | 0.68654
368000000 | 5.9425 | 0.686
369000000 | 5.9409 | 0.68128
370000000 | 5.9396 | 0.67911
371000000 | 5.9372 | 0.68284
372000000 | 5.9376 | 0.67885
373000000 | 5.9392 | 0.68113
374000000 | 5.9374 | 0.67926
375000000 | 5.9344 | 0.68092
376000000 | 5.9351 | 0.68567
377000000 | 5.9341 | 0.68452
378000000 | 5.9352 | 0.68026
379000000 | 5.9315 | 0.68107
380000000 | 5.9369 | 0.68011
381000000 | 5.9344 | 0.67992
382000000 | 5.931 | 0.67685
383000000 | 5.9362 | 0.68185
384000000 | 5.9398 | 0.68153
385000000 | 5.9371 | 0.6783
386000000 | 5.9375 | 0.68375
387000000 | 5.9379 | 0.68374
388000000 | 5.931 | 0.67945
389000000 | 5.9374 | 0.6807
390000000 | 5.9364 | 0.68318
391000000 | 5.9362 | 0.68193
392000000 | 5.9362 | 0.6811
393000000 | 5.9396 | 0.67874
394000000 | 5.9363 | 0.68725
395000000 | 5.9433 | 0.68279
396000000 | 5.9421 | 0.68539
397000000 | 5.9401 | 0.68065
398000000 | 5.9421 | 0.68255
399000000 | 5.9479 | 0.68417
400000000 | 5.9483 | 0.68222
401000000 | 5.9448 | 0.68357
402000000 | 5.9483 | 0.68641
403000000 | 5.9506 | 0.68241
404000000 | 5.9509 | 0.68219
405000000 | 5.9483 | 0.69276
406000000 | 5.9547 | 0.68456
407000000 | 5.954 | 0.68682
408000000 | 5.9575 | 0.68595
409000000 | 5.9581 | 0.68828
410000000 | 5.9561 | 0.68328
411000000 | 5.963 | 0.68952
412000000 | 5.9608 | 0.68937
413000000 | 5.9619 | 0.68515
414000000 | 5.9696 | 0.68347
415000000 | 5.9665 | 0.68306
416000000 | 5.9636 | 0.68773
417000000 | 5.9621 | 0.68372
418000000 | 5.9683 | 0.69008
419000000 | 5.9723 | 0.68707
420000000 | 5.9678 | 0.68291
421000000 | 5.9736 | 0.68709
422000000 | 5.9726 | 0.68775
423000000 | 5.9713 | 0.6817
424000000 | 5.9698 | 0.68837
425000000 | 5.9735 | 0.6844
426000000 | 5.9726 | 0.68443
427000000 | 5.9683 | 0.68874
428000000 | 5.9754 | 0.68993
429000000 | 5.9759 | 0.68447
430000000 | 5.9686 | 0.68344
431000000 | 5.9712 | 0.69295
432000000 | 5.9721 | 0.68449
433000000 | 5.9756 | 0.68761
434000000 | 5.972 | 0.68997
435000000 | 5.9694 | 0.6804
436000000 | 5.9716 | 0.68247
437000000 | 5.9711 | 0.68985
438000000 | 5.9754 | 0.68738
439000000 | 5.9706 | 0.69325
440000000 | 5.9683 | 0.68634
441000000 | 5.9664 | 0.68892
442000000 | 5.9712 | 0.68868
443000000 | 5.97 | 0.6829
444000000 | 5.9659 | 0.68641
445000000 | 5.9682 | 0.68509
446000000 | 5.967 | 0.68425
447000000 | 5.9598 | 0.68225
448000000 | 5.9613 | 0.68539
449000000 | 5.9584 | 0.684
450000000 | 5.9609 | 0.68331
451000000 | 5.9594 | 0.67768
452000000 | 5.9557 | 0.68036
453000000 | 5.9501 | 0.67964
454000000 | 5.9503 | 0.67878
455000000 | 5.9462 | 0.68005
456000000 | 5.9486 | 0.6836
457000000 | 5.9393 | 0.68403
458000000 | 5.9459 | 0.67788
459000000 | 5.9404 | 0.68251
460000000 | 5.9413 | 0.6785
461000000 | 5.9379 | 0.67473
462000000 | 5.9303 | 0.68389
463000000 | 5.9307 | 0.6783
464000000 | 5.9281 | 0.67651
465000000 | 5.9272 | 0.67415
466000000 | 5.9201 | 0.67367
467000000 | 5.9216 | 0.67534
468000000 | 5.9161 | 0.6707
469000000 | 5.9142 | 0.67217
470000000 | 5.915 | 0.67337
471000000 | 5.9077 | 0.67345
472000000 | 5.9112 | 0.67434
473000000 | 5.9044 | 0.6739
474000000 | 5.8998 | 0.67373
475000000 | 5.9013 | 0.67062
476000000 | 5.8979 | 0.67153
477000000 | 5.8919 | 0.6765
478000000 | 5.887 | 0.67035
479000000 | 5.8896 | 0.67141
480000000 | 5.8907 | 0.6671
481000000 | 5.8814 | 0.66855
482000000 | 5.8824 | 0.66917
483000000 | 5.8779 | 0.6706
484000000 | 5.8749 | 0.66411
485000000 | 5.8751 | 0.66726
486000000 | 5.8732 | 0.66956
487000000 | 5.87 | 0.66951
488000000 | 5.8682 | 0.66373
489000000 | 5.8672 | 0.66651
490000000 | 5.8627 | 0.66808
491000000 | 5.8643 | 0.66683
492000000 | 5.8636 | 0.66535
493000000 | 5.8585 | 0.67008
494000000 | 5.858 | 0.6682
495000000 | 5.856 | 0.66633
496000000 | 5.8543 | 0.66714
497000000 | 5.8533 | 0.67002
498000000 | 5.8491 | 0.66681
499000000 | 5.852 | 0.66652
500000000 | 5.8461 | 0.66548