## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 19:06:17
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 2.2735 | 0.14185
301000000 | 2.2753 | 0.13926
302000000 | 2.2756 | 0.13726
303000000 | 2.2718 | 0.13749
304000000 | 2.2717 | 0.13686
305000000 | 2.2745 | 0.14493
306000000 | 2.2694 | 0.14622
307000000 | 2.2783 | 0.14272
308000000 | 2.277 | 0.14359
309000000 | 2.2727 | 0.14116
310000000 | 2.269 | 0.13773
311000000 | 2.2715 | 0.13808
312000000 | 2.2691 | 0.14064
313000000 | 2.2685 | 0.13864
314000000 | 2.2725 | 0.14606
315000000 | 2.2713 | 0.13838
316000000 | 2.2718 | 0.14107
317000000 | 2.2645 | 0.13898
318000000 | 2.2665 | 0.14175
319000000 | 2.2677 | 0.14184
320000000 | 2.2603 | 0.14113
321000000 | 2.2597 | 0.13784
322000000 | 2.2682 | 0.13672
323000000 | 2.2655 | 0.14152
324000000 | 2.2606 | 0.14213
325000000 | 2.2548 | 0.13911
326000000 | 2.2565 | 0.14175
327000000 | 2.2557 | 0.13506
328000000 | 2.2576 | 0.14118
329000000 | 2.2553 | 0.1399
330000000 | 2.2502 | 0.14142
331000000 | 2.2543 | 0.13856
332000000 | 2.2545 | 0.13985
333000000 | 2.2469 | 0.14072
334000000 | 2.2533 | 0.13891
335000000 | 2.2493 | 0.13816
336000000 | 2.2472 | 0.12797
337000000 | 2.2544 | 0.13669
338000000 | 2.2391 | 0.13266
339000000 | 2.2424 | 0.13748
340000000 | 2.2404 | 0.13389
341000000 | 2.2418 | 0.13689
342000000 | 2.2417 | 0.13795
343000000 | 2.2398 | 0.13821
344000000 | 2.236 | 0.13777
345000000 | 2.2346 | 0.13062
346000000 | 2.2276 | 0.13897
347000000 | 2.2324 | 0.1384
348000000 | 2.2397 | 0.13308
349000000 | 2.2384 | 0.13746
350000000 | 2.2336 | 0.13301
351000000 | 2.2288 | 0.14224
352000000 | 2.2338 | 0.13567
353000000 | 2.2281 | 0.13431
354000000 | 2.2275 | 0.13522
355000000 | 2.2254 | 0.14005
356000000 | 2.2227 | 0.13612
357000000 | 2.2256 | 0.13718
358000000 | 2.2204 | 0.13809
359000000 | 2.2239 | 0.12835
360000000 | 2.2244 | 0.13092
361000000 | 2.2214 | 0.13392
362000000 | 2.2158 | 0.1311
363000000 | 2.2218 | 0.13469
364000000 | 2.2223 | 0.13687
365000000 | 2.2144 | 0.13677
366000000 | 2.2173 | 0.13041
367000000 | 2.2178 | 0.1373
368000000 | 2.2159 | 0.1369
369000000 | 2.2194 | 0.13229
370000000 | 2.2162 | 0.13374
371000000 | 2.217 | 0.12978
372000000 | 2.218 | 0.1341
373000000 | 2.2233 | 0.13422
374000000 | 2.219 | 0.13266
375000000 | 2.2179 | 0.13328
376000000 | 2.2236 | 0.1353
377000000 | 2.219 | 0.13583
378000000 | 2.2222 | 0.13226
379000000 | 2.2207 | 0.12805
380000000 | 2.222 | 0.13002
381000000 | 2.2251 | 0.1328
382000000 | 2.2211 | 0.13023
383000000 | 2.2253 | 0.12992
384000000 | 2.2285 | 0.13132
385000000 | 2.2296 | 0.13177
386000000 | 2.2287 | 0.13365
387000000 | 2.2299 | 0.13148
388000000 | 2.23 | 0.13136
389000000 | 2.2366 | 0.13301
390000000 | 2.2321 | 0.13734
391000000 | 2.236 | 0.12985
392000000 | 2.2409 | 0.13375
393000000 | 2.2385 | 0.12804
394000000 | 2.2381 | 0.13116
395000000 | 2.2394 | 0.13079
396000000 | 2.2409 | 0.1346
397000000 | 2.2457 | 0.13269
398000000 | 2.2462 | 0.13089
399000000 | 2.2537 | 0.12878
400000000 | 2.2516 | 0.13566
401000000 | 2.2499 | 0.13247
402000000 | 2.2552 | 0.13526
403000000 | 2.2571 | 0.13105
404000000 | 2.2624 | 0.1288
405000000 | 2.2612 | 0.13988
406000000 | 2.265 | 0.129
407000000 | 2.2635 | 0.13181
408000000 | 2.2687 | 0.13165
409000000 | 2.2704 | 0.13462
410000000 | 2.2692 | 0.13178
411000000 | 2.2744 | 0.13045
412000000 | 2.2747 | 0.13071
413000000 | 2.2765 | 0.13561
414000000 | 2.2814 | 0.12776
415000000 | 2.2777 | 0.13167
416000000 | 2.2787 | 0.13261
417000000 | 2.2807 | 0.13153
418000000 | 2.2852 | 0.13023
419000000 | 2.2896 | 0.13264
420000000 | 2.2864 | 0.12941
421000000 | 2.2905 | 0.13324
422000000 | 2.2868 | 0.13462
423000000 | 2.2941 | 0.1275
424000000 | 2.2908 | 0.13076
425000000 | 2.2973 | 0.13411
426000000 | 2.2999 | 0.13136
427000000 | 2.2966 | 0.13345
428000000 | 2.297 | 0.1356
429000000 | 2.3012 | 0.13073
430000000 | 2.3011 | 0.12909
431000000 | 2.3015 | 0.13351
432000000 | 2.304 | 0.13229
433000000 | 2.3036 | 0.13156
434000000 | 2.3016 | 0.13603
435000000 | 2.3013 | 0.12992
436000000 | 2.3028 | 0.13012
437000000 | 2.2994 | 0.13478
438000000 | 2.3068 | 0.13313
439000000 | 2.3002 | 0.13952
440000000 | 2.3016 | 0.13253
441000000 | 2.3047 | 0.13269
442000000 | 2.3072 | 0.12938
443000000 | 2.3002 | 0.13526
444000000 | 2.3039 | 0.13465
445000000 | 2.299 | 0.12825
446000000 | 2.3031 | 0.13227
447000000 | 2.3031 | 0.13154
448000000 | 2.2992 | 0.13539
449000000 | 2.2997 | 0.13397
450000000 | 2.298 | 0.1314
451000000 | 2.2992 | 0.12954
452000000 | 2.2965 | 0.13231
453000000 | 2.2985 | 0.13092
454000000 | 2.2925 | 0.12621
455000000 | 2.2919 | 0.13113
456000000 | 2.2926 | 0.13086
457000000 | 2.2902 | 0.13407
458000000 | 2.2874 | 0.13224
459000000 | 2.2861 | 0.13404
460000000 | 2.2867 | 0.13087
461000000 | 2.2837 | 0.1292
462000000 | 2.282 | 0.13481
463000000 | 2.2786 | 0.12922
464000000 | 2.281 | 0.1295
465000000 | 2.2785 | 0.13076
466000000 | 2.2744 | 0.12937
467000000 | 2.2753 | 0.13218
468000000 | 2.2737 | 0.1297
469000000 | 2.2736 | 0.13375
470000000 | 2.2684 | 0.12733
471000000 | 2.2647 | 0.12778
472000000 | 2.2638 | 0.13258
473000000 | 2.2627 | 0.12931
474000000 | 2.262 | 0.13451
475000000 | 2.2604 | 0.13323
476000000 | 2.2591 | 0.13268
477000000 | 2.2576 | 0.1342
478000000 | 2.2527 | 0.13007
479000000 | 2.2513 | 0.13065
480000000 | 2.2523 | 0.13357
481000000 | 2.2468 | 0.12953
482000000 | 2.2459 | 0.12893
483000000 | 2.2451 | 0.12768
484000000 | 2.241 | 0.12789
485000000 | 2.242 | 0.12737
486000000 | 2.2402 | 0.12809
487000000 | 2.2363 | 0.12863
488000000 | 2.2352 | 0.12963
489000000 | 2.2369 | 0.1289
490000000 | 2.2335 | 0.13169
491000000 | 2.2365 | 0.13176
492000000 | 2.2323 | 0.12718
493000000 | 2.2274 | 0.13398
494000000 | 2.2316 | 0.12932
495000000 | 2.2276 | 0.13083
496000000 | 2.2286 | 0.12871
497000000 | 2.2267 | 0.13214
498000000 | 2.2229 | 0.13012
499000000 | 2.228 | 0.13153
500000000 | 2.2269 | 0.13215