## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 19:08:49
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 3.2519 | 0.26637
301000000 | 3.2468 | 0.26352
302000000 | 3.2487 | 0.25453
303000000 | 3.2422 | 0.26414
304000000 | 3.2483 | 0.26069
305000000 | 3.2494 | 0.26727
306000000 | 3.245 | 0.27252
307000000 | 3.2451 | 0.26786
308000000 | 3.2452 | 0.26727
309000000 | 3.2447 | 0.27061
310000000 | 3.2434 | 0.26276
311000000 | 3.2421 | 0.26736
312000000 | 3.2372 | 0.26127
313000000 | 3.2424 | 0.26248
314000000 | 3.2336 | 0.2679
315000000 | 3.2388 | 0.26778
316000000 | 3.24 | 0.2734
317000000 | 3.2358 | 0.26332
318000000 | 3.2311 | 0.2701
319000000 | 3.2351 | 0.26419
320000000 | 3.2276 | 0.26464
321000000 | 3.2299 | 0.26581
322000000 | 3.2337 | 0.26046
323000000 | 3.2284 | 0.26449
324000000 | 3.2284 | 0.26456
325000000 | 3.2245 | 0.26477
326000000 | 3.225 | 0.26887
327000000 | 3.2184 | 0.26375
328000000 | 3.2243 | 0.26227
329000000 | 3.2212 | 0.26324
330000000 | 3.2108 | 0.26247
331000000 | 3.2186 | 0.26552
332000000 | 3.2139 | 0.26416
333000000 | 3.2099 | 0.26746
334000000 | 3.2118 | 0.26146
335000000 | 3.2114 | 0.26164
336000000 | 3.2103 | 0.25966
337000000 | 3.2145 | 0.26014
338000000 | 3.2052 | 0.26016
339000000 | 3.2039 | 0.25999
340000000 | 3.2012 | 0.25687
341000000 | 3.2063 | 0.26675
342000000 | 3.2013 | 0.25896
343000000 | 3.2004 | 0.2603
344000000 | 3.1939 | 0.25873
345000000 | 3.1951 | 0.25633
346000000 | 3.1925 | 0.26516
347000000 | 3.194 | 0.26381
348000000 | 3.199 | 0.25876
349000000 | 3.1962 | 0.25854
350000000 | 3.1896 | 0.25771
351000000 | 3.1902 | 0.26207
352000000 | 3.1889 | 0.25769
353000000 | 3.1918 | 0.25657
354000000 | 3.186 | 0.26026
355000000 | 3.1853 | 0.26481
356000000 | 3.1796 | 0.25941
357000000 | 3.183 | 0.26015
358000000 | 3.1777 | 0.25823
359000000 | 3.1852 | 0.25333
360000000 | 3.1835 | 0.25846
361000000 | 3.1819 | 0.26125
362000000 | 3.1746 | 0.25656
363000000 | 3.177 | 0.25748
364000000 | 3.1788 | 0.2534
365000000 | 3.173 | 0.25721
366000000 | 3.179 | 0.25253
367000000 | 3.1739 | 0.26024
368000000 | 3.1756 | 0.26034
369000000 | 3.1812 | 0.25737
370000000 | 3.175 | 0.25783
371000000 | 3.1762 | 0.25343
372000000 | 3.1764 | 0.25124
373000000 | 3.1788 | 0.25316
374000000 | 3.1771 | 0.25592
375000000 | 3.1738 | 0.2516
376000000 | 3.1777 | 0.25267
377000000 | 3.1778 | 0.26004
378000000 | 3.1792 | 0.25668
379000000 | 3.1802 | 0.25682
380000000 | 3.1793 | 0.25335
381000000 | 3.1824 | 0.25674
382000000 | 3.1772 | 0.25328
383000000 | 3.1796 | 0.25504
384000000 | 3.1854 | 0.25117
385000000 | 3.1812 | 0.25026
386000000 | 3.185 | 0.25484
387000000 | 3.1819 | 0.25496
388000000 | 3.1806 | 0.2532
389000000 | 3.1835 | 0.25262
390000000 | 3.1893 | 0.25735
391000000 | 3.1893 | 0.2504
392000000 | 3.1916 | 0.25488
393000000 | 3.1887 | 0.25305
394000000 | 3.1921 | 0.25454
395000000 | 3.1961 | 0.25146
396000000 | 3.196 | 0.25662
397000000 | 3.1968 | 0.25568
398000000 | 3.1989 | 0.25285
399000000 | 3.2031 | 0.25504
400000000 | 3.2036 | 0.25514
401000000 | 3.2004 | 0.25516
402000000 | 3.2064 | 0.25796
403000000 | 3.2039 | 0.25236
404000000 | 3.2109 | 0.25442
405000000 | 3.2144 | 0.26378
406000000 | 3.2102 | 0.25632
407000000 | 3.2138 | 0.25388
408000000 | 3.2206 | 0.25678
409000000 | 3.2176 | 0.25277
410000000 | 3.2212 | 0.25364
411000000 | 3.221 | 0.25698
412000000 | 3.2224 | 0.25606
413000000 | 3.221 | 0.25535
414000000 | 3.2283 | 0.25358
415000000 | 3.2244 | 0.25869
416000000 | 3.2265 | 0.25708
417000000 | 3.2258 | 0.25307
418000000 | 3.2308 | 0.25549
419000000 | 3.2332 | 0.2561
420000000 | 3.2335 | 0.25587
421000000 | 3.2399 | 0.25477
422000000 | 3.2354 | 0.25426
423000000 | 3.2372 | 0.25369
424000000 | 3.2373 | 0.25401
425000000 | 3.2416 | 0.25677
426000000 | 3.2397 | 0.25783
427000000 | 3.238 | 0.26061
428000000 | 3.2426 | 0.25876
429000000 | 3.2418 | 0.25824
430000000 | 3.24 | 0.24852
431000000 | 3.2442 | 0.2538
432000000 | 3.2456 | 0.25152
433000000 | 3.2419 | 0.25225
434000000 | 3.2465 | 0.26352
435000000 | 3.2426 | 0.25553
436000000 | 3.2441 | 0.25146
437000000 | 3.2433 | 0.25972
438000000 | 3.2446 | 0.25544
439000000 | 3.2461 | 0.26583
440000000 | 3.2392 | 0.25651
441000000 | 3.2443 | 0.25234
442000000 | 3.2426 | 0.25695
443000000 | 3.2415 | 0.25818
444000000 | 3.2429 | 0.25556
445000000 | 3.243 | 0.25506
446000000 | 3.2451 | 0.25711
447000000 | 3.237 | 0.25465
448000000 | 3.2381 | 0.25584
449000000 | 3.2347 | 0.25669
450000000 | 3.2357 | 0.25344
451000000 | 3.2386 | 0.25198
452000000 | 3.2361 | 0.2551
453000000 | 3.2313 | 0.25277
454000000 | 3.234 | 0.25277
455000000 | 3.2298 | 0.25566
456000000 | 3.2308 | 0.25321
457000000 | 3.227 | 0.25432
458000000 | 3.2287 | 0.25166
459000000 | 3.224 | 0.25467
460000000 | 3.2256 | 0.25194
461000000 | 3.2204 | 0.25232
462000000 | 3.2188 | 0.25643
463000000 | 3.2149 | 0.25199
464000000 | 3.217 | 0.25661
465000000 | 3.2131 | 0.25131
466000000 | 3.2138 | 0.25441
467000000 | 3.2101 | 0.2497
468000000 | 3.2057 | 0.24996
469000000 | 3.2079 | 0.25438
470000000 | 3.2026 | 0.24747
471000000 | 3.1999 | 0.25173
472000000 | 3.2031 | 0.25198
473000000 | 3.1995 | 0.25333
474000000 | 3.1977 | 0.25477
475000000 | 3.1944 | 0.25307
476000000 | 3.1936 | 0.25113
477000000 | 3.193 | 0.25605
478000000 | 3.1885 | 0.25021
479000000 | 3.1868 | 0.25414
480000000 | 3.1843 | 0.24889
481000000 | 3.1815 | 0.25132
482000000 | 3.1808 | 0.24638
483000000 | 3.178 | 0.25196
484000000 | 3.1772 | 0.24918
485000000 | 3.1777 | 0.25067
486000000 | 3.1759 | 0.24904
487000000 | 3.1729 | 0.25135
488000000 | 3.1737 | 0.24919
489000000 | 3.1707 | 0.2491
490000000 | 3.1694 | 0.25018
491000000 | 3.172 | 0.24957
492000000 | 3.1651 | 0.24599
493000000 | 3.1658 | 0.25172
494000000 | 3.1665 | 0.25116
495000000 | 3.1656 | 0.2518
496000000 | 3.1637 | 0.25152
497000000 | 3.1625 | 0.2523
498000000 | 3.1604 | 0.24868
499000000 | 3.165 | 0.25285
500000000 | 3.1576 | 0.24746