## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 19:10:00
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 6.7516 | 0.76782
301000000 | 6.7512 | 0.76133
302000000 | 6.749 | 0.76577
303000000 | 6.7493 | 0.76745
304000000 | 6.7466 | 0.76657
305000000 | 6.7478 | 0.76942
306000000 | 6.7412 | 0.76975
307000000 | 6.7424 | 0.7658
308000000 | 6.7433 | 0.76829
309000000 | 6.7401 | 0.76472
310000000 | 6.735 | 0.76645
311000000 | 6.7392 | 0.76477
312000000 | 6.7324 | 0.76045
313000000 | 6.7268 | 0.76693
314000000 | 6.7283 | 0.76253
315000000 | 6.727 | 0.759
316000000 | 6.7243 | 0.76412
317000000 | 6.7223 | 0.76257
318000000 | 6.7202 | 0.76937
319000000 | 6.724 | 0.76071
320000000 | 6.7136 | 0.76265
321000000 | 6.7175 | 0.76145
322000000 | 6.717 | 0.7638
323000000 | 6.7063 | 0.76738
324000000 | 6.7041 | 0.76025
325000000 | 6.7046 | 0.75923
326000000 | 6.7051 | 0.76144
327000000 | 6.697 | 0.76057
328000000 | 6.6987 | 0.76248
329000000 | 6.6974 | 0.75755
330000000 | 6.6879 | 0.75924
331000000 | 6.6906 | 0.76411
332000000 | 6.6863 | 0.7624
333000000 | 6.6818 | 0.76161
334000000 | 6.6817 | 0.75451
335000000 | 6.6804 | 0.75384
336000000 | 6.6784 | 0.75636
337000000 | 6.6825 | 0.75526
338000000 | 6.6731 | 0.75207
339000000 | 6.6729 | 0.75598
340000000 | 6.6681 | 0.75166
341000000 | 6.6651 | 0.75597
342000000 | 6.6613 | 0.75719
343000000 | 6.6668 | 0.75692
344000000 | 6.6556 | 0.75369
345000000 | 6.6581 | 0.74932
346000000 | 6.651 | 0.7595
347000000 | 6.6516 | 0.7543
348000000 | 6.6512 | 0.75153
349000000 | 6.6562 | 0.75417
350000000 | 6.6469 | 0.75469
351000000 | 6.6451 | 0.75613
352000000 | 6.6431 | 0.75467
353000000 | 6.6448 | 0.75591
354000000 | 6.6383 | 0.75424
355000000 | 6.6333 | 0.75619
356000000 | 6.6321 | 0.7533
357000000 | 6.6335 | 0.75365
358000000 | 6.6328 | 0.75057
359000000 | 6.6277 | 0.75213
360000000 | 6.6284 | 0.75009
361000000 | 6.6264 | 0.7517
362000000 | 6.6182 | 0.75231
363000000 | 6.6171 | 0.7517
364000000 | 6.622 | 0.75128
365000000 | 6.6145 | 0.74995
366000000 | 6.6178 | 0.74709
367000000 | 6.6139 | 0.75214
368000000 | 6.6121 | 0.74903
369000000 | 6.6182 | 0.74903
370000000 | 6.6169 | 0.74958
371000000 | 6.6103 | 0.74789
372000000 | 6.6111 | 0.74783
373000000 | 6.6113 | 0.7467
374000000 | 6.614 | 0.74523
375000000 | 6.6139 | 0.74777
376000000 | 6.6141 | 0.74782
377000000 | 6.6053 | 0.74911
378000000 | 6.6057 | 0.74526
379000000 | 6.6088 | 0.74506
380000000 | 6.6054 | 0.74394
381000000 | 6.6068 | 0.74572
382000000 | 6.6059 | 0.74577
383000000 | 6.6105 | 0.74482
384000000 | 6.6113 | 0.74561
385000000 | 6.6041 | 0.7457
386000000 | 6.6057 | 0.742
387000000 | 6.61 | 0.74522
388000000 | 6.6019 | 0.74353
389000000 | 6.611 | 0.73924
390000000 | 6.6089 | 0.74614
391000000 | 6.6098 | 0.74422
392000000 | 6.6101 | 0.74499
393000000 | 6.6085 | 0.73953
394000000 | 6.606 | 0.74513
395000000 | 6.609 | 0.74182
396000000 | 6.6097 | 0.74123
397000000 | 6.6119 | 0.74239
398000000 | 6.6107 | 0.73989
399000000 | 6.6158 | 0.74333
400000000 | 6.6169 | 0.74062
401000000 | 6.6125 | 0.74553
402000000 | 6.6158 | 0.74146
403000000 | 6.6196 | 0.74036
404000000 | 6.6191 | 0.73741
405000000 | 6.6249 | 0.74552
406000000 | 6.6206 | 0.74119
407000000 | 6.6231 | 0.74433
408000000 | 6.6225 | 0.73923
409000000 | 6.626 | 0.74105
410000000 | 6.6242 | 0.74233
411000000 | 6.6268 | 0.73948
412000000 | 6.6241 | 0.73744
413000000 | 6.6277 | 0.73934
414000000 | 6.6282 | 0.73499
415000000 | 6.6274 | 0.7374
416000000 | 6.6278 | 0.73985
417000000 | 6.6275 | 0.74021
418000000 | 6.6299 | 0.73976
419000000 | 6.6358 | 0.74329
420000000 | 6.6285 | 0.73176
421000000 | 6.6328 | 0.73984
422000000 | 6.6324 | 0.73686
423000000 | 6.6382 | 0.73589
424000000 | 6.6353 | 0.73617
425000000 | 6.6393 | 0.73862
426000000 | 6.6352 | 0.73744
427000000 | 6.637 | 0.73847
428000000 | 6.6341 | 0.73667
429000000 | 6.6358 | 0.73535
430000000 | 6.6322 | 0.73451
431000000 | 6.632 | 0.73612
432000000 | 6.6362 | 0.73325
433000000 | 6.6338 | 0.73208
434000000 | 6.635 | 0.73944
435000000 | 6.6333 | 0.73278
436000000 | 6.6349 | 0.7323
437000000 | 6.6297 | 0.73441
438000000 | 6.6361 | 0.73429
439000000 | 6.6301 | 0.73909
440000000 | 6.6316 | 0.73264
441000000 | 6.6264 | 0.73331
442000000 | 6.6298 | 0.73008
443000000 | 6.6244 | 0.7366
444000000 | 6.6308 | 0.73321
445000000 | 6.6279 | 0.73544
446000000 | 6.628 | 0.73296
447000000 | 6.619 | 0.73071
448000000 | 6.6184 | 0.73039
449000000 | 6.6171 | 0.73102
450000000 | 6.6212 | 0.73062
451000000 | 6.6176 | 0.72864
452000000 | 6.6139 | 0.73169
453000000 | 6.6109 | 0.72808
454000000 | 6.6112 | 0.72364
455000000 | 6.6089 | 0.72901
456000000 | 6.6066 | 0.73162
457000000 | 6.6026 | 0.72976
458000000 | 6.6017 | 0.72929
459000000 | 6.5954 | 0.72903
460000000 | 6.5992 | 0.72805
461000000 | 6.5927 | 0.72833
462000000 | 6.5956 | 0.73066
463000000 | 6.5925 | 0.72917
464000000 | 6.5904 | 0.72834
465000000 | 6.5853 | 0.72617
466000000 | 6.5838 | 0.72263
467000000 | 6.5833 | 0.72497
468000000 | 6.5793 | 0.7207
469000000 | 6.5778 | 0.72685
470000000 | 6.5786 | 0.72589
471000000 | 6.5714 | 0.72717
472000000 | 6.5726 | 0.72825
473000000 | 6.5695 | 0.7251
474000000 | 6.565 | 0.72768
475000000 | 6.5624 | 0.7238
476000000 | 6.5624 | 0.7267
477000000 | 6.5594 | 0.72962
478000000 | 6.5541 | 0.72581
479000000 | 6.5528 | 0.72523
480000000 | 6.5532 | 0.72147
481000000 | 6.5494 | 0.72332
482000000 | 6.5443 | 0.72379
483000000 | 6.5442 | 0.72446
484000000 | 6.5401 | 0.72019
485000000 | 6.5392 | 0.7187
486000000 | 6.5361 | 0.72142
487000000 | 6.5362 | 0.71986
488000000 | 6.535 | 0.72085
489000000 | 6.536 | 0.72054
490000000 | 6.5307 | 0.72314
491000000 | 6.5292 | 0.71843
492000000 | 6.5309 | 0.71679
493000000 | 6.5231 | 0.72377
494000000 | 6.5239 | 0.72215
495000000 | 6.5226 | 0.72039
496000000 | 6.5191 | 0.72112
497000000 | 6.5226 | 0.72186
498000000 | 6.517 | 0.72272
499000000 | 6.5175 | 0.7209
500000000 | 6.517 | 0.72323