## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 19:10:39
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 3.4886 | 0.25789
301000000 | 3.492 | 0.25731
302000000 | 3.4884 | 0.2625
303000000 | 3.4811 | 0.26339
304000000 | 3.4859 | 0.25864
305000000 | 3.4835 | 0.26339
306000000 | 3.4796 | 0.26508
307000000 | 3.4802 | 0.26626
308000000 | 3.4846 | 0.26083
309000000 | 3.4796 | 0.25757
310000000 | 3.4761 | 0.2539
311000000 | 3.4743 | 0.26234
312000000 | 3.4739 | 0.26544
313000000 | 3.476 | 0.26388
314000000 | 3.4714 | 0.26613
315000000 | 3.475 | 0.25497
316000000 | 3.474 | 0.2586
317000000 | 3.4746 | 0.26039
318000000 | 3.4679 | 0.26205
319000000 | 3.4718 | 0.26119
320000000 | 3.4672 | 0.25908
321000000 | 3.4696 | 0.26147
322000000 | 3.4671 | 0.25618
323000000 | 3.4611 | 0.26374
324000000 | 3.4635 | 0.26491
325000000 | 3.454 | 0.25743
326000000 | 3.4587 | 0.26411
327000000 | 3.4549 | 0.25552
328000000 | 3.4591 | 0.26263
329000000 | 3.4567 | 0.25912
330000000 | 3.4523 | 0.26724
331000000 | 3.4518 | 0.26835
332000000 | 3.4499 | 0.26327
333000000 | 3.4457 | 0.25542
334000000 | 3.4463 | 0.2625
335000000 | 3.4465 | 0.26196
336000000 | 3.4408 | 0.25832
337000000 | 3.4504 | 0.26067
338000000 | 3.4415 | 0.25532
339000000 | 3.4362 | 0.26495
340000000 | 3.4324 | 0.256
341000000 | 3.4401 | 0.25932
342000000 | 3.4318 | 0.26053
343000000 | 3.436 | 0.25834
344000000 | 3.4304 | 0.25754
345000000 | 3.4295 | 0.25256
346000000 | 3.4239 | 0.26002
347000000 | 3.42 | 0.25993
348000000 | 3.43 | 0.26057
349000000 | 3.4277 | 0.2552
350000000 | 3.4267 | 0.25692
351000000 | 3.4228 | 0.25749
352000000 | 3.4232 | 0.25924
353000000 | 3.4213 | 0.26376
354000000 | 3.4157 | 0.26251
355000000 | 3.4162 | 0.26302
356000000 | 3.4161 | 0.26019
357000000 | 3.4154 | 0.25901
358000000 | 3.4119 | 0.26059
359000000 | 3.4103 | 0.25071
360000000 | 3.4128 | 0.25126
361000000 | 3.4117 | 0.26075
362000000 | 3.408 | 0.25444
363000000 | 3.4095 | 0.258
364000000 | 3.4088 | 0.25697
365000000 | 3.4056 | 0.25741
366000000 | 3.4092 | 0.24991
367000000 | 3.4076 | 0.25591
368000000 | 3.4033 | 0.2568
369000000 | 3.4105 | 0.25644
370000000 | 3.4064 | 0.25915
371000000 | 3.4028 | 0.25504
372000000 | 3.4065 | 0.25274
373000000 | 3.4055 | 0.25401
374000000 | 3.4086 | 0.25446
375000000 | 3.4078 | 0.25052
376000000 | 3.4086 | 0.25493
377000000 | 3.4074 | 0.25455
378000000 | 3.4047 | 0.25656
379000000 | 3.4081 | 0.25714
380000000 | 3.4092 | 0.25353
381000000 | 3.4105 | 0.25304
382000000 | 3.4043 | 0.25194
383000000 | 3.4124 | 0.25378
384000000 | 3.4169 | 0.25109
385000000 | 3.4145 | 0.25381
386000000 | 3.4175 | 0.25903
387000000 | 3.4136 | 0.25642
388000000 | 3.4128 | 0.25357
389000000 | 3.4182 | 0.25384
390000000 | 3.4209 | 0.25703
391000000 | 3.4216 | 0.25151
392000000 | 3.4221 | 0.25723
393000000 | 3.4243 | 0.24982
394000000 | 3.4219 | 0.25716
395000000 | 3.4278 | 0.25356
396000000 | 3.4311 | 0.25795
397000000 | 3.4307 | 0.25658
398000000 | 3.4317 | 0.25451
399000000 | 3.4376 | 0.25396
400000000 | 3.4359 | 0.25704
401000000 | 3.437 | 0.25746
402000000 | 3.4408 | 0.25401
403000000 | 3.4376 | 0.25133
404000000 | 3.4452 | 0.25169
405000000 | 3.4493 | 0.25946
406000000 | 3.4489 | 0.25125
407000000 | 3.4531 | 0.25386
408000000 | 3.452 | 0.25233
409000000 | 3.4545 | 0.25571
410000000 | 3.4531 | 0.25179
411000000 | 3.4582 | 0.25039
412000000 | 3.4638 | 0.25667
413000000 | 3.4569 | 0.25139
414000000 | 3.4652 | 0.25311
415000000 | 3.4613 | 0.25855
416000000 | 3.4633 | 0.25233
417000000 | 3.4653 | 0.25253
418000000 | 3.4718 | 0.25204
419000000 | 3.4692 | 0.25875
420000000 | 3.467 | 0.25099
421000000 | 3.4749 | 0.25419
422000000 | 3.4731 | 0.25173
423000000 | 3.4768 | 0.24869
424000000 | 3.4733 | 0.25395
425000000 | 3.4772 | 0.25378
426000000 | 3.4777 | 0.26015
427000000 | 3.48 | 0.2547
428000000 | 3.4799 | 0.25616
429000000 | 3.4836 | 0.24884
430000000 | 3.4774 | 0.25132
431000000 | 3.4834 | 0.25229
432000000 | 3.4836 | 0.25273
433000000 | 3.4877 | 0.25115
434000000 | 3.484 | 0.25449
435000000 | 3.4864 | 0.25335
436000000 | 3.4836 | 0.24712
437000000 | 3.4813 | 0.2547
438000000 | 3.4895 | 0.255
439000000 | 3.4838 | 0.25791
440000000 | 3.4788 | 0.25061
441000000 | 3.4856 | 0.25145
442000000 | 3.4836 | 0.25082
443000000 | 3.4834 | 0.25103
444000000 | 3.4821 | 0.25202
445000000 | 3.482 | 0.24754
446000000 | 3.4826 | 0.25258
447000000 | 3.4796 | 0.24984
448000000 | 3.4798 | 0.25303
449000000 | 3.4766 | 0.2524
450000000 | 3.4791 | 0.25064
451000000 | 3.4761 | 0.24917
452000000 | 3.4747 | 0.24988
453000000 | 3.4731 | 0.24998
454000000 | 3.4718 | 0.2483
455000000 | 3.4683 | 0.25041
456000000 | 3.472 | 0.25106
457000000 | 3.4656 | 0.25208
458000000 | 3.4658 | 0.2473
459000000 | 3.4642 | 0.25
460000000 | 3.4661 | 0.25217
461000000 | 3.4629 | 0.24976
462000000 | 3.4582 | 0.25132
463000000 | 3.4585 | 0.25179
464000000 | 3.4567 | 0.24926
465000000 | 3.4549 | 0.24823
466000000 | 3.4544 | 0.24862
467000000 | 3.4491 | 0.24333
468000000 | 3.4513 | 0.24728
469000000 | 3.4476 | 0.25021
470000000 | 3.4435 | 0.24928
471000000 | 3.4398 | 0.24638
472000000 | 3.4396 | 0.25005
473000000 | 3.4394 | 0.24749
474000000 | 3.4339 | 0.25214
475000000 | 3.4325 | 0.24778
476000000 | 3.4329 | 0.24555
477000000 | 3.4336 | 0.25006
478000000 | 3.4242 | 0.24705
479000000 | 3.4285 | 0.24613
480000000 | 3.4251 | 0.2472
481000000 | 3.4233 | 0.24927
482000000 | 3.4233 | 0.24795
483000000 | 3.4179 | 0.24729
484000000 | 3.4171 | 0.24588
485000000 | 3.4141 | 0.24397
486000000 | 3.4144 | 0.2431
487000000 | 3.4104 | 0.24768
488000000 | 3.4092 | 0.24452
489000000 | 3.4091 | 0.24801
490000000 | 3.407 | 0.24554
491000000 | 3.4073 | 0.24504
492000000 | 3.4054 | 0.24453
493000000 | 3.4042 | 0.24783
494000000 | 3.4051 | 0.24568
495000000 | 3.4009 | 0.24842
496000000 | 3.4033 | 0.24466
497000000 | 3.4024 | 0.24932
498000000 | 3.3944 | 0.24605
499000000 | 3.401 | 0.24736
500000000 | 3.3948 | 0.24792