## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 19:12:24
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 6.4014 | 0.75719
301000000 | 6.3906 | 0.75173
302000000 | 6.3993 | 0.75431
303000000 | 6.3916 | 0.75707
304000000 | 6.3881 | 0.75896
305000000 | 6.3891 | 0.76657
306000000 | 6.3833 | 0.76431
307000000 | 6.3863 | 0.76543
308000000 | 6.3821 | 0.76586
309000000 | 6.3849 | 0.76081
310000000 | 6.3832 | 0.75992
311000000 | 6.3785 | 0.76282
312000000 | 6.3735 | 0.7597
313000000 | 6.3708 | 0.76326
314000000 | 6.3719 | 0.76157
315000000 | 6.3642 | 0.76438
316000000 | 6.3656 | 0.76597
317000000 | 6.3642 | 0.75671
318000000 | 6.3599 | 0.76053
319000000 | 6.3591 | 0.7583
320000000 | 6.3523 | 0.75512
321000000 | 6.3528 | 0.75522
322000000 | 6.3509 | 0.76161
323000000 | 6.3456 | 0.76368
324000000 | 6.3439 | 0.76091
325000000 | 6.3373 | 0.76155
326000000 | 6.3442 | 0.75765
327000000 | 6.3308 | 0.7551
328000000 | 6.3353 | 0.75986
329000000 | 6.3278 | 0.75195
330000000 | 6.3209 | 0.75606
331000000 | 6.3284 | 0.76097
332000000 | 6.3201 | 0.75739
333000000 | 6.3123 | 0.75858
334000000 | 6.317 | 0.75899
335000000 | 6.3112 | 0.75591
336000000 | 6.3091 | 0.75213
337000000 | 6.3043 | 0.75308
338000000 | 6.3015 | 0.75095
339000000 | 6.2978 | 0.75591
340000000 | 6.2957 | 0.75521
341000000 | 6.297 | 0.75176
342000000 | 6.2912 | 0.75348
343000000 | 6.2922 | 0.75591
344000000 | 6.2816 | 0.75108
345000000 | 6.2842 | 0.75033
346000000 | 6.2761 | 0.75818
347000000 | 6.2782 | 0.75058
348000000 | 6.2796 | 0.75013
349000000 | 6.2746 | 0.75259
350000000 | 6.2672 | 0.74951
351000000 | 6.2702 | 0.75921
352000000 | 6.2642 | 0.74918
353000000 | 6.2619 | 0.75294
354000000 | 6.2621 | 0.75073
355000000 | 6.2558 | 0.75745
356000000 | 6.2504 | 0.75123
357000000 | 6.2555 | 0.74911
358000000 | 6.2467 | 0.75182
359000000 | 6.2443 | 0.7432
360000000 | 6.2497 | 0.74592
361000000 | 6.2466 | 0.74428
362000000 | 6.2415 | 0.74227
363000000 | 6.2382 | 0.74562
364000000 | 6.2385 | 0.74621
365000000 | 6.2358 | 0.74517
366000000 | 6.2348 | 0.74257
367000000 | 6.234 | 0.7489
368000000 | 6.2298 | 0.74635
369000000 | 6.2306 | 0.74638
370000000 | 6.2285 | 0.73938
371000000 | 6.2278 | 0.74371
372000000 | 6.2313 | 0.7461
373000000 | 6.2291 | 0.7443
374000000 | 6.2275 | 0.7438
375000000 | 6.2247 | 0.74124
376000000 | 6.2279 | 0.74659
377000000 | 6.2236 | 0.74486
378000000 | 6.2225 | 0.74176
379000000 | 6.2247 | 0.74099
380000000 | 6.2251 | 0.74093
381000000 | 6.2271 | 0.74363
382000000 | 6.2233 | 0.74021
383000000 | 6.2253 | 0.73798
384000000 | 6.2298 | 0.74087
385000000 | 6.2288 | 0.73944
386000000 | 6.2279 | 0.73971
387000000 | 6.2237 | 0.7394
388000000 | 6.2294 | 0.73859
389000000 | 6.232 | 0.73572
390000000 | 6.2286 | 0.73948
391000000 | 6.2306 | 0.73853
392000000 | 6.2329 | 0.74119
393000000 | 6.2333 | 0.73752
394000000 | 6.2347 | 0.74284
395000000 | 6.2344 | 0.73803
396000000 | 6.2386 | 0.7415
397000000 | 6.2372 | 0.73988
398000000 | 6.2397 | 0.73804
399000000 | 6.2406 | 0.73547
400000000 | 6.2432 | 0.7385
401000000 | 6.2427 | 0.73794
402000000 | 6.2443 | 0.73619
403000000 | 6.2462 | 0.73517
404000000 | 6.2512 | 0.73463
405000000 | 6.2514 | 0.74081
406000000 | 6.2529 | 0.73534
407000000 | 6.2544 | 0.73671
408000000 | 6.26 | 0.73582
409000000 | 6.2575 | 0.73489
410000000 | 6.2594 | 0.73264
411000000 | 6.2608 | 0.73298
412000000 | 6.261 | 0.73358
413000000 | 6.2612 | 0.7325
414000000 | 6.2654 | 0.73343
415000000 | 6.2662 | 0.73756
416000000 | 6.2647 | 0.73121
417000000 | 6.2672 | 0.73026
418000000 | 6.2714 | 0.73131
419000000 | 6.271 | 0.73681
420000000 | 6.2696 | 0.7304
421000000 | 6.2778 | 0.73249
422000000 | 6.2763 | 0.7329
423000000 | 6.2749 | 0.7294
424000000 | 6.2758 | 0.73203
425000000 | 6.2811 | 0.73158
426000000 | 6.2769 | 0.72825
427000000 | 6.2764 | 0.73162
428000000 | 6.2817 | 0.72965
429000000 | 6.2773 | 0.73052
430000000 | 6.2761 | 0.72672
431000000 | 6.2818 | 0.72673
432000000 | 6.2811 | 0.72657
433000000 | 6.2769 | 0.72903
434000000 | 6.2803 | 0.7324
435000000 | 6.2813 | 0.72778
436000000 | 6.2784 | 0.72448
437000000 | 6.2794 | 0.72871
438000000 | 6.2848 | 0.7271
439000000 | 6.2756 | 0.73642
440000000 | 6.273 | 0.72378
441000000 | 6.2749 | 0.7246
442000000 | 6.2739 | 0.72371
443000000 | 6.2719 | 0.72889
444000000 | 6.2764 | 0.72788
445000000 | 6.2732 | 0.72436
446000000 | 6.2729 | 0.72583
447000000 | 6.2676 | 0.72201
448000000 | 6.264 | 0.72696
449000000 | 6.2638 | 0.72278
450000000 | 6.2669 | 0.72206
451000000 | 6.2635 | 0.7226
452000000 | 6.2584 | 0.72351
453000000 | 6.2569 | 0.72461
454000000 | 6.2533 | 0.72322
455000000 | 6.2512 | 0.72302
456000000 | 6.2554 | 0.72208
457000000 | 6.2492 | 0.72544
458000000 | 6.2485 | 0.72048
459000000 | 6.2428 | 0.72506
460000000 | 6.2435 | 0.7228
461000000 | 6.237 | 0.71814
462000000 | 6.2336 | 0.72342
463000000 | 6.2348 | 0.72022
464000000 | 6.2308 | 0.72235
465000000 | 6.2275 | 0.71975
466000000 | 6.2246 | 0.71952
467000000 | 6.2266 | 0.71674
468000000 | 6.2214 | 0.7184
469000000 | 6.2174 | 0.71545
470000000 | 6.2128 | 0.71565
471000000 | 6.2078 | 0.71399
472000000 | 6.2096 | 0.71797
473000000 | 6.206 | 0.71608
474000000 | 6.2041 | 0.71926
475000000 | 6.1987 | 0.71497
476000000 | 6.1981 | 0.71485
477000000 | 6.1973 | 0.71785
478000000 | 6.191 | 0.71384
479000000 | 6.1874 | 0.7179
480000000 | 6.1867 | 0.71481
481000000 | 6.1817 | 0.71491
482000000 | 6.1794 | 0.71254
483000000 | 6.1725 | 0.71674
484000000 | 6.1713 | 0.71222
485000000 | 6.1699 | 0.71069
486000000 | 6.1706 | 0.71449
487000000 | 6.1683 | 0.71364
488000000 | 6.1674 | 0.70986
489000000 | 6.1637 | 0.71411
490000000 | 6.1597 | 0.71503
491000000 | 6.1593 | 0.71208
492000000 | 6.1567 | 0.71038
493000000 | 6.1552 | 0.71198
494000000 | 6.1531 | 0.71015
495000000 | 6.1516 | 0.71161
496000000 | 6.1474 | 0.7128
497000000 | 6.1478 | 0.71379
498000000 | 6.1421 | 0.71034
499000000 | 6.1438 | 0.70946
500000000 | 6.1384 | 0.70946