## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 19:12:57
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 6.5002 | 0.85482
301000000 | 6.4912 | 0.85194
302000000 | 6.4959 | 0.84988
303000000 | 6.4828 | 0.85389
304000000 | 6.4898 | 0.84885
305000000 | 6.4918 | 0.85826
306000000 | 6.4825 | 0.85596
307000000 | 6.4805 | 0.85738
308000000 | 6.4792 | 0.85371
309000000 | 6.4771 | 0.85462
310000000 | 6.4756 | 0.84886
311000000 | 6.4749 | 0.85375
312000000 | 6.4659 | 0.85598
313000000 | 6.4656 | 0.84881
314000000 | 6.4609 | 0.85143
315000000 | 6.4614 | 0.84709
316000000 | 6.4626 | 0.85289
317000000 | 6.4582 | 0.84762
318000000 | 6.4568 | 0.85609
319000000 | 6.4548 | 0.85388
320000000 | 6.4475 | 0.85323
321000000 | 6.4469 | 0.85204
322000000 | 6.4427 | 0.84286
323000000 | 6.4415 | 0.85538
324000000 | 6.4401 | 0.85166
325000000 | 6.4336 | 0.84899
326000000 | 6.4345 | 0.85055
327000000 | 6.4295 | 0.84329
328000000 | 6.4307 | 0.84667
329000000 | 6.4287 | 0.84366
330000000 | 6.416 | 0.84708
331000000 | 6.4207 | 0.85112
332000000 | 6.4193 | 0.84657
333000000 | 6.4085 | 0.84749
334000000 | 6.4112 | 0.84335
335000000 | 6.4119 | 0.84043
336000000 | 6.4066 | 0.84095
337000000 | 6.407 | 0.84974
338000000 | 6.3978 | 0.8403
339000000 | 6.3939 | 0.84582
340000000 | 6.3937 | 0.83581
341000000 | 6.389 | 0.84319
342000000 | 6.39 | 0.84364
343000000 | 6.3881 | 0.84318
344000000 | 6.3806 | 0.83921
345000000 | 6.3756 | 0.83524
346000000 | 6.3689 | 0.84036
347000000 | 6.3715 | 0.83949
348000000 | 6.3745 | 0.84048
349000000 | 6.3745 | 0.83794
350000000 | 6.3653 | 0.84132
351000000 | 6.3581 | 0.84348
352000000 | 6.3616 | 0.83518
353000000 | 6.3601 | 0.83776
354000000 | 6.3557 | 0.8366
355000000 | 6.3543 | 0.84214
356000000 | 6.3502 | 0.83605
357000000 | 6.3497 | 0.84097
358000000 | 6.3465 | 0.84151
359000000 | 6.3479 | 0.83157
360000000 | 6.3468 | 0.8364
361000000 | 6.3413 | 0.83502
362000000 | 6.3343 | 0.83382
363000000 | 6.3342 | 0.83921
364000000 | 6.3365 | 0.8388
365000000 | 6.3284 | 0.83284
366000000 | 6.3306 | 0.82823
367000000 | 6.3276 | 0.83125
368000000 | 6.3262 | 0.83406
369000000 | 6.3301 | 0.83227
370000000 | 6.3287 | 0.83372
371000000 | 6.327 | 0.83028
372000000 | 6.3263 | 0.83479
373000000 | 6.3258 | 0.82738
374000000 | 6.3278 | 0.82946
375000000 | 6.3263 | 0.82597
376000000 | 6.3218 | 0.82892
377000000 | 6.3226 | 0.8301
378000000 | 6.3208 | 0.83046
379000000 | 6.3219 | 0.82681
380000000 | 6.3197 | 0.82699
381000000 | 6.323 | 0.8289
382000000 | 6.3197 | 0.82654
383000000 | 6.3244 | 0.82736
384000000 | 6.3254 | 0.82693
385000000 | 6.3253 | 0.82411
386000000 | 6.3227 | 0.82831
387000000 | 6.3222 | 0.82318
388000000 | 6.3206 | 0.82558
389000000 | 6.3236 | 0.82631
390000000 | 6.3234 | 0.82781
391000000 | 6.3284 | 0.82264
392000000 | 6.3282 | 0.82647
393000000 | 6.3285 | 0.82054
394000000 | 6.3253 | 0.82531
395000000 | 6.3281 | 0.82696
396000000 | 6.3277 | 0.82504
397000000 | 6.3337 | 0.8266
398000000 | 6.3306 | 0.82426
399000000 | 6.3354 | 0.82005
400000000 | 6.3328 | 0.82317
401000000 | 6.3356 | 0.82289
402000000 | 6.3366 | 0.82323
403000000 | 6.3339 | 0.81956
404000000 | 6.3395 | 0.8193
405000000 | 6.343 | 0.82613
406000000 | 6.3406 | 0.8193
407000000 | 6.3416 | 0.8185
408000000 | 6.3451 | 0.82245
409000000 | 6.3491 | 0.81858
410000000 | 6.3476 | 0.81852
411000000 | 6.349 | 0.8211
412000000 | 6.3499 | 0.8173
413000000 | 6.3488 | 0.82066
414000000 | 6.3535 | 0.81366
415000000 | 6.3519 | 0.81719
416000000 | 6.3544 | 0.81572
417000000 | 6.3553 | 0.815
418000000 | 6.3567 | 0.81463
419000000 | 6.3626 | 0.81637
420000000 | 6.3579 | 0.81039
421000000 | 6.3607 | 0.81394
422000000 | 6.3575 | 0.81552
423000000 | 6.3609 | 0.81069
424000000 | 6.3624 | 0.814
425000000 | 6.3661 | 0.81067
426000000 | 6.3666 | 0.81704
427000000 | 6.3638 | 0.8142
428000000 | 6.3621 | 0.8162
429000000 | 6.3662 | 0.81298
430000000 | 6.3621 | 0.8074
431000000 | 6.3621 | 0.81156
432000000 | 6.3652 | 0.81153
433000000 | 6.3652 | 0.81436
434000000 | 6.3664 | 0.81319
435000000 | 6.3614 | 0.81034
436000000 | 6.3599 | 0.8075
437000000 | 6.3617 | 0.8113
438000000 | 6.3666 | 0.80962
439000000 | 6.3642 | 0.81173
440000000 | 6.3577 | 0.81116
441000000 | 6.3617 | 0.80678
442000000 | 6.3607 | 0.80631
443000000 | 6.3556 | 0.80788
444000000 | 6.3606 | 0.81141
445000000 | 6.3541 | 0.80539
446000000 | 6.3572 | 0.808
447000000 | 6.3506 | 0.80484
448000000 | 6.3502 | 0.80623
449000000 | 6.3493 | 0.80667
450000000 | 6.3468 | 0.8039
451000000 | 6.3456 | 0.80354
452000000 | 6.3425 | 0.80382
453000000 | 6.342 | 0.80458
454000000 | 6.3391 | 0.8005
455000000 | 6.335 | 0.80514
456000000 | 6.3371 | 0.80751
457000000 | 6.3325 | 0.80272
458000000 | 6.3283 | 0.79948
459000000 | 6.3286 | 0.80144
460000000 | 6.3263 | 0.79871
461000000 | 6.3229 | 0.79899
462000000 | 6.3171 | 0.8029
463000000 | 6.3164 | 0.79994
464000000 | 6.313 | 0.79946
465000000 | 6.3111 | 0.79732
466000000 | 6.3069 | 0.79657
467000000 | 6.3082 | 0.79863
468000000 | 6.3054 | 0.79451
469000000 | 6.3022 | 0.79508
470000000 | 6.2969 | 0.79461
471000000 | 6.2934 | 0.79465
472000000 | 6.2915 | 0.79922
473000000 | 6.2893 | 0.79435
474000000 | 6.2846 | 0.79735
475000000 | 6.2848 | 0.79706
476000000 | 6.2824 | 0.7974
477000000 | 6.2794 | 0.79667
478000000 | 6.2754 | 0.79447
479000000 | 6.2728 | 0.79699
480000000 | 6.27 | 0.79213
481000000 | 6.2648 | 0.79441
482000000 | 6.2661 | 0.79352
483000000 | 6.2603 | 0.79287
484000000 | 6.2581 | 0.78928
485000000 | 6.2543 | 0.79003
486000000 | 6.2558 | 0.79233
487000000 | 6.2506 | 0.79258
488000000 | 6.2489 | 0.78935
489000000 | 6.2488 | 0.7939
490000000 | 6.2446 | 0.79083
491000000 | 6.2414 | 0.78994
492000000 | 6.2432 | 0.78825
493000000 | 6.2386 | 0.79125
494000000 | 6.2365 | 0.78819
495000000 | 6.2361 | 0.78729
496000000 | 6.2352 | 0.7868
497000000 | 6.2309 | 0.79118
498000000 | 6.2284 | 0.78596
499000000 | 6.2262 | 0.78845
500000000 | 6.2264 | 0.79184