## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 19:14:15
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 3.4841 | 0.32986
301000000 | 3.476 | 0.3256
302000000 | 3.4847 | 0.31967
303000000 | 3.4749 | 0.32474
304000000 | 3.478 | 0.32373
305000000 | 3.4771 | 0.33774
306000000 | 3.4741 | 0.32615
307000000 | 3.4731 | 0.3333
308000000 | 3.4743 | 0.32978
309000000 | 3.4781 | 0.33043
310000000 | 3.4733 | 0.32245
311000000 | 3.4691 | 0.3275
312000000 | 3.4636 | 0.3328
313000000 | 3.4681 | 0.32684
314000000 | 3.4662 | 0.32948
315000000 | 3.4636 | 0.32633
316000000 | 3.4642 | 0.32732
317000000 | 3.4648 | 0.32316
318000000 | 3.4639 | 0.3248
319000000 | 3.4634 | 0.32324
320000000 | 3.4598 | 0.32504
321000000 | 3.4678 | 0.32395
322000000 | 3.4561 | 0.32522
323000000 | 3.4537 | 0.32684
324000000 | 3.451 | 0.32675
325000000 | 3.4514 | 0.32357
326000000 | 3.4553 | 0.32874
327000000 | 3.4506 | 0.32486
328000000 | 3.4545 | 0.32843
329000000 | 3.4478 | 0.32345
330000000 | 3.4415 | 0.32449
331000000 | 3.4421 | 0.32983
332000000 | 3.4414 | 0.32398
333000000 | 3.4354 | 0.32832
334000000 | 3.4408 | 0.32365
335000000 | 3.438 | 0.32169
336000000 | 3.4385 | 0.31987
337000000 | 3.4404 | 0.31952
338000000 | 3.428 | 0.31699
339000000 | 3.4299 | 0.32607
340000000 | 3.4291 | 0.31521
341000000 | 3.4277 | 0.32308
342000000 | 3.4297 | 0.31794
343000000 | 3.4277 | 0.31862
344000000 | 3.4205 | 0.3221
345000000 | 3.4181 | 0.31363
346000000 | 3.4175 | 0.31782
347000000 | 3.415 | 0.32253
348000000 | 3.4203 | 0.31526
349000000 | 3.4191 | 0.31757
350000000 | 3.4126 | 0.31715
351000000 | 3.4095 | 0.32342
352000000 | 3.4156 | 0.31833
353000000 | 3.4156 | 0.31831
354000000 | 3.4072 | 0.32221
355000000 | 3.4038 | 0.3241
356000000 | 3.4039 | 0.32006
357000000 | 3.4084 | 0.31788
358000000 | 3.4024 | 0.31927
359000000 | 3.4024 | 0.31085
360000000 | 3.4071 | 0.32262
361000000 | 3.4048 | 0.31987
362000000 | 3.3962 | 0.31669
363000000 | 3.3969 | 0.31725
364000000 | 3.3978 | 0.31446
365000000 | 3.394 | 0.31464
366000000 | 3.3977 | 0.31109
367000000 | 3.3968 | 0.3154
368000000 | 3.3935 | 0.31512
369000000 | 3.3982 | 0.3177
370000000 | 3.3948 | 0.3183
371000000 | 3.3948 | 0.31658
372000000 | 3.3991 | 0.30949
373000000 | 3.3969 | 0.31355
374000000 | 3.3975 | 0.31342
375000000 | 3.3951 | 0.31305
376000000 | 3.3995 | 0.31452
377000000 | 3.3953 | 0.31616
378000000 | 3.3952 | 0.31739
379000000 | 3.3963 | 0.31426
380000000 | 3.4009 | 0.3108
381000000 | 3.3992 | 0.31276
382000000 | 3.4005 | 0.31335
383000000 | 3.4001 | 0.31182
384000000 | 3.403 | 0.31235
385000000 | 3.4055 | 0.31482
386000000 | 3.4034 | 0.31384
387000000 | 3.4023 | 0.3142
388000000 | 3.4028 | 0.311
389000000 | 3.4101 | 0.31256
390000000 | 3.4093 | 0.31783
391000000 | 3.407 | 0.31344
392000000 | 3.4158 | 0.31422
393000000 | 3.4107 | 0.31078
394000000 | 3.4125 | 0.31538
395000000 | 3.4161 | 0.31317
396000000 | 3.4188 | 0.31279
397000000 | 3.4139 | 0.31467
398000000 | 3.415 | 0.31415
399000000 | 3.4211 | 0.31117
400000000 | 3.4286 | 0.31089
401000000 | 3.4226 | 0.31604
402000000 | 3.4272 | 0.31721
403000000 | 3.4251 | 0.31194
404000000 | 3.4309 | 0.31173
405000000 | 3.4313 | 0.32049
406000000 | 3.4322 | 0.31543
407000000 | 3.433 | 0.31645
408000000 | 3.4394 | 0.31593
409000000 | 3.44 | 0.31583
410000000 | 3.4394 | 0.31546
411000000 | 3.4389 | 0.31796
412000000 | 3.4441 | 0.31517
413000000 | 3.4463 | 0.31775
414000000 | 3.4506 | 0.3095
415000000 | 3.4454 | 0.31878
416000000 | 3.4508 | 0.31554
417000000 | 3.4494 | 0.31128
418000000 | 3.4533 | 0.31161
419000000 | 3.454 | 0.3165
420000000 | 3.4496 | 0.31355
421000000 | 3.4625 | 0.31277
422000000 | 3.4582 | 0.31509
423000000 | 3.457 | 0.30794
424000000 | 3.4598 | 0.31484
425000000 | 3.4631 | 0.31251
426000000 | 3.4639 | 0.31121
427000000 | 3.4628 | 0.31437
428000000 | 3.4623 | 0.31879
429000000 | 3.4659 | 0.31615
430000000 | 3.4603 | 0.30961
431000000 | 3.4632 | 0.3165
432000000 | 3.4643 | 0.31495
433000000 | 3.4641 | 0.31356
434000000 | 3.4664 | 0.31733
435000000 | 3.4648 | 0.31221
436000000 | 3.4657 | 0.31174
437000000 | 3.4632 | 0.31524
438000000 | 3.4644 | 0.31352
439000000 | 3.4648 | 0.31659
440000000 | 3.4593 | 0.31396
441000000 | 3.4639 | 0.3134
442000000 | 3.4616 | 0.31183
443000000 | 3.4644 | 0.31686
444000000 | 3.4608 | 0.31359
445000000 | 3.4619 | 0.3119
446000000 | 3.4579 | 0.31335
447000000 | 3.4577 | 0.31105
448000000 | 3.456 | 0.3136
449000000 | 3.4543 | 0.31329
450000000 | 3.4568 | 0.31396
451000000 | 3.4521 | 0.30844
452000000 | 3.4519 | 0.30966
453000000 | 3.4456 | 0.30806
454000000 | 3.449 | 0.30689
455000000 | 3.4433 | 0.30869
456000000 | 3.4472 | 0.31055
457000000 | 3.4398 | 0.3088
458000000 | 3.4406 | 0.30702
459000000 | 3.4352 | 0.30897
460000000 | 3.4346 | 0.30795
461000000 | 3.4341 | 0.30963
462000000 | 3.4318 | 0.31526
463000000 | 3.4294 | 0.31024
464000000 | 3.431 | 0.30962
465000000 | 3.4249 | 0.30718
466000000 | 3.4226 | 0.30505
467000000 | 3.4221 | 0.30439
468000000 | 3.4194 | 0.30414
469000000 | 3.4162 | 0.30847
470000000 | 3.4137 | 0.30803
471000000 | 3.4106 | 0.30638
472000000 | 3.4105 | 0.30515
473000000 | 3.4075 | 0.30352
474000000 | 3.4021 | 0.30648
475000000 | 3.4006 | 0.30685
476000000 | 3.4031 | 0.30493
477000000 | 3.3988 | 0.30338
478000000 | 3.3942 | 0.3025
479000000 | 3.3948 | 0.30594
480000000 | 3.3952 | 0.30484
481000000 | 3.3869 | 0.30355
482000000 | 3.3875 | 0.29811
483000000 | 3.384 | 0.30219
484000000 | 3.3814 | 0.30239
485000000 | 3.3788 | 0.30203
486000000 | 3.3809 | 0.30488
487000000 | 3.3791 | 0.30454
488000000 | 3.3774 | 0.30192
489000000 | 3.3759 | 0.30233
490000000 | 3.3739 | 0.3053
491000000 | 3.3736 | 0.30161
492000000 | 3.3674 | 0.29765
493000000 | 3.3661 | 0.30595
494000000 | 3.3691 | 0.30637
495000000 | 3.3669 | 0.30279
496000000 | 3.3682 | 0.30373
497000000 | 3.3651 | 0.30442
498000000 | 3.3621 | 0.30304
499000000 | 3.3662 | 0.30171
500000000 | 3.362 | 0.30518