## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 19:19:43
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 4.7456 | 0.5338
301000000 | 4.746 | 0.53098
302000000 | 4.7498 | 0.52712
303000000 | 4.7445 | 0.53071
304000000 | 4.7494 | 0.52785
305000000 | 4.7525 | 0.52854
306000000 | 4.7455 | 0.54258
307000000 | 4.7527 | 0.53277
308000000 | 4.749 | 0.53069
309000000 | 4.7515 | 0.53024
310000000 | 4.7486 | 0.52807
311000000 | 4.7492 | 0.53336
312000000 | 4.7449 | 0.53409
313000000 | 4.7491 | 0.53313
314000000 | 4.7455 | 0.5286
315000000 | 4.7452 | 0.53347
316000000 | 4.7398 | 0.53442
317000000 | 4.7417 | 0.52719
318000000 | 4.736 | 0.53351
319000000 | 4.7388 | 0.52503
320000000 | 4.7306 | 0.53081
321000000 | 4.733 | 0.53057
322000000 | 4.7265 | 0.52268
323000000 | 4.7239 | 0.53057
324000000 | 4.7207 | 0.52505
325000000 | 4.7129 | 0.52831
326000000 | 4.7161 | 0.52449
327000000 | 4.7064 | 0.51925
328000000 | 4.7096 | 0.52716
329000000 | 4.7112 | 0.52226
330000000 | 4.6977 | 0.52102
331000000 | 4.6986 | 0.52533
332000000 | 4.6921 | 0.5279
333000000 | 4.6861 | 0.52433
334000000 | 4.6814 | 0.52116
335000000 | 4.6824 | 0.52129
336000000 | 4.6766 | 0.52121
337000000 | 4.6764 | 0.52325
338000000 | 4.6652 | 0.51632
339000000 | 4.6545 | 0.51825
340000000 | 4.6553 | 0.51301
341000000 | 4.6571 | 0.51502
342000000 | 4.6486 | 0.52105
343000000 | 4.6467 | 0.51566
344000000 | 4.6382 | 0.51143
345000000 | 4.6352 | 0.50549
346000000 | 4.6275 | 0.51391
347000000 | 4.628 | 0.51261
348000000 | 4.6269 | 0.51085
349000000 | 4.6217 | 0.50819
350000000 | 4.6124 | 0.51271
351000000 | 4.6038 | 0.511
352000000 | 4.6013 | 0.50648
353000000 | 4.6009 | 0.51295
354000000 | 4.5971 | 0.51158
355000000 | 4.5904 | 0.51306
356000000 | 4.5846 | 0.50888
357000000 | 4.5838 | 0.50709
358000000 | 4.5782 | 0.5056
359000000 | 4.5707 | 0.50096
360000000 | 4.5694 | 0.50021
361000000 | 4.5675 | 0.50398
362000000 | 4.5541 | 0.49755
363000000 | 4.5554 | 0.50276
364000000 | 4.5522 | 0.49951
365000000 | 4.5388 | 0.4999
366000000 | 4.5442 | 0.49829
367000000 | 4.539 | 0.50581
368000000 | 4.5355 | 0.50151
369000000 | 4.5335 | 0.50042
370000000 | 4.5308 | 0.50195
371000000 | 4.5229 | 0.49988
372000000 | 4.5274 | 0.49977
373000000 | 4.5271 | 0.50051
374000000 | 4.5226 | 0.49843
375000000 | 4.5179 | 0.49799
376000000 | 4.5213 | 0.49742
377000000 | 4.5135 | 0.50184
378000000 | 4.5095 | 0.49869
379000000 | 4.5132 | 0.50124
380000000 | 4.5123 | 0.49473
381000000 | 4.5099 | 0.49786
382000000 | 4.5118 | 0.49981
383000000 | 4.5098 | 0.49777
384000000 | 4.5086 | 0.49511
385000000 | 4.5098 | 0.49642
386000000 | 4.5074 | 0.50137
387000000 | 4.5062 | 0.49774
388000000 | 4.5048 | 0.49363
389000000 | 4.5068 | 0.49833
390000000 | 4.5091 | 0.50234
391000000 | 4.5073 | 0.49507
392000000 | 4.5139 | 0.50246
393000000 | 4.5127 | 0.49928
394000000 | 4.5105 | 0.50498
395000000 | 4.5133 | 0.49847
396000000 | 4.5155 | 0.50099
397000000 | 4.5189 | 0.49812
398000000 | 4.5203 | 0.4981
399000000 | 4.5235 | 0.49977
400000000 | 4.5255 | 0.50083
401000000 | 4.5249 | 0.5024
402000000 | 4.528 | 0.50264
403000000 | 4.5327 | 0.50226
404000000 | 4.5359 | 0.49856
405000000 | 4.5371 | 0.50896
406000000 | 4.5363 | 0.50011
407000000 | 4.5427 | 0.50446
408000000 | 4.5454 | 0.50482
409000000 | 4.5471 | 0.50461
410000000 | 4.5476 | 0.50145
411000000 | 4.5518 | 0.50113
412000000 | 4.5542 | 0.50181
413000000 | 4.5594 | 0.50341
414000000 | 4.5634 | 0.49887
415000000 | 4.5634 | 0.50466
416000000 | 4.5658 | 0.50667
417000000 | 4.5682 | 0.50637
418000000 | 4.5762 | 0.50524
419000000 | 4.5808 | 0.50474
420000000 | 4.5802 | 0.50494
421000000 | 4.5879 | 0.50727
422000000 | 4.5864 | 0.50066
423000000 | 4.5908 | 0.50101
424000000 | 4.5924 | 0.5045
425000000 | 4.596 | 0.50194
426000000 | 4.5977 | 0.50454
427000000 | 4.5991 | 0.51046
428000000 | 4.6008 | 0.50896
429000000 | 4.6066 | 0.50684
430000000 | 4.6058 | 0.50235
431000000 | 4.6114 | 0.50613
432000000 | 4.6106 | 0.50604
433000000 | 4.6174 | 0.50441
434000000 | 4.6169 | 0.508
435000000 | 4.6209 | 0.50534
436000000 | 4.6198 | 0.50248
437000000 | 4.6216 | 0.50595
438000000 | 4.6254 | 0.50531
439000000 | 4.6264 | 0.50925
440000000 | 4.6224 | 0.5023
441000000 | 4.6313 | 0.50272
442000000 | 4.6309 | 0.49862
443000000 | 4.6268 | 0.50568
444000000 | 4.6288 | 0.50009
445000000 | 4.6283 | 0.49865
446000000 | 4.6331 | 0.50255
447000000 | 4.6312 | 0.50125
448000000 | 4.6294 | 0.49982
449000000 | 4.6321 | 0.49962
450000000 | 4.6329 | 0.49919
451000000 | 4.6335 | 0.4978
452000000 | 4.6315 | 0.50052
453000000 | 4.6299 | 0.49856
454000000 | 4.6327 | 0.49306
455000000 | 4.6276 | 0.49973
456000000 | 4.6316 | 0.49675
457000000 | 4.6279 | 0.49506
458000000 | 4.6281 | 0.49155
459000000 | 4.6265 | 0.49429
460000000 | 4.6264 | 0.49469
461000000 | 4.6223 | 0.49133
462000000 | 4.622 | 0.49593
463000000 | 4.6177 | 0.4911
464000000 | 4.6183 | 0.49112
465000000 | 4.6125 | 0.49083
466000000 | 4.6148 | 0.48911
467000000 | 4.6105 | 0.49126
468000000 | 4.6088 | 0.48578
469000000 | 4.6085 | 0.49076
470000000 | 4.6085 | 0.48603
471000000 | 4.5992 | 0.48797
472000000 | 4.6015 | 0.48784
473000000 | 4.6004 | 0.48703
474000000 | 4.5944 | 0.48771
475000000 | 4.5921 | 0.48576
476000000 | 4.593 | 0.48371
477000000 | 4.5888 | 0.48973
478000000 | 4.5831 | 0.48368
479000000 | 4.5848 | 0.48389
480000000 | 4.5807 | 0.48296
481000000 | 4.5781 | 0.48173
482000000 | 4.5767 | 0.47759
483000000 | 4.5692 | 0.48055
484000000 | 4.5678 | 0.48257
485000000 | 4.5662 | 0.47899
486000000 | 4.5672 | 0.48055
487000000 | 4.5624 | 0.48144
488000000 | 4.5585 | 0.47813
489000000 | 4.5578 | 0.48016
490000000 | 4.5542 | 0.4801
491000000 | 4.5532 | 0.47939
492000000 | 4.5554 | 0.47932
493000000 | 4.5462 | 0.48076
494000000 | 4.5472 | 0.47921
495000000 | 4.5422 | 0.47953
496000000 | 4.5426 | 0.47775
497000000 | 4.5405 | 0.48084
498000000 | 4.5319 | 0.47835
499000000 | 4.5324 | 0.47772
500000000 | 4.5306 | 0.47865