## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:46:10
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 6.4629 | 0.77324
301000000 | 6.4635 | 0.76776
302000000 | 6.4646 | 0.77119
303000000 | 6.4597 | 0.7724
304000000 | 6.4604 | 0.76882
305000000 | 6.4574 | 0.78216
306000000 | 6.4556 | 0.78081
307000000 | 6.4579 | 0.77268
308000000 | 6.4575 | 0.77311
309000000 | 6.4583 | 0.77372
310000000 | 6.4555 | 0.77338
311000000 | 6.4543 | 0.76994
312000000 | 6.4535 | 0.77293
313000000 | 6.4537 | 0.7749
314000000 | 6.4474 | 0.77482
315000000 | 6.4494 | 0.77452
316000000 | 6.4505 | 0.77831
317000000 | 6.4492 | 0.76974
318000000 | 6.4435 | 0.77388
319000000 | 6.4452 | 0.77409
320000000 | 6.4385 | 0.77139
321000000 | 6.4384 | 0.77199
322000000 | 6.4394 | 0.76456
323000000 | 6.4395 | 0.77299
324000000 | 6.4336 | 0.77359
325000000 | 6.4232 | 0.77228
326000000 | 6.4268 | 0.76851
327000000 | 6.4262 | 0.76234
328000000 | 6.4294 | 0.77068
329000000 | 6.4229 | 0.77211
330000000 | 6.4121 | 0.76462
331000000 | 6.4125 | 0.76952
332000000 | 6.4112 | 0.76889
333000000 | 6.4055 | 0.76761
334000000 | 6.4036 | 0.76608
335000000 | 6.4042 | 0.76458
336000000 | 6.4008 | 0.75837
337000000 | 6.4042 | 0.76031
338000000 | 6.3948 | 0.76809
339000000 | 6.389 | 0.76073
340000000 | 6.3894 | 0.75662
341000000 | 6.3823 | 0.76744
342000000 | 6.3849 | 0.75955
343000000 | 6.3822 | 0.76317
344000000 | 6.3772 | 0.75803
345000000 | 6.3714 | 0.75506
346000000 | 6.366 | 0.75923
347000000 | 6.364 | 0.75639
348000000 | 6.3688 | 0.75505
349000000 | 6.3674 | 0.75274
350000000 | 6.362 | 0.75821
351000000 | 6.3561 | 0.75695
352000000 | 6.3521 | 0.75417
353000000 | 6.3562 | 0.75221
354000000 | 6.3503 | 0.75403
355000000 | 6.3482 | 0.75395
356000000 | 6.3379 | 0.75507
357000000 | 6.3446 | 0.75268
358000000 | 6.3372 | 0.75144
359000000 | 6.3312 | 0.74689
360000000 | 6.3368 | 0.75411
361000000 | 6.3305 | 0.74802
362000000 | 6.3248 | 0.74759
363000000 | 6.326 | 0.74401
364000000 | 6.3242 | 0.74698
365000000 | 6.316 | 0.74504
366000000 | 6.3207 | 0.74109
367000000 | 6.3169 | 0.74584
368000000 | 6.3167 | 0.74518
369000000 | 6.3144 | 0.74254
370000000 | 6.3106 | 0.73999
371000000 | 6.3072 | 0.74215
372000000 | 6.3101 | 0.73929
373000000 | 6.3092 | 0.73691
374000000 | 6.3058 | 0.73882
375000000 | 6.3018 | 0.73291
376000000 | 6.3018 | 0.74516
377000000 | 6.2987 | 0.74253
378000000 | 6.2965 | 0.73831
379000000 | 6.2979 | 0.73659
380000000 | 6.2969 | 0.73724
381000000 | 6.2986 | 0.73396
382000000 | 6.2959 | 0.73383
383000000 | 6.3 | 0.73472
384000000 | 6.2951 | 0.73543
385000000 | 6.2947 | 0.73581
386000000 | 6.2963 | 0.73326
387000000 | 6.2946 | 0.73454
388000000 | 6.2949 | 0.73713
389000000 | 6.2972 | 0.73528
390000000 | 6.2963 | 0.73792
391000000 | 6.2942 | 0.73254
392000000 | 6.2999 | 0.73796
393000000 | 6.2972 | 0.73157
394000000 | 6.2951 | 0.73855
395000000 | 6.2974 | 0.73339
396000000 | 6.2988 | 0.73567
397000000 | 6.2982 | 0.73558
398000000 | 6.3016 | 0.73785
399000000 | 6.3065 | 0.73273
400000000 | 6.3054 | 0.73546
401000000 | 6.3034 | 0.73647
402000000 | 6.3042 | 0.74082
403000000 | 6.3081 | 0.73816
404000000 | 6.3124 | 0.73211
405000000 | 6.3095 | 0.74012
406000000 | 6.3129 | 0.73396
407000000 | 6.3144 | 0.73665
408000000 | 6.3192 | 0.7343
409000000 | 6.3168 | 0.74003
410000000 | 6.3163 | 0.73351
411000000 | 6.3196 | 0.73656
412000000 | 6.3217 | 0.74007
413000000 | 6.3201 | 0.73841
414000000 | 6.3209 | 0.73449
415000000 | 6.3209 | 0.73683
416000000 | 6.3236 | 0.73843
417000000 | 6.323 | 0.73957
418000000 | 6.3279 | 0.73705
419000000 | 6.3315 | 0.73826
420000000 | 6.3295 | 0.73449
421000000 | 6.3346 | 0.73973
422000000 | 6.3302 | 0.74051
423000000 | 6.3347 | 0.73658
424000000 | 6.334 | 0.73831
425000000 | 6.337 | 0.7411
426000000 | 6.3389 | 0.7436
427000000 | 6.3341 | 0.74324
428000000 | 6.3389 | 0.74136
429000000 | 6.3395 | 0.74199
430000000 | 6.3371 | 0.73929
431000000 | 6.3372 | 0.74439
432000000 | 6.3416 | 0.74087
433000000 | 6.3347 | 0.73966
434000000 | 6.3375 | 0.74584
435000000 | 6.339 | 0.74062
436000000 | 6.3403 | 0.74083
437000000 | 6.3372 | 0.74008
438000000 | 6.3423 | 0.74262
439000000 | 6.3413 | 0.74886
440000000 | 6.3319 | 0.74144
441000000 | 6.3386 | 0.74225
442000000 | 6.3369 | 0.73755
443000000 | 6.3329 | 0.74405
444000000 | 6.3353 | 0.74355
445000000 | 6.3355 | 0.73847
446000000 | 6.3383 | 0.7429
447000000 | 6.329 | 0.74188
448000000 | 6.327 | 0.74144
449000000 | 6.3259 | 0.74419
450000000 | 6.3318 | 0.73575
451000000 | 6.3259 | 0.73318
452000000 | 6.324 | 0.73773
453000000 | 6.3218 | 0.73683
454000000 | 6.3178 | 0.73742
455000000 | 6.3187 | 0.73759
456000000 | 6.3159 | 0.73984
457000000 | 6.3144 | 0.73503
458000000 | 6.3105 | 0.73509
459000000 | 6.3086 | 0.73511
460000000 | 6.3087 | 0.73321
461000000 | 6.3059 | 0.73546
462000000 | 6.3007 | 0.73904
463000000 | 6.3 | 0.7335
464000000 | 6.303 | 0.73523
465000000 | 6.2949 | 0.73476
466000000 | 6.2908 | 0.731
467000000 | 6.2903 | 0.73041
468000000 | 6.2876 | 0.73196
469000000 | 6.2857 | 0.73046
470000000 | 6.2823 | 0.72725
471000000 | 6.2796 | 0.72876
472000000 | 6.2772 | 0.73149
473000000 | 6.2739 | 0.73065
474000000 | 6.2716 | 0.73343
475000000 | 6.2638 | 0.72886
476000000 | 6.2665 | 0.72528
477000000 | 6.2635 | 0.73164
478000000 | 6.2581 | 0.72768
479000000 | 6.2548 | 0.72415
480000000 | 6.2506 | 0.72502
481000000 | 6.2492 | 0.72411
482000000 | 6.2491 | 0.72097
483000000 | 6.241 | 0.72237
484000000 | 6.2387 | 0.71891
485000000 | 6.2372 | 0.72193
486000000 | 6.2395 | 0.72309
487000000 | 6.2323 | 0.71831
488000000 | 6.2312 | 0.71504
489000000 | 6.2294 | 0.71993
490000000 | 6.2262 | 0.71818
491000000 | 6.2284 | 0.71837
492000000 | 6.2245 | 0.7163
493000000 | 6.221 | 0.71792
494000000 | 6.2204 | 0.71709
495000000 | 6.2155 | 0.71692
496000000 | 6.2145 | 0.71618
497000000 | 6.2136 | 0.71834
498000000 | 6.209 | 0.71438
499000000 | 6.2102 | 0.71339
500000000 | 6.2059 | 0.71448