## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 19:20:16
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 3.9255 | 0.38335
301000000 | 3.9243 | 0.37887
302000000 | 3.928 | 0.38473
303000000 | 3.9268 | 0.38135
304000000 | 3.928 | 0.38413
305000000 | 3.9351 | 0.39032
306000000 | 3.9294 | 0.38731
307000000 | 3.9318 | 0.38858
308000000 | 3.9395 | 0.38597
309000000 | 3.9307 | 0.38438
310000000 | 3.9337 | 0.37527
311000000 | 3.9334 | 0.38163
312000000 | 3.9282 | 0.38588
313000000 | 3.9315 | 0.38458
314000000 | 3.9273 | 0.38283
315000000 | 3.9259 | 0.38212
316000000 | 3.9319 | 0.38471
317000000 | 3.9261 | 0.37489
318000000 | 3.9248 | 0.38886
319000000 | 3.926 | 0.3804
320000000 | 3.922 | 0.38096
321000000 | 3.9224 | 0.37505
322000000 | 3.924 | 0.37405
323000000 | 3.9152 | 0.38857
324000000 | 3.9145 | 0.37906
325000000 | 3.9113 | 0.38172
326000000 | 3.9152 | 0.37757
327000000 | 3.9048 | 0.37326
328000000 | 3.9095 | 0.37826
329000000 | 3.9052 | 0.37783
330000000 | 3.8992 | 0.37715
331000000 | 3.903 | 0.37958
332000000 | 3.8968 | 0.37721
333000000 | 3.8927 | 0.37948
334000000 | 3.8865 | 0.37387
335000000 | 3.8849 | 0.37574
336000000 | 3.8876 | 0.37044
337000000 | 3.8854 | 0.37181
338000000 | 3.8721 | 0.36921
339000000 | 3.8658 | 0.37429
340000000 | 3.8659 | 0.36909
341000000 | 3.8636 | 0.37725
342000000 | 3.862 | 0.37055
343000000 | 3.8594 | 0.36858
344000000 | 3.8501 | 0.36928
345000000 | 3.8466 | 0.36298
346000000 | 3.8373 | 0.37573
347000000 | 3.8389 | 0.36881
348000000 | 3.8405 | 0.36512
349000000 | 3.8358 | 0.3676
350000000 | 3.8304 | 0.36792
351000000 | 3.8224 | 0.37194
352000000 | 3.8252 | 0.36491
353000000 | 3.8233 | 0.36822
354000000 | 3.8127 | 0.36462
355000000 | 3.8102 | 0.36738
356000000 | 3.8044 | 0.36617
357000000 | 3.8049 | 0.36225
358000000 | 3.8016 | 0.36418
359000000 | 3.796 | 0.36358
360000000 | 3.7943 | 0.36591
361000000 | 3.7891 | 0.36329
362000000 | 3.7789 | 0.35999
363000000 | 3.7786 | 0.36232
364000000 | 3.7771 | 0.36303
365000000 | 3.7715 | 0.363
366000000 | 3.775 | 0.35563
367000000 | 3.7698 | 0.36512
368000000 | 3.7696 | 0.36229
369000000 | 3.7671 | 0.35948
370000000 | 3.7668 | 0.35804
371000000 | 3.763 | 0.35882
372000000 | 3.7582 | 0.35952
373000000 | 3.7584 | 0.35752
374000000 | 3.756 | 0.35802
375000000 | 3.7551 | 0.35473
376000000 | 3.7516 | 0.35849
377000000 | 3.7471 | 0.36292
378000000 | 3.7492 | 0.36273
379000000 | 3.7517 | 0.36325
380000000 | 3.7484 | 0.3557
381000000 | 3.7472 | 0.36165
382000000 | 3.7455 | 0.35727
383000000 | 3.7501 | 0.36088
384000000 | 3.7488 | 0.3614
385000000 | 3.7462 | 0.36161
386000000 | 3.7473 | 0.3624
387000000 | 3.7475 | 0.36197
388000000 | 3.7448 | 0.35903
389000000 | 3.7453 | 0.36126
390000000 | 3.7479 | 0.36221
391000000 | 3.7494 | 0.36239
392000000 | 3.7549 | 0.36311
393000000 | 3.7531 | 0.36218
394000000 | 3.7511 | 0.3635
395000000 | 3.7563 | 0.36573
396000000 | 3.7606 | 0.36619
397000000 | 3.7602 | 0.36521
398000000 | 3.7574 | 0.36419
399000000 | 3.7634 | 0.36601
400000000 | 3.7678 | 0.36406
401000000 | 3.7658 | 0.36631
402000000 | 3.7677 | 0.36636
403000000 | 3.7692 | 0.36563
404000000 | 3.7697 | 0.36698
405000000 | 3.7749 | 0.37137
406000000 | 3.7804 | 0.36487
407000000 | 3.7819 | 0.36352
408000000 | 3.7853 | 0.36773
409000000 | 3.788 | 0.37032
410000000 | 3.7907 | 0.36715
411000000 | 3.7929 | 0.37008
412000000 | 3.7967 | 0.36751
413000000 | 3.7961 | 0.36894
414000000 | 3.7999 | 0.36238
415000000 | 3.799 | 0.3669
416000000 | 3.8051 | 0.36856
417000000 | 3.8035 | 0.36769
418000000 | 3.811 | 0.37065
419000000 | 3.8174 | 0.3719
420000000 | 3.819 | 0.36909
421000000 | 3.823 | 0.37291
422000000 | 3.8263 | 0.36896
423000000 | 3.8253 | 0.366
424000000 | 3.8266 | 0.36836
425000000 | 3.8302 | 0.36732
426000000 | 3.8349 | 0.37176
427000000 | 3.8331 | 0.36998
428000000 | 3.8401 | 0.37066
429000000 | 3.8407 | 0.37225
430000000 | 3.8419 | 0.36583
431000000 | 3.8471 | 0.37316
432000000 | 3.8502 | 0.37051
433000000 | 3.8476 | 0.37115
434000000 | 3.8509 | 0.3746
435000000 | 3.8535 | 0.36829
436000000 | 3.8548 | 0.37038
437000000 | 3.8502 | 0.37019
438000000 | 3.858 | 0.37103
439000000 | 3.8605 | 0.37637
440000000 | 3.8555 | 0.36753
441000000 | 3.8607 | 0.36679
442000000 | 3.8604 | 0.36819
443000000 | 3.8578 | 0.36889
444000000 | 3.8674 | 0.3697
445000000 | 3.8654 | 0.36585
446000000 | 3.8665 | 0.36882
447000000 | 3.8621 | 0.36732
448000000 | 3.8609 | 0.36891
449000000 | 3.8608 | 0.36874
450000000 | 3.862 | 0.36288
451000000 | 3.8619 | 0.36659
452000000 | 3.8627 | 0.36487
453000000 | 3.857 | 0.36468
454000000 | 3.8599 | 0.36166
455000000 | 3.8603 | 0.36313
456000000 | 3.8625 | 0.36474
457000000 | 3.8554 | 0.36508
458000000 | 3.8569 | 0.35963
459000000 | 3.8535 | 0.36286
460000000 | 3.8558 | 0.36217
461000000 | 3.8517 | 0.36034
462000000 | 3.8511 | 0.36817
463000000 | 3.8488 | 0.36118
464000000 | 3.8484 | 0.35942
465000000 | 3.8463 | 0.3592
466000000 | 3.8417 | 0.35639
467000000 | 3.8425 | 0.35727
468000000 | 3.8411 | 0.35668
469000000 | 3.8392 | 0.35818
470000000 | 3.835 | 0.35873
471000000 | 3.8291 | 0.35428
472000000 | 3.8296 | 0.357
473000000 | 3.8275 | 0.35683
474000000 | 3.824 | 0.35625
475000000 | 3.823 | 0.35669
476000000 | 3.8226 | 0.35482
477000000 | 3.8218 | 0.35901
478000000 | 3.8165 | 0.35501
479000000 | 3.814 | 0.35337
480000000 | 3.8143 | 0.35533
481000000 | 3.808 | 0.35148
482000000 | 3.8054 | 0.34851
483000000 | 3.8027 | 0.35354
484000000 | 3.8 | 0.353
485000000 | 3.7999 | 0.35141
486000000 | 3.7985 | 0.35006
487000000 | 3.794 | 0.35013
488000000 | 3.7924 | 0.34898
489000000 | 3.7918 | 0.35044
490000000 | 3.7881 | 0.3539
491000000 | 3.786 | 0.35181
492000000 | 3.786 | 0.34773
493000000 | 3.7793 | 0.35115
494000000 | 3.7793 | 0.34992
495000000 | 3.7771 | 0.35193
496000000 | 3.7766 | 0.34924
497000000 | 3.7734 | 0.35141
498000000 | 3.7731 | 0.34835
499000000 | 3.7736 | 0.35029
500000000 | 3.7673 | 0.35234