## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:46:44
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 6.003 | 0.66874
301000000 | 5.9993 | 0.65775
302000000 | 6.0045 | 0.65942
303000000 | 5.9973 | 0.66436
304000000 | 5.9936 | 0.65898
305000000 | 5.9994 | 0.66675
306000000 | 5.9941 | 0.66946
307000000 | 6.0005 | 0.6645
308000000 | 6.0013 | 0.66705
309000000 | 6.001 | 0.66768
310000000 | 5.9935 | 0.66227
311000000 | 5.9943 | 0.66365
312000000 | 5.9909 | 0.66557
313000000 | 5.9899 | 0.66717
314000000 | 5.9862 | 0.66727
315000000 | 5.9843 | 0.66215
316000000 | 5.9853 | 0.67271
317000000 | 5.9878 | 0.6632
318000000 | 5.9818 | 0.66815
319000000 | 5.986 | 0.66607
320000000 | 5.9782 | 0.66677
321000000 | 5.9797 | 0.661
322000000 | 5.976 | 0.65831
323000000 | 5.9741 | 0.66763
324000000 | 5.9766 | 0.66158
325000000 | 5.9681 | 0.6643
326000000 | 5.9708 | 0.66579
327000000 | 5.9621 | 0.66033
328000000 | 5.9674 | 0.65868
329000000 | 5.9675 | 0.65821
330000000 | 5.9559 | 0.66021
331000000 | 5.9591 | 0.66413
332000000 | 5.9583 | 0.66314
333000000 | 5.9451 | 0.66004
334000000 | 5.9504 | 0.65631
335000000 | 5.9521 | 0.66183
336000000 | 5.946 | 0.65406
337000000 | 5.9463 | 0.65992
338000000 | 5.9381 | 0.65035
339000000 | 5.9362 | 0.65761
340000000 | 5.931 | 0.65174
341000000 | 5.9341 | 0.65739
342000000 | 5.9302 | 0.65539
343000000 | 5.9323 | 0.65689
344000000 | 5.9234 | 0.65444
345000000 | 5.9181 | 0.64665
346000000 | 5.917 | 0.65967
347000000 | 5.9169 | 0.64967
348000000 | 5.9149 | 0.64944
349000000 | 5.9203 | 0.65013
350000000 | 5.9108 | 0.64948
351000000 | 5.9056 | 0.65384
352000000 | 5.9025 | 0.64787
353000000 | 5.9017 | 0.64926
354000000 | 5.9 | 0.64712
355000000 | 5.8938 | 0.64863
356000000 | 5.8932 | 0.64705
357000000 | 5.896 | 0.64731
358000000 | 5.8847 | 0.64745
359000000 | 5.8924 | 0.64117
360000000 | 5.8899 | 0.64717
361000000 | 5.8849 | 0.64523
362000000 | 5.8788 | 0.64135
363000000 | 5.879 | 0.64743
364000000 | 5.8805 | 0.64366
365000000 | 5.875 | 0.64255
366000000 | 5.876 | 0.63546
367000000 | 5.8756 | 0.64698
368000000 | 5.8735 | 0.6438
369000000 | 5.87 | 0.64463
370000000 | 5.8677 | 0.63931
371000000 | 5.8653 | 0.63487
372000000 | 5.8702 | 0.63722
373000000 | 5.8697 | 0.63831
374000000 | 5.8667 | 0.63671
375000000 | 5.864 | 0.63501
376000000 | 5.8663 | 0.634
377000000 | 5.8606 | 0.63961
378000000 | 5.8611 | 0.63737
379000000 | 5.8604 | 0.64024
380000000 | 5.8636 | 0.63595
381000000 | 5.8623 | 0.6397
382000000 | 5.8606 | 0.63169
383000000 | 5.862 | 0.63598
384000000 | 5.8629 | 0.63206
385000000 | 5.8608 | 0.63197
386000000 | 5.8623 | 0.63597
387000000 | 5.865 | 0.63571
388000000 | 5.8606 | 0.63464
389000000 | 5.864 | 0.63697
390000000 | 5.8624 | 0.63482
391000000 | 5.8675 | 0.63485
392000000 | 5.8683 | 0.639
393000000 | 5.8648 | 0.63389
394000000 | 5.8672 | 0.63502
395000000 | 5.8648 | 0.6359
396000000 | 5.8714 | 0.63692
397000000 | 5.8715 | 0.63759
398000000 | 5.8699 | 0.63331
399000000 | 5.8762 | 0.63771
400000000 | 5.8753 | 0.63456
401000000 | 5.8757 | 0.63604
402000000 | 5.8788 | 0.64064
403000000 | 5.8804 | 0.63149
404000000 | 5.8843 | 0.63467
405000000 | 5.8858 | 0.64098
406000000 | 5.8838 | 0.63624
407000000 | 5.888 | 0.63826
408000000 | 5.8913 | 0.63406
409000000 | 5.8935 | 0.64042
410000000 | 5.8887 | 0.63653
411000000 | 5.8923 | 0.64117
412000000 | 5.898 | 0.63793
413000000 | 5.8928 | 0.63441
414000000 | 5.9017 | 0.63485
415000000 | 5.8986 | 0.63701
416000000 | 5.9013 | 0.63855
417000000 | 5.9007 | 0.63779
418000000 | 5.9038 | 0.63918
419000000 | 5.9065 | 0.64162
420000000 | 5.9058 | 0.63443
421000000 | 5.9099 | 0.64736
422000000 | 5.9095 | 0.63932
423000000 | 5.9116 | 0.63636
424000000 | 5.9136 | 0.63701
425000000 | 5.9161 | 0.63871
426000000 | 5.9158 | 0.6395
427000000 | 5.9115 | 0.64166
428000000 | 5.9131 | 0.63898
429000000 | 5.9201 | 0.64063
430000000 | 5.9117 | 0.63566
431000000 | 5.9154 | 0.63907
432000000 | 5.9219 | 0.64128
433000000 | 5.9194 | 0.6359
434000000 | 5.9163 | 0.64698
435000000 | 5.9197 | 0.63853
436000000 | 5.9127 | 0.63949
437000000 | 5.9155 | 0.64175
438000000 | 5.9255 | 0.64268
439000000 | 5.9196 | 0.64462
440000000 | 5.915 | 0.6375
441000000 | 5.9174 | 0.63973
442000000 | 5.9171 | 0.63811
443000000 | 5.9159 | 0.64339
444000000 | 5.9153 | 0.63887
445000000 | 5.9133 | 0.6363
446000000 | 5.9131 | 0.63893
447000000 | 5.9083 | 0.638
448000000 | 5.9095 | 0.63849
449000000 | 5.9098 | 0.64301
450000000 | 5.9079 | 0.63813
451000000 | 5.9061 | 0.63879
452000000 | 5.907 | 0.63521
453000000 | 5.9012 | 0.63671
454000000 | 5.9005 | 0.63101
455000000 | 5.899 | 0.63635
456000000 | 5.8965 | 0.63637
457000000 | 5.8944 | 0.63801
458000000 | 5.8967 | 0.63177
459000000 | 5.8903 | 0.63584
460000000 | 5.8909 | 0.63284
461000000 | 5.8865 | 0.63242
462000000 | 5.8815 | 0.63828
463000000 | 5.8816 | 0.63379
464000000 | 5.8799 | 0.63681
465000000 | 5.8766 | 0.63433
466000000 | 5.8714 | 0.63145
467000000 | 5.87 | 0.6305
468000000 | 5.8686 | 0.62787
469000000 | 5.8661 | 0.63109
470000000 | 5.864 | 0.63181
471000000 | 5.8585 | 0.629
472000000 | 5.8577 | 0.63153
473000000 | 5.8566 | 0.62966
474000000 | 5.8505 | 0.63161
475000000 | 5.8484 | 0.62704
476000000 | 5.8477 | 0.62557
477000000 | 5.8431 | 0.62703
478000000 | 5.838 | 0.62643
479000000 | 5.8377 | 0.62814
480000000 | 5.8365 | 0.62804
481000000 | 5.8313 | 0.62494
482000000 | 5.8293 | 0.62059
483000000 | 5.8237 | 0.62638
484000000 | 5.8251 | 0.62106
485000000 | 5.82 | 0.61945
486000000 | 5.8217 | 0.62219
487000000 | 5.8178 | 0.62149
488000000 | 5.8148 | 0.61986
489000000 | 5.8128 | 0.61983
490000000 | 5.8109 | 0.62365
491000000 | 5.8082 | 0.62153
492000000 | 5.8081 | 0.61786
493000000 | 5.8019 | 0.62459
494000000 | 5.8059 | 0.62227
495000000 | 5.7993 | 0.62179
496000000 | 5.7974 | 0.6167
497000000 | 5.7973 | 0.62338
498000000 | 5.7931 | 0.61844
499000000 | 5.7903 | 0.6176
500000000 | 5.793 | 0.61927