## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:47:48
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 7.6254 | 1.1106
301000000 | 7.6183 | 1.1026
302000000 | 7.6163 | 1.1015
303000000 | 7.6131 | 1.0991
304000000 | 7.6134 | 1.1018
305000000 | 7.6048 | 1.1071
306000000 | 7.6061 | 1.1119
307000000 | 7.6096 | 1.1079
308000000 | 7.6116 | 1.1035
309000000 | 7.6085 | 1.1029
310000000 | 7.6048 | 1.0976
311000000 | 7.5973 | 1.1035
312000000 | 7.5958 | 1.1031
313000000 | 7.5936 | 1.1002
314000000 | 7.5902 | 1.0989
315000000 | 7.5923 | 1.0966
316000000 | 7.5873 | 1.1011
317000000 | 7.5835 | 1.096
318000000 | 7.5796 | 1.0985
319000000 | 7.5804 | 1.0966
320000000 | 7.5775 | 1.0949
321000000 | 7.5737 | 1.0913
322000000 | 7.5723 | 1.0897
323000000 | 7.5738 | 1.0926
324000000 | 7.5713 | 1.0916
325000000 | 7.5658 | 1.0886
326000000 | 7.5612 | 1.0935
327000000 | 7.5552 | 1.0862
328000000 | 7.5554 | 1.0913
329000000 | 7.5515 | 1.0815
330000000 | 7.5467 | 1.0837
331000000 | 7.5445 | 1.0912
332000000 | 7.5463 | 1.0881
333000000 | 7.538 | 1.0804
334000000 | 7.5356 | 1.0852
335000000 | 7.5316 | 1.0811
336000000 | 7.5288 | 1.0783
337000000 | 7.5362 | 1.0806
338000000 | 7.5251 | 1.0768
339000000 | 7.5142 | 1.0761
340000000 | 7.5187 | 1.0723
341000000 | 7.5111 | 1.0795
342000000 | 7.5155 | 1.0809
343000000 | 7.5149 | 1.0767
344000000 | 7.5006 | 1.0766
345000000 | 7.5028 | 1.0736
346000000 | 7.4965 | 1.0777
347000000 | 7.4951 | 1.0712
348000000 | 7.4974 | 1.0689
349000000 | 7.4981 | 1.0756
350000000 | 7.4878 | 1.0656
351000000 | 7.488 | 1.0728
352000000 | 7.4887 | 1.0658
353000000 | 7.4824 | 1.0667
354000000 | 7.4802 | 1.0655
355000000 | 7.4766 | 1.0683
356000000 | 7.4728 | 1.0648
357000000 | 7.4713 | 1.0642
358000000 | 7.4634 | 1.0625
359000000 | 7.4627 | 1.0606
360000000 | 7.4645 | 1.059
361000000 | 7.461 | 1.0602
362000000 | 7.4523 | 1.0549
363000000 | 7.4503 | 1.0584
364000000 | 7.4533 | 1.0588
365000000 | 7.4498 | 1.056
366000000 | 7.4477 | 1.0502
367000000 | 7.4426 | 1.0541
368000000 | 7.4421 | 1.0563
369000000 | 7.4414 | 1.0539
370000000 | 7.4416 | 1.053
371000000 | 7.4373 | 1.0507
372000000 | 7.4406 | 1.0481
373000000 | 7.4353 | 1.0475
374000000 | 7.439 | 1.0494
375000000 | 7.4343 | 1.0442
376000000 | 7.433 | 1.0461
377000000 | 7.4288 | 1.0542
378000000 | 7.428 | 1.0461
379000000 | 7.4263 | 1.0478
380000000 | 7.4248 | 1.045
381000000 | 7.4295 | 1.0483
382000000 | 7.426 | 1.0442
383000000 | 7.4281 | 1.045
384000000 | 7.4293 | 1.0399
385000000 | 7.4272 | 1.0446
386000000 | 7.4285 | 1.0456
387000000 | 7.4249 | 1.0428
388000000 | 7.422 | 1.0424
389000000 | 7.4251 | 1.042
390000000 | 7.4262 | 1.0461
391000000 | 7.4253 | 1.0413
392000000 | 7.4289 | 1.0411
393000000 | 7.4288 | 1.0373
394000000 | 7.4232 | 1.0467
395000000 | 7.4255 | 1.0425
396000000 | 7.4255 | 1.0399
397000000 | 7.4269 | 1.0411
398000000 | 7.4266 | 1.0368
399000000 | 7.4307 | 1.04
400000000 | 7.4276 | 1.0377
401000000 | 7.4277 | 1.0387
402000000 | 7.4241 | 1.0379
403000000 | 7.4288 | 1.0377
404000000 | 7.43 | 1.0346
405000000 | 7.4294 | 1.0436
406000000 | 7.4299 | 1.0375
407000000 | 7.4299 | 1.0331
408000000 | 7.4341 | 1.0349
409000000 | 7.4326 | 1.0384
410000000 | 7.4326 | 1.0394
411000000 | 7.4342 | 1.0343
412000000 | 7.4338 | 1.0334
413000000 | 7.4341 | 1.0344
414000000 | 7.4374 | 1.0315
415000000 | 7.4336 | 1.0324
416000000 | 7.4365 | 1.0345
417000000 | 7.4321 | 1.034
418000000 | 7.4398 | 1.0332
419000000 | 7.4361 | 1.0334
420000000 | 7.4365 | 1.0308
421000000 | 7.4422 | 1.0334
422000000 | 7.437 | 1.0316
423000000 | 7.4385 | 1.0286
424000000 | 7.4384 | 1.0315
425000000 | 7.4383 | 1.0314
426000000 | 7.437 | 1.0314
427000000 | 7.4398 | 1.0286
428000000 | 7.4381 | 1.0361
429000000 | 7.439 | 1.0355
430000000 | 7.4338 | 1.0271
431000000 | 7.4403 | 1.0351
432000000 | 7.4402 | 1.0293
433000000 | 7.4367 | 1.0293
434000000 | 7.4341 | 1.0344
435000000 | 7.438 | 1.027
436000000 | 7.4329 | 1.0281
437000000 | 7.4295 | 1.0305
438000000 | 7.4361 | 1.0264
439000000 | 7.4314 | 1.0325
440000000 | 7.4294 | 1.0261
441000000 | 7.4295 | 1.0267
442000000 | 7.4288 | 1.0241
443000000 | 7.427 | 1.0273
444000000 | 7.4252 | 1.0252
445000000 | 7.423 | 1.0238
446000000 | 7.4258 | 1.0257
447000000 | 7.4215 | 1.0208
448000000 | 7.4178 | 1.0241
449000000 | 7.417 | 1.0237
450000000 | 7.4177 | 1.0214
451000000 | 7.4126 | 1.0228
452000000 | 7.4109 | 1.022
453000000 | 7.4113 | 1.0208
454000000 | 7.4035 | 1.0159
455000000 | 7.4045 | 1.0203
456000000 | 7.4022 | 1.0215
457000000 | 7.3949 | 1.0195
458000000 | 7.3973 | 1.0176
459000000 | 7.3948 | 1.0212
460000000 | 7.3897 | 1.018
461000000 | 7.3865 | 1.0136
462000000 | 7.3868 | 1.0205
463000000 | 7.3849 | 1.0159
464000000 | 7.3815 | 1.018
465000000 | 7.3756 | 1.0139
466000000 | 7.3758 | 1.012
467000000 | 7.373 | 1.0131
468000000 | 7.3692 | 1.0115
469000000 | 7.3675 | 1.0119
470000000 | 7.366 | 1.0097
471000000 | 7.3606 | 1.01
472000000 | 7.3609 | 1.0124
473000000 | 7.3535 | 1.0095
474000000 | 7.3548 | 1.0129
475000000 | 7.3481 | 1.0072
476000000 | 7.3481 | 1.0063
477000000 | 7.3444 | 1.0158
478000000 | 7.3398 | 1.0077
479000000 | 7.3413 | 1.0092
480000000 | 7.3358 | 1.004
481000000 | 7.3273 | 1.0046
482000000 | 7.328 | 1.0023
483000000 | 7.3271 | 1.0071
484000000 | 7.3227 | 0.99867
485000000 | 7.3196 | 1.0012
486000000 | 7.3197 | 1.0026
487000000 | 7.3155 | 1.0035
488000000 | 7.3123 | 0.99823
489000000 | 7.313 | 0.99904
490000000 | 7.3114 | 1.0019
491000000 | 7.3077 | 0.99725
492000000 | 7.3087 | 0.99678
493000000 | 7.3057 | 1.0059
494000000 | 7.3037 | 0.99636
495000000 | 7.2996 | 1.0022
496000000 | 7.3008 | 0.99899
497000000 | 7.298 | 1.0003
498000000 | 7.2925 | 0.99708
499000000 | 7.2961 | 0.99848
500000000 | 7.2936 | 0.99638