## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:48:24
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 4.5987 | 0.46725
301000000 | 4.5946 | 0.46288
302000000 | 4.5963 | 0.46608
303000000 | 4.5944 | 0.46576
304000000 | 4.5922 | 0.46222
305000000 | 4.5961 | 0.47053
306000000 | 4.5923 | 0.47136
307000000 | 4.5925 | 0.46697
308000000 | 4.5945 | 0.47009
309000000 | 4.5907 | 0.47106
310000000 | 4.5841 | 0.46422
311000000 | 4.587 | 0.46929
312000000 | 4.5866 | 0.47082
313000000 | 4.5857 | 0.47103
314000000 | 4.5818 | 0.46655
315000000 | 4.5793 | 0.46311
316000000 | 4.5797 | 0.47574
317000000 | 4.5795 | 0.47158
318000000 | 4.5803 | 0.47282
319000000 | 4.5796 | 0.46751
320000000 | 4.5761 | 0.46451
321000000 | 4.5748 | 0.47176
322000000 | 4.5738 | 0.46591
323000000 | 4.5732 | 0.46665
324000000 | 4.5723 | 0.46624
325000000 | 4.5644 | 0.4649
326000000 | 4.57 | 0.46881
327000000 | 4.5577 | 0.46333
328000000 | 4.568 | 0.46284
329000000 | 4.5652 | 0.46521
330000000 | 4.5572 | 0.46464
331000000 | 4.559 | 0.4702
332000000 | 4.5607 | 0.46359
333000000 | 4.5508 | 0.46264
334000000 | 4.5536 | 0.46068
335000000 | 4.5485 | 0.46091
336000000 | 4.5498 | 0.46044
337000000 | 4.5487 | 0.46261
338000000 | 4.5429 | 0.46118
339000000 | 4.5461 | 0.46202
340000000 | 4.5393 | 0.4567
341000000 | 4.5378 | 0.46266
342000000 | 4.5396 | 0.45915
343000000 | 4.5355 | 0.4608
344000000 | 4.5289 | 0.45829
345000000 | 4.5296 | 0.45552
346000000 | 4.5233 | 0.46237
347000000 | 4.5255 | 0.45702
348000000 | 4.5313 | 0.45902
349000000 | 4.5278 | 0.45533
350000000 | 4.5229 | 0.45511
351000000 | 4.5134 | 0.46148
352000000 | 4.5187 | 0.45744
353000000 | 4.5197 | 0.45651
354000000 | 4.5163 | 0.45504
355000000 | 4.5152 | 0.4584
356000000 | 4.5088 | 0.45651
357000000 | 4.5085 | 0.45773
358000000 | 4.5046 | 0.45467
359000000 | 4.5039 | 0.45169
360000000 | 4.507 | 0.45371
361000000 | 4.5041 | 0.45224
362000000 | 4.4976 | 0.45254
363000000 | 4.5012 | 0.45567
364000000 | 4.505 | 0.45166
365000000 | 4.4961 | 0.45292
366000000 | 4.4974 | 0.44755
367000000 | 4.4926 | 0.45442
368000000 | 4.4894 | 0.45133
369000000 | 4.4961 | 0.45056
370000000 | 4.4983 | 0.44651
371000000 | 4.494 | 0.44972
372000000 | 4.4981 | 0.44807
373000000 | 4.4956 | 0.44543
374000000 | 4.4902 | 0.44266
375000000 | 4.491 | 0.44443
376000000 | 4.4912 | 0.44544
377000000 | 4.4894 | 0.44689
378000000 | 4.4913 | 0.44743
379000000 | 4.4889 | 0.44637
380000000 | 4.4915 | 0.4478
381000000 | 4.4961 | 0.44664
382000000 | 4.4874 | 0.44642
383000000 | 4.4938 | 0.44305
384000000 | 4.497 | 0.44295
385000000 | 4.4891 | 0.44334
386000000 | 4.4942 | 0.44605
387000000 | 4.4912 | 0.44515
388000000 | 4.4949 | 0.4428
389000000 | 4.496 | 0.44538
390000000 | 4.4955 | 0.45069
391000000 | 4.4953 | 0.44283
392000000 | 4.4983 | 0.45114
393000000 | 4.4986 | 0.44449
394000000 | 4.4999 | 0.44869
395000000 | 4.4973 | 0.44688
396000000 | 4.5009 | 0.44773
397000000 | 4.5041 | 0.44576
398000000 | 4.5043 | 0.44707
399000000 | 4.507 | 0.44768
400000000 | 4.51 | 0.45054
401000000 | 4.5079 | 0.4464
402000000 | 4.5089 | 0.44915
403000000 | 4.5122 | 0.44419
404000000 | 4.515 | 0.44792
405000000 | 4.5149 | 0.45414
406000000 | 4.5209 | 0.44228
407000000 | 4.5202 | 0.44737
408000000 | 4.5228 | 0.44694
409000000 | 4.5216 | 0.44981
410000000 | 4.5223 | 0.44569
411000000 | 4.5245 | 0.45264
412000000 | 4.5241 | 0.4423
413000000 | 4.5239 | 0.44812
414000000 | 4.529 | 0.44437
415000000 | 4.5234 | 0.45184
416000000 | 4.5294 | 0.44876
417000000 | 4.5281 | 0.44619
418000000 | 4.5326 | 0.44959
419000000 | 4.5353 | 0.45138
420000000 | 4.5328 | 0.44108
421000000 | 4.5411 | 0.44777
422000000 | 4.5367 | 0.45046
423000000 | 4.538 | 0.44578
424000000 | 4.5428 | 0.45188
425000000 | 4.5433 | 0.45062
426000000 | 4.545 | 0.45355
427000000 | 4.5419 | 0.45189
428000000 | 4.5406 | 0.45151
429000000 | 4.5477 | 0.45456
430000000 | 4.5424 | 0.45055
431000000 | 4.5447 | 0.44885
432000000 | 4.5458 | 0.44946
433000000 | 4.5468 | 0.45018
434000000 | 4.5442 | 0.45423
435000000 | 4.5459 | 0.45251
436000000 | 4.5436 | 0.45142
437000000 | 4.5421 | 0.45393
438000000 | 4.5483 | 0.45155
439000000 | 4.5466 | 0.45603
440000000 | 4.5408 | 0.45171
441000000 | 4.5453 | 0.45419
442000000 | 4.544 | 0.45184
443000000 | 4.5435 | 0.45165
444000000 | 4.545 | 0.45253
445000000 | 4.5424 | 0.44697
446000000 | 4.5411 | 0.45205
447000000 | 4.5394 | 0.44366
448000000 | 4.5386 | 0.45287
449000000 | 4.539 | 0.45115
450000000 | 4.5366 | 0.44931
451000000 | 4.5347 | 0.44588
452000000 | 4.5313 | 0.44955
453000000 | 4.5315 | 0.44983
454000000 | 4.5259 | 0.44477
455000000 | 4.5225 | 0.44732
456000000 | 4.5277 | 0.45219
457000000 | 4.5225 | 0.45036
458000000 | 4.5227 | 0.44749
459000000 | 4.5196 | 0.44877
460000000 | 4.5217 | 0.44804
461000000 | 4.5164 | 0.44562
462000000 | 4.5141 | 0.45099
463000000 | 4.5109 | 0.4456
464000000 | 4.5119 | 0.44751
465000000 | 4.5079 | 0.44981
466000000 | 4.5055 | 0.4443
467000000 | 4.5039 | 0.44207
468000000 | 4.5004 | 0.44404
469000000 | 4.5003 | 0.44349
470000000 | 4.4961 | 0.44564
471000000 | 4.4933 | 0.44455
472000000 | 4.4946 | 0.44442
473000000 | 4.4885 | 0.44407
474000000 | 4.4873 | 0.4452
475000000 | 4.4848 | 0.44494
476000000 | 4.4845 | 0.4388
477000000 | 4.482 | 0.44564
478000000 | 4.4774 | 0.4457
479000000 | 4.4756 | 0.44087
480000000 | 4.476 | 0.4428
481000000 | 4.4729 | 0.44031
482000000 | 4.4681 | 0.4389
483000000 | 4.467 | 0.44298
484000000 | 4.4652 | 0.44159
485000000 | 4.4634 | 0.43648
486000000 | 4.4623 | 0.4408
487000000 | 4.4588 | 0.44214
488000000 | 4.4615 | 0.43877
489000000 | 4.4587 | 0.44253
490000000 | 4.457 | 0.4415
491000000 | 4.4543 | 0.43946
492000000 | 4.4555 | 0.43807
493000000 | 4.4488 | 0.44372
494000000 | 4.4526 | 0.43928
495000000 | 4.4457 | 0.4448
496000000 | 4.4477 | 0.4373
497000000 | 4.4452 | 0.44083
498000000 | 4.4439 | 0.43785
499000000 | 4.4473 | 0.43865
500000000 | 4.4421 | 0.44132