## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:49:33
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 3.4445 | 0.30971
301000000 | 3.4418 | 0.3039
302000000 | 3.4428 | 0.30155
303000000 | 3.4379 | 0.30799
304000000 | 3.4432 | 0.30749
305000000 | 3.4469 | 0.31036
306000000 | 3.4392 | 0.3128
307000000 | 3.4428 | 0.31235
308000000 | 3.4473 | 0.30843
309000000 | 3.4461 | 0.3082
310000000 | 3.4422 | 0.30211
311000000 | 3.4419 | 0.3114
312000000 | 3.4401 | 0.30961
313000000 | 3.4386 | 0.31096
314000000 | 3.435 | 0.30938
315000000 | 3.4417 | 0.31144
316000000 | 3.4406 | 0.31001
317000000 | 3.4374 | 0.30995
318000000 | 3.428 | 0.31587
319000000 | 3.4391 | 0.30869
320000000 | 3.432 | 0.30696
321000000 | 3.4336 | 0.30627
322000000 | 3.4366 | 0.30504
323000000 | 3.4336 | 0.30874
324000000 | 3.4323 | 0.30695
325000000 | 3.4268 | 0.31056
326000000 | 3.4272 | 0.31012
327000000 | 3.425 | 0.30555
328000000 | 3.4276 | 0.30637
329000000 | 3.423 | 0.30541
330000000 | 3.419 | 0.30379
331000000 | 3.4203 | 0.31609
332000000 | 3.4216 | 0.30983
333000000 | 3.416 | 0.30572
334000000 | 3.4131 | 0.31007
335000000 | 3.4149 | 0.30706
336000000 | 3.4109 | 0.302
337000000 | 3.4093 | 0.30954
338000000 | 3.4024 | 0.30353
339000000 | 3.3981 | 0.3067
340000000 | 3.4004 | 0.30336
341000000 | 3.4053 | 0.30493
342000000 | 3.4012 | 0.30721
343000000 | 3.3984 | 0.30334
344000000 | 3.3963 | 0.30184
345000000 | 3.3937 | 0.30021
346000000 | 3.3874 | 0.3049
347000000 | 3.3918 | 0.29734
348000000 | 3.3935 | 0.30252
349000000 | 3.394 | 0.30517
350000000 | 3.3812 | 0.2979
351000000 | 3.383 | 0.30251
352000000 | 3.383 | 0.3019
353000000 | 3.379 | 0.3018
354000000 | 3.3746 | 0.30077
355000000 | 3.3742 | 0.30536
356000000 | 3.3703 | 0.29954
357000000 | 3.3727 | 0.29923
358000000 | 3.3719 | 0.29724
359000000 | 3.3707 | 0.29129
360000000 | 3.3693 | 0.29231
361000000 | 3.367 | 0.29474
362000000 | 3.3633 | 0.29701
363000000 | 3.3616 | 0.2969
364000000 | 3.3625 | 0.29303
365000000 | 3.3526 | 0.2952
366000000 | 3.3589 | 0.28663
367000000 | 3.3599 | 0.29278
368000000 | 3.358 | 0.29361
369000000 | 3.358 | 0.29454
370000000 | 3.3562 | 0.29243
371000000 | 3.3504 | 0.29176
372000000 | 3.3541 | 0.29164
373000000 | 3.3579 | 0.28648
374000000 | 3.3549 | 0.28793
375000000 | 3.3558 | 0.28826
376000000 | 3.3563 | 0.29118
377000000 | 3.3508 | 0.29476
378000000 | 3.3502 | 0.28901
379000000 | 3.3518 | 0.29014
380000000 | 3.3528 | 0.28791
381000000 | 3.3523 | 0.28893
382000000 | 3.3503 | 0.29029
383000000 | 3.3519 | 0.28978
384000000 | 3.3537 | 0.28587
385000000 | 3.3552 | 0.28746
386000000 | 3.3549 | 0.29065
387000000 | 3.3562 | 0.29099
388000000 | 3.3532 | 0.28852
389000000 | 3.3598 | 0.2894
390000000 | 3.3607 | 0.29239
391000000 | 3.3582 | 0.28958
392000000 | 3.3599 | 0.29276
393000000 | 3.3621 | 0.28749
394000000 | 3.3598 | 0.29407
395000000 | 3.3634 | 0.2923
396000000 | 3.365 | 0.2936
397000000 | 3.3681 | 0.29327
398000000 | 3.3684 | 0.29015
399000000 | 3.3737 | 0.29118
400000000 | 3.3732 | 0.28993
401000000 | 3.3702 | 0.2938
402000000 | 3.3763 | 0.2925
403000000 | 3.3762 | 0.28834
404000000 | 3.3784 | 0.28839
405000000 | 3.3804 | 0.30073
406000000 | 3.3841 | 0.29201
407000000 | 3.3811 | 0.29126
408000000 | 3.3911 | 0.29234
409000000 | 3.3887 | 0.2924
410000000 | 3.3873 | 0.28993
411000000 | 3.3907 | 0.29611
412000000 | 3.3912 | 0.29195
413000000 | 3.3914 | 0.29378
414000000 | 3.3958 | 0.29144
415000000 | 3.3953 | 0.29458
416000000 | 3.3974 | 0.29323
417000000 | 3.4006 | 0.29543
418000000 | 3.4071 | 0.29147
419000000 | 3.4092 | 0.29626
420000000 | 3.4074 | 0.29208
421000000 | 3.4087 | 0.29796
422000000 | 3.4108 | 0.29352
423000000 | 3.4162 | 0.29138
424000000 | 3.4129 | 0.29572
425000000 | 3.4165 | 0.29427
426000000 | 3.4167 | 0.30145
427000000 | 3.4176 | 0.29792
428000000 | 3.4181 | 0.29996
429000000 | 3.4203 | 0.29762
430000000 | 3.4182 | 0.29925
431000000 | 3.4168 | 0.29564
432000000 | 3.4241 | 0.29851
433000000 | 3.424 | 0.29717
434000000 | 3.4225 | 0.30178
435000000 | 3.4273 | 0.29467
436000000 | 3.4254 | 0.29489
437000000 | 3.4198 | 0.29917
438000000 | 3.428 | 0.29767
439000000 | 3.4242 | 0.30186
440000000 | 3.4226 | 0.29744
441000000 | 3.4249 | 0.29685
442000000 | 3.4203 | 0.29712
443000000 | 3.4237 | 0.30176
444000000 | 3.4242 | 0.29959
445000000 | 3.4229 | 0.29324
446000000 | 3.4267 | 0.29995
447000000 | 3.4222 | 0.29635
448000000 | 3.4183 | 0.29734
449000000 | 3.4197 | 0.29648
450000000 | 3.4213 | 0.29798
451000000 | 3.4152 | 0.29668
452000000 | 3.4136 | 0.29407
453000000 | 3.4128 | 0.29819
454000000 | 3.4102 | 0.29269
455000000 | 3.4095 | 0.29514
456000000 | 3.4125 | 0.29995
457000000 | 3.4074 | 0.29679
458000000 | 3.4098 | 0.29307
459000000 | 3.4069 | 0.29452
460000000 | 3.4032 | 0.29754
461000000 | 3.4012 | 0.29207
462000000 | 3.399 | 0.29799
463000000 | 3.3985 | 0.29631
464000000 | 3.3989 | 0.29422
465000000 | 3.3957 | 0.29257
466000000 | 3.3938 | 0.29235
467000000 | 3.3897 | 0.29205
468000000 | 3.3884 | 0.29263
469000000 | 3.3854 | 0.29385
470000000 | 3.3853 | 0.28965
471000000 | 3.378 | 0.29436
472000000 | 3.3812 | 0.29028
473000000 | 3.3788 | 0.29411
474000000 | 3.3731 | 0.2905
475000000 | 3.3699 | 0.29173
476000000 | 3.3746 | 0.29155
477000000 | 3.3672 | 0.29605
478000000 | 3.3656 | 0.29009
479000000 | 3.3651 | 0.29021
480000000 | 3.3649 | 0.28914
481000000 | 3.3587 | 0.29112
482000000 | 3.3549 | 0.2857
483000000 | 3.3525 | 0.29025
484000000 | 3.3521 | 0.28856
485000000 | 3.3544 | 0.28859
486000000 | 3.3512 | 0.28846
487000000 | 3.3495 | 0.28948
488000000 | 3.3462 | 0.28706
489000000 | 3.348 | 0.29003
490000000 | 3.3427 | 0.29076
491000000 | 3.3432 | 0.2882
492000000 | 3.344 | 0.28649
493000000 | 3.3392 | 0.292
494000000 | 3.3376 | 0.28838
495000000 | 3.3368 | 0.28906
496000000 | 3.3354 | 0.28965
497000000 | 3.331 | 0.28905
498000000 | 3.3306 | 0.29066
499000000 | 3.3323 | 0.28431
500000000 | 3.3309 | 0.2892