## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 17:55:34
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 8.0024 | 1.3429
301000000 | 7.9989 | 1.3377
302000000 | 7.9973 | 1.3363
303000000 | 7.9998 | 1.3386
304000000 | 7.9899 | 1.3336
305000000 | 7.9957 | 1.3391
306000000 | 7.987 | 1.3431
307000000 | 7.9845 | 1.3316
308000000 | 7.9894 | 1.3306
309000000 | 7.9854 | 1.3299
310000000 | 7.9837 | 1.3274
311000000 | 7.9816 | 1.3287
312000000 | 7.9735 | 1.3311
313000000 | 7.9738 | 1.3267
314000000 | 7.9718 | 1.3237
315000000 | 7.9661 | 1.3279
316000000 | 7.9675 | 1.3297
317000000 | 7.9672 | 1.3239
318000000 | 7.9619 | 1.325
319000000 | 7.9597 | 1.3227
320000000 | 7.9521 | 1.3214
321000000 | 7.9595 | 1.3227
322000000 | 7.9537 | 1.3165
323000000 | 7.9446 | 1.3172
324000000 | 7.9426 | 1.3149
325000000 | 7.9375 | 1.3123
326000000 | 7.9334 | 1.3177
327000000 | 7.9288 | 1.3096
328000000 | 7.932 | 1.3052
329000000 | 7.9282 | 1.3103
330000000 | 7.9174 | 1.3082
331000000 | 7.9206 | 1.3104
332000000 | 7.9136 | 1.3045
333000000 | 7.9061 | 1.3044
334000000 | 7.911 | 1.2997
335000000 | 7.9036 | 1.3017
336000000 | 7.9006 | 1.2968
337000000 | 7.9043 | 1.2994
338000000 | 7.8933 | 1.2962
339000000 | 7.8828 | 1.2944
340000000 | 7.8788 | 1.293
341000000 | 7.8855 | 1.2901
342000000 | 7.8766 | 1.2912
343000000 | 7.8765 | 1.292
344000000 | 7.8724 | 1.2864
345000000 | 7.8684 | 1.2865
346000000 | 7.8608 | 1.2919
347000000 | 7.8621 | 1.287
348000000 | 7.8561 | 1.2815
349000000 | 7.8559 | 1.2828
350000000 | 7.8461 | 1.2804
351000000 | 7.8422 | 1.2822
352000000 | 7.843 | 1.2799
353000000 | 7.8414 | 1.2805
354000000 | 7.8369 | 1.2772
355000000 | 7.8266 | 1.2802
356000000 | 7.8264 | 1.2765
357000000 | 7.8231 | 1.2761
358000000 | 7.8172 | 1.2729
359000000 | 7.8152 | 1.2656
360000000 | 7.8115 | 1.269
361000000 | 7.8063 | 1.2718
362000000 | 7.7973 | 1.2666
363000000 | 7.8007 | 1.2652
364000000 | 7.8002 | 1.2644
365000000 | 7.7898 | 1.2628
366000000 | 7.7921 | 1.2575
367000000 | 7.7865 | 1.2548
368000000 | 7.7822 | 1.2554
369000000 | 7.7821 | 1.2549
370000000 | 7.7813 | 1.2544
371000000 | 7.777 | 1.2487
372000000 | 7.7712 | 1.2508
373000000 | 7.7728 | 1.2505
374000000 | 7.7714 | 1.2504
375000000 | 7.7685 | 1.2466
376000000 | 7.7625 | 1.2497
377000000 | 7.7642 | 1.2476
378000000 | 7.7535 | 1.2445
379000000 | 7.7566 | 1.2449
380000000 | 7.7499 | 1.2414
381000000 | 7.7538 | 1.2383
382000000 | 7.7422 | 1.2411
383000000 | 7.7465 | 1.2388
384000000 | 7.7448 | 1.2376
385000000 | 7.7424 | 1.2378
386000000 | 7.7426 | 1.2384
387000000 | 7.7372 | 1.2382
388000000 | 7.7335 | 1.2341
389000000 | 7.7337 | 1.2365
390000000 | 7.731 | 1.2341
391000000 | 7.7302 | 1.2331
392000000 | 7.7275 | 1.2316
393000000 | 7.7252 | 1.2255
394000000 | 7.7241 | 1.2296
395000000 | 7.722 | 1.2282
396000000 | 7.7217 | 1.2292
397000000 | 7.7243 | 1.2276
398000000 | 7.7164 | 1.2277
399000000 | 7.7172 | 1.2253
400000000 | 7.716 | 1.2221
401000000 | 7.7129 | 1.2271
402000000 | 7.7143 | 1.2264
403000000 | 7.7126 | 1.224
404000000 | 7.7135 | 1.2164
405000000 | 7.7112 | 1.2236
406000000 | 7.7158 | 1.2206
407000000 | 7.7156 | 1.2199
408000000 | 7.7107 | 1.2196
409000000 | 7.709 | 1.2208
410000000 | 7.7078 | 1.2174
411000000 | 7.7093 | 1.2164
412000000 | 7.7074 | 1.2201
413000000 | 7.7074 | 1.2183
414000000 | 7.7117 | 1.2161
415000000 | 7.7012 | 1.2123
416000000 | 7.7027 | 1.2128
417000000 | 7.7009 | 1.2124
418000000 | 7.7057 | 1.2151
419000000 | 7.7031 | 1.2127
420000000 | 7.7012 | 1.2102
421000000 | 7.7061 | 1.2135
422000000 | 7.7008 | 1.21
423000000 | 7.7013 | 1.2092
424000000 | 7.7047 | 1.2034
425000000 | 7.7035 | 1.2092
426000000 | 7.7005 | 1.2064
427000000 | 7.7006 | 1.21
428000000 | 7.6998 | 1.2106
429000000 | 7.7023 | 1.207
430000000 | 7.6961 | 1.2055
431000000 | 7.7006 | 1.2082
432000000 | 7.698 | 1.2029
433000000 | 7.6992 | 1.2032
434000000 | 7.6977 | 1.205
435000000 | 7.6959 | 1.2016
436000000 | 7.6955 | 1.1965
437000000 | 7.6933 | 1.2023
438000000 | 7.7031 | 1.1995
439000000 | 7.6991 | 1.2025
440000000 | 7.6939 | 1.2005
441000000 | 7.6985 | 1.202
442000000 | 7.7008 | 1.1981
443000000 | 7.697 | 1.2012
444000000 | 7.6989 | 1.199
445000000 | 7.6992 | 1.1948
446000000 | 7.6985 | 1.1972
447000000 | 7.6954 | 1.192
448000000 | 7.6955 | 1.1957
449000000 | 7.6924 | 1.1954
450000000 | 7.6962 | 1.1941
451000000 | 7.6968 | 1.1902
452000000 | 7.6914 | 1.192
453000000 | 7.6921 | 1.1904
454000000 | 7.6928 | 1.1879
455000000 | 7.6922 | 1.192
456000000 | 7.6943 | 1.1913
457000000 | 7.6873 | 1.1892
458000000 | 7.6901 | 1.1896
459000000 | 7.6912 | 1.1918
460000000 | 7.693 | 1.1858
461000000 | 7.6906 | 1.1856
462000000 | 7.6902 | 1.1883
463000000 | 7.6905 | 1.1865
464000000 | 7.6906 | 1.1848
465000000 | 7.686 | 1.1852
466000000 | 7.6861 | 1.1811
467000000 | 7.6893 | 1.1782
468000000 | 7.6896 | 1.1805
469000000 | 7.6864 | 1.1798
470000000 | 7.6883 | 1.1797
471000000 | 7.6873 | 1.1771
472000000 | 7.6862 | 1.1778
473000000 | 7.6889 | 1.1769
474000000 | 7.6846 | 1.178
475000000 | 7.6823 | 1.1773
476000000 | 7.687 | 1.1745
477000000 | 7.686 | 1.1785
478000000 | 7.6806 | 1.1754
479000000 | 7.6849 | 1.1787
480000000 | 7.6822 | 1.1752
481000000 | 7.681 | 1.1708
482000000 | 7.681 | 1.1685
483000000 | 7.6817 | 1.1708
484000000 | 7.6781 | 1.1701
485000000 | 7.6786 | 1.1665
486000000 | 7.681 | 1.1664
487000000 | 7.6803 | 1.1684
488000000 | 7.6805 | 1.1647
489000000 | 7.6799 | 1.1636
490000000 | 7.6801 | 1.1655
491000000 | 7.6833 | 1.165
492000000 | 7.6804 | 1.16
493000000 | 7.6775 | 1.1649
494000000 | 7.6781 | 1.1623
495000000 | 7.678 | 1.1595
496000000 | 7.6792 | 1.1625
497000000 | 7.6775 | 1.1628
498000000 | 7.6764 | 1.1587
499000000 | 7.6784 | 1.1614
500000000 | 7.6748 | 1.158