## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:10:44
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 4.5138 | 0.29
301000000 | 4.5071 | 0.28528
302000000 | 4.5086 | 0.2846
303000000 | 4.5031 | 0.28341
304000000 | 4.5062 | 0.28943
305000000 | 4.5107 | 0.29118
306000000 | 4.4989 | 0.2923
307000000 | 4.5045 | 0.28985
308000000 | 4.505 | 0.28671
309000000 | 4.498 | 0.28688
310000000 | 4.4957 | 0.28743
311000000 | 4.4942 | 0.28771
312000000 | 4.489 | 0.29196
313000000 | 4.4895 | 0.28495
314000000 | 4.4883 | 0.28619
315000000 | 4.4862 | 0.28803
316000000 | 4.4867 | 0.28812
317000000 | 4.4879 | 0.28617
318000000 | 4.4779 | 0.28774
319000000 | 4.4865 | 0.29003
320000000 | 4.476 | 0.2851
321000000 | 4.4773 | 0.28586
322000000 | 4.4816 | 0.28146
323000000 | 4.4752 | 0.28675
324000000 | 4.471 | 0.28804
325000000 | 4.4649 | 0.28733
326000000 | 4.4723 | 0.28597
327000000 | 4.4673 | 0.2844
328000000 | 4.4692 | 0.28053
329000000 | 4.4723 | 0.28552
330000000 | 4.4631 | 0.2815
331000000 | 4.4651 | 0.28872
332000000 | 4.4642 | 0.28468
333000000 | 4.4627 | 0.28241
334000000 | 4.4663 | 0.27779
335000000 | 4.4611 | 0.28054
336000000 | 4.4648 | 0.27693
337000000 | 4.4637 | 0.27982
338000000 | 4.4596 | 0.27528
339000000 | 4.4562 | 0.27602
340000000 | 4.4556 | 0.27425
341000000 | 4.4595 | 0.2782
342000000 | 4.4602 | 0.27529
343000000 | 4.4623 | 0.27778
344000000 | 4.4578 | 0.28094
345000000 | 4.4567 | 0.27232
346000000 | 4.4566 | 0.27977
347000000 | 4.4579 | 0.2789
348000000 | 4.4649 | 0.27567
349000000 | 4.4657 | 0.27741
350000000 | 4.4623 | 0.27465
351000000 | 4.459 | 0.28011
352000000 | 4.4652 | 0.27187
353000000 | 4.4705 | 0.27723
354000000 | 4.464 | 0.27014
355000000 | 4.4647 | 0.27727
356000000 | 4.4646 | 0.27282
357000000 | 4.4729 | 0.27417
358000000 | 4.4712 | 0.26844
359000000 | 4.4722 | 0.26704
360000000 | 4.4739 | 0.2699
361000000 | 4.4736 | 0.27318
362000000 | 4.4707 | 0.26992
363000000 | 4.4765 | 0.26974
364000000 | 4.4828 | 0.26928
365000000 | 4.479 | 0.26968
366000000 | 4.4855 | 0.26708
367000000 | 4.4824 | 0.26787
368000000 | 4.4873 | 0.27142
369000000 | 4.495 | 0.26806
370000000 | 4.4955 | 0.26946
371000000 | 4.494 | 0.26529
372000000 | 4.4995 | 0.26643
373000000 | 4.5026 | 0.26639
374000000 | 4.5052 | 0.2711
375000000 | 4.5072 | 0.26617
376000000 | 4.5102 | 0.26748
377000000 | 4.5103 | 0.27083
378000000 | 4.5116 | 0.26886
379000000 | 4.5136 | 0.27
380000000 | 4.5184 | 0.27069
381000000 | 4.5269 | 0.27177
382000000 | 4.524 | 0.27054
383000000 | 4.5296 | 0.26352
384000000 | 4.5343 | 0.26944
385000000 | 4.5371 | 0.2692
386000000 | 4.5418 | 0.26989
387000000 | 4.5396 | 0.27103
388000000 | 4.5408 | 0.27079
389000000 | 4.5447 | 0.27343
390000000 | 4.5492 | 0.2738
391000000 | 4.5524 | 0.26966
392000000 | 4.5588 | 0.27577
393000000 | 4.561 | 0.26828
394000000 | 4.5615 | 0.27725
395000000 | 4.5633 | 0.27454
396000000 | 4.5684 | 0.2786
397000000 | 4.5723 | 0.27732
398000000 | 4.5758 | 0.27084
399000000 | 4.5824 | 0.27672
400000000 | 4.5843 | 0.27592
401000000 | 4.5855 | 0.27936
402000000 | 4.5898 | 0.27965
403000000 | 4.5901 | 0.28162
404000000 | 4.5926 | 0.27481
405000000 | 4.5929 | 0.28733
406000000 | 4.6011 | 0.27969
407000000 | 4.6017 | 0.27982
408000000 | 4.6052 | 0.28243
409000000 | 4.606 | 0.28239
410000000 | 4.6047 | 0.28479
411000000 | 4.6136 | 0.28599
412000000 | 4.6105 | 0.28524
413000000 | 4.6127 | 0.28751
414000000 | 4.6198 | 0.28009
415000000 | 4.615 | 0.27992
416000000 | 4.6188 | 0.28057
417000000 | 4.618 | 0.28221
418000000 | 4.6236 | 0.28515
419000000 | 4.6267 | 0.28609
420000000 | 4.6199 | 0.28328
421000000 | 4.6287 | 0.28653
422000000 | 4.6275 | 0.28541
423000000 | 4.6326 | 0.28552
424000000 | 4.6294 | 0.28291
425000000 | 4.6339 | 0.28641
426000000 | 4.6344 | 0.28764
427000000 | 4.6308 | 0.29144
428000000 | 4.631 | 0.29041
429000000 | 4.6338 | 0.2885
430000000 | 4.6282 | 0.28755
431000000 | 4.6304 | 0.28965
432000000 | 4.6359 | 0.2855
433000000 | 4.6308 | 0.2839
434000000 | 4.6288 | 0.29074
435000000 | 4.6315 | 0.2888
436000000 | 4.6295 | 0.28703
437000000 | 4.6242 | 0.28976
438000000 | 4.6303 | 0.28884
439000000 | 4.6294 | 0.2933
440000000 | 4.6239 | 0.28651
441000000 | 4.6258 | 0.28852
442000000 | 4.6212 | 0.28618
443000000 | 4.6219 | 0.28973
444000000 | 4.6221 | 0.28792
445000000 | 4.6186 | 0.28628
446000000 | 4.6182 | 0.28705
447000000 | 4.6118 | 0.28504
448000000 | 4.608 | 0.28703
449000000 | 4.6055 | 0.28831
450000000 | 4.6095 | 0.28439
451000000 | 4.6049 | 0.28241
452000000 | 4.6072 | 0.28548
453000000 | 4.5967 | 0.28408
454000000 | 4.5982 | 0.28541
455000000 | 4.5953 | 0.28066
456000000 | 4.5941 | 0.28725
457000000 | 4.5856 | 0.28524
458000000 | 4.5894 | 0.28113
459000000 | 4.5834 | 0.28212
460000000 | 4.5809 | 0.27831
461000000 | 4.5777 | 0.28009
462000000 | 4.5764 | 0.28488
463000000 | 4.5732 | 0.28297
464000000 | 4.5708 | 0.27723
465000000 | 4.5709 | 0.27775
466000000 | 4.5636 | 0.27762
467000000 | 4.5644 | 0.27825
468000000 | 4.556 | 0.27868
469000000 | 4.556 | 0.27575
470000000 | 4.555 | 0.27804
471000000 | 4.5518 | 0.27412
472000000 | 4.5466 | 0.27829
473000000 | 4.5435 | 0.27369
474000000 | 4.5399 | 0.28014
475000000 | 4.5406 | 0.27639
476000000 | 4.5386 | 0.27623
477000000 | 4.532 | 0.28232
478000000 | 4.5277 | 0.27476
479000000 | 4.5261 | 0.27865
480000000 | 4.5248 | 0.27106
481000000 | 4.5178 | 0.27457
482000000 | 4.5178 | 0.26845
483000000 | 4.5112 | 0.27383
484000000 | 4.5082 | 0.26898
485000000 | 4.5063 | 0.27112
486000000 | 4.5083 | 0.27437
487000000 | 4.5043 | 0.27394
488000000 | 4.502 | 0.27019
489000000 | 4.505 | 0.27118
490000000 | 4.5002 | 0.27376
491000000 | 4.4978 | 0.27196
492000000 | 4.4981 | 0.26816
493000000 | 4.4919 | 0.27371
494000000 | 4.4948 | 0.27387
495000000 | 4.4903 | 0.27376
496000000 | 4.4895 | 0.26996
497000000 | 4.4906 | 0.27254
498000000 | 4.4851 | 0.27121
499000000 | 4.4886 | 0.27411
500000000 | 4.4827 | 0.2722