## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:11:17
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 16.8936 | 6.6812
301000000 | 16.8896 | 6.6654
302000000 | 16.8795 | 6.6545
303000000 | 16.8603 | 6.6436
304000000 | 16.8595 | 6.6303
305000000 | 16.8565 | 6.6197
306000000 | 16.8389 | 6.6142
307000000 | 16.8333 | 6.5952
308000000 | 16.8318 | 6.588
309000000 | 16.8176 | 6.5715
310000000 | 16.8056 | 6.5559
311000000 | 16.8025 | 6.5533
312000000 | 16.7886 | 6.5409
313000000 | 16.7836 | 6.5294
314000000 | 16.7729 | 6.5122
315000000 | 16.7649 | 6.5081
316000000 | 16.7564 | 6.495
317000000 | 16.7489 | 6.4857
318000000 | 16.7401 | 6.4754
319000000 | 16.7303 | 6.4595
320000000 | 16.7194 | 6.4518
321000000 | 16.7177 | 6.4379
322000000 | 16.7114 | 6.4282
323000000 | 16.6984 | 6.4164
324000000 | 16.6876 | 6.4107
325000000 | 16.6814 | 6.3983
326000000 | 16.6753 | 6.3843
327000000 | 16.6629 | 6.3733
328000000 | 16.6606 | 6.3673
329000000 | 16.6519 | 6.3554
330000000 | 16.6421 | 6.3431
331000000 | 16.6356 | 6.3348
332000000 | 16.6301 | 6.3245
333000000 | 16.6194 | 6.312
334000000 | 16.6132 | 6.3027
335000000 | 16.6036 | 6.2886
336000000 | 16.5982 | 6.2805
337000000 | 16.5931 | 6.2722
338000000 | 16.5836 | 6.2567
339000000 | 16.5757 | 6.2461
340000000 | 16.5674 | 6.2409
341000000 | 16.5641 | 6.2276
342000000 | 16.5576 | 6.2253
343000000 | 16.5519 | 6.2137
344000000 | 16.54 | 6.2014
345000000 | 16.5347 | 6.1869
346000000 | 16.528 | 6.1823
347000000 | 16.5263 | 6.1758
348000000 | 16.5232 | 6.1644
349000000 | 16.5185 | 6.153
350000000 | 16.504 | 6.1428
351000000 | 16.4979 | 6.141
352000000 | 16.4942 | 6.1275
353000000 | 16.4904 | 6.121
354000000 | 16.4867 | 6.1082
355000000 | 16.4763 | 6.1025
356000000 | 16.475 | 6.0869
357000000 | 16.4674 | 6.0794
358000000 | 16.4651 | 6.0686
359000000 | 16.4566 | 6.0568
360000000 | 16.4548 | 6.0556
361000000 | 16.4498 | 6.0504
362000000 | 16.4393 | 6.0382
363000000 | 16.4387 | 6.0275
364000000 | 16.4333 | 6.0201
365000000 | 16.4284 | 6.0131
366000000 | 16.4251 | 5.9978
367000000 | 16.4223 | 5.9966
368000000 | 16.4184 | 5.9873
369000000 | 16.4172 | 5.98
370000000 | 16.4135 | 5.9689
371000000 | 16.4061 | 5.9576
372000000 | 16.4044 | 5.9494
373000000 | 16.4062 | 5.943
374000000 | 16.3973 | 5.9349
375000000 | 16.3969 | 5.9266
376000000 | 16.3928 | 5.9159
377000000 | 16.3871 | 5.9153
378000000 | 16.377 | 5.905
379000000 | 16.3801 | 5.8958
380000000 | 16.3758 | 5.8876
381000000 | 16.375 | 5.8836
382000000 | 16.3652 | 5.8711
383000000 | 16.3664 | 5.8631
384000000 | 16.3662 | 5.8533
385000000 | 16.3611 | 5.8524
386000000 | 16.3592 | 5.8383
387000000 | 16.3534 | 5.8357
388000000 | 16.3512 | 5.824
389000000 | 16.3539 | 5.8195
390000000 | 16.3472 | 5.8157
391000000 | 16.3442 | 5.8042
392000000 | 16.3451 | 5.8016
393000000 | 16.3417 | 5.7899
394000000 | 16.3345 | 5.7876
395000000 | 16.3339 | 5.7767
396000000 | 16.3354 | 5.7746
397000000 | 16.3343 | 5.7644
398000000 | 16.326 | 5.758
399000000 | 16.3264 | 5.7535
400000000 | 16.326 | 5.7442
401000000 | 16.3222 | 5.7429
402000000 | 16.3142 | 5.7305
403000000 | 16.3153 | 5.7216
404000000 | 16.3147 | 5.7128
405000000 | 16.3076 | 5.7165
406000000 | 16.3094 | 5.7027
407000000 | 16.3021 | 5.6978
408000000 | 16.3033 | 5.6884
409000000 | 16.2978 | 5.6866
410000000 | 16.2958 | 5.6764
411000000 | 16.2945 | 5.6732
412000000 | 16.2896 | 5.6636
413000000 | 16.2853 | 5.6572
414000000 | 16.2852 | 5.6445
415000000 | 16.2781 | 5.6466
416000000 | 16.2739 | 5.6395
417000000 | 16.2706 | 5.6342
418000000 | 16.2719 | 5.6239
419000000 | 16.2705 | 5.6197
420000000 | 16.2616 | 5.6061
421000000 | 16.2596 | 5.6092
422000000 | 16.2558 | 5.6007
423000000 | 16.2548 | 5.5902
424000000 | 16.2439 | 5.5853
425000000 | 16.2447 | 5.5793
426000000 | 16.2389 | 5.5745
427000000 | 16.2347 | 5.57
428000000 | 16.2324 | 5.5628
429000000 | 16.2261 | 5.5559
430000000 | 16.2183 | 5.5471
431000000 | 16.2165 | 5.5398
432000000 | 16.2119 | 5.5367
433000000 | 16.2074 | 5.529
434000000 | 16.2007 | 5.5287
435000000 | 16.1959 | 5.5161
436000000 | 16.1908 | 5.5109
437000000 | 16.1872 | 5.5081
438000000 | 16.1844 | 5.4979
439000000 | 16.1792 | 5.5001
440000000 | 16.1684 | 5.4873
441000000 | 16.1638 | 5.4826
442000000 | 16.1582 | 5.4765
443000000 | 16.1523 | 5.4733
444000000 | 16.1466 | 5.465
445000000 | 16.1411 | 5.4579
446000000 | 16.14 | 5.4542
447000000 | 16.1282 | 5.4486
448000000 | 16.1207 | 5.4435
449000000 | 16.1181 | 5.4369
450000000 | 16.1119 | 5.4338
451000000 | 16.1056 | 5.4216
452000000 | 16.1001 | 5.4181
453000000 | 16.0916 | 5.4109
454000000 | 16.0855 | 5.4059
455000000 | 16.0815 | 5.4027
456000000 | 16.0749 | 5.397
457000000 | 16.0611 | 5.3912
458000000 | 16.0612 | 5.3836
459000000 | 16.0507 | 5.3805
460000000 | 16.0482 | 5.3732
461000000 | 16.0374 | 5.365
462000000 | 16.0361 | 5.3643
463000000 | 16.0251 | 5.3598
464000000 | 16.0222 | 5.352
465000000 | 16.0148 | 5.3442
466000000 | 16.006 | 5.3425
467000000 | 15.9999 | 5.3319
468000000 | 15.9929 | 5.3283
469000000 | 15.9882 | 5.3209
470000000 | 15.9838 | 5.3173
471000000 | 15.9701 | 5.3132
472000000 | 15.9652 | 5.306
473000000 | 15.9609 | 5.2997
474000000 | 15.954 | 5.3024
475000000 | 15.9508 | 5.2937
476000000 | 15.9418 | 5.2851
477000000 | 15.9347 | 5.2835
478000000 | 15.9287 | 5.2765
479000000 | 15.9206 | 5.271
480000000 | 15.9176 | 5.2696
481000000 | 15.9071 | 5.2585
482000000 | 15.9018 | 5.2529
483000000 | 15.8929 | 5.2508
484000000 | 15.8887 | 5.243
485000000 | 15.883 | 5.2387
486000000 | 15.8792 | 5.2387
487000000 | 15.8715 | 5.2335
488000000 | 15.8657 | 5.2279
489000000 | 15.8621 | 5.2216
490000000 | 15.855 | 5.2172
491000000 | 15.8502 | 5.2107
492000000 | 15.849 | 5.208
493000000 | 15.8428 | 5.2058
494000000 | 15.8359 | 5.197
495000000 | 15.8301 | 5.197
496000000 | 15.8285 | 5.1902
497000000 | 15.8245 | 5.1872
498000000 | 15.8155 | 5.1797
499000000 | 15.8139 | 5.1743
500000000 | 15.8066 | 5.1745