## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:12:31
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 30.8467 | 16.1057
301000000 | 30.8301 | 16.0621
302000000 | 30.816 | 16.0314
303000000 | 30.7981 | 16.0054
304000000 | 30.7804 | 15.9681
305000000 | 30.7688 | 15.9449
306000000 | 30.7457 | 15.9156
307000000 | 30.7284 | 15.8804
308000000 | 30.7163 | 15.8481
309000000 | 30.6958 | 15.8173
310000000 | 30.6768 | 15.7818
311000000 | 30.655 | 15.7462
312000000 | 30.6402 | 15.7225
313000000 | 30.6214 | 15.6934
314000000 | 30.6073 | 15.6627
315000000 | 30.5903 | 15.6282
316000000 | 30.5784 | 15.6051
317000000 | 30.5578 | 15.5723
318000000 | 30.5414 | 15.5485
319000000 | 30.5243 | 15.5193
320000000 | 30.5118 | 15.4801
321000000 | 30.4934 | 15.4542
322000000 | 30.4774 | 15.4258
323000000 | 30.4599 | 15.3999
324000000 | 30.4415 | 15.3709
325000000 | 30.4303 | 15.3406
326000000 | 30.409 | 15.317
327000000 | 30.3941 | 15.2843
328000000 | 30.3834 | 15.2605
329000000 | 30.3668 | 15.231
330000000 | 30.3519 | 15.1981
331000000 | 30.3351 | 15.1752
332000000 | 30.3277 | 15.1487
333000000 | 30.3096 | 15.1232
334000000 | 30.2855 | 15.0917
335000000 | 30.2733 | 15.0703
336000000 | 30.2633 | 15.0398
337000000 | 30.2512 | 15.0106
338000000 | 30.2395 | 14.986
339000000 | 30.2156 | 14.9639
340000000 | 30.2069 | 14.9343
341000000 | 30.1962 | 14.9113
342000000 | 30.1799 | 14.8903
343000000 | 30.1658 | 14.8596
344000000 | 30.1493 | 14.828
345000000 | 30.1337 | 14.8037
346000000 | 30.1208 | 14.7853
347000000 | 30.1114 | 14.7591
348000000 | 30.1003 | 14.7282
349000000 | 30.0909 | 14.7028
350000000 | 30.0752 | 14.6785
351000000 | 30.058 | 14.6603
352000000 | 30.0444 | 14.6351
353000000 | 30.0396 | 14.6078
354000000 | 30.0205 | 14.5818
355000000 | 30.01 | 14.5669
356000000 | 29.9978 | 14.5331
357000000 | 29.9857 | 14.5137
358000000 | 29.9762 | 14.4912
359000000 | 29.9575 | 14.4617
360000000 | 29.9524 | 14.4373
361000000 | 29.938 | 14.4166
362000000 | 29.9217 | 14.394
363000000 | 29.9126 | 14.372
364000000 | 29.9041 | 14.3523
365000000 | 29.8858 | 14.3278
366000000 | 29.8778 | 14.3001
367000000 | 29.8699 | 14.2782
368000000 | 29.8555 | 14.2604
369000000 | 29.8459 | 14.2369
370000000 | 29.8344 | 14.211
371000000 | 29.8228 | 14.1856
372000000 | 29.8191 | 14.1674
373000000 | 29.8038 | 14.1406
374000000 | 29.7907 | 14.1268
375000000 | 29.7766 | 14.0991
376000000 | 29.7755 | 14.0754
377000000 | 29.7603 | 14.0594
378000000 | 29.7475 | 14.0382
379000000 | 29.742 | 14.0103
380000000 | 29.7278 | 13.9928
381000000 | 29.7216 | 13.9741
382000000 | 29.7088 | 13.9478
383000000 | 29.7013 | 13.9294
384000000 | 29.6934 | 13.9065
385000000 | 29.6795 | 13.886
386000000 | 29.6718 | 13.8671
387000000 | 29.6641 | 13.8473
388000000 | 29.6533 | 13.8286
389000000 | 29.6438 | 13.8058
390000000 | 29.6333 | 13.7923
391000000 | 29.6251 | 13.7693
392000000 | 29.616 | 13.7483
393000000 | 29.603 | 13.7263
394000000 | 29.5911 | 13.7094
395000000 | 29.5841 | 13.6885
396000000 | 29.5796 | 13.6732
397000000 | 29.5668 | 13.6524
398000000 | 29.5566 | 13.6243
399000000 | 29.5499 | 13.608
400000000 | 29.5373 | 13.5862
401000000 | 29.5331 | 13.5727
402000000 | 29.5205 | 13.5541
403000000 | 29.5103 | 13.5296
404000000 | 29.5043 | 13.5129
405000000 | 29.4936 | 13.5063
406000000 | 29.4846 | 13.4734
407000000 | 29.4751 | 13.4581
408000000 | 29.4689 | 13.4385
409000000 | 29.4599 | 13.4198
410000000 | 29.4478 | 13.4089
411000000 | 29.4415 | 13.3883
412000000 | 29.4264 | 13.3697
413000000 | 29.4202 | 13.3525
414000000 | 29.412 | 13.3284
415000000 | 29.3976 | 13.3143
416000000 | 29.3893 | 13.2982
417000000 | 29.3803 | 13.2777
418000000 | 29.3732 | 13.26
419000000 | 29.366 | 13.2442
420000000 | 29.348 | 13.2259
421000000 | 29.3407 | 13.2123
422000000 | 29.3362 | 13.1902
423000000 | 29.3233 | 13.166
424000000 | 29.3115 | 13.1541
425000000 | 29.3042 | 13.1363
426000000 | 29.2942 | 13.1272
427000000 | 29.2865 | 13.1055
428000000 | 29.2763 | 13.09
429000000 | 29.2643 | 13.0756
430000000 | 29.2512 | 13.0521
431000000 | 29.241 | 13.0411
432000000 | 29.2297 | 13.0218
433000000 | 29.2231 | 13.0067
434000000 | 29.215 | 12.9954
435000000 | 29.1996 | 12.9745
436000000 | 29.1895 | 12.9581
437000000 | 29.181 | 12.9471
438000000 | 29.1749 | 12.9253
439000000 | 29.1599 | 12.9151
440000000 | 29.1524 | 12.8943
441000000 | 29.1394 | 12.879
442000000 | 29.1302 | 12.8597
443000000 | 29.1169 | 12.8485
444000000 | 29.1106 | 12.8305
445000000 | 29.0971 | 12.8151
446000000 | 29.0844 | 12.7989
447000000 | 29.0729 | 12.784
448000000 | 29.0664 | 12.7696
449000000 | 29.052 | 12.757
450000000 | 29.0459 | 12.7388
451000000 | 29.0311 | 12.7202
452000000 | 29.0189 | 12.7093
453000000 | 29.0101 | 12.6946
454000000 | 28.9976 | 12.6806
455000000 | 28.9871 | 12.6647
456000000 | 28.9812 | 12.6516
457000000 | 28.9617 | 12.636
458000000 | 28.953 | 12.6203
459000000 | 28.946 | 12.6065
460000000 | 28.9354 | 12.589
461000000 | 28.9237 | 12.5784
462000000 | 28.9099 | 12.5676
463000000 | 28.9045 | 12.5508
464000000 | 28.8906 | 12.5374
465000000 | 28.8786 | 12.5209
466000000 | 28.8692 | 12.5055
467000000 | 28.858 | 12.4913
468000000 | 28.8465 | 12.48
469000000 | 28.8369 | 12.4692
470000000 | 28.8277 | 12.451
471000000 | 28.8144 | 12.4393
472000000 | 28.8056 | 12.4293
473000000 | 28.7938 | 12.409
474000000 | 28.7854 | 12.3995
475000000 | 28.7755 | 12.3884
476000000 | 28.7641 | 12.3697
477000000 | 28.7554 | 12.3623
478000000 | 28.7433 | 12.3468
479000000 | 28.7335 | 12.3334
480000000 | 28.7227 | 12.3172
481000000 | 28.7087 | 12.3072
482000000 | 28.7016 | 12.2898
483000000 | 28.6938 | 12.2818
484000000 | 28.682 | 12.2668
485000000 | 28.6724 | 12.2542
486000000 | 28.6663 | 12.2428
487000000 | 28.6536 | 12.2307
488000000 | 28.6457 | 12.2157
489000000 | 28.641 | 12.2061
490000000 | 28.6293 | 12.1941
491000000 | 28.6205 | 12.1802
492000000 | 28.6139 | 12.1653
493000000 | 28.6017 | 12.1606
494000000 | 28.596 | 12.1446
495000000 | 28.5842 | 12.1313
496000000 | 28.5745 | 12.1171
497000000 | 28.5683 | 12.1098
498000000 | 28.5576 | 12.0975
499000000 | 28.5506 | 12.0828
500000000 | 28.5411 | 12.0701