## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:14:15
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 2.5023 | 0.10753
301000000 | 2.5025 | 0.10405
302000000 | 2.5066 | 0.10668
303000000 | 2.5007 | 0.10627
304000000 | 2.4986 | 0.1056
305000000 | 2.5051 | 0.11374
306000000 | 2.4939 | 0.10988
307000000 | 2.4995 | 0.11438
308000000 | 2.4975 | 0.10774
309000000 | 2.4989 | 0.11192
310000000 | 2.4906 | 0.11022
311000000 | 2.4952 | 0.11551
312000000 | 2.4891 | 0.10719
313000000 | 2.4877 | 0.1056
314000000 | 2.4885 | 0.10634
315000000 | 2.4845 | 0.11043
316000000 | 2.4838 | 0.11334
317000000 | 2.4873 | 0.10745
318000000 | 2.4818 | 0.11042
319000000 | 2.4849 | 0.10826
320000000 | 2.4781 | 0.10326
321000000 | 2.4832 | 0.10745
322000000 | 2.4821 | 0.10778
323000000 | 2.4772 | 0.11186
324000000 | 2.4785 | 0.10819
325000000 | 2.475 | 0.11071
326000000 | 2.4793 | 0.10913
327000000 | 2.4752 | 0.10498
328000000 | 2.4744 | 0.10418
329000000 | 2.476 | 0.10289
330000000 | 2.4672 | 0.10981
331000000 | 2.4744 | 0.11052
332000000 | 2.4751 | 0.10554
333000000 | 2.4708 | 0.10587
334000000 | 2.4678 | 0.10113
335000000 | 2.4729 | 0.10512
336000000 | 2.4707 | 0.1068
337000000 | 2.472 | 0.10461
338000000 | 2.4764 | 0.10228
339000000 | 2.4691 | 0.10803
340000000 | 2.4706 | 0.10012
341000000 | 2.4758 | 0.10161
342000000 | 2.4741 | 0.10104
343000000 | 2.4734 | 0.10746
344000000 | 2.4728 | 0.10572
345000000 | 2.4749 | 0.10013
346000000 | 2.4742 | 0.10711
347000000 | 2.4796 | 0.10185
348000000 | 2.4812 | 0.099724
349000000 | 2.486 | 0.10345
350000000 | 2.4849 | 0.098942
351000000 | 2.481 | 0.099616
352000000 | 2.4884 | 0.10045
353000000 | 2.4886 | 0.1026
354000000 | 2.4914 | 0.10103
355000000 | 2.4876 | 0.10608
356000000 | 2.489 | 0.099591
357000000 | 2.4931 | 0.1022
358000000 | 2.497 | 0.10127
359000000 | 2.4985 | 0.094926
360000000 | 2.5041 | 0.099438
361000000 | 2.5038 | 0.09503
362000000 | 2.4993 | 0.095678
363000000 | 2.5063 | 0.099646
364000000 | 2.5088 | 0.099713
365000000 | 2.5091 | 0.10086
366000000 | 2.5149 | 0.094892
367000000 | 2.5198 | 0.097721
368000000 | 2.5182 | 0.099612
369000000 | 2.5243 | 0.098815
370000000 | 2.5317 | 0.098862
371000000 | 2.5265 | 0.095845
372000000 | 2.5326 | 0.096102
373000000 | 2.5407 | 0.09542
374000000 | 2.5376 | 0.096704
375000000 | 2.5456 | 0.095241
376000000 | 2.5453 | 0.095697
377000000 | 2.5471 | 0.10308
378000000 | 2.5521 | 0.09624
379000000 | 2.5536 | 0.10039
380000000 | 2.5576 | 0.098292
381000000 | 2.5642 | 0.10089
382000000 | 2.5619 | 0.10108
383000000 | 2.5684 | 0.10069
384000000 | 2.5724 | 0.097377
385000000 | 2.5741 | 0.10042
386000000 | 2.5798 | 0.097405
387000000 | 2.5827 | 0.1007
388000000 | 2.5804 | 0.09924
389000000 | 2.5911 | 0.10108
390000000 | 2.5953 | 0.10706
391000000 | 2.5953 | 0.099376
392000000 | 2.6014 | 0.10451
393000000 | 2.6044 | 0.1025
394000000 | 2.6041 | 0.10952
395000000 | 2.6065 | 0.10088
396000000 | 2.6117 | 0.10337
397000000 | 2.6156 | 0.10293
398000000 | 2.6191 | 0.10203
399000000 | 2.623 | 0.10518
400000000 | 2.6234 | 0.10316
401000000 | 2.6253 | 0.10488
402000000 | 2.6314 | 0.11031
403000000 | 2.6332 | 0.10366
404000000 | 2.635 | 0.10542
405000000 | 2.641 | 0.11363
406000000 | 2.6412 | 0.10593
407000000 | 2.6456 | 0.10671
408000000 | 2.6498 | 0.11023
409000000 | 2.65 | 0.11123
410000000 | 2.6521 | 0.11084
411000000 | 2.6527 | 0.11002
412000000 | 2.6576 | 0.10941
413000000 | 2.6574 | 0.11066
414000000 | 2.6622 | 0.10528
415000000 | 2.6575 | 0.11079
416000000 | 2.6597 | 0.11333
417000000 | 2.6654 | 0.10895
418000000 | 2.6646 | 0.1125
419000000 | 2.6679 | 0.11379
420000000 | 2.6696 | 0.1079
421000000 | 2.6713 | 0.11106
422000000 | 2.6704 | 0.11052
423000000 | 2.6727 | 0.11253
424000000 | 2.67 | 0.11297
425000000 | 2.6731 | 0.11006
426000000 | 2.6723 | 0.11396
427000000 | 2.6726 | 0.11334
428000000 | 2.6723 | 0.11656
429000000 | 2.6754 | 0.11101
430000000 | 2.672 | 0.11121
431000000 | 2.6752 | 0.11109
432000000 | 2.6786 | 0.1119
433000000 | 2.6717 | 0.1131
434000000 | 2.6744 | 0.11731
435000000 | 2.6718 | 0.11095
436000000 | 2.6689 | 0.11349
437000000 | 2.6676 | 0.11714
438000000 | 2.6749 | 0.11207
439000000 | 2.6691 | 0.11822
440000000 | 2.6667 | 0.11369
441000000 | 2.6652 | 0.11321
442000000 | 2.665 | 0.11008
443000000 | 2.6642 | 0.11789
444000000 | 2.6612 | 0.11659
445000000 | 2.6576 | 0.10926
446000000 | 2.6573 | 0.11515
447000000 | 2.6554 | 0.11062
448000000 | 2.6513 | 0.11381
449000000 | 2.6499 | 0.115
450000000 | 2.6509 | 0.11116
451000000 | 2.6475 | 0.11149
452000000 | 2.6471 | 0.11205
453000000 | 2.6417 | 0.11304
454000000 | 2.6383 | 0.10984
455000000 | 2.6381 | 0.11291
456000000 | 2.6378 | 0.11086
457000000 | 2.6314 | 0.11063
458000000 | 2.6332 | 0.11062
459000000 | 2.6295 | 0.11123
460000000 | 2.6256 | 0.10998
461000000 | 2.6225 | 0.10894
462000000 | 2.6167 | 0.11259
463000000 | 2.6181 | 0.10926
464000000 | 2.6184 | 0.11125
465000000 | 2.6159 | 0.10848
466000000 | 2.6082 | 0.10508
467000000 | 2.6101 | 0.10551
468000000 | 2.6041 | 0.10375
469000000 | 2.6019 | 0.10775
470000000 | 2.6007 | 0.10473
471000000 | 2.5939 | 0.10389
472000000 | 2.5944 | 0.10984
473000000 | 2.5921 | 0.10818
474000000 | 2.5875 | 0.10743
475000000 | 2.5856 | 0.10958
476000000 | 2.5852 | 0.10591
477000000 | 2.5818 | 0.11184
478000000 | 2.5781 | 0.10356
479000000 | 2.5774 | 0.10436
480000000 | 2.5775 | 0.1053
481000000 | 2.5707 | 0.10762
482000000 | 2.569 | 0.10504
483000000 | 2.5683 | 0.10338
484000000 | 2.5689 | 0.098538
485000000 | 2.5641 | 0.10157
486000000 | 2.5669 | 0.099222
487000000 | 2.562 | 0.10637
488000000 | 2.5638 | 0.099089
489000000 | 2.5608 | 0.10246
490000000 | 2.5595 | 0.10329
491000000 | 2.5583 | 0.10472
492000000 | 2.5567 | 0.098838
493000000 | 2.554 | 0.10665
494000000 | 2.5589 | 0.10199
495000000 | 2.5554 | 0.1028
496000000 | 2.5546 | 0.099937
497000000 | 2.5518 | 0.10757
498000000 | 2.5472 | 0.10426
499000000 | 2.5507 | 0.1025
500000000 | 2.5487 | 0.10093