## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:15:01
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 18.3645 | 5.7989
301000000 | 18.3518 | 5.786
302000000 | 18.3516 | 5.7756
303000000 | 18.3358 | 5.7701
304000000 | 18.3278 | 5.7579
305000000 | 18.3219 | 5.7585
306000000 | 18.3056 | 5.7518
307000000 | 18.2969 | 5.7417
308000000 | 18.2883 | 5.7287
309000000 | 18.2831 | 5.7223
310000000 | 18.2655 | 5.7088
311000000 | 18.2569 | 5.7069
312000000 | 18.2506 | 5.6971
313000000 | 18.2454 | 5.6865
314000000 | 18.2349 | 5.6805
315000000 | 18.2248 | 5.672
316000000 | 18.2151 | 5.6658
317000000 | 18.2082 | 5.6516
318000000 | 18.1958 | 5.6512
319000000 | 18.1968 | 5.6356
320000000 | 18.1765 | 5.632
321000000 | 18.1739 | 5.6251
322000000 | 18.1636 | 5.6151
323000000 | 18.1576 | 5.6098
324000000 | 18.1482 | 5.5995
325000000 | 18.1402 | 5.5919
326000000 | 18.1382 | 5.5866
327000000 | 18.1255 | 5.576
328000000 | 18.1227 | 5.5633
329000000 | 18.1126 | 5.5593
330000000 | 18.0967 | 5.5492
331000000 | 18.0991 | 5.5521
332000000 | 18.0912 | 5.5392
333000000 | 18.077 | 5.5325
334000000 | 18.073 | 5.5246
335000000 | 18.0668 | 5.5176
336000000 | 18.0601 | 5.5034
337000000 | 18.0617 | 5.4994
338000000 | 18.0475 | 5.4913
339000000 | 18.0414 | 5.4871
340000000 | 18.0385 | 5.4798
341000000 | 18.0329 | 5.4747
342000000 | 18.026 | 5.4642
343000000 | 18.0218 | 5.4588
344000000 | 18.0124 | 5.4539
345000000 | 18.0065 | 5.4444
346000000 | 18.0012 | 5.4408
347000000 | 18.0001 | 5.4324
348000000 | 17.99 | 5.4194
349000000 | 17.9899 | 5.419
350000000 | 17.9831 | 5.4078
351000000 | 17.9743 | 5.4051
352000000 | 17.9749 | 5.3929
353000000 | 17.9698 | 5.3883
354000000 | 17.9632 | 5.3834
355000000 | 17.9511 | 5.3822
356000000 | 17.9462 | 5.3653
357000000 | 17.9501 | 5.3611
358000000 | 17.9426 | 5.3581
359000000 | 17.9388 | 5.3428
360000000 | 17.9371 | 5.3382
361000000 | 17.9319 | 5.3373
362000000 | 17.9243 | 5.3308
363000000 | 17.9223 | 5.3214
364000000 | 17.9156 | 5.3186
365000000 | 17.9091 | 5.3156
366000000 | 17.9101 | 5.3016
367000000 | 17.9064 | 5.2971
368000000 | 17.8973 | 5.2941
369000000 | 17.9013 | 5.2824
370000000 | 17.8929 | 5.2764
371000000 | 17.8916 | 5.2692
372000000 | 17.8871 | 5.2619
373000000 | 17.8833 | 5.2573
374000000 | 17.8822 | 5.2543
375000000 | 17.8788 | 5.2476
376000000 | 17.8746 | 5.244
377000000 | 17.8711 | 5.2393
378000000 | 17.8642 | 5.2258
379000000 | 17.8633 | 5.2232
380000000 | 17.8621 | 5.218
381000000 | 17.86 | 5.2132
382000000 | 17.8551 | 5.2023
383000000 | 17.8534 | 5.1994
384000000 | 17.8511 | 5.1929
385000000 | 17.846 | 5.1883
386000000 | 17.8398 | 5.1844
387000000 | 17.8374 | 5.1807
388000000 | 17.8284 | 5.1711
389000000 | 17.834 | 5.1674
390000000 | 17.8291 | 5.161
391000000 | 17.8285 | 5.1548
392000000 | 17.8249 | 5.1505
393000000 | 17.8167 | 5.1442
394000000 | 17.8136 | 5.1444
395000000 | 17.8126 | 5.1358
396000000 | 17.8115 | 5.1325
397000000 | 17.8039 | 5.1267
398000000 | 17.8006 | 5.1191
399000000 | 17.7993 | 5.1144
400000000 | 17.7927 | 5.1091
401000000 | 17.7919 | 5.1088
402000000 | 17.7921 | 5.1021
403000000 | 17.7866 | 5.0935
404000000 | 17.7835 | 5.0835
405000000 | 17.7789 | 5.0892
406000000 | 17.7754 | 5.076
407000000 | 17.7733 | 5.0727
408000000 | 17.7716 | 5.067
409000000 | 17.7657 | 5.062
410000000 | 17.7597 | 5.0582
411000000 | 17.7576 | 5.0532
412000000 | 17.7532 | 5.0453
413000000 | 17.7489 | 5.0382
414000000 | 17.7433 | 5.0353
415000000 | 17.7348 | 5.028
416000000 | 17.7353 | 5.0264
417000000 | 17.7271 | 5.0259
418000000 | 17.7266 | 5.0141
419000000 | 17.7245 | 5.0161
420000000 | 17.7165 | 5.0053
421000000 | 17.7118 | 5.003
422000000 | 17.7093 | 4.9985
423000000 | 17.7036 | 4.9918
424000000 | 17.7 | 4.9882
425000000 | 17.694 | 4.9899
426000000 | 17.6919 | 4.9802
427000000 | 17.6827 | 4.9783
428000000 | 17.6793 | 4.9708
429000000 | 17.6715 | 4.9636
430000000 | 17.6653 | 4.9563
431000000 | 17.6608 | 4.9543
432000000 | 17.6612 | 4.9492
433000000 | 17.6561 | 4.9434
434000000 | 17.645 | 4.9462
435000000 | 17.6447 | 4.9364
436000000 | 17.6339 | 4.9305
437000000 | 17.6285 | 4.9285
438000000 | 17.6251 | 4.9259
439000000 | 17.6239 | 4.9229
440000000 | 17.6085 | 4.913
441000000 | 17.606 | 4.908
442000000 | 17.6052 | 4.9049
443000000 | 17.5978 | 4.9041
444000000 | 17.5895 | 4.8958
445000000 | 17.5856 | 4.8904
446000000 | 17.5815 | 4.8925
447000000 | 17.571 | 4.8823
448000000 | 17.5634 | 4.8812
449000000 | 17.558 | 4.8781
450000000 | 17.5563 | 4.8677
451000000 | 17.5511 | 4.8638
452000000 | 17.5419 | 4.8636
453000000 | 17.5317 | 4.8604
454000000 | 17.5303 | 4.8505
455000000 | 17.5226 | 4.8469
456000000 | 17.5198 | 4.8474
457000000 | 17.512 | 4.8419
458000000 | 17.5013 | 4.8369
459000000 | 17.4996 | 4.8315
460000000 | 17.4934 | 4.8279
461000000 | 17.4875 | 4.8225
462000000 | 17.481 | 4.8243
463000000 | 17.4756 | 4.8157
464000000 | 17.467 | 4.8118
465000000 | 17.4593 | 4.8087
466000000 | 17.4569 | 4.8031
467000000 | 17.4495 | 4.7974
468000000 | 17.4403 | 4.7942
469000000 | 17.4387 | 4.7905
470000000 | 17.4315 | 4.7833
471000000 | 17.4239 | 4.7846
472000000 | 17.4216 | 4.7795
473000000 | 17.415 | 4.7756
474000000 | 17.4074 | 4.7753
475000000 | 17.399 | 4.7689
476000000 | 17.3966 | 4.7622
477000000 | 17.3925 | 4.7572
478000000 | 17.3816 | 4.7586
479000000 | 17.3779 | 4.7535
480000000 | 17.3738 | 4.7475
481000000 | 17.3709 | 4.7439
482000000 | 17.3646 | 4.739
483000000 | 17.3553 | 4.7391
484000000 | 17.352 | 4.7311
485000000 | 17.3484 | 4.7271
486000000 | 17.3411 | 4.7251
487000000 | 17.3371 | 4.7247
488000000 | 17.3334 | 4.7175
489000000 | 17.3293 | 4.7148
490000000 | 17.3232 | 4.7116
491000000 | 17.3175 | 4.7068
492000000 | 17.3154 | 4.7018
493000000 | 17.3082 | 4.7041
494000000 | 17.3014 | 4.6976
495000000 | 17.3009 | 4.6936
496000000 | 17.2993 | 4.6882
497000000 | 17.2908 | 4.6904
498000000 | 17.2832 | 4.6814
499000000 | 17.2827 | 4.6807
500000000 | 17.2792 | 4.678