## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:16:19
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 22.1593 | 9.7448
301000000 | 22.1436 | 9.7245
302000000 | 22.1335 | 9.7071
303000000 | 22.1144 | 9.6952
304000000 | 22.1076 | 9.6741
305000000 | 22.096 | 9.6578
306000000 | 22.078 | 9.6388
307000000 | 22.0724 | 9.6245
308000000 | 22.0552 | 9.5983
309000000 | 22.045 | 9.5803
310000000 | 22.0319 | 9.5629
311000000 | 22.0182 | 9.5499
312000000 | 22.0091 | 9.5292
313000000 | 21.9954 | 9.5214
314000000 | 21.9813 | 9.4983
315000000 | 21.9708 | 9.4841
316000000 | 21.9612 | 9.4653
317000000 | 21.948 | 9.4504
318000000 | 21.9277 | 9.4394
319000000 | 21.9301 | 9.4166
320000000 | 21.9125 | 9.4015
321000000 | 21.8975 | 9.3824
322000000 | 21.8917 | 9.3708
323000000 | 21.8809 | 9.3533
324000000 | 21.8643 | 9.3357
325000000 | 21.8522 | 9.3242
326000000 | 21.8511 | 9.3052
327000000 | 21.8364 | 9.2835
328000000 | 21.8252 | 9.2748
329000000 | 21.8212 | 9.2523
330000000 | 21.8021 | 9.2446
331000000 | 21.8007 | 9.2283
332000000 | 21.7887 | 9.2118
333000000 | 21.7763 | 9.2003
334000000 | 21.7653 | 9.1794
335000000 | 21.7653 | 9.1702
336000000 | 21.7462 | 9.1489
337000000 | 21.7451 | 9.1384
338000000 | 21.7337 | 9.1187
339000000 | 21.715 | 9.1102
340000000 | 21.7089 | 9.0917
341000000 | 21.7066 | 9.0819
342000000 | 21.6978 | 9.0633
343000000 | 21.6917 | 9.0519
344000000 | 21.6807 | 9.038
345000000 | 21.6744 | 9.0195
346000000 | 21.6619 | 9.0125
347000000 | 21.6577 | 8.9913
348000000 | 21.6449 | 8.976
349000000 | 21.6511 | 8.9643
350000000 | 21.6357 | 8.9517
351000000 | 21.6214 | 8.9415
352000000 | 21.6176 | 8.9259
353000000 | 21.612 | 8.9101
354000000 | 21.608 | 8.895
355000000 | 21.5993 | 8.8861
356000000 | 21.5892 | 8.8672
357000000 | 21.5848 | 8.8576
358000000 | 21.5773 | 8.8451
359000000 | 21.567 | 8.8297
360000000 | 21.563 | 8.8187
361000000 | 21.5569 | 8.8052
362000000 | 21.5426 | 8.7908
363000000 | 21.5426 | 8.7785
364000000 | 21.5398 | 8.768
365000000 | 21.5272 | 8.7547
366000000 | 21.5231 | 8.7356
367000000 | 21.5135 | 8.7312
368000000 | 21.5085 | 8.7143
369000000 | 21.5064 | 8.7036
370000000 | 21.5043 | 8.6882
371000000 | 21.4966 | 8.6753
372000000 | 21.4901 | 8.6632
373000000 | 21.4847 | 8.6453
374000000 | 21.4799 | 8.6389
375000000 | 21.4701 | 8.6262
376000000 | 21.4643 | 8.6181
377000000 | 21.4583 | 8.6082
378000000 | 21.4528 | 8.5885
379000000 | 21.4472 | 8.582
380000000 | 21.4439 | 8.5666
381000000 | 21.4399 | 8.5573
382000000 | 21.4267 | 8.5394
383000000 | 21.4265 | 8.5335
384000000 | 21.4237 | 8.5171
385000000 | 21.4151 | 8.5053
386000000 | 21.4109 | 8.498
387000000 | 21.4025 | 8.4863
388000000 | 21.3973 | 8.4739
389000000 | 21.393 | 8.4597
390000000 | 21.3864 | 8.4543
391000000 | 21.3824 | 8.4378
392000000 | 21.3781 | 8.4287
393000000 | 21.3754 | 8.4151
394000000 | 21.3645 | 8.4072
395000000 | 21.3595 | 8.3972
396000000 | 21.3529 | 8.386
397000000 | 21.3497 | 8.3736
398000000 | 21.3378 | 8.3626
399000000 | 21.3418 | 8.3528
400000000 | 21.3349 | 8.3422
401000000 | 21.3303 | 8.3312
402000000 | 21.3246 | 8.3203
403000000 | 21.3157 | 8.3072
404000000 | 21.3092 | 8.2964
405000000 | 21.3069 | 8.2961
406000000 | 21.3004 | 8.2743
407000000 | 21.2892 | 8.267
408000000 | 21.286 | 8.2541
409000000 | 21.28 | 8.2468
410000000 | 21.2727 | 8.2398
411000000 | 21.2699 | 8.2286
412000000 | 21.2607 | 8.2169
413000000 | 21.2558 | 8.2091
414000000 | 21.248 | 8.1929
415000000 | 21.2421 | 8.1886
416000000 | 21.2344 | 8.1783
417000000 | 21.2264 | 8.1691
418000000 | 21.223 | 8.1586
419000000 | 21.2153 | 8.149
420000000 | 21.2102 | 8.1376
421000000 | 21.2058 | 8.128
422000000 | 21.1949 | 8.1177
423000000 | 21.1886 | 8.108
424000000 | 21.1834 | 8.1
425000000 | 21.1792 | 8.0862
426000000 | 21.1686 | 8.0823
427000000 | 21.1632 | 8.0733
428000000 | 21.1556 | 8.0635
429000000 | 21.1466 | 8.0536
430000000 | 21.1376 | 8.0429
431000000 | 21.1322 | 8.034
432000000 | 21.123 | 8.0226
433000000 | 21.1182 | 8.0128
434000000 | 21.1075 | 8.0065
435000000 | 21.1016 | 7.9896
436000000 | 21.0949 | 7.985
437000000 | 21.084 | 7.9801
438000000 | 21.0827 | 7.968
439000000 | 21.0736 | 7.9619
440000000 | 21.0628 | 7.9531
441000000 | 21.0557 | 7.9435
442000000 | 21.0512 | 7.9328
443000000 | 21.0398 | 7.9271
444000000 | 21.0327 | 7.9144
445000000 | 21.0237 | 7.9055
446000000 | 21.02 | 7.9003
447000000 | 21.0061 | 7.8874
448000000 | 20.9987 | 7.8826
449000000 | 20.9965 | 7.8705
450000000 | 20.9873 | 7.8627
451000000 | 20.9821 | 7.8509
452000000 | 20.9696 | 7.8494
453000000 | 20.9604 | 7.8366
454000000 | 20.9532 | 7.8274
455000000 | 20.9461 | 7.8207
456000000 | 20.9389 | 7.8155
457000000 | 20.9317 | 7.8044
458000000 | 20.9227 | 7.7954
459000000 | 20.915 | 7.7907
460000000 | 20.9083 | 7.7804
461000000 | 20.8993 | 7.7696
462000000 | 20.8922 | 7.7684
463000000 | 20.8862 | 7.7581
464000000 | 20.879 | 7.7515
465000000 | 20.8692 | 7.7441
466000000 | 20.863 | 7.7296
467000000 | 20.8555 | 7.7247
468000000 | 20.8459 | 7.7141
469000000 | 20.8403 | 7.7076
470000000 | 20.8325 | 7.7008
471000000 | 20.8265 | 7.6932
472000000 | 20.817 | 7.6852
473000000 | 20.8114 | 7.6782
474000000 | 20.804 | 7.6735
475000000 | 20.7922 | 7.6608
476000000 | 20.7897 | 7.6544
477000000 | 20.7826 | 7.6529
478000000 | 20.7716 | 7.6429
479000000 | 20.7656 | 7.6321
480000000 | 20.7607 | 7.6276
481000000 | 20.7512 | 7.6218
482000000 | 20.7481 | 7.611
483000000 | 20.7408 | 7.6073
484000000 | 20.7307 | 7.597
485000000 | 20.7248 | 7.5883
486000000 | 20.7221 | 7.5816
487000000 | 20.7154 | 7.5772
488000000 | 20.7074 | 7.5649
489000000 | 20.7011 | 7.5596
490000000 | 20.6978 | 7.5558
491000000 | 20.6893 | 7.5469
492000000 | 20.6869 | 7.5386
493000000 | 20.6777 | 7.5365
494000000 | 20.6728 | 7.5276
495000000 | 20.6677 | 7.5222
496000000 | 20.6598 | 7.5121
497000000 | 20.657 | 7.5062
498000000 | 20.6485 | 7.4961
499000000 | 20.649 | 7.4901
500000000 | 20.639 | 7.4855