## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:17:28
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 21.0958 | 8.7186
301000000 | 21.0871 | 8.698
302000000 | 21.0685 | 8.6854
303000000 | 21.0602 | 8.6694
304000000 | 21.049 | 8.6514
305000000 | 21.0432 | 8.6415
306000000 | 21.0269 | 8.6221
307000000 | 21.0162 | 8.6067
308000000 | 21.0102 | 8.5901
309000000 | 20.9961 | 8.5759
310000000 | 20.9874 | 8.5602
311000000 | 20.9696 | 8.5412
312000000 | 20.9592 | 8.532
313000000 | 20.9469 | 8.515
314000000 | 20.9387 | 8.5025
315000000 | 20.9321 | 8.4849
316000000 | 20.9214 | 8.466
317000000 | 20.9121 | 8.457
318000000 | 20.8988 | 8.4419
319000000 | 20.8959 | 8.4201
320000000 | 20.8831 | 8.4096
321000000 | 20.874 | 8.3934
322000000 | 20.8638 | 8.3815
323000000 | 20.853 | 8.3663
324000000 | 20.8416 | 8.3598
325000000 | 20.8285 | 8.3461
326000000 | 20.8227 | 8.3261
327000000 | 20.8137 | 8.3098
328000000 | 20.8035 | 8.2924
329000000 | 20.7947 | 8.2825
330000000 | 20.7864 | 8.2691
331000000 | 20.7785 | 8.2648
332000000 | 20.774 | 8.2475
333000000 | 20.7557 | 8.2271
334000000 | 20.7519 | 8.2152
335000000 | 20.7455 | 8.2012
336000000 | 20.7339 | 8.1892
337000000 | 20.7359 | 8.1817
338000000 | 20.7148 | 8.1602
339000000 | 20.7109 | 8.1513
340000000 | 20.7031 | 8.1361
341000000 | 20.6944 | 8.1258
342000000 | 20.6868 | 8.1136
343000000 | 20.6875 | 8.1027
344000000 | 20.674 | 8.0869
345000000 | 20.6685 | 8.075
346000000 | 20.6576 | 8.0608
347000000 | 20.6547 | 8.0525
348000000 | 20.6507 | 8.0337
349000000 | 20.6494 | 8.0253
350000000 | 20.6336 | 8.0095
351000000 | 20.6286 | 8.0005
352000000 | 20.6227 | 7.9882
353000000 | 20.6218 | 7.9774
354000000 | 20.6124 | 7.9645
355000000 | 20.6007 | 7.9546
356000000 | 20.5972 | 7.9438
357000000 | 20.5923 | 7.9246
358000000 | 20.5883 | 7.9131
359000000 | 20.5815 | 7.9024
360000000 | 20.5755 | 7.8906
361000000 | 20.5676 | 7.8804
362000000 | 20.5581 | 7.8692
363000000 | 20.5579 | 7.8572
364000000 | 20.5526 | 7.8438
365000000 | 20.5417 | 7.8345
366000000 | 20.5413 | 7.8171
367000000 | 20.5368 | 7.8119
368000000 | 20.534 | 7.8006
369000000 | 20.5304 | 7.7901
370000000 | 20.5211 | 7.775
371000000 | 20.5171 | 7.7618
372000000 | 20.514 | 7.7554
373000000 | 20.5118 | 7.743
374000000 | 20.5049 | 7.7313
375000000 | 20.4974 | 7.7187
376000000 | 20.4952 | 7.7134
377000000 | 20.4851 | 7.7054
378000000 | 20.4839 | 7.6878
379000000 | 20.4812 | 7.6795
380000000 | 20.4761 | 7.6669
381000000 | 20.4692 | 7.6596
382000000 | 20.4641 | 7.646
383000000 | 20.4608 | 7.6318
384000000 | 20.4609 | 7.6252
385000000 | 20.451 | 7.6149
386000000 | 20.4448 | 7.6074
387000000 | 20.4406 | 7.5985
388000000 | 20.4338 | 7.5838
389000000 | 20.4333 | 7.5738
390000000 | 20.4286 | 7.5657
391000000 | 20.4216 | 7.5539
392000000 | 20.4212 | 7.5493
393000000 | 20.4157 | 7.5319
394000000 | 20.4062 | 7.5281
395000000 | 20.4037 | 7.5169
396000000 | 20.3969 | 7.5127
397000000 | 20.3963 | 7.5003
398000000 | 20.3877 | 7.4899
399000000 | 20.3864 | 7.48
400000000 | 20.3838 | 7.4663
401000000 | 20.3775 | 7.4611
402000000 | 20.3739 | 7.4485
403000000 | 20.3649 | 7.4417
404000000 | 20.3616 | 7.4329
405000000 | 20.3603 | 7.4271
406000000 | 20.3537 | 7.4117
407000000 | 20.3485 | 7.4065
408000000 | 20.3446 | 7.3942
409000000 | 20.3344 | 7.3867
410000000 | 20.3298 | 7.377
411000000 | 20.3277 | 7.3688
412000000 | 20.3182 | 7.3597
413000000 | 20.3137 | 7.3538
414000000 | 20.3099 | 7.3341
415000000 | 20.3008 | 7.3319
416000000 | 20.2993 | 7.3233
417000000 | 20.2972 | 7.3115
418000000 | 20.2911 | 7.3073
419000000 | 20.2821 | 7.297
420000000 | 20.2754 | 7.2845
421000000 | 20.2731 | 7.2804
422000000 | 20.2638 | 7.2741
423000000 | 20.2571 | 7.2596
424000000 | 20.251 | 7.2523
425000000 | 20.2474 | 7.2431
426000000 | 20.2405 | 7.2399
427000000 | 20.2344 | 7.2306
428000000 | 20.2283 | 7.2234
429000000 | 20.2237 | 7.2148
430000000 | 20.2127 | 7.203
431000000 | 20.2091 | 7.1976
432000000 | 20.2017 | 7.184
433000000 | 20.1981 | 7.1778
434000000 | 20.1864 | 7.1733
435000000 | 20.1831 | 7.161
436000000 | 20.1739 | 7.1553
437000000 | 20.167 | 7.1491
438000000 | 20.162 | 7.1408
439000000 | 20.153 | 7.1393
440000000 | 20.1456 | 7.122
441000000 | 20.1436 | 7.1148
442000000 | 20.1345 | 7.1067
443000000 | 20.1248 | 7.1019
444000000 | 20.1191 | 7.0888
445000000 | 20.1147 | 7.0816
446000000 | 20.1056 | 7.0758
447000000 | 20.0964 | 7.0647
448000000 | 20.0892 | 7.057
449000000 | 20.082 | 7.0544
450000000 | 20.0763 | 7.0441
451000000 | 20.0725 | 7.0349
452000000 | 20.0593 | 7.0312
453000000 | 20.0525 | 7.0223
454000000 | 20.0469 | 7.011
455000000 | 20.0408 | 7.0049
456000000 | 20.0351 | 6.9999
457000000 | 20.0265 | 6.9894
458000000 | 20.0181 | 6.9826
459000000 | 20.0159 | 6.9771
460000000 | 20.0083 | 6.9667
461000000 | 20.0026 | 6.9608
462000000 | 19.9907 | 6.9604
463000000 | 19.9854 | 6.9496
464000000 | 19.9806 | 6.9433
465000000 | 19.9704 | 6.9317
466000000 | 19.9659 | 6.9255
467000000 | 19.9586 | 6.9161
468000000 | 19.9512 | 6.9121
469000000 | 19.9444 | 6.9063
470000000 | 19.9368 | 6.8991
471000000 | 19.9268 | 6.8935
472000000 | 19.9232 | 6.8863
473000000 | 19.9175 | 6.8781
474000000 | 19.91 | 6.8721
475000000 | 19.9062 | 6.8667
476000000 | 19.9001 | 6.8568
477000000 | 19.8917 | 6.8564
478000000 | 19.8857 | 6.8445
479000000 | 19.8773 | 6.8393
480000000 | 19.8726 | 6.829
481000000 | 19.8682 | 6.8233
482000000 | 19.8614 | 6.8171
483000000 | 19.8544 | 6.8141
484000000 | 19.8445 | 6.8019
485000000 | 19.8427 | 6.7962
486000000 | 19.8402 | 6.7919
487000000 | 19.8318 | 6.7863
488000000 | 19.8282 | 6.7766
489000000 | 19.8192 | 6.773
490000000 | 19.8132 | 6.7678
491000000 | 19.8101 | 6.7602
492000000 | 19.8047 | 6.7531
493000000 | 19.7996 | 6.75
494000000 | 19.7948 | 6.7406
495000000 | 19.7913 | 6.7382
496000000 | 19.7852 | 6.7284
497000000 | 19.7787 | 6.7243
498000000 | 19.7743 | 6.7173
499000000 | 19.7707 | 6.7113
500000000 | 19.7631 | 6.7075