## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:18:17
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 30.003 | 14.8251
301000000 | 29.9827 | 14.7949
302000000 | 29.9675 | 14.7647
303000000 | 29.9496 | 14.7386
304000000 | 29.9338 | 14.7071
305000000 | 29.9224 | 14.6874
306000000 | 29.8993 | 14.6604
307000000 | 29.8862 | 14.6272
308000000 | 29.8729 | 14.5967
309000000 | 29.8559 | 14.5646
310000000 | 29.8299 | 14.5399
311000000 | 29.8179 | 14.5099
312000000 | 29.7934 | 14.4835
313000000 | 29.7839 | 14.4554
314000000 | 29.7743 | 14.429
315000000 | 29.751 | 14.4017
316000000 | 29.7378 | 14.3729
317000000 | 29.7233 | 14.3505
318000000 | 29.7062 | 14.3263
319000000 | 29.6883 | 14.2965
320000000 | 29.6775 | 14.2731
321000000 | 29.6631 | 14.247
322000000 | 29.6462 | 14.2119
323000000 | 29.6351 | 14.1895
324000000 | 29.6137 | 14.1663
325000000 | 29.5975 | 14.1441
326000000 | 29.5906 | 14.1116
327000000 | 29.573 | 14.0891
328000000 | 29.5566 | 14.0663
329000000 | 29.544 | 14.04
330000000 | 29.5311 | 14.0153
331000000 | 29.5189 | 13.9944
332000000 | 29.507 | 13.9722
333000000 | 29.4863 | 13.9414
334000000 | 29.4661 | 13.9143
335000000 | 29.4642 | 13.8937
336000000 | 29.4484 | 13.8657
337000000 | 29.4399 | 13.8454
338000000 | 29.4236 | 13.8141
339000000 | 29.4143 | 13.7969
340000000 | 29.3965 | 13.7716
341000000 | 29.3849 | 13.753
342000000 | 29.3704 | 13.7286
343000000 | 29.3594 | 13.7065
344000000 | 29.3474 | 13.6862
345000000 | 29.3288 | 13.6542
346000000 | 29.3207 | 13.6411
347000000 | 29.3098 | 13.6122
348000000 | 29.3041 | 13.5906
349000000 | 29.2937 | 13.5671
350000000 | 29.2758 | 13.5472
351000000 | 29.2622 | 13.5307
352000000 | 29.2507 | 13.5032
353000000 | 29.2421 | 13.481
354000000 | 29.2317 | 13.4612
355000000 | 29.2224 | 13.4443
356000000 | 29.2057 | 13.4161
357000000 | 29.1989 | 13.3955
358000000 | 29.1842 | 13.3724
359000000 | 29.1731 | 13.3514
360000000 | 29.1641 | 13.3333
361000000 | 29.1541 | 13.3155
362000000 | 29.143 | 13.2865
363000000 | 29.132 | 13.2707
364000000 | 29.118 | 13.2461
365000000 | 29.1083 | 13.2323
366000000 | 29.1016 | 13.2032
367000000 | 29.0895 | 13.1877
368000000 | 29.0799 | 13.1633
369000000 | 29.0689 | 13.1415
370000000 | 29.0593 | 13.1239
371000000 | 29.0491 | 13.1037
372000000 | 29.0402 | 13.0817
373000000 | 29.0293 | 13.0585
374000000 | 29.0257 | 13.0402
375000000 | 29.0071 | 13.0255
376000000 | 29.0036 | 13.0051
377000000 | 28.9908 | 12.9859
378000000 | 28.9797 | 12.9676
379000000 | 28.9719 | 12.9463
380000000 | 28.9627 | 12.925
381000000 | 28.9545 | 12.9083
382000000 | 28.9408 | 12.892
383000000 | 28.9313 | 12.8693
384000000 | 28.9243 | 12.8471
385000000 | 28.913 | 12.8294
386000000 | 28.906 | 12.8134
387000000 | 28.895 | 12.7953
388000000 | 28.8838 | 12.7763
389000000 | 28.8741 | 12.7558
390000000 | 28.8682 | 12.7438
391000000 | 28.8613 | 12.7218
392000000 | 28.8477 | 12.7015
393000000 | 28.8384 | 12.6793
394000000 | 28.8272 | 12.6699
395000000 | 28.8188 | 12.6482
396000000 | 28.8119 | 12.6328
397000000 | 28.802 | 12.6137
398000000 | 28.7916 | 12.5946
399000000 | 28.7883 | 12.5755
400000000 | 28.7755 | 12.5629
401000000 | 28.7645 | 12.5465
402000000 | 28.7559 | 12.5295
403000000 | 28.7432 | 12.5081
404000000 | 28.735 | 12.4911
405000000 | 28.7289 | 12.4799
406000000 | 28.7202 | 12.4556
407000000 | 28.708 | 12.4379
408000000 | 28.7021 | 12.4226
409000000 | 28.6886 | 12.405
410000000 | 28.6829 | 12.3892
411000000 | 28.6722 | 12.3743
412000000 | 28.6615 | 12.359
413000000 | 28.6527 | 12.3373
414000000 | 28.6464 | 12.3182
415000000 | 28.6294 | 12.307
416000000 | 28.6213 | 12.2946
417000000 | 28.6086 | 12.275
418000000 | 28.6036 | 12.2551
419000000 | 28.5943 | 12.2448
420000000 | 28.5812 | 12.2258
421000000 | 28.5778 | 12.2104
422000000 | 28.5635 | 12.1947
423000000 | 28.5537 | 12.178
424000000 | 28.5401 | 12.1626
425000000 | 28.5351 | 12.1535
426000000 | 28.5234 | 12.1341
427000000 | 28.5143 | 12.1202
428000000 | 28.5034 | 12.1048
429000000 | 28.4918 | 12.0912
430000000 | 28.4795 | 12.0702
431000000 | 28.4739 | 12.058
432000000 | 28.4661 | 12.0443
433000000 | 28.4513 | 12.0291
434000000 | 28.4404 | 12.016
435000000 | 28.4358 | 11.9957
436000000 | 28.4193 | 11.9811
437000000 | 28.412 | 11.9713
438000000 | 28.4049 | 11.9555
439000000 | 28.3938 | 11.9447
440000000 | 28.3784 | 11.9275
441000000 | 28.373 | 11.9082
442000000 | 28.364 | 11.8966
443000000 | 28.3515 | 11.8863
444000000 | 28.3432 | 11.8684
445000000 | 28.334 | 11.8552
446000000 | 28.3217 | 11.8447
447000000 | 28.3076 | 11.8244
448000000 | 28.3 | 11.8153
449000000 | 28.2904 | 11.8038
450000000 | 28.2794 | 11.7856
451000000 | 28.2696 | 11.7725
452000000 | 28.2566 | 11.7599
453000000 | 28.2491 | 11.7461
454000000 | 28.2369 | 11.7327
455000000 | 28.2311 | 11.7183
456000000 | 28.2217 | 11.7074
457000000 | 28.2065 | 11.6974
458000000 | 28.2 | 11.6773
459000000 | 28.1892 | 11.6705
460000000 | 28.1799 | 11.6518
461000000 | 28.1691 | 11.6413
462000000 | 28.157 | 11.6308
463000000 | 28.1535 | 11.6143
464000000 | 28.1362 | 11.6069
465000000 | 28.1293 | 11.5946
466000000 | 28.1203 | 11.5795
467000000 | 28.1124 | 11.5656
468000000 | 28.1015 | 11.5518
469000000 | 28.0939 | 11.5444
470000000 | 28.0823 | 11.5314
471000000 | 28.0759 | 11.5207
472000000 | 28.0648 | 11.5076
473000000 | 28.055 | 11.4931
474000000 | 28.0458 | 11.4873
475000000 | 28.0392 | 11.4736
476000000 | 28.0302 | 11.4567
477000000 | 28.0168 | 11.4462
478000000 | 28.0085 | 11.4333
479000000 | 27.9971 | 11.4281
480000000 | 27.9907 | 11.4111
481000000 | 27.9834 | 11.3995
482000000 | 27.9716 | 11.3865
483000000 | 27.9582 | 11.3775
484000000 | 27.9556 | 11.3634
485000000 | 27.9477 | 11.3537
486000000 | 27.9425 | 11.3391
487000000 | 27.9319 | 11.3302
488000000 | 27.9235 | 11.3167
489000000 | 27.9153 | 11.3056
490000000 | 27.9062 | 11.2979
491000000 | 27.901 | 11.2844
492000000 | 27.8921 | 11.2724
493000000 | 27.8812 | 11.2658
494000000 | 27.8744 | 11.253
495000000 | 27.8689 | 11.241
496000000 | 27.8605 | 11.2284
497000000 | 27.8546 | 11.2189
498000000 | 27.8445 | 11.207
499000000 | 27.8374 | 11.1984
500000000 | 27.8266 | 11.1861