## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:19:36
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 28.5011 | 12.9712
301000000 | 28.4797 | 12.9369
302000000 | 28.4675 | 12.913
303000000 | 28.4519 | 12.8978
304000000 | 28.4351 | 12.8689
305000000 | 28.4152 | 12.8504
306000000 | 28.3977 | 12.8249
307000000 | 28.3786 | 12.7997
308000000 | 28.3717 | 12.7779
309000000 | 28.3515 | 12.7545
310000000 | 28.3403 | 12.7213
311000000 | 28.3147 | 12.7064
312000000 | 28.3037 | 12.6819
313000000 | 28.2852 | 12.6605
314000000 | 28.2768 | 12.6379
315000000 | 28.2563 | 12.6158
316000000 | 28.2428 | 12.598
317000000 | 28.2292 | 12.573
318000000 | 28.2092 | 12.5574
319000000 | 28.193 | 12.5318
320000000 | 28.1794 | 12.5127
321000000 | 28.1703 | 12.4895
322000000 | 28.1532 | 12.4649
323000000 | 28.1329 | 12.4471
324000000 | 28.1196 | 12.4218
325000000 | 28.1029 | 12.4085
326000000 | 28.0893 | 12.3825
327000000 | 28.078 | 12.3543
328000000 | 28.0616 | 12.338
329000000 | 28.0537 | 12.3196
330000000 | 28.0315 | 12.3001
331000000 | 28.0196 | 12.2808
332000000 | 28.0057 | 12.2566
333000000 | 27.9911 | 12.2429
334000000 | 27.9772 | 12.2167
335000000 | 27.9628 | 12.1987
336000000 | 27.9446 | 12.1774
337000000 | 27.9407 | 12.1561
338000000 | 27.9186 | 12.1383
339000000 | 27.9063 | 12.1201
340000000 | 27.8963 | 12.0978
341000000 | 27.8844 | 12.0759
342000000 | 27.8658 | 12.0666
343000000 | 27.8591 | 12.0438
344000000 | 27.8392 | 12.0214
345000000 | 27.8279 | 12.006
346000000 | 27.8114 | 11.9857
347000000 | 27.8048 | 11.965
348000000 | 27.794 | 11.9468
349000000 | 27.7826 | 11.9299
350000000 | 27.7688 | 11.9043
351000000 | 27.754 | 11.8996
352000000 | 27.7411 | 11.8729
353000000 | 27.7342 | 11.8584
354000000 | 27.7219 | 11.8377
355000000 | 27.7065 | 11.8232
356000000 | 27.6942 | 11.8047
357000000 | 27.6871 | 11.7842
358000000 | 27.6729 | 11.7672
359000000 | 27.6588 | 11.748
360000000 | 27.6494 | 11.7306
361000000 | 27.6396 | 11.7135
362000000 | 27.6241 | 11.6925
363000000 | 27.6107 | 11.6799
364000000 | 27.6019 | 11.6604
365000000 | 27.5903 | 11.6447
366000000 | 27.5837 | 11.623
367000000 | 27.5687 | 11.6125
368000000 | 27.5594 | 11.5931
369000000 | 27.5486 | 11.572
370000000 | 27.5369 | 11.5578
371000000 | 27.5326 | 11.5422
372000000 | 27.5216 | 11.5212
373000000 | 27.5058 | 11.505
374000000 | 27.5004 | 11.492
375000000 | 27.49 | 11.4739
376000000 | 27.4791 | 11.4613
377000000 | 27.4653 | 11.445
378000000 | 27.4574 | 11.424
379000000 | 27.4459 | 11.411
380000000 | 27.4388 | 11.3962
381000000 | 27.433 | 11.3814
382000000 | 27.417 | 11.3646
383000000 | 27.4112 | 11.3459
384000000 | 27.4011 | 11.3302
385000000 | 27.3929 | 11.3139
386000000 | 27.3823 | 11.3027
387000000 | 27.3685 | 11.2885
388000000 | 27.3595 | 11.2692
389000000 | 27.3551 | 11.2549
390000000 | 27.3455 | 11.2443
391000000 | 27.3361 | 11.2229
392000000 | 27.3243 | 11.2102
393000000 | 27.3146 | 11.1901
394000000 | 27.3057 | 11.184
395000000 | 27.2975 | 11.1664
396000000 | 27.2887 | 11.1534
397000000 | 27.2795 | 11.1394
398000000 | 27.2689 | 11.1197
399000000 | 27.2637 | 11.1058
400000000 | 27.2538 | 11.0905
401000000 | 27.2456 | 11.0821
402000000 | 27.2344 | 11.0629
403000000 | 27.2258 | 11.0484
404000000 | 27.2206 | 11.0337
405000000 | 27.2122 | 11.0286
406000000 | 27.1967 | 11.0054
407000000 | 27.1892 | 10.9928
408000000 | 27.1838 | 10.9743
409000000 | 27.1724 | 10.9673
410000000 | 27.1604 | 10.95
411000000 | 27.1553 | 10.9371
412000000 | 27.1429 | 10.9233
413000000 | 27.1332 | 10.9106
414000000 | 27.1277 | 10.8958
415000000 | 27.1142 | 10.884
416000000 | 27.107 | 10.867
417000000 | 27.0956 | 10.855
418000000 | 27.0878 | 10.8427
419000000 | 27.0869 | 10.8292
420000000 | 27.071 | 10.8131
421000000 | 27.0649 | 10.8053
422000000 | 27.0517 | 10.7882
423000000 | 27.0424 | 10.7748
424000000 | 27.0337 | 10.7587
425000000 | 27.0235 | 10.7482
426000000 | 27.0168 | 10.743
427000000 | 27.0078 | 10.7282
428000000 | 26.9966 | 10.7144
429000000 | 26.9879 | 10.6994
430000000 | 26.9777 | 10.6846
431000000 | 26.9671 | 10.6725
432000000 | 26.9553 | 10.6608
433000000 | 26.9476 | 10.6434
434000000 | 26.9368 | 10.6408
435000000 | 26.9271 | 10.6243
436000000 | 26.9175 | 10.6115
437000000 | 26.9095 | 10.6018
438000000 | 26.9006 | 10.5869
439000000 | 26.8894 | 10.5799
440000000 | 26.8815 | 10.5654
441000000 | 26.8704 | 10.5524
442000000 | 26.8614 | 10.5415
443000000 | 26.8511 | 10.5327
444000000 | 26.8455 | 10.5163
445000000 | 26.8316 | 10.5062
446000000 | 26.8251 | 10.4935
447000000 | 26.8119 | 10.4791
448000000 | 26.8024 | 10.4689
449000000 | 26.7938 | 10.4607
450000000 | 26.7828 | 10.4478
451000000 | 26.7722 | 10.4346
452000000 | 26.7601 | 10.4217
453000000 | 26.7507 | 10.4122
454000000 | 26.7415 | 10.3999
455000000 | 26.7292 | 10.3903
456000000 | 26.725 | 10.3845
457000000 | 26.7096 | 10.3706
458000000 | 26.699 | 10.3584
459000000 | 26.6917 | 10.3477
460000000 | 26.6828 | 10.3356
461000000 | 26.6749 | 10.3241
462000000 | 26.6615 | 10.317
463000000 | 26.6522 | 10.3031
464000000 | 26.6443 | 10.296
465000000 | 26.6333 | 10.2821
466000000 | 26.6268 | 10.2711
467000000 | 26.6158 | 10.2597
468000000 | 26.6044 | 10.2488
469000000 | 26.5966 | 10.2408
470000000 | 26.5872 | 10.2277
471000000 | 26.5781 | 10.2211
472000000 | 26.5686 | 10.2091
473000000 | 26.5598 | 10.1994
474000000 | 26.5521 | 10.1923
475000000 | 26.5421 | 10.1814
476000000 | 26.5301 | 10.1716
477000000 | 26.5236 | 10.162
478000000 | 26.5126 | 10.147
479000000 | 26.5042 | 10.1374
480000000 | 26.4968 | 10.1301
481000000 | 26.485 | 10.1229
482000000 | 26.4775 | 10.1089
483000000 | 26.4669 | 10.1003
484000000 | 26.4617 | 10.0916
485000000 | 26.4517 | 10.0827
486000000 | 26.4437 | 10.0725
487000000 | 26.4361 | 10.062
488000000 | 26.4274 | 10.0514
489000000 | 26.4174 | 10.0429
490000000 | 26.4132 | 10.0353
491000000 | 26.404 | 10.0232
492000000 | 26.4 | 10.0117
493000000 | 26.3831 | 10.0069
494000000 | 26.3815 | 9.994
495000000 | 26.3728 | 9.9893
496000000 | 26.3644 | 9.9738
497000000 | 26.3602 | 9.9692
498000000 | 26.3498 | 9.9589
499000000 | 26.3472 | 9.9488
500000000 | 26.3347 | 9.9413