## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 17:58:28
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 22.7831 | 12.5107
301000000 | 22.771 | 12.4797
302000000 | 22.7611 | 12.4583
303000000 | 22.7493 | 12.437
304000000 | 22.7381 | 12.4021
305000000 | 22.7284 | 12.381
306000000 | 22.7152 | 12.3589
307000000 | 22.7143 | 12.3338
308000000 | 22.7038 | 12.3052
309000000 | 22.6872 | 12.2812
310000000 | 22.6781 | 12.2521
311000000 | 22.6628 | 12.227
312000000 | 22.6533 | 12.2026
313000000 | 22.6392 | 12.1761
314000000 | 22.6297 | 12.1533
315000000 | 22.6186 | 12.1318
316000000 | 22.6139 | 12.1035
317000000 | 22.5971 | 12.0838
318000000 | 22.5854 | 12.0592
319000000 | 22.5809 | 12.0329
320000000 | 22.5629 | 12.0122
321000000 | 22.5544 | 11.9837
322000000 | 22.5426 | 11.9644
323000000 | 22.5382 | 11.9451
324000000 | 22.5186 | 11.9184
325000000 | 22.5073 | 11.8977
326000000 | 22.4949 | 11.8763
327000000 | 22.4815 | 11.8487
328000000 | 22.479 | 11.8274
329000000 | 22.4643 | 11.8041
330000000 | 22.4466 | 11.7822
331000000 | 22.4408 | 11.7647
332000000 | 22.429 | 11.7348
333000000 | 22.4174 | 11.7149
334000000 | 22.4022 | 11.6909
335000000 | 22.3968 | 11.673
336000000 | 22.3826 | 11.6445
337000000 | 22.3715 | 11.6295
338000000 | 22.3615 | 11.6055
339000000 | 22.3472 | 11.5847
340000000 | 22.3369 | 11.5592
341000000 | 22.33 | 11.5441
342000000 | 22.319 | 11.522
343000000 | 22.3048 | 11.4981
344000000 | 22.2901 | 11.478
345000000 | 22.2794 | 11.4568
346000000 | 22.2663 | 11.4415
347000000 | 22.2511 | 11.4169
348000000 | 22.2545 | 11.3948
349000000 | 22.2373 | 11.3791
350000000 | 22.2277 | 11.3546
351000000 | 22.2136 | 11.3394
352000000 | 22.2022 | 11.317
353000000 | 22.1953 | 11.2988
354000000 | 22.1821 | 11.2765
355000000 | 22.1666 | 11.2584
356000000 | 22.155 | 11.2371
357000000 | 22.1499 | 11.2208
358000000 | 22.1359 | 11.1954
359000000 | 22.1218 | 11.1741
360000000 | 22.1164 | 11.1574
361000000 | 22.1026 | 11.143
362000000 | 22.0867 | 11.121
363000000 | 22.0811 | 11.1027
364000000 | 22.0719 | 11.0825
365000000 | 22.0565 | 11.0631
366000000 | 22.0507 | 11.0424
367000000 | 22.0425 | 11.0323
368000000 | 22.0305 | 11.0092
369000000 | 22.0216 | 10.9912
370000000 | 22.0098 | 10.9713
371000000 | 21.9973 | 10.9489
372000000 | 21.9903 | 10.9314
373000000 | 21.9773 | 10.9159
374000000 | 21.9712 | 10.8951
375000000 | 21.9598 | 10.8791
376000000 | 21.9535 | 10.8593
377000000 | 21.9375 | 10.8443
378000000 | 21.9265 | 10.8249
379000000 | 21.9195 | 10.8081
380000000 | 21.9124 | 10.788
381000000 | 21.9044 | 10.7757
382000000 | 21.8863 | 10.7539
383000000 | 21.8856 | 10.7359
384000000 | 21.8732 | 10.72
385000000 | 21.8641 | 10.7
386000000 | 21.8538 | 10.6877
387000000 | 21.8459 | 10.6707
388000000 | 21.8333 | 10.6503
389000000 | 21.8272 | 10.6345
390000000 | 21.8238 | 10.6228
391000000 | 21.8103 | 10.5986
392000000 | 21.8005 | 10.5869
393000000 | 21.7938 | 10.5693
394000000 | 21.7798 | 10.5542
395000000 | 21.7745 | 10.5351
396000000 | 21.7671 | 10.52
397000000 | 21.7594 | 10.5049
398000000 | 21.7503 | 10.486
399000000 | 21.7468 | 10.4706
400000000 | 21.7378 | 10.4561
401000000 | 21.7282 | 10.4442
402000000 | 21.7206 | 10.4262
403000000 | 21.7137 | 10.4079
404000000 | 21.705 | 10.3899
405000000 | 21.6993 | 10.3876
406000000 | 21.6935 | 10.3639
407000000 | 21.6805 | 10.3525
408000000 | 21.6763 | 10.3313
409000000 | 21.6683 | 10.316
410000000 | 21.6598 | 10.3056
411000000 | 21.6545 | 10.2932
412000000 | 21.6483 | 10.2736
413000000 | 21.6366 | 10.2599
414000000 | 21.6351 | 10.2457
415000000 | 21.626 | 10.2323
416000000 | 21.62 | 10.2177
417000000 | 21.6077 | 10.2019
418000000 | 21.6045 | 10.1894
419000000 | 21.6015 | 10.1733
420000000 | 21.5882 | 10.1587
421000000 | 21.5866 | 10.1468
422000000 | 21.5761 | 10.1298
423000000 | 21.5712 | 10.1144
424000000 | 21.5631 | 10.0981
425000000 | 21.5618 | 10.088
426000000 | 21.5554 | 10.077
427000000 | 21.5518 | 10.0683
428000000 | 21.5406 | 10.0469
429000000 | 21.5354 | 10.0393
430000000 | 21.5223 | 10.0174
431000000 | 21.5202 | 10.0067
432000000 | 21.5105 | 9.9881
433000000 | 21.5085 | 9.9815
434000000 | 21.5016 | 9.9734
435000000 | 21.4943 | 9.9529
436000000 | 21.4898 | 9.9368
437000000 | 21.4847 | 9.9303
438000000 | 21.4845 | 9.9167
439000000 | 21.4736 | 9.9065
440000000 | 21.4673 | 9.8913
441000000 | 21.4605 | 9.8782
442000000 | 21.4595 | 9.8622
443000000 | 21.4468 | 9.856
444000000 | 21.4467 | 9.8459
445000000 | 21.4386 | 9.8263
446000000 | 21.4337 | 9.8183
447000000 | 21.4247 | 9.8033
448000000 | 21.4203 | 9.7927
449000000 | 21.4146 | 9.7803
450000000 | 21.4104 | 9.7713
451000000 | 21.4023 | 9.7528
452000000 | 21.3988 | 9.7449
453000000 | 21.3894 | 9.7342
454000000 | 21.3871 | 9.7231
455000000 | 21.3813 | 9.7104
456000000 | 21.3797 | 9.6965
457000000 | 21.3705 | 9.6849
458000000 | 21.3635 | 9.6703
459000000 | 21.3603 | 9.6672
460000000 | 21.3551 | 9.6496
461000000 | 21.3518 | 9.6392
462000000 | 21.346 | 9.6305
463000000 | 21.3388 | 9.615
464000000 | 21.3349 | 9.6064
465000000 | 21.3289 | 9.5948
466000000 | 21.3276 | 9.5815
467000000 | 21.3231 | 9.5711
468000000 | 21.3145 | 9.5578
469000000 | 21.3101 | 9.5518
470000000 | 21.3046 | 9.5375
471000000 | 21.301 | 9.5291
472000000 | 21.2951 | 9.5191
473000000 | 21.2921 | 9.5074
474000000 | 21.2875 | 9.4983
475000000 | 21.2818 | 9.4883
476000000 | 21.2773 | 9.4719
477000000 | 21.2759 | 9.4663
478000000 | 21.2637 | 9.451
479000000 | 21.2625 | 9.4456
480000000 | 21.2583 | 9.4332
481000000 | 21.2505 | 9.4231
482000000 | 21.2467 | 9.4113
483000000 | 21.2426 | 9.4016
484000000 | 21.2381 | 9.3892
485000000 | 21.2324 | 9.3803
486000000 | 21.2295 | 9.3699
487000000 | 21.2283 | 9.3628
488000000 | 21.2225 | 9.346
489000000 | 21.2196 | 9.3376
490000000 | 21.2122 | 9.3282
491000000 | 21.2096 | 9.3161
492000000 | 21.2027 | 9.303
493000000 | 21.1994 | 9.2999
494000000 | 21.1943 | 9.2882
495000000 | 21.19 | 9.2787
496000000 | 21.1884 | 9.2657
497000000 | 21.1821 | 9.258
498000000 | 21.1745 | 9.245
499000000 | 21.1747 | 9.238
500000000 | 21.1671 | 9.2271