## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:24:20
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 20.7999 | 9.4382
301000000 | 20.7919 | 9.4184
302000000 | 20.7847 | 9.4022
303000000 | 20.7736 | 9.3938
304000000 | 20.7717 | 9.3683
305000000 | 20.7612 | 9.358
306000000 | 20.7536 | 9.3422
307000000 | 20.738 | 9.315
308000000 | 20.7401 | 9.3036
309000000 | 20.7229 | 9.2815
310000000 | 20.7139 | 9.2634
311000000 | 20.7027 | 9.245
312000000 | 20.6878 | 9.235
313000000 | 20.683 | 9.2064
314000000 | 20.6688 | 9.1935
315000000 | 20.6562 | 9.1841
316000000 | 20.6502 | 9.1593
317000000 | 20.636 | 9.1415
318000000 | 20.6218 | 9.1257
319000000 | 20.6152 | 9.112
320000000 | 20.5997 | 9.0892
321000000 | 20.5935 | 9.0696
322000000 | 20.5827 | 9.0526
323000000 | 20.5688 | 9.0374
324000000 | 20.5603 | 9.0239
325000000 | 20.5534 | 9.0121
326000000 | 20.5477 | 8.9914
327000000 | 20.5382 | 8.9764
328000000 | 20.5362 | 8.9627
329000000 | 20.5248 | 8.9481
330000000 | 20.5114 | 8.9327
331000000 | 20.5057 | 8.9179
332000000 | 20.4934 | 8.9001
333000000 | 20.4811 | 8.8844
334000000 | 20.4714 | 8.8638
335000000 | 20.4599 | 8.8487
336000000 | 20.4477 | 8.8252
337000000 | 20.4407 | 8.8158
338000000 | 20.4222 | 8.7939
339000000 | 20.4077 | 8.7817
340000000 | 20.4003 | 8.768
341000000 | 20.3946 | 8.754
342000000 | 20.3867 | 8.7392
343000000 | 20.3792 | 8.7231
344000000 | 20.3688 | 8.71
345000000 | 20.3582 | 8.6912
346000000 | 20.346 | 8.6866
347000000 | 20.3489 | 8.6691
348000000 | 20.3427 | 8.6527
349000000 | 20.3392 | 8.6381
350000000 | 20.3229 | 8.6199
351000000 | 20.3119 | 8.6134
352000000 | 20.3084 | 8.5958
353000000 | 20.3012 | 8.5811
354000000 | 20.2857 | 8.5669
355000000 | 20.2744 | 8.5588
356000000 | 20.2675 | 8.54
357000000 | 20.2585 | 8.5197
358000000 | 20.2422 | 8.5049
359000000 | 20.235 | 8.4866
360000000 | 20.2297 | 8.4754
361000000 | 20.2192 | 8.4642
362000000 | 20.2075 | 8.4467
363000000 | 20.2001 | 8.4343
364000000 | 20.1954 | 8.4242
365000000 | 20.1843 | 8.4146
366000000 | 20.1854 | 8.394
367000000 | 20.1765 | 8.3855
368000000 | 20.1719 | 8.3776
369000000 | 20.1664 | 8.3608
370000000 | 20.1635 | 8.3478
371000000 | 20.158 | 8.3342
372000000 | 20.1441 | 8.3211
373000000 | 20.1402 | 8.3107
374000000 | 20.1332 | 8.2918
375000000 | 20.1216 | 8.2791
376000000 | 20.1188 | 8.2692
377000000 | 20.1043 | 8.2551
378000000 | 20.0963 | 8.2401
379000000 | 20.0895 | 8.228
380000000 | 20.0833 | 8.2137
381000000 | 20.0806 | 8.2006
382000000 | 20.0697 | 8.1887
383000000 | 20.0678 | 8.1773
384000000 | 20.0649 | 8.1656
385000000 | 20.0586 | 8.1546
386000000 | 20.0555 | 8.1439
387000000 | 20.0504 | 8.1369
388000000 | 20.0476 | 8.1222
389000000 | 20.0422 | 8.1142
390000000 | 20.0419 | 8.1069
391000000 | 20.0393 | 8.0945
392000000 | 20.0281 | 8.0825
393000000 | 20.0256 | 8.0652
394000000 | 20.0166 | 8.0593
395000000 | 20.0118 | 8.0416
396000000 | 20.002 | 8.0292
397000000 | 19.9966 | 8.018
398000000 | 19.9805 | 8.0019
399000000 | 19.9799 | 7.9936
400000000 | 19.9762 | 7.9775
401000000 | 19.9687 | 7.9718
402000000 | 19.9677 | 7.9601
403000000 | 19.9607 | 7.9448
404000000 | 19.9616 | 7.9375
405000000 | 19.9589 | 7.9352
406000000 | 19.9545 | 7.9202
407000000 | 19.9533 | 7.9112
408000000 | 19.9502 | 7.9004
409000000 | 19.9511 | 7.8944
410000000 | 19.9437 | 7.8841
411000000 | 19.9425 | 7.87
412000000 | 19.9355 | 7.8622
413000000 | 19.9246 | 7.8489
414000000 | 19.9191 | 7.8354
415000000 | 19.9094 | 7.8314
416000000 | 19.9069 | 7.8184
417000000 | 19.8939 | 7.8032
418000000 | 19.8955 | 7.7899
419000000 | 19.8853 | 7.782
420000000 | 19.8796 | 7.7682
421000000 | 19.8804 | 7.7645
422000000 | 19.8744 | 7.7521
423000000 | 19.8747 | 7.7452
424000000 | 19.8726 | 7.7368
425000000 | 19.8714 | 7.7309
426000000 | 19.8671 | 7.7194
427000000 | 19.8588 | 7.71
428000000 | 19.8555 | 7.7029
429000000 | 19.8495 | 7.6895
430000000 | 19.8383 | 7.6774
431000000 | 19.8325 | 7.6718
432000000 | 19.8274 | 7.6647
433000000 | 19.8197 | 7.6531
434000000 | 19.8142 | 7.6394
435000000 | 19.8047 | 7.6309
436000000 | 19.7965 | 7.6199
437000000 | 19.7903 | 7.6135
438000000 | 19.7935 | 7.6018
439000000 | 19.783 | 7.5989
440000000 | 19.7754 | 7.5824
441000000 | 19.7719 | 7.5732
442000000 | 19.7683 | 7.5678
443000000 | 19.7581 | 7.5626
444000000 | 19.7571 | 7.5485
445000000 | 19.7545 | 7.5389
446000000 | 19.7467 | 7.5356
447000000 | 19.7352 | 7.5232
448000000 | 19.7232 | 7.5138
449000000 | 19.7187 | 7.5049
450000000 | 19.7115 | 7.4959
451000000 | 19.7109 | 7.4833
452000000 | 19.7013 | 7.4779
453000000 | 19.692 | 7.4666
454000000 | 19.683 | 7.4541
455000000 | 19.6839 | 7.4498
456000000 | 19.6742 | 7.4452
457000000 | 19.6706 | 7.4382
458000000 | 19.6627 | 7.4291
459000000 | 19.6539 | 7.4192
460000000 | 19.6498 | 7.4091
461000000 | 19.6387 | 7.3982
462000000 | 19.6315 | 7.3939
463000000 | 19.6262 | 7.3856
464000000 | 19.617 | 7.3755
465000000 | 19.6052 | 7.3659
466000000 | 19.6002 | 7.3552
467000000 | 19.5926 | 7.3482
468000000 | 19.5843 | 7.3362
469000000 | 19.5821 | 7.3311
470000000 | 19.5756 | 7.3267
471000000 | 19.5725 | 7.3155
472000000 | 19.565 | 7.3143
473000000 | 19.5601 | 7.3017
474000000 | 19.5538 | 7.2994
475000000 | 19.5489 | 7.2885
476000000 | 19.5405 | 7.279
477000000 | 19.5338 | 7.2748
478000000 | 19.5205 | 7.2636
479000000 | 19.515 | 7.2555
480000000 | 19.5058 | 7.2441
481000000 | 19.4933 | 7.2367
482000000 | 19.4888 | 7.2244
483000000 | 19.4792 | 7.2218
484000000 | 19.477 | 7.212
485000000 | 19.4666 | 7.2032
486000000 | 19.4675 | 7.1952
487000000 | 19.4607 | 7.1912
488000000 | 19.4581 | 7.1806
489000000 | 19.4548 | 7.1766
490000000 | 19.4502 | 7.1724
491000000 | 19.4462 | 7.1647
492000000 | 19.4398 | 7.1544
493000000 | 19.4307 | 7.1537
494000000 | 19.4293 | 7.1436
495000000 | 19.4284 | 7.1374
496000000 | 19.4197 | 7.1291
497000000 | 19.4129 | 7.1246
498000000 | 19.4035 | 7.1132
499000000 | 19.4025 | 7.1034
500000000 | 19.3912 | 7.0972