## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:26:25
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 2.8922 | 0.13506
301000000 | 2.8953 | 0.13079
302000000 | 2.8966 | 0.13151
303000000 | 2.8904 | 0.13348
304000000 | 2.8949 | 0.13167
305000000 | 2.8908 | 0.13615
306000000 | 2.8906 | 0.13489
307000000 | 2.8924 | 0.13989
308000000 | 2.8913 | 0.13621
309000000 | 2.8884 | 0.13438
310000000 | 2.8866 | 0.13027
311000000 | 2.8962 | 0.13935
312000000 | 2.886 | 0.13712
313000000 | 2.8855 | 0.13314
314000000 | 2.8851 | 0.1373
315000000 | 2.8866 | 0.13145
316000000 | 2.8853 | 0.13812
317000000 | 2.8833 | 0.12901
318000000 | 2.8765 | 0.13304
319000000 | 2.8842 | 0.13564
320000000 | 2.8757 | 0.13275
321000000 | 2.8777 | 0.13455
322000000 | 2.8782 | 0.12924
323000000 | 2.873 | 0.13342
324000000 | 2.8791 | 0.13945
325000000 | 2.8691 | 0.13619
326000000 | 2.8774 | 0.1319
327000000 | 2.8676 | 0.13033
328000000 | 2.8709 | 0.13276
329000000 | 2.8677 | 0.13153
330000000 | 2.8589 | 0.13668
331000000 | 2.8636 | 0.13616
332000000 | 2.8676 | 0.13436
333000000 | 2.8562 | 0.13574
334000000 | 2.8584 | 0.13084
335000000 | 2.8622 | 0.13067
336000000 | 2.8582 | 0.13046
337000000 | 2.8618 | 0.12899
338000000 | 2.8581 | 0.12506
339000000 | 2.8554 | 0.13022
340000000 | 2.8508 | 0.1305
341000000 | 2.8498 | 0.1262
342000000 | 2.852 | 0.1299
343000000 | 2.8517 | 0.13157
344000000 | 2.8514 | 0.12887
345000000 | 2.8416 | 0.12588
346000000 | 2.843 | 0.12961
347000000 | 2.8456 | 0.13078
348000000 | 2.8455 | 0.12403
349000000 | 2.85 | 0.12629
350000000 | 2.8408 | 0.13236
351000000 | 2.8398 | 0.12697
352000000 | 2.8447 | 0.12079
353000000 | 2.8438 | 0.12641
354000000 | 2.8427 | 0.12981
355000000 | 2.8398 | 0.13251
356000000 | 2.8345 | 0.12516
357000000 | 2.8437 | 0.12326
358000000 | 2.8404 | 0.12531
359000000 | 2.8399 | 0.11942
360000000 | 2.8433 | 0.12577
361000000 | 2.8424 | 0.1213
362000000 | 2.8354 | 0.11922
363000000 | 2.8389 | 0.12666
364000000 | 2.8424 | 0.11921
365000000 | 2.8345 | 0.11697
366000000 | 2.8428 | 0.11604
367000000 | 2.838 | 0.12593
368000000 | 2.8421 | 0.12444
369000000 | 2.8444 | 0.12345
370000000 | 2.8436 | 0.12385
371000000 | 2.843 | 0.12045
372000000 | 2.8455 | 0.12338
373000000 | 2.8455 | 0.11744
374000000 | 2.8521 | 0.11811
375000000 | 2.847 | 0.11924
376000000 | 2.851 | 0.12053
377000000 | 2.8488 | 0.12242
378000000 | 2.8502 | 0.12312
379000000 | 2.855 | 0.11917
380000000 | 2.8524 | 0.12005
381000000 | 2.8574 | 0.12282
382000000 | 2.8572 | 0.12125
383000000 | 2.8594 | 0.12079
384000000 | 2.8661 | 0.11701
385000000 | 2.8619 | 0.11948
386000000 | 2.8674 | 0.12082
387000000 | 2.8654 | 0.12103
388000000 | 2.8662 | 0.12044
389000000 | 2.8702 | 0.11853
390000000 | 2.8743 | 0.12515
391000000 | 2.8758 | 0.1192
392000000 | 2.8771 | 0.12215
393000000 | 2.8824 | 0.11821
394000000 | 2.8789 | 0.12788
395000000 | 2.8831 | 0.12381
396000000 | 2.888 | 0.12437
397000000 | 2.8884 | 0.1231
398000000 | 2.8902 | 0.12472
399000000 | 2.8959 | 0.11897
400000000 | 2.8962 | 0.1263
401000000 | 2.8963 | 0.12509
402000000 | 2.9012 | 0.12961
403000000 | 2.9038 | 0.12603
404000000 | 2.9095 | 0.12768
405000000 | 2.9062 | 0.12823
406000000 | 2.91 | 0.12906
407000000 | 2.9118 | 0.1257
408000000 | 2.9183 | 0.12557
409000000 | 2.92 | 0.13375
410000000 | 2.9217 | 0.12709
411000000 | 2.9217 | 0.12843
412000000 | 2.9232 | 0.12855
413000000 | 2.9223 | 0.13066
414000000 | 2.9284 | 0.12573
415000000 | 2.9238 | 0.13127
416000000 | 2.9303 | 0.13059
417000000 | 2.9291 | 0.12941
418000000 | 2.9331 | 0.1301
419000000 | 2.9387 | 0.13402
420000000 | 2.9349 | 0.12499
421000000 | 2.9417 | 0.12831
422000000 | 2.9382 | 0.1297
423000000 | 2.9412 | 0.13002
424000000 | 2.9412 | 0.12944
425000000 | 2.9434 | 0.1315
426000000 | 2.9471 | 0.13077
427000000 | 2.9432 | 0.13429
428000000 | 2.9458 | 0.13418
429000000 | 2.9452 | 0.13001
430000000 | 2.943 | 0.13207
431000000 | 2.9455 | 0.13227
432000000 | 2.9519 | 0.13126
433000000 | 2.9488 | 0.12768
434000000 | 2.9471 | 0.13676
435000000 | 2.9494 | 0.12923
436000000 | 2.9464 | 0.13081
437000000 | 2.9445 | 0.13699
438000000 | 2.9504 | 0.13389
439000000 | 2.9439 | 0.136
440000000 | 2.9423 | 0.12815
441000000 | 2.9455 | 0.1292
442000000 | 2.9452 | 0.13119
443000000 | 2.9427 | 0.1353
444000000 | 2.9444 | 0.13177
445000000 | 2.9409 | 0.12984
446000000 | 2.9423 | 0.13489
447000000 | 2.9381 | 0.13181
448000000 | 2.9372 | 0.13172
449000000 | 2.9341 | 0.1304
450000000 | 2.9354 | 0.12977
451000000 | 2.9307 | 0.1284
452000000 | 2.9342 | 0.12744
453000000 | 2.9263 | 0.1303
454000000 | 2.9263 | 0.12856
455000000 | 2.9266 | 0.12909
456000000 | 2.9246 | 0.13179
457000000 | 2.9201 | 0.13065
458000000 | 2.9218 | 0.12626
459000000 | 2.9153 | 0.12716
460000000 | 2.9178 | 0.12476
461000000 | 2.9104 | 0.12413
462000000 | 2.9093 | 0.13198
463000000 | 2.908 | 0.12592
464000000 | 2.9065 | 0.12862
465000000 | 2.8994 | 0.12338
466000000 | 2.9022 | 0.12392
467000000 | 2.9007 | 0.12259
468000000 | 2.8945 | 0.12239
469000000 | 2.8949 | 0.12712
470000000 | 2.8928 | 0.12388
471000000 | 2.8868 | 0.12261
472000000 | 2.8889 | 0.12452
473000000 | 2.8827 | 0.1218
474000000 | 2.8837 | 0.12243
475000000 | 2.879 | 0.1215
476000000 | 2.8799 | 0.12393
477000000 | 2.8758 | 0.12635
478000000 | 2.8722 | 0.12294
479000000 | 2.8726 | 0.12113
480000000 | 2.8727 | 0.1206
481000000 | 2.8643 | 0.11908
482000000 | 2.8666 | 0.11944
483000000 | 2.8628 | 0.1228
484000000 | 2.8605 | 0.1174
485000000 | 2.8575 | 0.11882
486000000 | 2.8601 | 0.12135
487000000 | 2.8574 | 0.11879
488000000 | 2.8556 | 0.11811
489000000 | 2.8557 | 0.11704
490000000 | 2.851 | 0.11875
491000000 | 2.8515 | 0.11686
492000000 | 2.8506 | 0.11733
493000000 | 2.8442 | 0.1206
494000000 | 2.8482 | 0.11667
495000000 | 2.8446 | 0.12058
496000000 | 2.846 | 0.11638
497000000 | 2.8439 | 0.11909
498000000 | 2.8413 | 0.11771
499000000 | 2.8419 | 0.11628
500000000 | 2.8395 | 0.11697