## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:27:03
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 10.2403 | 2.1698
301000000 | 10.2344 | 2.1657
302000000 | 10.2403 | 2.1675
303000000 | 10.2229 | 2.164
304000000 | 10.2276 | 2.1582
305000000 | 10.223 | 2.1675
306000000 | 10.2151 | 2.1686
307000000 | 10.2153 | 2.1607
308000000 | 10.213 | 2.1614
309000000 | 10.2088 | 2.1561
310000000 | 10.2006 | 2.1535
311000000 | 10.1931 | 2.1556
312000000 | 10.1913 | 2.1534
313000000 | 10.1887 | 2.1452
314000000 | 10.1815 | 2.147
315000000 | 10.1761 | 2.14
316000000 | 10.1787 | 2.1478
317000000 | 10.1721 | 2.1402
318000000 | 10.1663 | 2.1424
319000000 | 10.167 | 2.1378
320000000 | 10.1526 | 2.1391
321000000 | 10.1542 | 2.1283
322000000 | 10.152 | 2.1288
323000000 | 10.1412 | 2.1394
324000000 | 10.1416 | 2.1328
325000000 | 10.1319 | 2.1275
326000000 | 10.133 | 2.1283
327000000 | 10.1244 | 2.1223
328000000 | 10.1228 | 2.1233
329000000 | 10.1158 | 2.1147
330000000 | 10.1115 | 2.1173
331000000 | 10.109 | 2.1202
332000000 | 10.1038 | 2.1145
333000000 | 10.0986 | 2.1121
334000000 | 10.0945 | 2.1087
335000000 | 10.0952 | 2.1062
336000000 | 10.0898 | 2.1046
337000000 | 10.0884 | 2.104
338000000 | 10.0811 | 2.1011
339000000 | 10.0707 | 2.0992
340000000 | 10.0729 | 2.097
341000000 | 10.0702 | 2.0991
342000000 | 10.0683 | 2.1018
343000000 | 10.0618 | 2.0942
344000000 | 10.0546 | 2.0905
345000000 | 10.0505 | 2.0855
346000000 | 10.0445 | 2.094
347000000 | 10.0434 | 2.0826
348000000 | 10.0405 | 2.0829
349000000 | 10.042 | 2.0797
350000000 | 10.0307 | 2.0838
351000000 | 10.032 | 2.0821
352000000 | 10.0335 | 2.0787
353000000 | 10.028 | 2.0739
354000000 | 10.0172 | 2.071
355000000 | 10.0177 | 2.0794
356000000 | 10.0113 | 2.0727
357000000 | 10.0183 | 2.0691
358000000 | 10.0129 | 2.0663
359000000 | 10.0041 | 2.0598
360000000 | 10.0071 | 2.0645
361000000 | 10.0034 | 2.0598
362000000 | 9.9955 | 2.0534
363000000 | 9.9917 | 2.0599
364000000 | 9.992 | 2.0544
365000000 | 9.9856 | 2.0575
366000000 | 9.9867 | 2.0458
367000000 | 9.9894 | 2.0494
368000000 | 9.9817 | 2.0497
369000000 | 9.9852 | 2.0462
370000000 | 9.9855 | 2.0459
371000000 | 9.9777 | 2.0416
372000000 | 9.9794 | 2.0394
373000000 | 9.9774 | 2.0391
374000000 | 9.974 | 2.0419
375000000 | 9.9746 | 2.0337
376000000 | 9.9744 | 2.0356
377000000 | 9.9661 | 2.0374
378000000 | 9.9688 | 2.0338
379000000 | 9.9693 | 2.0336
380000000 | 9.9654 | 2.0335
381000000 | 9.9656 | 2.0326
382000000 | 9.965 | 2.0304
383000000 | 9.9668 | 2.0246
384000000 | 9.9652 | 2.0233
385000000 | 9.9643 | 2.0244
386000000 | 9.9634 | 2.0267
387000000 | 9.9604 | 2.0195
388000000 | 9.9594 | 2.02
389000000 | 9.9594 | 2.0226
390000000 | 9.9622 | 2.0218
391000000 | 9.9607 | 2.0178
392000000 | 9.9615 | 2.0216
393000000 | 9.9531 | 2.0141
394000000 | 9.9571 | 2.0194
395000000 | 9.9543 | 2.0099
396000000 | 9.9595 | 2.0152
397000000 | 9.9587 | 2.0123
398000000 | 9.9539 | 2.0105
399000000 | 9.9589 | 2.0106
400000000 | 9.9579 | 2.0092
401000000 | 9.9558 | 2.0111
402000000 | 9.9591 | 2.0101
403000000 | 9.9593 | 2.006
404000000 | 9.9593 | 2.0042
405000000 | 9.9592 | 2.0127
406000000 | 9.958 | 2.0068
407000000 | 9.9567 | 2.0083
408000000 | 9.9563 | 2.0031
409000000 | 9.9565 | 2.0034
410000000 | 9.9526 | 2.0048
411000000 | 9.9584 | 2
412000000 | 9.9563 | 1.9998
413000000 | 9.9506 | 1.997
414000000 | 9.9544 | 1.9939
415000000 | 9.9523 | 1.9957
416000000 | 9.9502 | 1.9952
417000000 | 9.9511 | 1.9931
418000000 | 9.9538 | 1.9927
419000000 | 9.953 | 1.9924
420000000 | 9.9476 | 1.9893
421000000 | 9.9507 | 1.9894
422000000 | 9.9482 | 1.9859
423000000 | 9.9482 | 1.9861
424000000 | 9.9436 | 1.9815
425000000 | 9.9462 | 1.9866
426000000 | 9.9464 | 1.9863
427000000 | 9.9432 | 1.9858
428000000 | 9.9387 | 1.9872
429000000 | 9.9404 | 1.9817
430000000 | 9.9307 | 1.9758
431000000 | 9.9313 | 1.9794
432000000 | 9.9369 | 1.9801
433000000 | 9.9308 | 1.9782
434000000 | 9.9268 | 1.981
435000000 | 9.9282 | 1.9773
436000000 | 9.9248 | 1.9741
437000000 | 9.9205 | 1.9757
438000000 | 9.9242 | 1.9714
439000000 | 9.9188 | 1.9762
440000000 | 9.913 | 1.9729
441000000 | 9.9112 | 1.9691
442000000 | 9.9092 | 1.9671
443000000 | 9.9035 | 1.9719
444000000 | 9.9029 | 1.9656
445000000 | 9.8976 | 1.9618
446000000 | 9.8977 | 1.9637
447000000 | 9.8904 | 1.9633
448000000 | 9.8843 | 1.9626
449000000 | 9.8815 | 1.9613
450000000 | 9.8843 | 1.9618
451000000 | 9.879 | 1.9575
452000000 | 9.8767 | 1.9585
453000000 | 9.87 | 1.958
454000000 | 9.8652 | 1.9523
455000000 | 9.8579 | 1.9537
456000000 | 9.8592 | 1.955
457000000 | 9.8493 | 1.9541
458000000 | 9.8529 | 1.9472
459000000 | 9.8439 | 1.9496
460000000 | 9.8436 | 1.9479
461000000 | 9.8379 | 1.9485
462000000 | 9.8316 | 1.948
463000000 | 9.8301 | 1.9441
464000000 | 9.8254 | 1.9426
465000000 | 9.8188 | 1.9415
466000000 | 9.8183 | 1.9407
467000000 | 9.815 | 1.94
468000000 | 9.8085 | 1.9365
469000000 | 9.8038 | 1.9357
470000000 | 9.7998 | 1.9352
471000000 | 9.7938 | 1.9351
472000000 | 9.7927 | 1.9335
473000000 | 9.7888 | 1.9325
474000000 | 9.783 | 1.9359
475000000 | 9.7795 | 1.9342
476000000 | 9.7786 | 1.928
477000000 | 9.7695 | 1.9337
478000000 | 9.7638 | 1.9277
479000000 | 9.7614 | 1.9253
480000000 | 9.76 | 1.9225
481000000 | 9.7541 | 1.925
482000000 | 9.7482 | 1.9215
483000000 | 9.7451 | 1.9261
484000000 | 9.7421 | 1.9193
485000000 | 9.7376 | 1.9204
486000000 | 9.7376 | 1.9162
487000000 | 9.7331 | 1.9131
488000000 | 9.7284 | 1.9143
489000000 | 9.7258 | 1.9164
490000000 | 9.7216 | 1.9141
491000000 | 9.7205 | 1.9136
492000000 | 9.7179 | 1.9103
493000000 | 9.7153 | 1.916
494000000 | 9.7105 | 1.9126
495000000 | 9.7079 | 1.9152
496000000 | 9.71 | 1.9096
497000000 | 9.7039 | 1.9112
498000000 | 9.6976 | 1.907
499000000 | 9.6995 | 1.9094
500000000 | 9.693 | 1.9087