## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:27:40
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 13.3215 | 3.265
301000000 | 13.3129 | 3.2608
302000000 | 13.3121 | 3.2534
303000000 | 13.3051 | 3.2526
304000000 | 13.2977 | 3.2499
305000000 | 13.2986 | 3.2487
306000000 | 13.2865 | 3.2448
307000000 | 13.2892 | 3.2379
308000000 | 13.2799 | 3.2338
309000000 | 13.2686 | 3.2334
310000000 | 13.2654 | 3.2206
311000000 | 13.2572 | 3.2193
312000000 | 13.2514 | 3.2161
313000000 | 13.2483 | 3.2148
314000000 | 13.2445 | 3.2083
315000000 | 13.2354 | 3.2032
316000000 | 13.2408 | 3.2022
317000000 | 13.2254 | 3.1984
318000000 | 13.2266 | 3.1945
319000000 | 13.2169 | 3.1831
320000000 | 13.2153 | 3.1874
321000000 | 13.2068 | 3.1845
322000000 | 13.2017 | 3.1697
323000000 | 13.1935 | 3.1751
324000000 | 13.1907 | 3.1718
325000000 | 13.1823 | 3.1691
326000000 | 13.1814 | 3.1628
327000000 | 13.1727 | 3.1551
328000000 | 13.171 | 3.1536
329000000 | 13.1652 | 3.1471
330000000 | 13.1543 | 3.1454
331000000 | 13.1557 | 3.1484
332000000 | 13.1501 | 3.1368
333000000 | 13.1384 | 3.1372
334000000 | 13.1319 | 3.1293
335000000 | 13.1298 | 3.1292
336000000 | 13.1235 | 3.1213
337000000 | 13.1237 | 3.118
338000000 | 13.1128 | 3.1118
339000000 | 13.1069 | 3.1096
340000000 | 13.1025 | 3.1052
341000000 | 13.0981 | 3.1038
342000000 | 13.0942 | 3.0978
343000000 | 13.0899 | 3.1006
344000000 | 13.0817 | 3.0909
345000000 | 13.0785 | 3.0837
346000000 | 13.0676 | 3.0902
347000000 | 13.0702 | 3.0808
348000000 | 13.066 | 3.0758
349000000 | 13.0658 | 3.0742
350000000 | 13.0559 | 3.0692
351000000 | 13.0482 | 3.0701
352000000 | 13.0463 | 3.0609
353000000 | 13.0475 | 3.0651
354000000 | 13.038 | 3.0599
355000000 | 13.0279 | 3.0591
356000000 | 13.027 | 3.0479
357000000 | 13.0251 | 3.0482
358000000 | 13.023 | 3.042
359000000 | 13.0186 | 3.034
360000000 | 13.0141 | 3.0378
361000000 | 13.0144 | 3.0325
362000000 | 13.0067 | 3.0246
363000000 | 13.0007 | 3.0214
364000000 | 13.0023 | 3.0235
365000000 | 12.992 | 3.0237
366000000 | 12.9961 | 3.0136
367000000 | 12.9921 | 3.0137
368000000 | 12.9869 | 3.0102
369000000 | 12.9853 | 3.0037
370000000 | 12.9849 | 3.0041
371000000 | 12.9758 | 2.9994
372000000 | 12.9729 | 2.9882
373000000 | 12.9741 | 2.9856
374000000 | 12.9713 | 2.9873
375000000 | 12.9688 | 2.9825
376000000 | 12.9675 | 2.9842
377000000 | 12.9591 | 2.9844
378000000 | 12.9583 | 2.9815
379000000 | 12.9574 | 2.9751
380000000 | 12.9533 | 2.9714
381000000 | 12.9592 | 2.972
382000000 | 12.9494 | 2.967
383000000 | 12.9528 | 2.9618
384000000 | 12.9488 | 2.958
385000000 | 12.948 | 2.9575
386000000 | 12.945 | 2.955
387000000 | 12.939 | 2.9538
388000000 | 12.9422 | 2.9501
389000000 | 12.9421 | 2.9431
390000000 | 12.9396 | 2.9479
391000000 | 12.9364 | 2.9407
392000000 | 12.9367 | 2.9415
393000000 | 12.9346 | 2.9328
394000000 | 12.9316 | 2.9358
395000000 | 12.9307 | 2.9309
396000000 | 12.9332 | 2.928
397000000 | 12.9289 | 2.9303
398000000 | 12.9278 | 2.9186
399000000 | 12.9288 | 2.9186
400000000 | 12.9343 | 2.9175
401000000 | 12.9254 | 2.92
402000000 | 12.9255 | 2.9159
403000000 | 12.9206 | 2.9096
404000000 | 12.9263 | 2.9058
405000000 | 12.9254 | 2.9122
406000000 | 12.9197 | 2.9015
407000000 | 12.9211 | 2.8991
408000000 | 12.9256 | 2.8999
409000000 | 12.9206 | 2.8979
410000000 | 12.9157 | 2.8935
411000000 | 12.9177 | 2.8932
412000000 | 12.9147 | 2.8872
413000000 | 12.9138 | 2.8829
414000000 | 12.9132 | 2.8814
415000000 | 12.9053 | 2.8843
416000000 | 12.908 | 2.8804
417000000 | 12.9048 | 2.8753
418000000 | 12.9052 | 2.8726
419000000 | 12.9057 | 2.8742
420000000 | 12.9013 | 2.8681
421000000 | 12.9032 | 2.8699
422000000 | 12.8998 | 2.8645
423000000 | 12.8997 | 2.8635
424000000 | 12.8922 | 2.8597
425000000 | 12.8923 | 2.8608
426000000 | 12.8916 | 2.8573
427000000 | 12.887 | 2.8545
428000000 | 12.8869 | 2.8528
429000000 | 12.8845 | 2.8529
430000000 | 12.8798 | 2.8457
431000000 | 12.8758 | 2.8449
432000000 | 12.8735 | 2.8438
433000000 | 12.8734 | 2.8415
434000000 | 12.8695 | 2.8418
435000000 | 12.869 | 2.8326
436000000 | 12.8635 | 2.8291
437000000 | 12.8567 | 2.8351
438000000 | 12.8594 | 2.8298
439000000 | 12.8525 | 2.8334
440000000 | 12.8479 | 2.823
441000000 | 12.8475 | 2.8209
442000000 | 12.8443 | 2.8215
443000000 | 12.8391 | 2.8231
444000000 | 12.8362 | 2.8163
445000000 | 12.8368 | 2.8117
446000000 | 12.8285 | 2.8135
447000000 | 12.8214 | 2.8067
448000000 | 12.8179 | 2.8078
449000000 | 12.8127 | 2.8063
450000000 | 12.8157 | 2.8019
451000000 | 12.8107 | 2.7984
452000000 | 12.7994 | 2.7943
453000000 | 12.7963 | 2.7956
454000000 | 12.7931 | 2.7914
455000000 | 12.7892 | 2.7876
456000000 | 12.787 | 2.7899
457000000 | 12.777 | 2.787
458000000 | 12.7767 | 2.7836
459000000 | 12.7685 | 2.7822
460000000 | 12.7701 | 2.7805
461000000 | 12.7652 | 2.7761
462000000 | 12.7565 | 2.7784
463000000 | 12.7543 | 2.7734
464000000 | 12.7515 | 2.7707
465000000 | 12.747 | 2.7698
466000000 | 12.7417 | 2.7677
467000000 | 12.7343 | 2.7623
468000000 | 12.7285 | 2.7624
469000000 | 12.7275 | 2.7607
470000000 | 12.7214 | 2.7543
471000000 | 12.714 | 2.7553
472000000 | 12.7102 | 2.7582
473000000 | 12.7035 | 2.7519
474000000 | 12.6971 | 2.7515
475000000 | 12.6955 | 2.7528
476000000 | 12.6931 | 2.7431
477000000 | 12.6872 | 2.7447
478000000 | 12.6792 | 2.744
479000000 | 12.6801 | 2.7391
480000000 | 12.6763 | 2.7364
481000000 | 12.6671 | 2.7342
482000000 | 12.6651 | 2.7318
483000000 | 12.6601 | 2.7331
484000000 | 12.6572 | 2.7282
485000000 | 12.6558 | 2.7246
486000000 | 12.6535 | 2.7285
487000000 | 12.6457 | 2.7208
488000000 | 12.6435 | 2.7188
489000000 | 12.638 | 2.7206
490000000 | 12.6342 | 2.7186
491000000 | 12.6344 | 2.7175
492000000 | 12.6284 | 2.7126
493000000 | 12.6235 | 2.712
494000000 | 12.6231 | 2.7104
495000000 | 12.6189 | 2.7094
496000000 | 12.6161 | 2.7073
497000000 | 12.6152 | 2.7058
498000000 | 12.6099 | 2.7037
499000000 | 12.6088 | 2.7045
500000000 | 12.6028 | 2.6995