## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:28:20
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 17.9242 | 4.5731
301000000 | 17.9157 | 4.561
302000000 | 17.9108 | 4.5612
303000000 | 17.8952 | 4.5493
304000000 | 17.8916 | 4.5474
305000000 | 17.8865 | 4.5481
306000000 | 17.876 | 4.541
307000000 | 17.8635 | 4.5309
308000000 | 17.861 | 4.5242
309000000 | 17.8564 | 4.5247
310000000 | 17.8424 | 4.5141
311000000 | 17.8334 | 4.5123
312000000 | 17.8262 | 4.505
313000000 | 17.8178 | 4.4964
314000000 | 17.8072 | 4.4961
315000000 | 17.8012 | 4.4901
316000000 | 17.7964 | 4.4946
317000000 | 17.7866 | 4.4803
318000000 | 17.7775 | 4.4729
319000000 | 17.7753 | 4.4674
320000000 | 17.7662 | 4.4641
321000000 | 17.7606 | 4.4553
322000000 | 17.7497 | 4.4521
323000000 | 17.7467 | 4.4545
324000000 | 17.731 | 4.4429
325000000 | 17.7219 | 4.4361
326000000 | 17.7249 | 4.4308
327000000 | 17.7097 | 4.4238
328000000 | 17.7024 | 4.4238
329000000 | 17.6965 | 4.4165
330000000 | 17.6859 | 4.4118
331000000 | 17.6788 | 4.4044
332000000 | 17.669 | 4.3991
333000000 | 17.6608 | 4.4026
334000000 | 17.6528 | 4.3884
335000000 | 17.6492 | 4.3859
336000000 | 17.6374 | 4.3754
337000000 | 17.6357 | 4.3731
338000000 | 17.6261 | 4.3716
339000000 | 17.622 | 4.3667
340000000 | 17.6162 | 4.3567
341000000 | 17.6081 | 4.3562
342000000 | 17.5993 | 4.3546
343000000 | 17.5969 | 4.3448
344000000 | 17.5838 | 4.3413
345000000 | 17.5791 | 4.3356
346000000 | 17.5665 | 4.3334
347000000 | 17.5656 | 4.3238
348000000 | 17.5614 | 4.3255
349000000 | 17.5572 | 4.3154
350000000 | 17.5459 | 4.3147
351000000 | 17.5375 | 4.3095
352000000 | 17.536 | 4.3002
353000000 | 17.5271 | 4.297
354000000 | 17.5174 | 4.2983
355000000 | 17.51 | 4.2942
356000000 | 17.5039 | 4.2848
357000000 | 17.5018 | 4.2817
358000000 | 17.4916 | 4.2777
359000000 | 17.4851 | 4.2631
360000000 | 17.4849 | 4.2664
361000000 | 17.4746 | 4.2641
362000000 | 17.4669 | 4.2573
363000000 | 17.4664 | 4.2531
364000000 | 17.4582 | 4.2469
365000000 | 17.451 | 4.2439
366000000 | 17.4525 | 4.2327
367000000 | 17.4441 | 4.2331
368000000 | 17.4386 | 4.2337
369000000 | 17.4358 | 4.2302
370000000 | 17.4277 | 4.2219
371000000 | 17.4249 | 4.2157
372000000 | 17.4184 | 4.209
373000000 | 17.4115 | 4.206
374000000 | 17.4132 | 4.1988
375000000 | 17.4044 | 4.2017
376000000 | 17.4033 | 4.1958
377000000 | 17.3913 | 4.194
378000000 | 17.3877 | 4.1886
379000000 | 17.3869 | 4.1843
380000000 | 17.3841 | 4.1775
381000000 | 17.3828 | 4.1734
382000000 | 17.3674 | 4.1715
383000000 | 17.3654 | 4.1668
384000000 | 17.3703 | 4.1621
385000000 | 17.3631 | 4.1593
386000000 | 17.3617 | 4.1588
387000000 | 17.3569 | 4.1547
388000000 | 17.3518 | 4.1489
389000000 | 17.3517 | 4.1433
390000000 | 17.3463 | 4.1489
391000000 | 17.3475 | 4.1363
392000000 | 17.339 | 4.1349
393000000 | 17.3344 | 4.1268
394000000 | 17.3298 | 4.1319
395000000 | 17.3304 | 4.1259
396000000 | 17.3244 | 4.1205
397000000 | 17.3262 | 4.116
398000000 | 17.3168 | 4.1102
399000000 | 17.3173 | 4.1054
400000000 | 17.3113 | 4.1066
401000000 | 17.3064 | 4.1072
402000000 | 17.3077 | 4.0983
403000000 | 17.3039 | 4.0954
404000000 | 17.2978 | 4.0862
405000000 | 17.2988 | 4.0931
406000000 | 17.2983 | 4.083
407000000 | 17.2921 | 4.0864
408000000 | 17.2914 | 4.0778
409000000 | 17.2862 | 4.077
410000000 | 17.2808 | 4.0685
411000000 | 17.2764 | 4.0664
412000000 | 17.2743 | 4.0673
413000000 | 17.2718 | 4.0594
414000000 | 17.2686 | 4.0556
415000000 | 17.2599 | 4.0551
416000000 | 17.2604 | 4.0538
417000000 | 17.2552 | 4.0437
418000000 | 17.2587 | 4.0404
419000000 | 17.2514 | 4.0408
420000000 | 17.2434 | 4.0341
421000000 | 17.2459 | 4.0333
422000000 | 17.2384 | 4.029
423000000 | 17.2367 | 4.0285
424000000 | 17.2316 | 4.0215
425000000 | 17.2272 | 4.0215
426000000 | 17.2242 | 4.0178
427000000 | 17.2213 | 4.015
428000000 | 17.2158 | 4.0105
429000000 | 17.211 | 4.0095
430000000 | 17.2044 | 4.0038
431000000 | 17.2033 | 4.0041
432000000 | 17.1979 | 3.9984
433000000 | 17.1937 | 3.9939
434000000 | 17.1903 | 3.9911
435000000 | 17.1873 | 3.9914
436000000 | 17.1782 | 3.9858
437000000 | 17.1716 | 3.9855
438000000 | 17.1741 | 3.9799
439000000 | 17.1659 | 3.9806
440000000 | 17.1586 | 3.9716
441000000 | 17.1564 | 3.9709
442000000 | 17.1506 | 3.9645
443000000 | 17.1441 | 3.9657
444000000 | 17.1428 | 3.9598
445000000 | 17.136 | 3.9563
446000000 | 17.1298 | 3.9555
447000000 | 17.12 | 3.9519
448000000 | 17.1166 | 3.9478
449000000 | 17.1092 | 3.9434
450000000 | 17.1088 | 3.9421
451000000 | 17.1037 | 3.9372
452000000 | 17.0945 | 3.9392
453000000 | 17.0871 | 3.9318
454000000 | 17.0846 | 3.928
455000000 | 17.077 | 3.9295
456000000 | 17.073 | 3.9238
457000000 | 17.0633 | 3.9227
458000000 | 17.0609 | 3.9145
459000000 | 17.0552 | 3.9172
460000000 | 17.047 | 3.911
461000000 | 17.0427 | 3.9099
462000000 | 17.0368 | 3.9098
463000000 | 17.0335 | 3.9028
464000000 | 17.025 | 3.9008
465000000 | 17.0163 | 3.8989
466000000 | 17.0144 | 3.8952
467000000 | 17.0058 | 3.8918
468000000 | 16.9994 | 3.8883
469000000 | 16.9932 | 3.885
470000000 | 16.988 | 3.8832
471000000 | 16.9851 | 3.8802
472000000 | 16.9773 | 3.8782
473000000 | 16.9709 | 3.8743
474000000 | 16.9664 | 3.877
475000000 | 16.9604 | 3.8698
476000000 | 16.9519 | 3.8671
477000000 | 16.9495 | 3.8706
478000000 | 16.9394 | 3.8634
479000000 | 16.9346 | 3.8614
480000000 | 16.9308 | 3.8598
481000000 | 16.9275 | 3.8559
482000000 | 16.9208 | 3.8514
483000000 | 16.912 | 3.849
484000000 | 16.9088 | 3.8484
485000000 | 16.9036 | 3.8413
486000000 | 16.9007 | 3.8421
487000000 | 16.8936 | 3.8397
488000000 | 16.8897 | 3.8393
489000000 | 16.8851 | 3.837
490000000 | 16.8782 | 3.8368
491000000 | 16.8744 | 3.8315
492000000 | 16.8732 | 3.827
493000000 | 16.8667 | 3.8318
494000000 | 16.8632 | 3.8248
495000000 | 16.8577 | 3.8214
496000000 | 16.8541 | 3.8183
497000000 | 16.8512 | 3.8198
498000000 | 16.8419 | 3.8147
499000000 | 16.844 | 3.812
500000000 | 16.8372 | 3.8127