## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:28:54
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 15.0699 | 4.9279
301000000 | 15.0568 | 4.917
302000000 | 15.0557 | 4.9162
303000000 | 15.041 | 4.9032
304000000 | 15.0345 | 4.8946
305000000 | 15.0355 | 4.8966
306000000 | 15.0164 | 4.8892
307000000 | 15.0138 | 4.8861
308000000 | 15.0153 | 4.8769
309000000 | 15.001 | 4.8712
310000000 | 14.9961 | 4.8595
311000000 | 14.9833 | 4.8531
312000000 | 14.9763 | 4.8499
313000000 | 14.9689 | 4.8461
314000000 | 14.9623 | 4.8395
315000000 | 14.9565 | 4.8281
316000000 | 14.9488 | 4.8314
317000000 | 14.9422 | 4.8203
318000000 | 14.9318 | 4.8163
319000000 | 14.9285 | 4.812
320000000 | 14.9169 | 4.8025
321000000 | 14.9159 | 4.791
322000000 | 14.9012 | 4.7863
323000000 | 14.8898 | 4.7888
324000000 | 14.8832 | 4.7764
325000000 | 14.8785 | 4.7726
326000000 | 14.8706 | 4.7629
327000000 | 14.8573 | 4.7598
328000000 | 14.857 | 4.7563
329000000 | 14.8505 | 4.7465
330000000 | 14.8373 | 4.7437
331000000 | 14.8344 | 4.7374
332000000 | 14.8258 | 4.7263
333000000 | 14.8114 | 4.7208
334000000 | 14.8099 | 4.7161
335000000 | 14.8023 | 4.711
336000000 | 14.7892 | 4.703
337000000 | 14.7893 | 4.7004
338000000 | 14.7772 | 4.6875
339000000 | 14.7682 | 4.6888
340000000 | 14.7617 | 4.6768
341000000 | 14.7551 | 4.677
342000000 | 14.7463 | 4.6705
343000000 | 14.7416 | 4.6637
344000000 | 14.7267 | 4.6558
345000000 | 14.7281 | 4.6482
346000000 | 14.7153 | 4.6489
347000000 | 14.7079 | 4.6453
348000000 | 14.7054 | 4.6362
349000000 | 14.7001 | 4.6303
350000000 | 14.6907 | 4.625
351000000 | 14.6791 | 4.6189
352000000 | 14.6713 | 4.6148
353000000 | 14.6632 | 4.6093
354000000 | 14.6592 | 4.602
355000000 | 14.6516 | 4.6003
356000000 | 14.6457 | 4.5913
357000000 | 14.6443 | 4.586
358000000 | 14.6325 | 4.5824
359000000 | 14.6279 | 4.5709
360000000 | 14.6235 | 4.5703
361000000 | 14.6191 | 4.5629
362000000 | 14.6048 | 4.5531
363000000 | 14.6004 | 4.5531
364000000 | 14.597 | 4.5501
365000000 | 14.5829 | 4.5463
366000000 | 14.5872 | 4.5313
367000000 | 14.5759 | 4.531
368000000 | 14.5719 | 4.532
369000000 | 14.5724 | 4.5232
370000000 | 14.5625 | 4.5155
371000000 | 14.5562 | 4.514
372000000 | 14.553 | 4.502
373000000 | 14.5461 | 4.5008
374000000 | 14.5424 | 4.4948
375000000 | 14.5374 | 4.4863
376000000 | 14.534 | 4.4873
377000000 | 14.5219 | 4.4879
378000000 | 14.5214 | 4.4793
379000000 | 14.5196 | 4.4719
380000000 | 14.5123 | 4.4724
381000000 | 14.5093 | 4.4669
382000000 | 14.5021 | 4.4595
383000000 | 14.5049 | 4.4558
384000000 | 14.4978 | 4.4489
385000000 | 14.494 | 4.4473
386000000 | 14.4894 | 4.4444
387000000 | 14.4872 | 4.4378
388000000 | 14.4791 | 4.435
389000000 | 14.4796 | 4.4293
390000000 | 14.4778 | 4.428
391000000 | 14.4725 | 4.4203
392000000 | 14.4758 | 4.4184
393000000 | 14.4691 | 4.4087
394000000 | 14.4614 | 4.4122
395000000 | 14.4597 | 4.4033
396000000 | 14.4574 | 4.4054
397000000 | 14.4535 | 4.4003
398000000 | 14.4499 | 4.3945
399000000 | 14.45 | 4.3885
400000000 | 14.4468 | 4.3862
401000000 | 14.444 | 4.3835
402000000 | 14.4441 | 4.3792
403000000 | 14.4403 | 4.3723
404000000 | 14.4321 | 4.3696
405000000 | 14.433 | 4.3726
406000000 | 14.4294 | 4.3644
407000000 | 14.4284 | 4.359
408000000 | 14.4243 | 4.352
409000000 | 14.4221 | 4.3562
410000000 | 14.4165 | 4.3495
411000000 | 14.4189 | 4.3459
412000000 | 14.4164 | 4.3415
413000000 | 14.4083 | 4.3393
414000000 | 14.4124 | 4.3324
415000000 | 14.4074 | 4.3331
416000000 | 14.4044 | 4.3283
417000000 | 14.4012 | 4.3245
418000000 | 14.399 | 4.3142
419000000 | 14.3982 | 4.3197
420000000 | 14.3912 | 4.3067
421000000 | 14.3896 | 4.3094
422000000 | 14.3851 | 4.3056
423000000 | 14.3815 | 4.3024
424000000 | 14.3783 | 4.2995
425000000 | 14.3799 | 4.2953
426000000 | 14.3764 | 4.2939
427000000 | 14.3694 | 4.2906
428000000 | 14.3666 | 4.2879
429000000 | 14.3631 | 4.2822
430000000 | 14.3585 | 4.2776
431000000 | 14.3533 | 4.2747
432000000 | 14.3536 | 4.2714
433000000 | 14.349 | 4.2653
434000000 | 14.3434 | 4.268
435000000 | 14.3378 | 4.2626
436000000 | 14.3352 | 4.2582
437000000 | 14.3295 | 4.2533
438000000 | 14.3278 | 4.2501
439000000 | 14.3251 | 4.2489
440000000 | 14.3155 | 4.244
441000000 | 14.3167 | 4.2392
442000000 | 14.31 | 4.235
443000000 | 14.301 | 4.2328
444000000 | 14.3043 | 4.2313
445000000 | 14.2988 | 4.2262
446000000 | 14.2915 | 4.2257
447000000 | 14.2827 | 4.2211
448000000 | 14.2807 | 4.2176
449000000 | 14.2751 | 4.2141
450000000 | 14.27 | 4.2092
451000000 | 14.2652 | 4.203
452000000 | 14.2585 | 4.2053
453000000 | 14.2544 | 4.2006
454000000 | 14.2467 | 4.1944
455000000 | 14.2422 | 4.1927
456000000 | 14.2366 | 4.1907
457000000 | 14.2283 | 4.1886
458000000 | 14.224 | 4.1816
459000000 | 14.2201 | 4.1794
460000000 | 14.2145 | 4.1746
461000000 | 14.2087 | 4.1713
462000000 | 14.2029 | 4.1715
463000000 | 14.1964 | 4.165
464000000 | 14.1915 | 4.1632
465000000 | 14.1861 | 4.1597
466000000 | 14.1792 | 4.1531
467000000 | 14.1731 | 4.1493
468000000 | 14.1689 | 4.1474
469000000 | 14.1642 | 4.1478
470000000 | 14.1552 | 4.1399
471000000 | 14.1487 | 4.1392
472000000 | 14.1441 | 4.14
473000000 | 14.1386 | 4.133
474000000 | 14.133 | 4.1331
475000000 | 14.125 | 4.1275
476000000 | 14.1235 | 4.1217
477000000 | 14.116 | 4.1227
478000000 | 14.1072 | 4.1172
479000000 | 14.1058 | 4.1163
480000000 | 14.0995 | 4.1116
481000000 | 14.091 | 4.1061
482000000 | 14.0902 | 4.1022
483000000 | 14.0833 | 4.1007
484000000 | 14.0774 | 4.098
485000000 | 14.0701 | 4.0991
486000000 | 14.0658 | 4.0909
487000000 | 14.0626 | 4.0888
488000000 | 14.0562 | 4.0865
489000000 | 14.053 | 4.085
490000000 | 14.0452 | 4.0824
491000000 | 14.0448 | 4.0783
492000000 | 14.0392 | 4.0735
493000000 | 14.0352 | 4.075
494000000 | 14.0294 | 4.0702
495000000 | 14.0247 | 4.0683
496000000 | 14.0209 | 4.0632
497000000 | 14.0164 | 4.0631
498000000 | 14.0086 | 4.0606
499000000 | 14.0081 | 4.0593
500000000 | 14.0006 | 4.0546