## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:01:28
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 11.9494 | 1.7817
301000000 | 11.9446 | 1.7794
302000000 | 11.9494 | 1.7772
303000000 | 11.9364 | 1.7787
304000000 | 11.9377 | 1.7744
305000000 | 11.9362 | 1.7784
306000000 | 11.9279 | 1.7824
307000000 | 11.9276 | 1.7809
308000000 | 11.9286 | 1.7794
309000000 | 11.9203 | 1.7771
310000000 | 11.9162 | 1.7679
311000000 | 11.9179 | 1.7703
312000000 | 11.913 | 1.7733
313000000 | 11.9065 | 1.7754
314000000 | 11.9069 | 1.7691
315000000 | 11.9016 | 1.7675
316000000 | 11.901 | 1.7758
317000000 | 11.8954 | 1.7657
318000000 | 11.8899 | 1.7695
319000000 | 11.8902 | 1.7668
320000000 | 11.8805 | 1.7627
321000000 | 11.8836 | 1.7611
322000000 | 11.8827 | 1.7577
323000000 | 11.877 | 1.7645
324000000 | 11.8683 | 1.7606
325000000 | 11.8641 | 1.7561
326000000 | 11.8682 | 1.759
327000000 | 11.8602 | 1.7561
328000000 | 11.8547 | 1.7551
329000000 | 11.8565 | 1.7569
330000000 | 11.8404 | 1.7535
331000000 | 11.8468 | 1.7571
332000000 | 11.8388 | 1.7539
333000000 | 11.8332 | 1.7547
334000000 | 11.8347 | 1.7496
335000000 | 11.8309 | 1.7462
336000000 | 11.8278 | 1.7483
337000000 | 11.8234 | 1.7475
338000000 | 11.8155 | 1.7379
339000000 | 11.8074 | 1.7423
340000000 | 11.8031 | 1.74
341000000 | 11.8063 | 1.7396
342000000 | 11.802 | 1.7435
343000000 | 11.7965 | 1.7362
344000000 | 11.7913 | 1.7361
345000000 | 11.7877 | 1.7329
346000000 | 11.7788 | 1.7386
347000000 | 11.7789 | 1.733
348000000 | 11.78 | 1.7289
349000000 | 11.778 | 1.7304
350000000 | 11.768 | 1.7304
351000000 | 11.7623 | 1.7361
352000000 | 11.7629 | 1.7272
353000000 | 11.7606 | 1.7274
354000000 | 11.7596 | 1.7259
355000000 | 11.7489 | 1.7293
356000000 | 11.7434 | 1.7221
357000000 | 11.7459 | 1.7178
358000000 | 11.7367 | 1.722
359000000 | 11.7334 | 1.7153
360000000 | 11.7337 | 1.7157
361000000 | 11.7299 | 1.7169
362000000 | 11.7189 | 1.7113
363000000 | 11.7211 | 1.712
364000000 | 11.7187 | 1.7144
365000000 | 11.7084 | 1.7163
366000000 | 11.7103 | 1.7065
367000000 | 11.7078 | 1.7127
368000000 | 11.7038 | 1.7075
369000000 | 11.7033 | 1.7108
370000000 | 11.6987 | 1.7075
371000000 | 11.6932 | 1.7047
372000000 | 11.6901 | 1.7036
373000000 | 11.6912 | 1.703
374000000 | 11.6867 | 1.7004
375000000 | 11.6826 | 1.7004
376000000 | 11.6823 | 1.7018
377000000 | 11.6791 | 1.7008
378000000 | 11.6719 | 1.6985
379000000 | 11.6695 | 1.6972
380000000 | 11.6688 | 1.6963
381000000 | 11.6669 | 1.6961
382000000 | 11.661 | 1.6914
383000000 | 11.6621 | 1.693
384000000 | 11.6639 | 1.6915
385000000 | 11.6572 | 1.6907
386000000 | 11.6542 | 1.6941
387000000 | 11.6492 | 1.6883
388000000 | 11.6454 | 1.6846
389000000 | 11.6482 | 1.6839
390000000 | 11.6433 | 1.6894
391000000 | 11.6428 | 1.6881
392000000 | 11.643 | 1.6864
393000000 | 11.6401 | 1.6822
394000000 | 11.6348 | 1.689
395000000 | 11.6326 | 1.6832
396000000 | 11.6299 | 1.6883
397000000 | 11.628 | 1.6834
398000000 | 11.6259 | 1.6819
399000000 | 11.6335 | 1.6794
400000000 | 11.6273 | 1.6797
401000000 | 11.6248 | 1.6811
402000000 | 11.6235 | 1.6833
403000000 | 11.6237 | 1.6745
404000000 | 11.6238 | 1.6778
405000000 | 11.6228 | 1.6845
406000000 | 11.6187 | 1.6746
407000000 | 11.6166 | 1.6757
408000000 | 11.6153 | 1.6739
409000000 | 11.6153 | 1.6743
410000000 | 11.6105 | 1.6747
411000000 | 11.6079 | 1.6775
412000000 | 11.6101 | 1.6713
413000000 | 11.6104 | 1.6685
414000000 | 11.6097 | 1.6684
415000000 | 11.605 | 1.6712
416000000 | 11.6028 | 1.6687
417000000 | 11.6014 | 1.6672
418000000 | 11.6002 | 1.6697
419000000 | 11.603 | 1.6687
420000000 | 11.5944 | 1.6618
421000000 | 11.6004 | 1.665
422000000 | 11.595 | 1.6653
423000000 | 11.5986 | 1.6648
424000000 | 11.5914 | 1.663
425000000 | 11.5965 | 1.6632
426000000 | 11.5964 | 1.6641
427000000 | 11.588 | 1.6611
428000000 | 11.589 | 1.6598
429000000 | 11.5889 | 1.6626
430000000 | 11.5857 | 1.6546
431000000 | 11.5859 | 1.6583
432000000 | 11.5848 | 1.6562
433000000 | 11.5846 | 1.6561
434000000 | 11.5796 | 1.6586
435000000 | 11.5807 | 1.6566
436000000 | 11.5807 | 1.6493
437000000 | 11.5734 | 1.6546
438000000 | 11.5775 | 1.6549
439000000 | 11.575 | 1.6558
440000000 | 11.5696 | 1.6483
441000000 | 11.5761 | 1.6507
442000000 | 11.5682 | 1.6447
443000000 | 11.5648 | 1.6476
444000000 | 11.5685 | 1.6481
445000000 | 11.5664 | 1.6442
446000000 | 11.5636 | 1.6473
447000000 | 11.5601 | 1.6439
448000000 | 11.5608 | 1.6441
449000000 | 11.5561 | 1.643
450000000 | 11.5586 | 1.6416
451000000 | 11.557 | 1.6408
452000000 | 11.5561 | 1.6409
453000000 | 11.5523 | 1.6381
454000000 | 11.5488 | 1.6343
455000000 | 11.5479 | 1.6358
456000000 | 11.5477 | 1.6346
457000000 | 11.544 | 1.634
458000000 | 11.5461 | 1.63
459000000 | 11.5406 | 1.6327
460000000 | 11.5432 | 1.6294
461000000 | 11.5379 | 1.6274
462000000 | 11.5377 | 1.6348
463000000 | 11.5368 | 1.6326
464000000 | 11.5351 | 1.6263
465000000 | 11.5315 | 1.6281
466000000 | 11.53 | 1.6212
467000000 | 11.5298 | 1.6249
468000000 | 11.5271 | 1.6219
469000000 | 11.5271 | 1.6214
470000000 | 11.5286 | 1.6195
471000000 | 11.5251 | 1.6199
472000000 | 11.525 | 1.6226
473000000 | 11.5198 | 1.6182
474000000 | 11.5196 | 1.6188
475000000 | 11.5184 | 1.6168
476000000 | 11.5174 | 1.6151
477000000 | 11.5141 | 1.616
478000000 | 11.5108 | 1.6137
479000000 | 11.5139 | 1.6144
480000000 | 11.5097 | 1.6085
481000000 | 11.5056 | 1.611
482000000 | 11.505 | 1.6074
483000000 | 11.5039 | 1.6099
484000000 | 11.5036 | 1.6074
485000000 | 11.5004 | 1.6024
486000000 | 11.5022 | 1.6024
487000000 | 11.4999 | 1.6053
488000000 | 11.4976 | 1.604
489000000 | 11.5006 | 1.6008
490000000 | 11.496 | 1.6039
491000000 | 11.4968 | 1.6004
492000000 | 11.4975 | 1.5981
493000000 | 11.4921 | 1.6055
494000000 | 11.4924 | 1.5958
495000000 | 11.495 | 1.6004
496000000 | 11.4935 | 1.5958
497000000 | 11.488 | 1.5981
498000000 | 11.4837 | 1.5926
499000000 | 11.4908 | 1.5955
500000000 | 11.4867 | 1.5939