## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:02:05
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 17.2781 | 7.4083
301000000 | 17.2687 | 7.3845
302000000 | 17.2642 | 7.3753
303000000 | 17.2481 | 7.3652
304000000 | 17.24 | 7.35
305000000 | 17.2374 | 7.3393
306000000 | 17.221 | 7.3303
307000000 | 17.2239 | 7.3158
308000000 | 17.2156 | 7.3036
309000000 | 17.2069 | 7.29
310000000 | 17.1922 | 7.2758
311000000 | 17.1887 | 7.2643
312000000 | 17.1771 | 7.2476
313000000 | 17.1731 | 7.2342
314000000 | 17.1603 | 7.225
315000000 | 17.1513 | 7.2102
316000000 | 17.1492 | 7.2023
317000000 | 17.1402 | 7.1871
318000000 | 17.1311 | 7.1785
319000000 | 17.1279 | 7.1614
320000000 | 17.1202 | 7.1549
321000000 | 17.1112 | 7.1386
322000000 | 17.1078 | 7.1253
323000000 | 17.0955 | 7.1174
324000000 | 17.084 | 7.1044
325000000 | 17.0833 | 7.0898
326000000 | 17.0742 | 7.0809
327000000 | 17.0666 | 7.0694
328000000 | 17.0597 | 7.0579
329000000 | 17.0487 | 7.0467
330000000 | 17.0439 | 7.039
331000000 | 17.0368 | 7.0271
332000000 | 17.0333 | 7.012
333000000 | 17.0235 | 7.001
334000000 | 17.0177 | 6.9927
335000000 | 17.0154 | 6.9788
336000000 | 17.0039 | 6.9675
337000000 | 17.0062 | 6.9545
338000000 | 16.9904 | 6.9414
339000000 | 16.9842 | 6.9378
340000000 | 16.9781 | 6.9203
341000000 | 16.9714 | 6.9139
342000000 | 16.9669 | 6.9026
343000000 | 16.9644 | 6.8941
344000000 | 16.9491 | 6.8839
345000000 | 16.9477 | 6.8641
346000000 | 16.9403 | 6.8615
347000000 | 16.9371 | 6.8535
348000000 | 16.9389 | 6.8358
349000000 | 16.9309 | 6.8284
350000000 | 16.9238 | 6.8222
351000000 | 16.9189 | 6.8111
352000000 | 16.9187 | 6.7997
353000000 | 16.9106 | 6.7938
354000000 | 16.9044 | 6.7844
355000000 | 16.8972 | 6.7761
356000000 | 16.8928 | 6.7619
357000000 | 16.8907 | 6.75
358000000 | 16.8876 | 6.7397
359000000 | 16.8795 | 6.7259
360000000 | 16.8807 | 6.7172
361000000 | 16.8744 | 6.7131
362000000 | 16.8631 | 6.6989
363000000 | 16.8659 | 6.6924
364000000 | 16.8589 | 6.6823
365000000 | 16.858 | 6.6739
366000000 | 16.8551 | 6.6597
367000000 | 16.8484 | 6.6535
368000000 | 16.8443 | 6.6472
369000000 | 16.8464 | 6.6352
370000000 | 16.8407 | 6.6277
371000000 | 16.8361 | 6.6148
372000000 | 16.8317 | 6.6058
373000000 | 16.8318 | 6.5945
374000000 | 16.8265 | 6.5897
375000000 | 16.8284 | 6.5825
376000000 | 16.8269 | 6.5751
377000000 | 16.8186 | 6.5668
378000000 | 16.8133 | 6.5544
379000000 | 16.8151 | 6.5483
380000000 | 16.8115 | 6.5376
381000000 | 16.8102 | 6.5312
382000000 | 16.8045 | 6.5183
383000000 | 16.8073 | 6.51
384000000 | 16.8038 | 6.5069
385000000 | 16.7991 | 6.4955
386000000 | 16.7968 | 6.4887
387000000 | 16.7924 | 6.4798
388000000 | 16.7885 | 6.474
389000000 | 16.7912 | 6.4633
390000000 | 16.7911 | 6.4575
391000000 | 16.7866 | 6.4457
392000000 | 16.7873 | 6.4443
393000000 | 16.7814 | 6.4269
394000000 | 16.7779 | 6.4267
395000000 | 16.7817 | 6.4189
396000000 | 16.7786 | 6.4124
397000000 | 16.7726 | 6.4042
398000000 | 16.7713 | 6.3914
399000000 | 16.7725 | 6.3816
400000000 | 16.7687 | 6.3767
401000000 | 16.7662 | 6.3722
402000000 | 16.764 | 6.3636
403000000 | 16.7623 | 6.3536
404000000 | 16.7611 | 6.3412
405000000 | 16.7544 | 6.3499
406000000 | 16.7544 | 6.3311
407000000 | 16.7556 | 6.3199
408000000 | 16.753 | 6.3183
409000000 | 16.748 | 6.3111
410000000 | 16.747 | 6.2997
411000000 | 16.7443 | 6.293
412000000 | 16.7436 | 6.2868
413000000 | 16.7406 | 6.2831
414000000 | 16.7361 | 6.2708
415000000 | 16.7276 | 6.2681
416000000 | 16.7294 | 6.2583
417000000 | 16.7221 | 6.2525
418000000 | 16.722 | 6.243
419000000 | 16.7195 | 6.2401
420000000 | 16.7171 | 6.2276
421000000 | 16.7158 | 6.2272
422000000 | 16.7049 | 6.2189
423000000 | 16.7067 | 6.2054
424000000 | 16.7035 | 6.202
425000000 | 16.6982 | 6.1967
426000000 | 16.6981 | 6.1912
427000000 | 16.6887 | 6.1874
428000000 | 16.6873 | 6.1761
429000000 | 16.6852 | 6.1733
430000000 | 16.674 | 6.1593
431000000 | 16.6748 | 6.1532
432000000 | 16.6686 | 6.15
433000000 | 16.6645 | 6.1384
434000000 | 16.6579 | 6.1434
435000000 | 16.6562 | 6.1245
436000000 | 16.6484 | 6.121
437000000 | 16.6395 | 6.1157
438000000 | 16.6417 | 6.1077
439000000 | 16.6376 | 6.1077
440000000 | 16.6278 | 6.0966
441000000 | 16.6255 | 6.0891
442000000 | 16.6187 | 6.0795
443000000 | 16.6106 | 6.0788
444000000 | 16.611 | 6.0683
445000000 | 16.6037 | 6.062
446000000 | 16.5957 | 6.061
447000000 | 16.5855 | 6.0493
448000000 | 16.5813 | 6.0427
449000000 | 16.5771 | 6.0395
450000000 | 16.5726 | 6.0297
451000000 | 16.5658 | 6.0247
452000000 | 16.5538 | 6.0214
453000000 | 16.5494 | 6.0107
454000000 | 16.5417 | 6.003
455000000 | 16.5372 | 6.0005
456000000 | 16.5318 | 5.996
457000000 | 16.521 | 5.9885
458000000 | 16.5146 | 5.9785
459000000 | 16.5112 | 5.9748
460000000 | 16.5032 | 5.9687
461000000 | 16.4966 | 5.9622
462000000 | 16.4919 | 5.9582
463000000 | 16.4817 | 5.9489
464000000 | 16.4734 | 5.9435
465000000 | 16.4668 | 5.9375
466000000 | 16.4599 | 5.9289
467000000 | 16.4552 | 5.9227
468000000 | 16.4417 | 5.921
469000000 | 16.4378 | 5.9147
470000000 | 16.4317 | 5.9081
471000000 | 16.4203 | 5.9007
472000000 | 16.4127 | 5.8973
473000000 | 16.4098 | 5.8892
474000000 | 16.4023 | 5.8861
475000000 | 16.3916 | 5.8819
476000000 | 16.3882 | 5.8743
477000000 | 16.375 | 5.8701
478000000 | 16.3682 | 5.8621
479000000 | 16.3633 | 5.8603
480000000 | 16.3593 | 5.8506
481000000 | 16.349 | 5.8495
482000000 | 16.3433 | 5.8348
483000000 | 16.3338 | 5.8344
484000000 | 16.3278 | 5.8298
485000000 | 16.3177 | 5.822
486000000 | 16.3154 | 5.8172
487000000 | 16.308 | 5.8134
488000000 | 16.2981 | 5.8058
489000000 | 16.2951 | 5.804
490000000 | 16.2841 | 5.7992
491000000 | 16.2803 | 5.7933
492000000 | 16.27 | 5.7848
493000000 | 16.2644 | 5.7848
494000000 | 16.2603 | 5.7739
495000000 | 16.2532 | 5.7734
496000000 | 16.2488 | 5.767
497000000 | 16.2435 | 5.7627
498000000 | 16.232 | 5.7567
499000000 | 16.2319 | 5.7498
500000000 | 16.223 | 5.751