## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:04:46
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 4.7062 | 0.61769
301000000 | 4.6972 | 0.61218
302000000 | 4.7014 | 0.6085
303000000 | 4.6944 | 0.61341
304000000 | 4.6938 | 0.6093
305000000 | 4.6972 | 0.6181
306000000 | 4.6885 | 0.6116
307000000 | 4.6919 | 0.61423
308000000 | 4.694 | 0.61259
309000000 | 4.688 | 0.60757
310000000 | 4.6819 | 0.60484
311000000 | 4.6808 | 0.60804
312000000 | 4.6823 | 0.60817
313000000 | 4.6815 | 0.60317
314000000 | 4.6732 | 0.60643
315000000 | 4.6764 | 0.60267
316000000 | 4.6751 | 0.60829
317000000 | 4.6685 | 0.60204
318000000 | 4.6652 | 0.60631
319000000 | 4.6674 | 0.60176
320000000 | 4.6657 | 0.60374
321000000 | 4.6674 | 0.59954
322000000 | 4.6663 | 0.5988
323000000 | 4.6584 | 0.60188
324000000 | 4.66 | 0.59955
325000000 | 4.6516 | 0.59991
326000000 | 4.6621 | 0.59575
327000000 | 4.6546 | 0.59393
328000000 | 4.6562 | 0.59605
329000000 | 4.6578 | 0.59848
330000000 | 4.6462 | 0.59772
331000000 | 4.6497 | 0.59835
332000000 | 4.6493 | 0.5976
333000000 | 4.6479 | 0.59354
334000000 | 4.6469 | 0.59249
335000000 | 4.647 | 0.58958
336000000 | 4.6485 | 0.58925
337000000 | 4.6463 | 0.59253
338000000 | 4.6455 | 0.588
339000000 | 4.6365 | 0.5934
340000000 | 4.6426 | 0.58951
341000000 | 4.6448 | 0.59264
342000000 | 4.6438 | 0.59005
343000000 | 4.6411 | 0.58747
344000000 | 4.6367 | 0.58444
345000000 | 4.642 | 0.58262
346000000 | 4.6387 | 0.58983
347000000 | 4.6414 | 0.5882
348000000 | 4.6444 | 0.58184
349000000 | 4.6459 | 0.58047
350000000 | 4.6456 | 0.58467
351000000 | 4.6392 | 0.58612
352000000 | 4.6448 | 0.582
353000000 | 4.645 | 0.58569
354000000 | 4.6496 | 0.58173
355000000 | 4.6459 | 0.58295
356000000 | 4.646 | 0.57904
357000000 | 4.6505 | 0.57629
358000000 | 4.6485 | 0.58441
359000000 | 4.6468 | 0.57171
360000000 | 4.6523 | 0.57851
361000000 | 4.6532 | 0.58441
362000000 | 4.6489 | 0.57417
363000000 | 4.6515 | 0.57783
364000000 | 4.655 | 0.57625
365000000 | 4.6515 | 0.575
366000000 | 4.6588 | 0.57437
367000000 | 4.6619 | 0.57532
368000000 | 4.6596 | 0.57666
369000000 | 4.6657 | 0.57654
370000000 | 4.6709 | 0.57252
371000000 | 4.6656 | 0.57158
372000000 | 4.6722 | 0.56977
373000000 | 4.6755 | 0.57093
374000000 | 4.6817 | 0.57337
375000000 | 4.6806 | 0.57146
376000000 | 4.6807 | 0.5714
377000000 | 4.683 | 0.57491
378000000 | 4.6867 | 0.57501
379000000 | 4.6894 | 0.57631
380000000 | 4.6906 | 0.57197
381000000 | 4.6968 | 0.57159
382000000 | 4.6964 | 0.57074
383000000 | 4.7013 | 0.57213
384000000 | 4.709 | 0.57107
385000000 | 4.7082 | 0.57273
386000000 | 4.7089 | 0.57662
387000000 | 4.7153 | 0.5754
388000000 | 4.7111 | 0.57278
389000000 | 4.7203 | 0.56969
390000000 | 4.7215 | 0.57365
391000000 | 4.7219 | 0.57135
392000000 | 4.7303 | 0.57035
393000000 | 4.7288 | 0.5699
394000000 | 4.7321 | 0.57818
395000000 | 4.7363 | 0.5753
396000000 | 4.7378 | 0.57366
397000000 | 4.7421 | 0.5729
398000000 | 4.7465 | 0.57635
399000000 | 4.7517 | 0.57629
400000000 | 4.7552 | 0.57457
401000000 | 4.7539 | 0.57318
402000000 | 4.7587 | 0.5763
403000000 | 4.7622 | 0.57428
404000000 | 4.7657 | 0.5755
405000000 | 4.7674 | 0.58262
406000000 | 4.7707 | 0.57537
407000000 | 4.7736 | 0.57463
408000000 | 4.778 | 0.57725
409000000 | 4.7763 | 0.57579
410000000 | 4.7772 | 0.57436
411000000 | 4.7827 | 0.57559
412000000 | 4.7842 | 0.57793
413000000 | 4.7844 | 0.57502
414000000 | 4.7867 | 0.57401
415000000 | 4.7867 | 0.57799
416000000 | 4.7904 | 0.57587
417000000 | 4.7933 | 0.57507
418000000 | 4.7931 | 0.57425
419000000 | 4.7981 | 0.57951
420000000 | 4.7951 | 0.57347
421000000 | 4.8024 | 0.57961
422000000 | 4.7973 | 0.57315
423000000 | 4.7993 | 0.57355
424000000 | 4.8012 | 0.57208
425000000 | 4.8071 | 0.57403
426000000 | 4.8034 | 0.5758
427000000 | 4.8037 | 0.57951
428000000 | 4.806 | 0.57474
429000000 | 4.8056 | 0.57662
430000000 | 4.8026 | 0.56927
431000000 | 4.8039 | 0.57489
432000000 | 4.8005 | 0.57324
433000000 | 4.8048 | 0.57367
434000000 | 4.8007 | 0.57786
435000000 | 4.8044 | 0.57364
436000000 | 4.8027 | 0.57147
437000000 | 4.7992 | 0.57242
438000000 | 4.8036 | 0.57186
439000000 | 4.796 | 0.57644
440000000 | 4.7945 | 0.57311
441000000 | 4.7972 | 0.57095
442000000 | 4.7995 | 0.56961
443000000 | 4.7912 | 0.56917
444000000 | 4.7923 | 0.57332
445000000 | 4.7908 | 0.57023
446000000 | 4.7912 | 0.57275
447000000 | 4.786 | 0.56796
448000000 | 4.7833 | 0.5677
449000000 | 4.7797 | 0.5699
450000000 | 4.7805 | 0.5669
451000000 | 4.7801 | 0.56521
452000000 | 4.7751 | 0.56615
453000000 | 4.7706 | 0.56597
454000000 | 4.7668 | 0.5648
455000000 | 4.7684 | 0.56512
456000000 | 4.7654 | 0.56661
457000000 | 4.758 | 0.56094
458000000 | 4.7589 | 0.56134
459000000 | 4.7517 | 0.56314
460000000 | 4.7551 | 0.56127
461000000 | 4.7525 | 0.55907
462000000 | 4.7441 | 0.56419
463000000 | 4.7399 | 0.56026
464000000 | 4.7394 | 0.56169
465000000 | 4.7347 | 0.55649
466000000 | 4.734 | 0.54994
467000000 | 4.7298 | 0.55174
468000000 | 4.7247 | 0.55515
469000000 | 4.7232 | 0.55694
470000000 | 4.723 | 0.55486
471000000 | 4.7139 | 0.55376
472000000 | 4.7127 | 0.55725
473000000 | 4.711 | 0.55616
474000000 | 4.7051 | 0.55722
475000000 | 4.6997 | 0.55583
476000000 | 4.6989 | 0.54913
477000000 | 4.6977 | 0.55694
478000000 | 4.6855 | 0.55258
479000000 | 4.6902 | 0.55264
480000000 | 4.6873 | 0.55021
481000000 | 4.682 | 0.54885
482000000 | 4.679 | 0.54572
483000000 | 4.6729 | 0.55264
484000000 | 4.6695 | 0.55008
485000000 | 4.6668 | 0.54604
486000000 | 4.6709 | 0.54861
487000000 | 4.6632 | 0.54525
488000000 | 4.6631 | 0.54657
489000000 | 4.6608 | 0.54591
490000000 | 4.6581 | 0.54586
491000000 | 4.6561 | 0.54438
492000000 | 4.6525 | 0.54348
493000000 | 4.6467 | 0.54648
494000000 | 4.6498 | 0.54428
495000000 | 4.6478 | 0.54704
496000000 | 4.6445 | 0.54164
497000000 | 4.6371 | 0.5439
498000000 | 4.6352 | 0.54307
499000000 | 4.6373 | 0.54334
500000000 | 4.6338 | 0.54355