## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:05:19
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 26.0236 | 12.5125
301000000 | 26.0147 | 12.4846
302000000 | 26.0043 | 12.4594
303000000 | 25.9824 | 12.4322
304000000 | 25.9742 | 12.407
305000000 | 25.9587 | 12.3842
306000000 | 25.9491 | 12.359
307000000 | 25.9348 | 12.3342
308000000 | 25.9251 | 12.3052
309000000 | 25.9087 | 12.2791
310000000 | 25.8944 | 12.2559
311000000 | 25.8779 | 12.2362
312000000 | 25.8706 | 12.2113
313000000 | 25.8577 | 12.1858
314000000 | 25.8426 | 12.1688
315000000 | 25.8315 | 12.1415
316000000 | 25.818 | 12.1221
317000000 | 25.8033 | 12.0989
318000000 | 25.7971 | 12.0787
319000000 | 25.7808 | 12.0467
320000000 | 25.7637 | 12.0241
321000000 | 25.7555 | 12.0006
322000000 | 25.7357 | 11.9764
323000000 | 25.7335 | 11.9564
324000000 | 25.7178 | 11.937
325000000 | 25.7072 | 11.9098
326000000 | 25.6973 | 11.8913
327000000 | 25.6897 | 11.8662
328000000 | 25.6741 | 11.8446
329000000 | 25.6615 | 11.8262
330000000 | 25.6448 | 11.8013
331000000 | 25.6431 | 11.7863
332000000 | 25.6322 | 11.7612
333000000 | 25.6127 | 11.7392
334000000 | 25.6006 | 11.7195
335000000 | 25.595 | 11.6971
336000000 | 25.5839 | 11.6773
337000000 | 25.5734 | 11.6482
338000000 | 25.556 | 11.6282
339000000 | 25.5413 | 11.6192
340000000 | 25.5366 | 11.5923
341000000 | 25.5343 | 11.5738
342000000 | 25.5175 | 11.5552
343000000 | 25.5094 | 11.5337
344000000 | 25.4936 | 11.5118
345000000 | 25.4807 | 11.4897
346000000 | 25.4734 | 11.4747
347000000 | 25.4711 | 11.4515
348000000 | 25.4596 | 11.4283
349000000 | 25.4542 | 11.4151
350000000 | 25.439 | 11.3954
351000000 | 25.4259 | 11.3762
352000000 | 25.4186 | 11.3552
353000000 | 25.4115 | 11.3312
354000000 | 25.4037 | 11.3166
355000000 | 25.3943 | 11.2985
356000000 | 25.3832 | 11.2801
357000000 | 25.3721 | 11.2583
358000000 | 25.3668 | 11.2427
359000000 | 25.3528 | 11.219
360000000 | 25.349 | 11.2045
361000000 | 25.3421 | 11.1866
362000000 | 25.33 | 11.1636
363000000 | 25.3251 | 11.1505
364000000 | 25.3166 | 11.1296
365000000 | 25.3067 | 11.1157
366000000 | 25.2975 | 11.0889
367000000 | 25.2967 | 11.0787
368000000 | 25.2823 | 11.0629
369000000 | 25.2773 | 11.0439
370000000 | 25.2712 | 11.0236
371000000 | 25.2629 | 11.0047
372000000 | 25.2582 | 10.9881
373000000 | 25.2487 | 10.9696
374000000 | 25.2441 | 10.9506
375000000 | 25.2361 | 10.9374
376000000 | 25.2296 | 10.9246
377000000 | 25.2204 | 10.9084
378000000 | 25.2158 | 10.8849
379000000 | 25.2045 | 10.8733
380000000 | 25.2007 | 10.8569
381000000 | 25.1963 | 10.8396
382000000 | 25.1881 | 10.8211
383000000 | 25.1777 | 10.8035
384000000 | 25.1802 | 10.7846
385000000 | 25.1685 | 10.7725
386000000 | 25.1649 | 10.7564
387000000 | 25.1574 | 10.7419
388000000 | 25.1496 | 10.7268
389000000 | 25.1434 | 10.7124
390000000 | 25.1388 | 10.6943
391000000 | 25.1353 | 10.6781
392000000 | 25.1291 | 10.6668
393000000 | 25.1226 | 10.648
394000000 | 25.1131 | 10.6351
395000000 | 25.1091 | 10.6148
396000000 | 25.1079 | 10.6009
397000000 | 25.1005 | 10.5877
398000000 | 25.0901 | 10.5721
399000000 | 25.0897 | 10.5569
400000000 | 25.0813 | 10.5407
401000000 | 25.0768 | 10.5275
402000000 | 25.071 | 10.5168
403000000 | 25.0652 | 10.4954
404000000 | 25.0578 | 10.4806
405000000 | 25.0532 | 10.4727
406000000 | 25.0507 | 10.4564
407000000 | 25.0395 | 10.4381
408000000 | 25.0405 | 10.4213
409000000 | 25.0322 | 10.4081
410000000 | 25.0269 | 10.3979
411000000 | 25.0227 | 10.3846
412000000 | 25.0134 | 10.3686
413000000 | 25.0064 | 10.351
414000000 | 25.0024 | 10.3365
415000000 | 24.9945 | 10.3232
416000000 | 24.9908 | 10.3148
417000000 | 24.9844 | 10.2911
418000000 | 24.9828 | 10.283
419000000 | 24.9775 | 10.2694
420000000 | 24.9621 | 10.257
421000000 | 24.9616 | 10.2459
422000000 | 24.9515 | 10.2325
423000000 | 24.9473 | 10.2136
424000000 | 24.9399 | 10.2001
425000000 | 24.9314 | 10.1891
426000000 | 24.9277 | 10.1788
427000000 | 24.9185 | 10.1682
428000000 | 24.9106 | 10.1491
429000000 | 24.9084 | 10.1398
430000000 | 24.8954 | 10.1234
431000000 | 24.8916 | 10.1128
432000000 | 24.8824 | 10.0944
433000000 | 24.8773 | 10.0847
434000000 | 24.8675 | 10.0769
435000000 | 24.8616 | 10.0609
436000000 | 24.8547 | 10.0472
437000000 | 24.8467 | 10.0371
438000000 | 24.8394 | 10.0196
439000000 | 24.832 | 10.016
440000000 | 24.819 | 10.0003
441000000 | 24.8118 | 9.9828
442000000 | 24.8072 | 9.9708
443000000 | 24.7991 | 9.9635
444000000 | 24.7897 | 9.9487
445000000 | 24.7854 | 9.9382
446000000 | 24.7742 | 9.9246
447000000 | 24.7665 | 9.9098
448000000 | 24.7588 | 9.8977
449000000 | 24.7481 | 9.8886
450000000 | 24.7433 | 9.877
451000000 | 24.7351 | 9.8583
452000000 | 24.7248 | 9.8513
453000000 | 24.7139 | 9.8355
454000000 | 24.7084 | 9.8265
455000000 | 24.6982 | 9.8152
456000000 | 24.691 | 9.8062
457000000 | 24.6767 | 9.7918
458000000 | 24.6715 | 9.7808
459000000 | 24.6613 | 9.7684
460000000 | 24.6544 | 9.7559
461000000 | 24.6412 | 9.7472
462000000 | 24.6356 | 9.7379
463000000 | 24.6292 | 9.7224
464000000 | 24.6185 | 9.713
465000000 | 24.6097 | 9.699
466000000 | 24.5991 | 9.6862
467000000 | 24.5929 | 9.6786
468000000 | 24.5844 | 9.6664
469000000 | 24.5758 | 9.6569
470000000 | 24.5695 | 9.6457
471000000 | 24.5586 | 9.6371
472000000 | 24.551 | 9.6245
473000000 | 24.542 | 9.613
474000000 | 24.5337 | 9.603
475000000 | 24.5252 | 9.5971
476000000 | 24.5179 | 9.5808
477000000 | 24.5056 | 9.5768
478000000 | 24.4929 | 9.5635
479000000 | 24.4916 | 9.5509
480000000 | 24.4825 | 9.5403
481000000 | 24.472 | 9.5322
482000000 | 24.4618 | 9.5166
483000000 | 24.4555 | 9.5096
484000000 | 24.4491 | 9.5002
485000000 | 24.4386 | 9.4902
486000000 | 24.4301 | 9.4794
487000000 | 24.4263 | 9.472
488000000 | 24.4169 | 9.4591
489000000 | 24.4115 | 9.4476
490000000 | 24.3991 | 9.4418
491000000 | 24.3923 | 9.4312
492000000 | 24.388 | 9.4198
493000000 | 24.3804 | 9.4147
494000000 | 24.3731 | 9.3963
495000000 | 24.3666 | 9.3935
496000000 | 24.3563 | 9.3817
497000000 | 24.3525 | 9.3747
498000000 | 24.3426 | 9.3619
499000000 | 24.3384 | 9.3505
500000000 | 24.3301 | 9.3424