## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Tuesday, February 27, 2024 18:08:20
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 34.9522 | 18.5379
301000000 | 34.9318 | 18.4908
302000000 | 34.9101 | 18.4527
303000000 | 34.8929 | 18.4198
304000000 | 34.8698 | 18.3776
305000000 | 34.8536 | 18.3414
306000000 | 34.8286 | 18.3101
307000000 | 34.8117 | 18.2696
308000000 | 34.7973 | 18.2285
309000000 | 34.7773 | 18.1915
310000000 | 34.7526 | 18.1562
311000000 | 34.735 | 18.1151
312000000 | 34.7139 | 18.0811
313000000 | 34.6979 | 18.0521
314000000 | 34.6805 | 18.0111
315000000 | 34.662 | 17.9809
316000000 | 34.6419 | 17.943
317000000 | 34.6274 | 17.9102
318000000 | 34.6035 | 17.8693
319000000 | 34.593 | 17.8366
320000000 | 34.5685 | 17.8073
321000000 | 34.5552 | 17.764
322000000 | 34.5359 | 17.7297
323000000 | 34.5171 | 17.6999
324000000 | 34.495 | 17.6667
325000000 | 34.4787 | 17.6311
326000000 | 34.4681 | 17.6008
327000000 | 34.4457 | 17.5648
328000000 | 34.4328 | 17.5281
329000000 | 34.4156 | 17.4937
330000000 | 34.3952 | 17.4629
331000000 | 34.3812 | 17.4397
332000000 | 34.3577 | 17.4016
333000000 | 34.3457 | 17.3782
334000000 | 34.3243 | 17.3368
335000000 | 34.3139 | 17.3049
336000000 | 34.2895 | 17.2741
337000000 | 34.2819 | 17.2375
338000000 | 34.2616 | 17.2032
339000000 | 34.2481 | 17.1803
340000000 | 34.2285 | 17.1506
341000000 | 34.2131 | 17.124
342000000 | 34.202 | 17.0938
343000000 | 34.1854 | 17.0616
344000000 | 34.1622 | 17.0254
345000000 | 34.1471 | 16.9958
346000000 | 34.136 | 16.9712
347000000 | 34.1214 | 16.941
348000000 | 34.1153 | 16.9069
349000000 | 34.095 | 16.8802
350000000 | 34.078 | 16.8443
351000000 | 34.0628 | 16.8323
352000000 | 34.0539 | 16.7933
353000000 | 34.0344 | 16.7656
354000000 | 34.024 | 16.736
355000000 | 34.005 | 16.7092
356000000 | 33.9942 | 16.6755
357000000 | 33.9797 | 16.6501
358000000 | 33.9637 | 16.6227
359000000 | 33.951 | 16.5943
360000000 | 33.9379 | 16.5683
361000000 | 33.9255 | 16.5402
362000000 | 33.911 | 16.5122
363000000 | 33.8983 | 16.4786
364000000 | 33.8834 | 16.4546
365000000 | 33.8703 | 16.4271
366000000 | 33.8617 | 16.3977
367000000 | 33.8446 | 16.3766
368000000 | 33.8327 | 16.3486
369000000 | 33.8191 | 16.3232
370000000 | 33.8104 | 16.2968
371000000 | 33.7993 | 16.2677
372000000 | 33.7872 | 16.2361
373000000 | 33.7736 | 16.2105
374000000 | 33.7633 | 16.1881
375000000 | 33.7466 | 16.1603
376000000 | 33.7392 | 16.1392
377000000 | 33.7252 | 16.1166
378000000 | 33.7132 | 16.0873
379000000 | 33.7012 | 16.0607
380000000 | 33.6906 | 16.0361
381000000 | 33.682 | 16.0091
382000000 | 33.6647 | 15.9872
383000000 | 33.6588 | 15.9606
384000000 | 33.6497 | 15.9314
385000000 | 33.6346 | 15.9063
386000000 | 33.6252 | 15.8871
387000000 | 33.6121 | 15.8637
388000000 | 33.5992 | 15.8394
389000000 | 33.5939 | 15.8115
390000000 | 33.5792 | 15.7921
391000000 | 33.5732 | 15.7633
392000000 | 33.5555 | 15.7409
393000000 | 33.5462 | 15.7198
394000000 | 33.5345 | 15.6959
395000000 | 33.5275 | 15.6749
396000000 | 33.5153 | 15.6502
397000000 | 33.5035 | 15.6287
398000000 | 33.4892 | 15.6028
399000000 | 33.4876 | 15.578
400000000 | 33.4762 | 15.5562
401000000 | 33.4643 | 15.5361
402000000 | 33.4556 | 15.5145
403000000 | 33.4428 | 15.4865
404000000 | 33.4384 | 15.4616
405000000 | 33.4253 | 15.4482
406000000 | 33.4126 | 15.42
407000000 | 33.3966 | 15.4039
408000000 | 33.395 | 15.3757
409000000 | 33.3809 | 15.3536
410000000 | 33.3759 | 15.3353
411000000 | 33.3649 | 15.3118
412000000 | 33.3533 | 15.2891
413000000 | 33.3367 | 15.2652
414000000 | 33.3276 | 15.2419
415000000 | 33.3168 | 15.2288
416000000 | 33.3062 | 15.2091
417000000 | 33.2962 | 15.1791
418000000 | 33.2871 | 15.1613
419000000 | 33.2771 | 15.1403
420000000 | 33.2624 | 15.1195
421000000 | 33.2568 | 15.1005
422000000 | 33.2447 | 15.0783
423000000 | 33.2316 | 15.0566
424000000 | 33.2211 | 15.0359
425000000 | 33.2093 | 15.0169
426000000 | 33.2021 | 14.9979
427000000 | 33.1902 | 14.9794
428000000 | 33.1762 | 14.9545
429000000 | 33.1686 | 14.9412
430000000 | 33.1549 | 14.9115
431000000 | 33.1422 | 14.8968
432000000 | 33.1311 | 14.877
433000000 | 33.1228 | 14.8572
434000000 | 33.1109 | 14.8423
435000000 | 33.101 | 14.8194
436000000 | 33.0866 | 14.8029
437000000 | 33.0754 | 14.7845
438000000 | 33.0661 | 14.7594
439000000 | 33.0582 | 14.7442
440000000 | 33.0415 | 14.7238
441000000 | 33.0312 | 14.705
442000000 | 33.0174 | 14.6851
443000000 | 33.0083 | 14.672
444000000 | 32.9964 | 14.6506
445000000 | 32.9848 | 14.6298
446000000 | 32.9788 | 14.6145
447000000 | 32.9607 | 14.5934
448000000 | 32.9498 | 14.5746
449000000 | 32.9327 | 14.5561
450000000 | 32.9262 | 14.538
451000000 | 32.9123 | 14.5188
452000000 | 32.9043 | 14.5045
453000000 | 32.8915 | 14.4873
454000000 | 32.8745 | 14.4667
455000000 | 32.8674 | 14.4508
456000000 | 32.857 | 14.4336
457000000 | 32.8428 | 14.4181
458000000 | 32.8285 | 14.3962
459000000 | 32.817 | 14.3828
460000000 | 32.8117 | 14.3645
461000000 | 32.7949 | 14.3462
462000000 | 32.7875 | 14.3336
463000000 | 32.7728 | 14.3145
464000000 | 32.7599 | 14.2972
465000000 | 32.7504 | 14.2835
466000000 | 32.7409 | 14.2646
467000000 | 32.7279 | 14.2458
468000000 | 32.7111 | 14.2297
469000000 | 32.7025 | 14.2176
470000000 | 32.69 | 14.1994
471000000 | 32.682 | 14.1841
472000000 | 32.6691 | 14.1691
473000000 | 32.6595 | 14.1467
474000000 | 32.6492 | 14.139
475000000 | 32.6356 | 14.1219
476000000 | 32.6258 | 14.099
477000000 | 32.6143 | 14.0889
478000000 | 32.5946 | 14.0713
479000000 | 32.5877 | 14.0586
480000000 | 32.5827 | 14.0396
481000000 | 32.5681 | 14.0257
482000000 | 32.5571 | 14.0034
483000000 | 32.5445 | 13.9971
484000000 | 32.5347 | 13.9789
485000000 | 32.5242 | 13.9614
486000000 | 32.5173 | 13.9479
487000000 | 32.5058 | 13.9333
488000000 | 32.4919 | 13.9153
489000000 | 32.483 | 13.903
490000000 | 32.4742 | 13.8924
491000000 | 32.4651 | 13.8756
492000000 | 32.4543 | 13.858
493000000 | 32.4422 | 13.848
494000000 | 32.4366 | 13.8294
495000000 | 32.4248 | 13.8178
496000000 | 32.4146 | 13.8012
497000000 | 32.4071 | 13.7893
498000000 | 32.3934 | 13.7699
499000000 | 32.3867 | 13.7576
500000000 | 32.3778 | 13.747