## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 18:13:18
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 2.8329 | 0.17861
301000000 | 2.8347 | 0.17316
302000000 | 2.8312 | 0.17631
303000000 | 2.8239 | 0.17288
304000000 | 2.8254 | 0.17419
305000000 | 2.8269 | 0.17366
306000000 | 2.8275 | 0.17381
307000000 | 2.8224 | 0.17305
308000000 | 2.818 | 0.17527
309000000 | 2.817 | 0.17999
310000000 | 2.812 | 0.17289
311000000 | 2.8188 | 0.17324
312000000 | 2.8133 | 0.1783
313000000 | 2.8039 | 0.18011
314000000 | 2.8076 | 0.17509
315000000 | 2.8053 | 0.18116
316000000 | 2.8074 | 0.17793
317000000 | 2.7977 | 0.17726
318000000 | 2.7912 | 0.17765
319000000 | 2.7963 | 0.17621
320000000 | 2.7972 | 0.17632
321000000 | 2.7918 | 0.17691
322000000 | 2.7983 | 0.18082
323000000 | 2.7934 | 0.18438
324000000 | 2.7917 | 0.17189
325000000 | 2.7864 | 0.17511
326000000 | 2.7912 | 0.17974
327000000 | 2.7849 | 0.17908
328000000 | 2.7901 | 0.1843
329000000 | 2.7776 | 0.17731
330000000 | 2.783 | 0.17866
331000000 | 2.7882 | 0.18522
332000000 | 2.7785 | 0.1845
333000000 | 2.7856 | 0.17835
334000000 | 2.7863 | 0.18642
335000000 | 2.7777 | 0.18272
336000000 | 2.774 | 0.18898
337000000 | 2.7792 | 0.18836
338000000 | 2.7802 | 0.18885
339000000 | 2.7771 | 0.18694
340000000 | 2.7771 | 0.18458
341000000 | 2.7787 | 0.18602
342000000 | 2.7822 | 0.19055
343000000 | 2.7762 | 0.19021
344000000 | 2.7777 | 0.19187
345000000 | 2.7814 | 0.18686
346000000 | 2.7818 | 0.18708
347000000 | 2.7818 | 0.18759
348000000 | 2.7805 | 0.19095
349000000 | 2.7813 | 0.18709
350000000 | 2.7845 | 0.19149
351000000 | 2.7803 | 0.19808
352000000 | 2.7791 | 0.18748
353000000 | 2.7771 | 0.19663
354000000 | 2.7781 | 0.19386
355000000 | 2.7816 | 0.18983
356000000 | 2.7859 | 0.19688
357000000 | 2.7852 | 0.19266
358000000 | 2.7906 | 0.19797
359000000 | 2.7876 | 0.19018
360000000 | 2.7896 | 0.19458
361000000 | 2.7926 | 0.19964
362000000 | 2.7892 | 0.19453
363000000 | 2.7931 | 0.19224
364000000 | 2.7974 | 0.19978
365000000 | 2.7913 | 0.20175
366000000 | 2.8001 | 0.19698
367000000 | 2.7947 | 0.19751
368000000 | 2.7976 | 0.20286
369000000 | 2.7981 | 0.20129
370000000 | 2.7938 | 0.20006
371000000 | 2.79 | 0.19966
372000000 | 2.7999 | 0.19614
373000000 | 2.8039 | 0.20603
374000000 | 2.7999 | 0.20199
375000000 | 2.8063 | 0.20308
376000000 | 2.8059 | 0.20275
377000000 | 2.8053 | 0.20515
378000000 | 2.8074 | 0.20497
379000000 | 2.8069 | 0.19837
380000000 | 2.8061 | 0.20167
381000000 | 2.813 | 0.20665
382000000 | 2.8078 | 0.20721
383000000 | 2.8107 | 0.20454
384000000 | 2.8117 | 0.20451
385000000 | 2.8146 | 0.20976
386000000 | 2.8142 | 0.20209
387000000 | 2.8145 | 0.20618
388000000 | 2.8161 | 0.1999
389000000 | 2.8152 | 0.20704
390000000 | 2.8191 | 0.20345
391000000 | 2.816 | 0.20225
392000000 | 2.8179 | 0.20127
393000000 | 2.8186 | 0.20582
394000000 | 2.8202 | 0.20411
395000000 | 2.8202 | 0.20242
396000000 | 2.8163 | 0.20266
397000000 | 2.8219 | 0.20582
398000000 | 2.8193 | 0.20533
399000000 | 2.8202 | 0.20386
400000000 | 2.8202 | 0.20355
401000000 | 2.825 | 0.20611
402000000 | 2.8201 | 0.20084
403000000 | 2.8296 | 0.20127
404000000 | 2.828 | 0.20612
405000000 | 2.8241 | 0.21156
406000000 | 2.8239 | 0.20249
407000000 | 2.8241 | 0.20687
408000000 | 2.8307 | 0.20339
409000000 | 2.8295 | 0.20336
410000000 | 2.8292 | 0.20074
411000000 | 2.8266 | 0.20363
412000000 | 2.8211 | 0.20046
413000000 | 2.8248 | 0.20365
414000000 | 2.826 | 0.19952
415000000 | 2.8221 | 0.19723
416000000 | 2.8268 | 0.19703
417000000 | 2.8263 | 0.20588
418000000 | 2.8255 | 0.19997
419000000 | 2.8297 | 0.20022
420000000 | 2.8282 | 0.19833
421000000 | 2.8245 | 0.19853
422000000 | 2.8298 | 0.19351
423000000 | 2.8275 | 0.1916
424000000 | 2.8295 | 0.20008
425000000 | 2.8306 | 0.19242
426000000 | 2.8277 | 0.19792
427000000 | 2.8291 | 0.19315
428000000 | 2.8268 | 0.19295
429000000 | 2.8303 | 0.19077
430000000 | 2.8258 | 0.19163
431000000 | 2.8279 | 0.19414
432000000 | 2.8302 | 0.19723
433000000 | 2.8295 | 0.19262
434000000 | 2.8329 | 0.19035
435000000 | 2.8331 | 0.19233
436000000 | 2.8269 | 0.19588
437000000 | 2.8277 | 0.18967
438000000 | 2.828 | 0.19131
439000000 | 2.8337 | 0.18533
440000000 | 2.8261 | 0.18761
441000000 | 2.8263 | 0.18489
442000000 | 2.8276 | 0.18932
443000000 | 2.8329 | 0.18631
444000000 | 2.831 | 0.18721
445000000 | 2.8355 | 0.18285
446000000 | 2.8315 | 0.18617
447000000 | 2.8331 | 0.18788
448000000 | 2.8314 | 0.18613
449000000 | 2.8301 | 0.18248
450000000 | 2.8318 | 0.18601
451000000 | 2.8306 | 0.18244
452000000 | 2.8348 | 0.18426
453000000 | 2.8328 | 0.18786
454000000 | 2.8291 | 0.18228
455000000 | 2.8357 | 0.18801
456000000 | 2.8385 | 0.18476
457000000 | 2.8319 | 0.18398
458000000 | 2.8386 | 0.18144
459000000 | 2.8344 | 0.17847
460000000 | 2.8369 | 0.18256
461000000 | 2.8376 | 0.18212
462000000 | 2.8393 | 0.18155
463000000 | 2.8405 | 0.18503
464000000 | 2.8389 | 0.18193
465000000 | 2.8424 | 0.17857
466000000 | 2.8431 | 0.1827
467000000 | 2.842 | 0.17545
468000000 | 2.8413 | 0.18149
469000000 | 2.8431 | 0.18341
470000000 | 2.8479 | 0.1824
471000000 | 2.8466 | 0.17699
472000000 | 2.8458 | 0.17966
473000000 | 2.8491 | 0.18191
474000000 | 2.8489 | 0.18107
475000000 | 2.847 | 0.18211
476000000 | 2.8512 | 0.18387
477000000 | 2.8508 | 0.17936
478000000 | 2.8557 | 0.17949
479000000 | 2.8571 | 0.18252
480000000 | 2.8494 | 0.17548
481000000 | 2.8571 | 0.18485
482000000 | 2.8589 | 0.18196
483000000 | 2.8582 | 0.18314
484000000 | 2.8563 | 0.18291
485000000 | 2.8607 | 0.18269
486000000 | 2.8622 | 0.18087
487000000 | 2.862 | 0.18019
488000000 | 2.8644 | 0.18006
489000000 | 2.8636 | 0.18228
490000000 | 2.867 | 0.17958
491000000 | 2.8661 | 0.18359
492000000 | 2.8686 | 0.18429
493000000 | 2.8702 | 0.18505
494000000 | 2.8717 | 0.18351
495000000 | 2.8697 | 0.18842
496000000 | 2.8691 | 0.18337
497000000 | 2.8737 | 0.18545
498000000 | 2.8748 | 0.18304
499000000 | 2.8741 | 0.18801
500000000 | 2.875 | 0.18166