## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 18:40:06
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 3.0095 | 0.16115
301000000 | 3.0061 | 0.15816
302000000 | 3.0088 | 0.16266
303000000 | 3.0022 | 0.16007
304000000 | 3.0015 | 0.16001
305000000 | 3.0082 | 0.1641
306000000 | 3.0013 | 0.16759
307000000 | 3.0015 | 0.16275
308000000 | 2.9956 | 0.16414
309000000 | 2.9954 | 0.17131
310000000 | 2.9937 | 0.16493
311000000 | 2.9981 | 0.17147
312000000 | 2.9967 | 0.16845
313000000 | 2.9875 | 0.17161
314000000 | 2.9875 | 0.17144
315000000 | 2.9856 | 0.17561
316000000 | 2.9902 | 0.17236
317000000 | 2.9883 | 0.17551
318000000 | 2.9828 | 0.17553
319000000 | 2.9896 | 0.17914
320000000 | 2.9864 | 0.18072
321000000 | 2.9854 | 0.18156
322000000 | 2.988 | 0.18077
323000000 | 2.985 | 0.18198
324000000 | 2.9889 | 0.1708
325000000 | 2.9853 | 0.17943
326000000 | 2.9838 | 0.17787
327000000 | 2.9849 | 0.17889
328000000 | 2.9872 | 0.19267
329000000 | 2.9877 | 0.17856
330000000 | 2.9887 | 0.18341
331000000 | 2.9943 | 0.18889
332000000 | 2.9848 | 0.19298
333000000 | 2.993 | 0.18818
334000000 | 2.9881 | 0.19167
335000000 | 2.9851 | 0.19475
336000000 | 2.9892 | 0.19308
337000000 | 2.9886 | 0.20208
338000000 | 2.9915 | 0.19698
339000000 | 2.9846 | 0.19881
340000000 | 2.9883 | 0.197
341000000 | 2.9897 | 0.1965
342000000 | 2.9996 | 0.19609
343000000 | 2.989 | 0.19622
344000000 | 2.9938 | 0.20564
345000000 | 2.9954 | 0.19986
346000000 | 3.0032 | 0.19942
347000000 | 3.0006 | 0.19875
348000000 | 3.0047 | 0.19881
349000000 | 3.0052 | 0.1987
350000000 | 3.0068 | 0.20217
351000000 | 3.0028 | 0.19962
352000000 | 3.0095 | 0.1968
353000000 | 3.0077 | 0.20381
354000000 | 3.0117 | 0.20856
355000000 | 3.0099 | 0.20491
356000000 | 3.0125 | 0.20458
357000000 | 3.0122 | 0.20341
358000000 | 3.0243 | 0.20825
359000000 | 3.0172 | 0.19781
360000000 | 3.0209 | 0.20541
361000000 | 3.0235 | 0.20529
362000000 | 3.0246 | 0.20525
363000000 | 3.028 | 0.20475
364000000 | 3.0319 | 0.20854
365000000 | 3.0308 | 0.2071
366000000 | 3.0331 | 0.2065
367000000 | 3.0323 | 0.20793
368000000 | 3.0364 | 0.21062
369000000 | 3.0336 | 0.20606
370000000 | 3.0387 | 0.20578
371000000 | 3.0342 | 0.20436
372000000 | 3.0415 | 0.2038
373000000 | 3.0474 | 0.2102
374000000 | 3.0455 | 0.20909
375000000 | 3.0515 | 0.20383
376000000 | 3.0437 | 0.20896
377000000 | 3.05 | 0.20586
378000000 | 3.054 | 0.20646
379000000 | 3.0556 | 0.19716
380000000 | 3.0544 | 0.1991
381000000 | 3.059 | 0.20583
382000000 | 3.0553 | 0.20396
383000000 | 3.0586 | 0.20104
384000000 | 3.0608 | 0.20452
385000000 | 3.0601 | 0.20319
386000000 | 3.0619 | 0.19962
387000000 | 3.0656 | 0.1996
388000000 | 3.0661 | 0.19716
389000000 | 3.0668 | 0.19587
390000000 | 3.0667 | 0.19672
391000000 | 3.0648 | 0.19683
392000000 | 3.0706 | 0.19256
393000000 | 3.0669 | 0.19758
394000000 | 3.0652 | 0.19642
395000000 | 3.0677 | 0.19437
396000000 | 3.0647 | 0.19732
397000000 | 3.0685 | 0.19227
398000000 | 3.0678 | 0.19359
399000000 | 3.0718 | 0.19103
400000000 | 3.0704 | 0.19292
401000000 | 3.0737 | 0.19225
402000000 | 3.07 | 0.18673
403000000 | 3.0749 | 0.18593
404000000 | 3.074 | 0.19241
405000000 | 3.0679 | 0.1939
406000000 | 3.0699 | 0.18627
407000000 | 3.0715 | 0.18561
408000000 | 3.0739 | 0.18239
409000000 | 3.0716 | 0.18728
410000000 | 3.0722 | 0.17977
411000000 | 3.0704 | 0.18823
412000000 | 3.0612 | 0.18341
413000000 | 3.0666 | 0.18316
414000000 | 3.0695 | 0.18231
415000000 | 3.0698 | 0.17774
416000000 | 3.066 | 0.17752
417000000 | 3.0668 | 0.17894
418000000 | 3.0623 | 0.18052
419000000 | 3.0719 | 0.18278
420000000 | 3.0686 | 0.18157
421000000 | 3.0627 | 0.18155
422000000 | 3.0653 | 0.17531
423000000 | 3.0616 | 0.173
424000000 | 3.0633 | 0.18183
425000000 | 3.066 | 0.17279
426000000 | 3.0615 | 0.17608
427000000 | 3.0639 | 0.17222
428000000 | 3.0619 | 0.17607
429000000 | 3.058 | 0.1725
430000000 | 3.0558 | 0.17327
431000000 | 3.0629 | 0.17707
432000000 | 3.0595 | 0.17942
433000000 | 3.0552 | 0.17665
434000000 | 3.0582 | 0.1715
435000000 | 3.0621 | 0.17253
436000000 | 3.0548 | 0.1711
437000000 | 3.0529 | 0.17019
438000000 | 3.0564 | 0.1708
439000000 | 3.0551 | 0.16939
440000000 | 3.0522 | 0.16756
441000000 | 3.0486 | 0.17272
442000000 | 3.0532 | 0.17539
443000000 | 3.0559 | 0.16731
444000000 | 3.0538 | 0.17265
445000000 | 3.0545 | 0.16989
446000000 | 3.0507 | 0.17063
447000000 | 3.0537 | 0.17044
448000000 | 3.0498 | 0.17538
449000000 | 3.0436 | 0.16722
450000000 | 3.0543 | 0.17222
451000000 | 3.0459 | 0.17136
452000000 | 3.0519 | 0.17171
453000000 | 3.0521 | 0.1734
454000000 | 3.0468 | 0.16922
455000000 | 3.0516 | 0.17107
456000000 | 3.0531 | 0.17655
457000000 | 3.0468 | 0.17305
458000000 | 3.0479 | 0.17337
459000000 | 3.0494 | 0.16579
460000000 | 3.052 | 0.17053
461000000 | 3.0496 | 0.17736
462000000 | 3.0486 | 0.17242
463000000 | 3.0499 | 0.17285
464000000 | 3.0478 | 0.17574
465000000 | 3.0511 | 0.17338
466000000 | 3.0482 | 0.16856
467000000 | 3.0495 | 0.17336
468000000 | 3.0515 | 0.1746
469000000 | 3.0522 | 0.17468
470000000 | 3.0579 | 0.17652
471000000 | 3.0542 | 0.171
472000000 | 3.0549 | 0.17384
473000000 | 3.0543 | 0.17848
474000000 | 3.0576 | 0.17498
475000000 | 3.0517 | 0.17426
476000000 | 3.0577 | 0.17333
477000000 | 3.0566 | 0.17668
478000000 | 3.0555 | 0.17313
479000000 | 3.0609 | 0.17478
480000000 | 3.0555 | 0.17522
481000000 | 3.0594 | 0.17721
482000000 | 3.0585 | 0.17419
483000000 | 3.0612 | 0.17675
484000000 | 3.0576 | 0.17502
485000000 | 3.0587 | 0.17616
486000000 | 3.0612 | 0.17622
487000000 | 3.062 | 0.17736
488000000 | 3.0624 | 0.17356
489000000 | 3.0654 | 0.17368
490000000 | 3.0613 | 0.17279
491000000 | 3.0649 | 0.17728
492000000 | 3.0632 | 0.17919
493000000 | 3.064 | 0.17781
494000000 | 3.0662 | 0.17659
495000000 | 3.0634 | 0.17958
496000000 | 3.064 | 0.17755
497000000 | 3.0675 | 0.17764
498000000 | 3.0674 | 0.17456
499000000 | 3.0648 | 0.17717
500000000 | 3.0641 | 0.17479