## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 18:41:58
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 9.6175 | 1.3499
301000000 | 9.6187 | 1.3474
302000000 | 9.6155 | 1.3473
303000000 | 9.6112 | 1.3441
304000000 | 9.6019 | 1.3456
305000000 | 9.6096 | 1.3438
306000000 | 9.607 | 1.345
307000000 | 9.6053 | 1.3499
308000000 | 9.5954 | 1.344
309000000 | 9.5954 | 1.3521
310000000 | 9.5994 | 1.3398
311000000 | 9.5956 | 1.3487
312000000 | 9.5864 | 1.3498
313000000 | 9.5851 | 1.3483
314000000 | 9.5897 | 1.3441
315000000 | 9.5842 | 1.3493
316000000 | 9.5846 | 1.3418
317000000 | 9.5845 | 1.3493
318000000 | 9.5762 | 1.3486
319000000 | 9.577 | 1.3442
320000000 | 9.5873 | 1.3462
321000000 | 9.574 | 1.3492
322000000 | 9.5717 | 1.349
323000000 | 9.5778 | 1.3537
324000000 | 9.5707 | 1.3454
325000000 | 9.5713 | 1.3469
326000000 | 9.5694 | 1.3519
327000000 | 9.5714 | 1.3474
328000000 | 9.5711 | 1.3551
329000000 | 9.5661 | 1.3465
330000000 | 9.5647 | 1.3574
331000000 | 9.5658 | 1.3554
332000000 | 9.5624 | 1.3593
333000000 | 9.5675 | 1.3544
334000000 | 9.5647 | 1.3545
335000000 | 9.5605 | 1.3558
336000000 | 9.5595 | 1.3612
337000000 | 9.5567 | 1.3593
338000000 | 9.5604 | 1.3535
339000000 | 9.5556 | 1.3529
340000000 | 9.5581 | 1.3562
341000000 | 9.5638 | 1.3568
342000000 | 9.5642 | 1.3557
343000000 | 9.5545 | 1.3577
344000000 | 9.5538 | 1.3585
345000000 | 9.5567 | 1.3551
346000000 | 9.5572 | 1.36
347000000 | 9.5575 | 1.3568
348000000 | 9.5557 | 1.36
349000000 | 9.5572 | 1.3565
350000000 | 9.5503 | 1.3552
351000000 | 9.5549 | 1.3561
352000000 | 9.5514 | 1.3523
353000000 | 9.5466 | 1.3592
354000000 | 9.5439 | 1.3587
355000000 | 9.5489 | 1.3553
356000000 | 9.5418 | 1.3575
357000000 | 9.5466 | 1.3583
358000000 | 9.5517 | 1.3562
359000000 | 9.5428 | 1.3491
360000000 | 9.5457 | 1.3519
361000000 | 9.5498 | 1.351
362000000 | 9.5435 | 1.3523
363000000 | 9.5447 | 1.35
364000000 | 9.5497 | 1.353
365000000 | 9.5408 | 1.3552
366000000 | 9.5445 | 1.3531
367000000 | 9.5425 | 1.3557
368000000 | 9.5377 | 1.3503
369000000 | 9.5396 | 1.3507
370000000 | 9.5342 | 1.3447
371000000 | 9.5298 | 1.3468
372000000 | 9.5324 | 1.3467
373000000 | 9.5369 | 1.3547
374000000 | 9.532 | 1.3446
375000000 | 9.5355 | 1.3415
376000000 | 9.5257 | 1.346
377000000 | 9.5288 | 1.3468
378000000 | 9.5222 | 1.3436
379000000 | 9.5227 | 1.341
380000000 | 9.5212 | 1.3393
381000000 | 9.5212 | 1.3444
382000000 | 9.516 | 1.3409
383000000 | 9.5152 | 1.3386
384000000 | 9.5164 | 1.3387
385000000 | 9.5121 | 1.3388
386000000 | 9.5096 | 1.3349
387000000 | 9.5076 | 1.333
388000000 | 9.5062 | 1.3263
389000000 | 9.5008 | 1.3292
390000000 | 9.4963 | 1.3284
391000000 | 9.4922 | 1.327
392000000 | 9.4924 | 1.3283
393000000 | 9.4868 | 1.3315
394000000 | 9.4808 | 1.3307
395000000 | 9.4819 | 1.3242
396000000 | 9.4791 | 1.3231
397000000 | 9.4752 | 1.3212
398000000 | 9.473 | 1.3236
399000000 | 9.4699 | 1.3182
400000000 | 9.4627 | 1.3209
401000000 | 9.4692 | 1.3193
402000000 | 9.4629 | 1.319
403000000 | 9.4584 | 1.318
404000000 | 9.4548 | 1.312
405000000 | 9.4485 | 1.3188
406000000 | 9.4456 | 1.3138
407000000 | 9.4417 | 1.3113
408000000 | 9.4463 | 1.3102
409000000 | 9.4395 | 1.314
410000000 | 9.4327 | 1.3032
411000000 | 9.4285 | 1.3082
412000000 | 9.4223 | 1.3034
413000000 | 9.423 | 1.304
414000000 | 9.4204 | 1.3067
415000000 | 9.4127 | 1.2998
416000000 | 9.4105 | 1.2985
417000000 | 9.4068 | 1.3037
418000000 | 9.4001 | 1.2962
419000000 | 9.4058 | 1.3007
420000000 | 9.4014 | 1.2991
421000000 | 9.3963 | 1.298
422000000 | 9.392 | 1.291
423000000 | 9.3875 | 1.2947
424000000 | 9.3817 | 1.2976
425000000 | 9.3808 | 1.2958
426000000 | 9.3756 | 1.2934
427000000 | 9.3765 | 1.2886
428000000 | 9.375 | 1.292
429000000 | 9.3684 | 1.29
430000000 | 9.3635 | 1.2904
431000000 | 9.3615 | 1.2919
432000000 | 9.3589 | 1.2933
433000000 | 9.3558 | 1.289
434000000 | 9.353 | 1.2895
435000000 | 9.357 | 1.2898
436000000 | 9.35 | 1.2886
437000000 | 9.3453 | 1.2839
438000000 | 9.3466 | 1.2842
439000000 | 9.3415 | 1.2837
440000000 | 9.3369 | 1.2792
441000000 | 9.3348 | 1.2839
442000000 | 9.3337 | 1.2854
443000000 | 9.3338 | 1.2798
444000000 | 9.328 | 1.2847
445000000 | 9.3326 | 1.2819
446000000 | 9.3244 | 1.282
447000000 | 9.3248 | 1.2812
448000000 | 9.325 | 1.2845
449000000 | 9.317 | 1.2771
450000000 | 9.3227 | 1.2821
451000000 | 9.3152 | 1.277
452000000 | 9.3182 | 1.282
453000000 | 9.3142 | 1.2839
454000000 | 9.3098 | 1.281
455000000 | 9.315 | 1.2781
456000000 | 9.3155 | 1.2876
457000000 | 9.3107 | 1.2814
458000000 | 9.3113 | 1.2821
459000000 | 9.3122 | 1.277
460000000 | 9.312 | 1.2793
461000000 | 9.3101 | 1.2834
462000000 | 9.3104 | 1.2784
463000000 | 9.3081 | 1.2829
464000000 | 9.3099 | 1.2815
465000000 | 9.3056 | 1.2766
466000000 | 9.3024 | 1.2806
467000000 | 9.3044 | 1.2788
468000000 | 9.3094 | 1.2793
469000000 | 9.3079 | 1.2754
470000000 | 9.3085 | 1.2808
471000000 | 9.3094 | 1.2736
472000000 | 9.3063 | 1.2774
473000000 | 9.3119 | 1.281
474000000 | 9.313 | 1.2791
475000000 | 9.3085 | 1.2764
476000000 | 9.3087 | 1.2779
477000000 | 9.31 | 1.2746
478000000 | 9.3065 | 1.2794
479000000 | 9.3117 | 1.2763
480000000 | 9.309 | 1.2752
481000000 | 9.3122 | 1.2777
482000000 | 9.3131 | 1.2762
483000000 | 9.3113 | 1.279
484000000 | 9.3092 | 1.2797
485000000 | 9.3123 | 1.2763
486000000 | 9.3164 | 1.2777
487000000 | 9.3174 | 1.2744
488000000 | 9.3167 | 1.2724
489000000 | 9.3148 | 1.2733
490000000 | 9.317 | 1.2711
491000000 | 9.3167 | 1.2732
492000000 | 9.3181 | 1.2752
493000000 | 9.3149 | 1.2749
494000000 | 9.3187 | 1.2739
495000000 | 9.3205 | 1.2787
496000000 | 9.3179 | 1.274
497000000 | 9.3169 | 1.2727
498000000 | 9.3218 | 1.2721
499000000 | 9.3175 | 1.2702
500000000 | 9.3184 | 1.2692