## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 18:42:50
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 3.5928 | 0.28464
301000000 | 3.6029 | 0.28236
302000000 | 3.607 | 0.28824
303000000 | 3.6087 | 0.28676
304000000 | 3.6055 | 0.28457
305000000 | 3.6195 | 0.28624
306000000 | 3.617 | 0.2857
307000000 | 3.6244 | 0.29297
308000000 | 3.6203 | 0.28544
309000000 | 3.6242 | 0.29451
310000000 | 3.6279 | 0.28476
311000000 | 3.6308 | 0.28875
312000000 | 3.6301 | 0.29174
313000000 | 3.6331 | 0.29261
314000000 | 3.6357 | 0.29407
315000000 | 3.6369 | 0.29111
316000000 | 3.6448 | 0.29025
317000000 | 3.645 | 0.2946
318000000 | 3.6455 | 0.29743
319000000 | 3.6553 | 0.29741
320000000 | 3.6637 | 0.29342
321000000 | 3.6552 | 0.29475
322000000 | 3.666 | 0.2958
323000000 | 3.6665 | 0.30385
324000000 | 3.671 | 0.29357
325000000 | 3.6734 | 0.29956
326000000 | 3.6691 | 0.29868
327000000 | 3.6733 | 0.29726
328000000 | 3.6812 | 0.3055
329000000 | 3.68 | 0.29527
330000000 | 3.6868 | 0.30113
331000000 | 3.6892 | 0.29929
332000000 | 3.6867 | 0.31108
333000000 | 3.6959 | 0.30599
334000000 | 3.6964 | 0.31194
335000000 | 3.6961 | 0.31222
336000000 | 3.6962 | 0.31273
337000000 | 3.7046 | 0.31128
338000000 | 3.7019 | 0.31072
339000000 | 3.7016 | 0.31447
340000000 | 3.7033 | 0.31537
341000000 | 3.7112 | 0.31611
342000000 | 3.7185 | 0.31087
343000000 | 3.7145 | 0.31582
344000000 | 3.7153 | 0.31264
345000000 | 3.7145 | 0.31212
346000000 | 3.7241 | 0.31166
347000000 | 3.7245 | 0.31238
348000000 | 3.7211 | 0.3201
349000000 | 3.7242 | 0.31389
350000000 | 3.7275 | 0.31206
351000000 | 3.7255 | 0.31828
352000000 | 3.7267 | 0.3142
353000000 | 3.7279 | 0.32001
354000000 | 3.724 | 0.32005
355000000 | 3.7281 | 0.3203
356000000 | 3.7298 | 0.32421
357000000 | 3.7342 | 0.31549
358000000 | 3.735 | 0.31931
359000000 | 3.729 | 0.31486
360000000 | 3.7313 | 0.31971
361000000 | 3.7346 | 0.32391
362000000 | 3.7353 | 0.32049
363000000 | 3.7325 | 0.31619
364000000 | 3.736 | 0.32253
365000000 | 3.7258 | 0.31925
366000000 | 3.7317 | 0.31999
367000000 | 3.733 | 0.32589
368000000 | 3.7346 | 0.32986
369000000 | 3.729 | 0.32412
370000000 | 3.7195 | 0.32213
371000000 | 3.7248 | 0.32342
372000000 | 3.728 | 0.31844
373000000 | 3.7221 | 0.32926
374000000 | 3.7214 | 0.31989
375000000 | 3.7274 | 0.31448
376000000 | 3.7212 | 0.32211
377000000 | 3.717 | 0.31956
378000000 | 3.7153 | 0.31888
379000000 | 3.7141 | 0.31325
380000000 | 3.7065 | 0.31727
381000000 | 3.714 | 0.32153
382000000 | 3.7067 | 0.32377
383000000 | 3.7051 | 0.31389
384000000 | 3.7069 | 0.31712
385000000 | 3.7045 | 0.3197
386000000 | 3.7004 | 0.31766
387000000 | 3.692 | 0.31323
388000000 | 3.6931 | 0.31112
389000000 | 3.6899 | 0.31238
390000000 | 3.6861 | 0.31013
391000000 | 3.6818 | 0.31367
392000000 | 3.6788 | 0.31139
393000000 | 3.6786 | 0.31679
394000000 | 3.6748 | 0.31221
395000000 | 3.6675 | 0.30866
396000000 | 3.6626 | 0.31043
397000000 | 3.6641 | 0.30734
398000000 | 3.6607 | 0.30495
399000000 | 3.653 | 0.30463
400000000 | 3.6543 | 0.30661
401000000 | 3.6533 | 0.30796
402000000 | 3.6437 | 0.30097
403000000 | 3.6439 | 0.29821
404000000 | 3.6402 | 0.30336
405000000 | 3.6349 | 0.3094
406000000 | 3.6277 | 0.30437
407000000 | 3.6251 | 0.29966
408000000 | 3.6258 | 0.3007
409000000 | 3.6197 | 0.30144
410000000 | 3.6216 | 0.29611
411000000 | 3.6162 | 0.30237
412000000 | 3.6056 | 0.3002
413000000 | 3.6086 | 0.29763
414000000 | 3.6023 | 0.30105
415000000 | 3.5979 | 0.29397
416000000 | 3.5925 | 0.29581
417000000 | 3.5869 | 0.29655
418000000 | 3.5835 | 0.29218
419000000 | 3.5882 | 0.29605
420000000 | 3.5844 | 0.29585
421000000 | 3.5739 | 0.2948
422000000 | 3.5785 | 0.29214
423000000 | 3.5729 | 0.29029
424000000 | 3.568 | 0.2938
425000000 | 3.5689 | 0.292
426000000 | 3.5614 | 0.29218
427000000 | 3.5608 | 0.29275
428000000 | 3.5603 | 0.29257
429000000 | 3.5583 | 0.28547
430000000 | 3.5508 | 0.28992
431000000 | 3.5542 | 0.28854
432000000 | 3.5492 | 0.29301
433000000 | 3.5417 | 0.29195
434000000 | 3.546 | 0.28762
435000000 | 3.5473 | 0.29151
436000000 | 3.5401 | 0.29196
437000000 | 3.54 | 0.28701
438000000 | 3.5393 | 0.28844
439000000 | 3.5373 | 0.28801
440000000 | 3.5316 | 0.28449
441000000 | 3.5318 | 0.2899
442000000 | 3.5299 | 0.29433
443000000 | 3.5338 | 0.28575
444000000 | 3.5295 | 0.28419
445000000 | 3.5308 | 0.28554
446000000 | 3.5284 | 0.28829
447000000 | 3.527 | 0.2887
448000000 | 3.5314 | 0.29051
449000000 | 3.5227 | 0.28559
450000000 | 3.533 | 0.29211
451000000 | 3.5251 | 0.28939
452000000 | 3.5307 | 0.28977
453000000 | 3.5308 | 0.29415
454000000 | 3.5266 | 0.28929
455000000 | 3.5312 | 0.29318
456000000 | 3.5326 | 0.29711
457000000 | 3.5286 | 0.2902
458000000 | 3.537 | 0.29145
459000000 | 3.5336 | 0.28844
460000000 | 3.5316 | 0.29219
461000000 | 3.5336 | 0.29624
462000000 | 3.5352 | 0.29589
463000000 | 3.5402 | 0.29438
464000000 | 3.5383 | 0.29364
465000000 | 3.5377 | 0.29364
466000000 | 3.5388 | 0.29645
467000000 | 3.5384 | 0.29184
468000000 | 3.5467 | 0.29877
469000000 | 3.5436 | 0.29471
470000000 | 3.5528 | 0.2972
471000000 | 3.55 | 0.28884
472000000 | 3.5546 | 0.29723
473000000 | 3.5547 | 0.30127
474000000 | 3.5613 | 0.29703
475000000 | 3.5572 | 0.29611
476000000 | 3.5619 | 0.29858
477000000 | 3.564 | 0.29901
478000000 | 3.5653 | 0.29866
479000000 | 3.5714 | 0.29599
480000000 | 3.5708 | 0.29907
481000000 | 3.5759 | 0.30136
482000000 | 3.578 | 0.30149
483000000 | 3.5784 | 0.30057
484000000 | 3.579 | 0.298
485000000 | 3.5852 | 0.29859
486000000 | 3.5881 | 0.30202
487000000 | 3.5894 | 0.30136
488000000 | 3.5926 | 0.29765
489000000 | 3.5978 | 0.30058
490000000 | 3.5976 | 0.29656
491000000 | 3.602 | 0.29985
492000000 | 3.6004 | 0.29891
493000000 | 3.6055 | 0.30009
494000000 | 3.6052 | 0.30245
495000000 | 3.6122 | 0.30574
496000000 | 3.6092 | 0.30173
497000000 | 3.6114 | 0.30197
498000000 | 3.6164 | 0.29999
499000000 | 3.6168 | 0.30393
500000000 | 3.6207 | 0.29935