## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 18:43:22
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 3.1907 | 0.24611
301000000 | 3.1984 | 0.24529
302000000 | 3.2029 | 0.24637
303000000 | 3.2083 | 0.24248
304000000 | 3.2103 | 0.24492
305000000 | 3.2205 | 0.24512
306000000 | 3.2214 | 0.25148
307000000 | 3.2309 | 0.24702
308000000 | 3.235 | 0.2441
309000000 | 3.2347 | 0.25427
310000000 | 3.2454 | 0.24907
311000000 | 3.2473 | 0.25447
312000000 | 3.2548 | 0.25162
313000000 | 3.2566 | 0.25401
314000000 | 3.264 | 0.24904
315000000 | 3.2707 | 0.25705
316000000 | 3.2764 | 0.24711
317000000 | 3.2831 | 0.25059
318000000 | 3.282 | 0.25674
319000000 | 3.291 | 0.25415
320000000 | 3.3001 | 0.25032
321000000 | 3.3009 | 0.25464
322000000 | 3.3044 | 0.25411
323000000 | 3.3111 | 0.25902
324000000 | 3.3193 | 0.25178
325000000 | 3.3229 | 0.2602
326000000 | 3.3255 | 0.26269
327000000 | 3.3294 | 0.26241
328000000 | 3.336 | 0.26886
329000000 | 3.3378 | 0.25673
330000000 | 3.3416 | 0.26452
331000000 | 3.351 | 0.26019
332000000 | 3.3436 | 0.27078
333000000 | 3.3593 | 0.26221
334000000 | 3.361 | 0.268
335000000 | 3.3586 | 0.27119
336000000 | 3.3617 | 0.27102
337000000 | 3.3717 | 0.26999
338000000 | 3.3747 | 0.2654
339000000 | 3.373 | 0.27155
340000000 | 3.3821 | 0.26598
341000000 | 3.3799 | 0.27027
342000000 | 3.3909 | 0.27217
343000000 | 3.3849 | 0.27073
344000000 | 3.3914 | 0.27827
345000000 | 3.3914 | 0.27019
346000000 | 3.4008 | 0.26964
347000000 | 3.4011 | 0.27413
348000000 | 3.3996 | 0.27103
349000000 | 3.4023 | 0.268
350000000 | 3.4069 | 0.26979
351000000 | 3.4065 | 0.27358
352000000 | 3.4066 | 0.26992
353000000 | 3.405 | 0.27423
354000000 | 3.4079 | 0.2731
355000000 | 3.4105 | 0.27648
356000000 | 3.4093 | 0.27568
357000000 | 3.4099 | 0.27411
358000000 | 3.4145 | 0.28199
359000000 | 3.4108 | 0.26947
360000000 | 3.4077 | 0.27293
361000000 | 3.4097 | 0.27513
362000000 | 3.4099 | 0.27021
363000000 | 3.4108 | 0.26794
364000000 | 3.407 | 0.26988
365000000 | 3.4073 | 0.27481
366000000 | 3.4099 | 0.27376
367000000 | 3.4101 | 0.2741
368000000 | 3.4079 | 0.28107
369000000 | 3.4016 | 0.28041
370000000 | 3.3978 | 0.27654
371000000 | 3.394 | 0.27342
372000000 | 3.3992 | 0.26996
373000000 | 3.3968 | 0.27594
374000000 | 3.3935 | 0.2725
375000000 | 3.3965 | 0.27237
376000000 | 3.3867 | 0.27066
377000000 | 3.3879 | 0.27614
378000000 | 3.3872 | 0.27377
379000000 | 3.3798 | 0.26925
380000000 | 3.3746 | 0.27046
381000000 | 3.3774 | 0.27476
382000000 | 3.3697 | 0.27418
383000000 | 3.3678 | 0.27292
384000000 | 3.3632 | 0.26815
385000000 | 3.3581 | 0.26896
386000000 | 3.3598 | 0.2703
387000000 | 3.352 | 0.27013
388000000 | 3.3459 | 0.26671
389000000 | 3.3459 | 0.26384
390000000 | 3.3408 | 0.26837
391000000 | 3.3342 | 0.26983
392000000 | 3.3319 | 0.26105
393000000 | 3.3275 | 0.26783
394000000 | 3.3163 | 0.26451
395000000 | 3.3143 | 0.26192
396000000 | 3.3068 | 0.26313
397000000 | 3.3051 | 0.26317
398000000 | 3.2976 | 0.26119
399000000 | 3.2963 | 0.26318
400000000 | 3.2882 | 0.25941
401000000 | 3.2891 | 0.26445
402000000 | 3.2822 | 0.25854
403000000 | 3.2764 | 0.25947
404000000 | 3.2714 | 0.26007
405000000 | 3.2643 | 0.26525
406000000 | 3.2572 | 0.25667
407000000 | 3.2562 | 0.25689
408000000 | 3.2514 | 0.25686
409000000 | 3.248 | 0.26089
410000000 | 3.2422 | 0.2529
411000000 | 3.2368 | 0.25569
412000000 | 3.2243 | 0.25135
413000000 | 3.2269 | 0.2573
414000000 | 3.2232 | 0.25815
415000000 | 3.2159 | 0.2479
416000000 | 3.214 | 0.2524
417000000 | 3.2031 | 0.25538
418000000 | 3.2026 | 0.2536
419000000 | 3.1999 | 0.25304
420000000 | 3.1969 | 0.25276
421000000 | 3.1893 | 0.25211
422000000 | 3.189 | 0.24553
423000000 | 3.1812 | 0.2473
424000000 | 3.1782 | 0.25254
425000000 | 3.1761 | 0.24978
426000000 | 3.1705 | 0.25148
427000000 | 3.1659 | 0.24673
428000000 | 3.1616 | 0.25142
429000000 | 3.1583 | 0.24905
430000000 | 3.1523 | 0.24813
431000000 | 3.1553 | 0.24896
432000000 | 3.1487 | 0.25123
433000000 | 3.1448 | 0.24796
434000000 | 3.1429 | 0.24624
435000000 | 3.145 | 0.24835
436000000 | 3.1409 | 0.24625
437000000 | 3.1333 | 0.24586
438000000 | 3.1392 | 0.24518
439000000 | 3.1349 | 0.24589
440000000 | 3.1307 | 0.23948
441000000 | 3.1277 | 0.24512
442000000 | 3.1291 | 0.25067
443000000 | 3.1284 | 0.24114
444000000 | 3.1263 | 0.2473
445000000 | 3.1297 | 0.24438
446000000 | 3.1239 | 0.2497
447000000 | 3.1208 | 0.24402
448000000 | 3.1214 | 0.24834
449000000 | 3.1199 | 0.24506
450000000 | 3.1231 | 0.24648
451000000 | 3.1172 | 0.24671
452000000 | 3.1224 | 0.2468
453000000 | 3.1196 | 0.24942
454000000 | 3.1187 | 0.24638
455000000 | 3.1225 | 0.24803
456000000 | 3.1231 | 0.24993
457000000 | 3.1229 | 0.2444
458000000 | 3.1249 | 0.24841
459000000 | 3.1241 | 0.24421
460000000 | 3.1261 | 0.24896
461000000 | 3.1228 | 0.24835
462000000 | 3.1276 | 0.24727
463000000 | 3.1301 | 0.24901
464000000 | 3.1319 | 0.25091
465000000 | 3.1321 | 0.24521
466000000 | 3.1315 | 0.24928
467000000 | 3.1302 | 0.24619
468000000 | 3.138 | 0.25
469000000 | 3.1343 | 0.25059
470000000 | 3.1459 | 0.24859
471000000 | 3.1444 | 0.24587
472000000 | 3.1479 | 0.25089
473000000 | 3.1503 | 0.25347
474000000 | 3.1569 | 0.24805
475000000 | 3.1538 | 0.25059
476000000 | 3.1564 | 0.2514
477000000 | 3.1605 | 0.25112
478000000 | 3.1629 | 0.25066
479000000 | 3.1648 | 0.24913
480000000 | 3.166 | 0.25135
481000000 | 3.1724 | 0.24924
482000000 | 3.1736 | 0.25031
483000000 | 3.1764 | 0.25377
484000000 | 3.1778 | 0.25109
485000000 | 3.1871 | 0.25264
486000000 | 3.1858 | 0.25347
487000000 | 3.1927 | 0.25224
488000000 | 3.1951 | 0.24818
489000000 | 3.1962 | 0.25255
490000000 | 3.1987 | 0.25113
491000000 | 3.205 | 0.25129
492000000 | 3.2042 | 0.25571
493000000 | 3.2049 | 0.25388
494000000 | 3.2084 | 0.25055
495000000 | 3.2135 | 0.25558
496000000 | 3.2171 | 0.25269
497000000 | 3.2167 | 0.25178
498000000 | 3.2204 | 0.25014
499000000 | 3.2252 | 0.25652
500000000 | 3.2259 | 0.25562