## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 18:47:43
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 6.6228 | 0.80722
301000000 | 6.6187 | 0.80734
302000000 | 6.6246 | 0.80581
303000000 | 6.6116 | 0.80452
304000000 | 6.6163 | 0.80733
305000000 | 6.6084 | 0.80287
306000000 | 6.6095 | 0.80439
307000000 | 6.6096 | 0.80922
308000000 | 6.6053 | 0.79718
309000000 | 6.6046 | 0.81019
310000000 | 6.603 | 0.80925
311000000 | 6.6092 | 0.80643
312000000 | 6.6025 | 0.81187
313000000 | 6.5954 | 0.8089
314000000 | 6.6007 | 0.8134
315000000 | 6.5942 | 0.80829
316000000 | 6.5927 | 0.80569
317000000 | 6.6001 | 0.80598
318000000 | 6.5868 | 0.80643
319000000 | 6.5943 | 0.80921
320000000 | 6.5964 | 0.8128
321000000 | 6.5987 | 0.81038
322000000 | 6.5973 | 0.80307
323000000 | 6.5902 | 0.81477
324000000 | 6.5919 | 0.80408
325000000 | 6.589 | 0.80831
326000000 | 6.5867 | 0.80946
327000000 | 6.5866 | 0.80661
328000000 | 6.5904 | 0.81541
329000000 | 6.5897 | 0.8033
330000000 | 6.5877 | 0.81143
331000000 | 6.5978 | 0.81547
332000000 | 6.5888 | 0.82018
333000000 | 6.5934 | 0.80915
334000000 | 6.594 | 0.81323
335000000 | 6.5862 | 0.81869
336000000 | 6.5909 | 0.8167
337000000 | 6.5912 | 0.82059
338000000 | 6.593 | 0.81403
339000000 | 6.5885 | 0.81956
340000000 | 6.5928 | 0.81555
341000000 | 6.5914 | 0.8149
342000000 | 6.5983 | 0.81829
343000000 | 6.5986 | 0.8205
344000000 | 6.5939 | 0.82411
345000000 | 6.6017 | 0.81789
346000000 | 6.5956 | 0.82093
347000000 | 6.5986 | 0.82057
348000000 | 6.5992 | 0.81882
349000000 | 6.6005 | 0.81428
350000000 | 6.6002 | 0.82127
351000000 | 6.5969 | 0.82206
352000000 | 6.6007 | 0.82155
353000000 | 6.6024 | 0.824
354000000 | 6.5984 | 0.82171
355000000 | 6.5997 | 0.82224
356000000 | 6.598 | 0.82613
357000000 | 6.6001 | 0.82261
358000000 | 6.611 | 0.82442
359000000 | 6.6026 | 0.81549
360000000 | 6.6009 | 0.82364
361000000 | 6.6024 | 0.82146
362000000 | 6.6071 | 0.82087
363000000 | 6.6098 | 0.81829
364000000 | 6.6118 | 0.82249
365000000 | 6.6071 | 0.82704
366000000 | 6.6119 | 0.82358
367000000 | 6.6059 | 0.82596
368000000 | 6.6095 | 0.82678
369000000 | 6.6086 | 0.82643
370000000 | 6.6035 | 0.82551
371000000 | 6.6004 | 0.8242
372000000 | 6.6038 | 0.81957
373000000 | 6.6063 | 0.82865
374000000 | 6.6033 | 0.82599
375000000 | 6.6106 | 0.82219
376000000 | 6.6061 | 0.8215
377000000 | 6.6067 | 0.8231
378000000 | 6.6055 | 0.82286
379000000 | 6.6034 | 0.81819
380000000 | 6.6036 | 0.81956
381000000 | 6.6022 | 0.82215
382000000 | 6.6004 | 0.81971
383000000 | 6.6016 | 0.82286
384000000 | 6.6008 | 0.81973
385000000 | 6.6014 | 0.82095
386000000 | 6.5998 | 0.81865
387000000 | 6.6012 | 0.81918
388000000 | 6.5944 | 0.81552
389000000 | 6.5934 | 0.81516
390000000 | 6.5945 | 0.81824
391000000 | 6.5935 | 0.81718
392000000 | 6.5882 | 0.81363
393000000 | 6.5881 | 0.8172
394000000 | 6.5805 | 0.81675
395000000 | 6.5837 | 0.81271
396000000 | 6.5807 | 0.81261
397000000 | 6.5756 | 0.8149
398000000 | 6.5735 | 0.81524
399000000 | 6.5757 | 0.81324
400000000 | 6.5697 | 0.81149
401000000 | 6.5747 | 0.81219
402000000 | 6.5676 | 0.80864
403000000 | 6.5675 | 0.81001
404000000 | 6.5656 | 0.80634
405000000 | 6.5621 | 0.81434
406000000 | 6.5613 | 0.80495
407000000 | 6.5564 | 0.80945
408000000 | 6.5616 | 0.79917
409000000 | 6.5534 | 0.80816
410000000 | 6.552 | 0.80411
411000000 | 6.5509 | 0.81058
412000000 | 6.5412 | 0.80209
413000000 | 6.5405 | 0.80263
414000000 | 6.5424 | 0.80407
415000000 | 6.5344 | 0.79741
416000000 | 6.533 | 0.80216
417000000 | 6.5283 | 0.802
418000000 | 6.5241 | 0.79946
419000000 | 6.5296 | 0.80263
420000000 | 6.5273 | 0.80544
421000000 | 6.5242 | 0.79731
422000000 | 6.5227 | 0.79731
423000000 | 6.52 | 0.79431
424000000 | 6.5171 | 0.79771
425000000 | 6.5125 | 0.79472
426000000 | 6.5093 | 0.79564
427000000 | 6.5088 | 0.79609
428000000 | 6.5078 | 0.79784
429000000 | 6.5067 | 0.79624
430000000 | 6.5022 | 0.79441
431000000 | 6.5064 | 0.79303
432000000 | 6.5033 | 0.79893
433000000 | 6.499 | 0.79561
434000000 | 6.4977 | 0.79073
435000000 | 6.5004 | 0.79247
436000000 | 6.4951 | 0.79314
437000000 | 6.4897 | 0.79237
438000000 | 6.4965 | 0.79088
439000000 | 6.4911 | 0.79054
440000000 | 6.4867 | 0.78443
441000000 | 6.4835 | 0.78925
442000000 | 6.4884 | 0.79352
443000000 | 6.4854 | 0.78673
444000000 | 6.4856 | 0.79204
445000000 | 6.4877 | 0.78702
446000000 | 6.4824 | 0.78877
447000000 | 6.4815 | 0.78768
448000000 | 6.4833 | 0.78957
449000000 | 6.4799 | 0.78931
450000000 | 6.4842 | 0.78741
451000000 | 6.479 | 0.78488
452000000 | 6.4833 | 0.79117
453000000 | 6.4805 | 0.79151
454000000 | 6.4817 | 0.78816
455000000 | 6.4859 | 0.79058
456000000 | 6.4855 | 0.7931
457000000 | 6.4831 | 0.78928
458000000 | 6.4828 | 0.79038
459000000 | 6.4881 | 0.78064
460000000 | 6.4831 | 0.78906
461000000 | 6.488 | 0.78894
462000000 | 6.4874 | 0.78981
463000000 | 6.4876 | 0.78709
464000000 | 6.49 | 0.78605
465000000 | 6.4882 | 0.78526
466000000 | 6.4878 | 0.78995
467000000 | 6.4884 | 0.78511
468000000 | 6.4909 | 0.78827
469000000 | 6.4943 | 0.78686
470000000 | 6.4962 | 0.78752
471000000 | 6.4944 | 0.78283
472000000 | 6.4976 | 0.78822
473000000 | 6.4993 | 0.78848
474000000 | 6.5055 | 0.79034
475000000 | 6.5011 | 0.7874
476000000 | 6.5035 | 0.78433
477000000 | 6.5065 | 0.78435
478000000 | 6.5039 | 0.78341
479000000 | 6.5075 | 0.78584
480000000 | 6.5096 | 0.78366
481000000 | 6.5117 | 0.78665
482000000 | 6.5127 | 0.78476
483000000 | 6.5165 | 0.78764
484000000 | 6.5145 | 0.78604
485000000 | 6.5232 | 0.78392
486000000 | 6.5196 | 0.78282
487000000 | 6.524 | 0.78266
488000000 | 6.5272 | 0.78106
489000000 | 6.5264 | 0.78262
490000000 | 6.526 | 0.7828
491000000 | 6.5309 | 0.78382
492000000 | 6.5298 | 0.78025
493000000 | 6.5329 | 0.78182
494000000 | 6.5328 | 0.78167
495000000 | 6.5343 | 0.78573
496000000 | 6.5352 | 0.7832
497000000 | 6.5376 | 0.78168
498000000 | 6.5404 | 0.77892
499000000 | 6.5369 | 0.78047
500000000 | 6.5379 | 0.7822