## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 18:48:16
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 4.4726 | 0.54177
301000000 | 4.4751 | 0.53112
302000000 | 4.4763 | 0.5384
303000000 | 4.4688 | 0.53094
304000000 | 4.4747 | 0.53377
305000000 | 4.4744 | 0.53376
306000000 | 4.4773 | 0.53661
307000000 | 4.4752 | 0.53334
308000000 | 4.4708 | 0.53156
309000000 | 4.4745 | 0.53956
310000000 | 4.4785 | 0.53714
311000000 | 4.4746 | 0.53407
312000000 | 4.4743 | 0.53282
313000000 | 4.4685 | 0.53449
314000000 | 4.4738 | 0.53886
315000000 | 4.476 | 0.53916
316000000 | 4.4808 | 0.53526
317000000 | 4.4802 | 0.53745
318000000 | 4.4792 | 0.54577
319000000 | 4.4793 | 0.5442
320000000 | 4.486 | 0.54306
321000000 | 4.4791 | 0.54215
322000000 | 4.48 | 0.53248
323000000 | 4.4784 | 0.54497
324000000 | 4.4833 | 0.53346
325000000 | 4.4835 | 0.54078
326000000 | 4.4843 | 0.54274
327000000 | 4.4862 | 0.53947
328000000 | 4.4891 | 0.55142
329000000 | 4.4842 | 0.53965
330000000 | 4.486 | 0.5432
331000000 | 4.4962 | 0.54332
332000000 | 4.4842 | 0.55192
333000000 | 4.4928 | 0.54013
334000000 | 4.4904 | 0.54777
335000000 | 4.4838 | 0.54894
336000000 | 4.4943 | 0.54803
337000000 | 4.4924 | 0.55089
338000000 | 4.4929 | 0.55258
339000000 | 4.49 | 0.55076
340000000 | 4.4953 | 0.55025
341000000 | 4.4942 | 0.55249
342000000 | 4.497 | 0.55428
343000000 | 4.4936 | 0.55126
344000000 | 4.4953 | 0.55349
345000000 | 4.499 | 0.5525
346000000 | 4.4988 | 0.54978
347000000 | 4.4987 | 0.54983
348000000 | 4.4984 | 0.55385
349000000 | 4.5007 | 0.55194
350000000 | 4.5 | 0.55276
351000000 | 4.4999 | 0.55218
352000000 | 4.4978 | 0.55076
353000000 | 4.4963 | 0.55538
354000000 | 4.4928 | 0.55462
355000000 | 4.5015 | 0.55895
356000000 | 4.4962 | 0.55728
357000000 | 4.503 | 0.55201
358000000 | 4.5063 | 0.55077
359000000 | 4.4973 | 0.54716
360000000 | 4.503 | 0.55568
361000000 | 4.5017 | 0.55542
362000000 | 4.4992 | 0.55304
363000000 | 4.5028 | 0.54837
364000000 | 4.5036 | 0.55291
365000000 | 4.4974 | 0.55765
366000000 | 4.5001 | 0.55061
367000000 | 4.5011 | 0.55891
368000000 | 4.4944 | 0.55388
369000000 | 4.491 | 0.55059
370000000 | 4.4918 | 0.55458
371000000 | 4.4864 | 0.55164
372000000 | 4.492 | 0.55168
373000000 | 4.4913 | 0.55523
374000000 | 4.4871 | 0.55069
375000000 | 4.4911 | 0.54647
376000000 | 4.4866 | 0.55271
377000000 | 4.4878 | 0.54994
378000000 | 4.484 | 0.55174
379000000 | 4.4855 | 0.54726
380000000 | 4.4829 | 0.54891
381000000 | 4.4829 | 0.55492
382000000 | 4.4794 | 0.5502
383000000 | 4.4766 | 0.54564
384000000 | 4.4749 | 0.54417
385000000 | 4.4724 | 0.54873
386000000 | 4.4729 | 0.54471
387000000 | 4.4719 | 0.54733
388000000 | 4.4648 | 0.54375
389000000 | 4.4674 | 0.54031
390000000 | 4.4616 | 0.54439
391000000 | 4.4627 | 0.54703
392000000 | 4.4577 | 0.54298
393000000 | 4.4565 | 0.54504
394000000 | 4.4534 | 0.54352
395000000 | 4.4481 | 0.53975
396000000 | 4.443 | 0.53973
397000000 | 4.4423 | 0.54157
398000000 | 4.4405 | 0.54144
399000000 | 4.4378 | 0.53838
400000000 | 4.437 | 0.53977
401000000 | 4.4364 | 0.53964
402000000 | 4.4316 | 0.53626
403000000 | 4.43 | 0.53405
404000000 | 4.4235 | 0.53643
405000000 | 4.4216 | 0.54195
406000000 | 4.4167 | 0.5335
407000000 | 4.4168 | 0.53357
408000000 | 4.4147 | 0.5288
409000000 | 4.4108 | 0.5337
410000000 | 4.4093 | 0.52699
411000000 | 4.4043 | 0.53195
412000000 | 4.3975 | 0.52943
413000000 | 4.3959 | 0.52702
414000000 | 4.3966 | 0.53185
415000000 | 4.3906 | 0.52742
416000000 | 4.3912 | 0.52695
417000000 | 4.3807 | 0.52804
418000000 | 4.3846 | 0.52774
419000000 | 4.3868 | 0.52562
420000000 | 4.3868 | 0.52716
421000000 | 4.378 | 0.5263
422000000 | 4.3787 | 0.52118
423000000 | 4.3767 | 0.52118
424000000 | 4.3708 | 0.52897
425000000 | 4.3734 | 0.51886
426000000 | 4.3669 | 0.52219
427000000 | 4.3642 | 0.52277
428000000 | 4.3645 | 0.51797
429000000 | 4.364 | 0.52072
430000000 | 4.3579 | 0.52141
431000000 | 4.3604 | 0.52492
432000000 | 4.3582 | 0.524
433000000 | 4.3517 | 0.51896
434000000 | 4.3562 | 0.51963
435000000 | 4.3538 | 0.52214
436000000 | 4.3544 | 0.52051
437000000 | 4.3478 | 0.51643
438000000 | 4.3514 | 0.52061
439000000 | 4.3527 | 0.51569
440000000 | 4.3487 | 0.51558
441000000 | 4.3464 | 0.51689
442000000 | 4.3459 | 0.52407
443000000 | 4.3442 | 0.51654
444000000 | 4.345 | 0.51785
445000000 | 4.3477 | 0.5135
446000000 | 4.3457 | 0.51717
447000000 | 4.3432 | 0.52274
448000000 | 4.3407 | 0.51704
449000000 | 4.3414 | 0.51432
450000000 | 4.344 | 0.52138
451000000 | 4.3429 | 0.51236
452000000 | 4.3476 | 0.51959
453000000 | 4.3448 | 0.51757
454000000 | 4.3421 | 0.51484
455000000 | 4.3435 | 0.5186
456000000 | 4.3467 | 0.51654
457000000 | 4.344 | 0.51327
458000000 | 4.3513 | 0.51773
459000000 | 4.3511 | 0.51638
460000000 | 4.3548 | 0.51526
461000000 | 4.3541 | 0.51916
462000000 | 4.3533 | 0.51869
463000000 | 4.3525 | 0.51504
464000000 | 4.3552 | 0.52201
465000000 | 4.3554 | 0.51535
466000000 | 4.3618 | 0.51796
467000000 | 4.3554 | 0.51591
468000000 | 4.3625 | 0.51719
469000000 | 4.363 | 0.51931
470000000 | 4.3663 | 0.5178
471000000 | 4.369 | 0.51036
472000000 | 4.369 | 0.51727
473000000 | 4.3697 | 0.51789
474000000 | 4.3754 | 0.51682
475000000 | 4.373 | 0.51621
476000000 | 4.3763 | 0.51704
477000000 | 4.3772 | 0.51665
478000000 | 4.3808 | 0.51683
479000000 | 4.3806 | 0.51521
480000000 | 4.3825 | 0.51323
481000000 | 4.3839 | 0.51817
482000000 | 4.3911 | 0.51993
483000000 | 4.3871 | 0.51797
484000000 | 4.3897 | 0.51737
485000000 | 4.3936 | 0.51876
486000000 | 4.3967 | 0.51798
487000000 | 4.3989 | 0.51684
488000000 | 4.4018 | 0.51439
489000000 | 4.4049 | 0.51322
490000000 | 4.4036 | 0.51233
491000000 | 4.4044 | 0.51614
492000000 | 4.4077 | 0.51697
493000000 | 4.41 | 0.51938
494000000 | 4.4104 | 0.51953
495000000 | 4.4136 | 0.51846
496000000 | 4.4144 | 0.51738
497000000 | 4.4157 | 0.51985
498000000 | 4.421 | 0.5167
499000000 | 4.4195 | 0.51639
500000000 | 4.4214 | 0.51623